## ZAŁĄCZNIK NR 15

Dot. PAKIET NR 1

ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Świadectwo Rejestracji nr ...... Ważne do dnia ........ | Producent, kraj pochodzenia oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| - TRZPIEŃ PROSTY, STOŻKOWY O PRZEKROJU PROSTOKĄTNY,BEZKOŁNIERZOWY. |  |  |  |
| - PANEWKA PRESS FIT Z GWINTEM OBWODOWYM, PLUS WKŁAD POLIETYLENOWY. |  |  |  |
| - GŁOWA METALOWA, ŚREDN. 28 MM, 12/14 W TRZECH ROZMIARACH. |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w dniu przetargu. Nie spełnienie wymogu prezentacji skutkować będzie odrzuceniem oferty.

ZAŁĄCZNIK NR 16

Dot. PAKIET NR 2

## ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO CEMENTOWA

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Świadectwo Rejestracji nr ...... Ważne do dnia ........ | Producent, kraj pochodzenia oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| -TRZPIEŃ TYTANOWY, PROSTY, BEZKOŁNIERZOWY, SAMOCENTRUJĄCY, ZWĘŻAJĄCY SIĘ DYSTALNIE; |  |  |  |
| -PANEWKA POLIETYLENOWA O ŚREDNICY GŁOWY 28 MM; |  |  |  |
| -GŁOWA METALOWA, STOŻEK 12/14, W TRZECH ROZMIARACH; |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w dniu przetargu. Nie spełnienie wymogu prezentacji skutkować będzie odrzuceniem oferty.

### ENDOPROTEZY BEZCEMENTOWE BIODRA		      			ZAŁĄCZNIK NR 17   Dot. PAKIET NR 3

| NAZWA ASORTYMENTU. WYMAGANE PARAMETRY | NAZWA HANDLOWA I KOD KATALOGOWY | Świadectwo Rejestracji nr ...... Ważne do dnia ........ | Producent, kraj pochodzenia oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| TRZPIEŃ MODULARNY PROSTY BEZKOŁNIERZOWY POKRYTY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI HYDROKSYAPATYTEM W CO NAJMNIEJ 11 ROZMIARACH OD 125 MM DO 190 MM DŁUGOŚCI I PROSTOKĄTNYM PRZEKROJU POPRZECZNYM OD 8 MM DO 20 MM, STOŻEK 12/14 MM Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZWINIĘCIA W OPCJĘ REWIZYJNĄ, DODATKOWO W OPCJI TRZPIEŃ COXA VARA ORAZ TRZPIEŃ HIGH OFFSET |  |  |  |
| TRZPIEŃ KRÓTKI – PRZYNASADOWY (PROKSYMALNY), BEZCEMENTOWY, MODULARNY, TYTANOWY, ANATOMICZNY (PRAWY, LEWY), POKRYTY POROWATYM TYTANEM I NAPYLANY HYDROXYAPATYTEM, DOSTĘPNY W MINIMUM 8 ROZMIARACH W OPCJI STANDARDOWEJ I HIGH - OFFSET |  |  |  |
| GŁOWA METALOWA O ŚREDNICY 28 MM Z 4 DŁUGOŚCIAMI SZYJKI |  |  |  |
| PANEWKA BEZCEMENTOWA, TYTANOWA, SFERYCZNA, TYPU PRESS-FIT Z MOŻLIWOŚCIĄ UŻYCIA DO TRZECH ŚRUB, POSIADAJĄCA OKŁADZINĘ TYPU „POROCOAT”. ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA PANEWKI: 48 MM DO 66 MM ZE SKOKIEM CO 2 MM I PANEWKA TYPU WKRĘCANEGO W KSZTAŁCIE HEMISFERY WYKONANA ZE STOPU TYTANOWEGO ZE SPECJALNIE DOBRANYM GWINTEM W POSTACI CIENKICH BLASZEK W ROZMIARACH OD 44 MM DO 68 MM. DOBÓR OPCJI ŚRÓDOPERACYJNIE. |  |  |  |
| WKŁAD Z POLIETYLENU WYSOKIEJ GĘSTOŚCI O ŚREDNICY WEW. 28 MM , STERYLIZOWANY PROMIENIAMI GAMMA W PRÓŻNI TYPU ‘CROSS LINK POLIETYLEN’, OFF-SET 10 LUB 0 STOPNI. |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w dniu przetargu. Nie spełnienie wymogu prezentacji skutkować będzie odrzuceniem oferty.

ZAŁACZNIK NR 18

Dot. PAKIET NR 4

### ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO CEMENTOWA

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Świadectwo Rejestracji nr ...... Ważne do dnia ........ | Producent, kraj pochodzenia oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO - TRZPIEŃ STALOWY, BEZKOŁNIERZOWY OWALNY W PRZEKROJU, GŁADKI Z OTWOREM W CZĘŚCI BLIŻSZEJ UMOŻLIWIAJĄCYM JEGO USUNIĘCIE, ROZMIARY OD 120 – 200 MM, STOŻEK 12/14, W KOMPLECIE CENTRALIZATOR Z PMMA |  |  |  |
| - PANEWKA PE ROZMIAR WEWNĘTRZNY 28-32 MM Z 2 PIERŚCIENIAMI METALOWYMI, ROZMIAR ZEWNĘTRZNY 42-64 MM |  |  |  |
| - GŁOWA METALOWA 28, 32 MM W 5 ROZMIARACH |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w dniu przetargu. Nie spełnienie wymogu prezentacji skutkować będzie odrzuceniem oferty.

### ENDOPROTEZY BIPOLARNE STAWU BIODROWEGO		      		ZAŁĄCZNIK NR 19 Dot. PAKIET NR 5

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Świadectwo Rejestracji nr ...... Ważne do dnia ........ | Producent, kraj pochodzenia oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| trzpień modularny prosty bezkołnierzowy pokryty na całej długości hydroksyapatytem w rozmiarach od 125 mm do 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8 mm do 20 mm, stożek 12/14 mm z możliwością rozwinięcia w opcję rewizyjną, dodatkowo w opcji trzpień coxa Vara oraz trzpień high offset |  |  |  |
| Głowa bipolarna sferyczna – kobalt, chrom, molibden, polietylen, stanowiące fabrycznie jedną całaść, rozmiar 42 – 56 mm, skok co 2 milimetry w dwóch długościach szyjki |  |  |  |
| Trzpień prosty bezkołnierzowy modularny, gładki, zwężający się dystalnie o owalnym przekroju a/p i m/l, tytanowy, dostępny w 5 podstawowych rozmiarach z możliwością użycia w procedurach rewizyjnych |  |  |  |
| Zestaw dO próżniowego mieszania i podawania cementu składający się z jednej strzykawki i zestawu oraz cementu 50-cio gramowego |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w dniu przetargu. Nie spełnienie wymogu prezentacji skutkować będzie odrzuceniem oferty.

## ZAŁĄCZNIK NR 20

### WZMOCNIENIA DO PANEWKI					                                                                            Dot. PAKIET NR 6

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Świadectwo Rejestracji nr ...... Ważne do dnia ........ | Producent, kraj pochodzenia oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| WZMOCNIENIA DO PANEWKI MAŁE I DUŻE DO REKONSTRUKCJI PANEWKI PRZY POMOCY PRZESZCZEPÓW KOSTNYCH I CEMENTU |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w dniu przetargu. Nie spełnienie wymogu prezentacji skutkować będzie odrzuceniem oferty.

ZAŁACZNIK NR 21

Dot. PAKIET NR 7

### SIATKI DO ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO REWIZYJNEJ (typu EXETER)

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Świadectwo Rejestracji nr ...... Ważne do dnia ........ | Producent, kraj pochodzenia oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| SIATKI DO PANEWKI STAWU BIODROWEGO, ROZMIAR MAŁY I DUŻY |  |  |  |
| SIATKI DO TRZONU KOŚCI UDOWEJ |  |  |  |
| ŚRUBY DO MOCOWANIA SIATEK PANEWKOWYCH I UDOWYCH |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w dniu przetargu. Nie spełnienie wymogu prezentacji skutkować będzie odrzuceniem oferty.

### ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO CEMENTOWE	      	ZAŁĄCZNIK NR 22 Dot.  PAKIET NR 8

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Świadectwo Rejestracji nr ...... Ważne do dnia ........ | Producent, kraj pochodzenia oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Kłykciowa, element udowy anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCr w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych, modularna część piszczelowa wykonana ze stopu tytanowego, cementowana, bez rzepki, modularna wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości „cross link polietylen” o różnych grubościach mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie : odpowiednio 8mm,10mm, 12.5mm,15mm., 17.5 mm z możliwością zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki zapewniającej półzwiązanie protezy, oraz z możliwością zastosowania (śródoperacyjnie) trzpieni przedłużających oraz podkładek wyrównawczych. Elementy cementowane bez ostrych krawędzi zmniejszające ryzyko pęknięć cementu. Dodatkowo z możliwością śródoperacyjnego wyboru wersji „mobile bearing”. Uniwersalne instrumentarium umożliwiające dobór opcji śródoperacyjnie |  |  |  |
| Zestaw do próżniowego mieszania i podawania cementu składający się z jednej strzykawki i zestawu oraz cementu 50-cio gramowego |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w dniu przetargu. Nie spełnienie wymogu prezentacji skutkować będzie odrzuceniem oferty.

## ZAŁĄCZNIK NR 23

Dot. PAKIET NR 9

### ENDOPROTEZA ANATOMICZNA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Świadectwo Rejestracji nr ...... Ważne do dnia ........ | Producent, kraj pochodzenia oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| endoproteza anatomiczna bezcementowa stawu biodrowego - trzpień tytanowy z przodoskęceniem i przodopochyleniem, w 1/3 bliższej napylany tytanem, otwór w części bliższej umożliwiający jego usunięcie, stożek 12/14. rozmiary po 9 prawe i lewe |  |  |  |
| - panewka press-fit napylana tytanem z 7 otworami lub bez otworów rozmiary 40-68 mm, uniwersalna dla wkładów ceramicznych i polietynowych i panewka wkręcana, gwintowana na całej długości, napylana tytanem, rozmiary 44 – 68 mm, uniwersalna dla wkładów ceramicznych i polietynowych Wybór panewki śródoperacyjnie. |  |  |  |
| Wkładka PE symetryczna, asymetryczna i z inklinacją |  |  |  |
| Śruby x 2 szt. |  |  |  |
| - Głowa metalowa 28, 32 mm w 5 rozmiarach |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w dniu przetargu. Nie spełnienie wymogu prezentacji skutkować będzie odrzuceniem oferty.

ZAŁĄCZNIK NR 24

Dot. PAKIET NR 10

## BEZCEMENTOWA ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Świadectwo Rejestracji nr ...... Ważne do dnia ........ | Producent, kraj pochodzenia oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| TRZPIEŃ WYKONANY ZE STOPU TYTANOWEGO, TRZPIEŃ W PRZEKROJU POPRZECZNYM PROSTOKĄTNY, W UKŁADZIE WZDŁUŻNYM KLINOWATY POKRYTY MIKROUTKANIEM TYTANOWYM ZAPEWNIAJĄCY DOBRĄ STABILIZACJĘ PIERWOTNĄ I WTÓRNĄ, DOSTĘPNY W OPCJI STANDARD Z KĄTEM SZYJKI 131 STOPNI W PRZYNAJMNIEJ 12 ROZMIARACH WIELKOŚCI ORAZ W OPCJI ZLATERALIZOWANEJ (OFFSET) Z KĄTEM SZYJKI 127 STOPNI W PRZYNAJMNIEJ SIEDMIU ROZMIARACH. |  |  |  |
| PANEWKA BEZCEMENTOWA TYPU PRESS-FIT ORAZ WKRĘCANA W OPCJI SFERYCZNEJ Z WKŁADEM POLIETYLENOWYM Z 0 LUB 10 STOPNIOWYM OKAPEM ( MOŻLIWOŚĆ ŚRÓDOPERACYJNEGO ZASTOSOWANIA WKŁADU CERAMICZNEGO) W ROZMIARACH OD 46 DO 68 MM. MOZLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA PANEWKI STOŻKOWEJ WKRĘCANEJ ORAZ PANEWKI TYPU PRESS-FIT W OPCJI Z POKRYCIEM HYDROKSYAPATYTEM |  |  |  |
| GŁOWA O ŚREDNICY 28 MM WYKONANA ZE STOPU TYTANOWEGO POKRYTA OKŁADZINĄ CERAMICZNĄ W CO NAJMNIEJ 5 DŁUGOŚCIACH SZYJKI |  |  |  |
| GŁOWA BIPOLARNA DLA GŁOWY WEWNĘTRZNEJ 28 MM W ROZMIARACH OD 44 DO 60 MM CO 1 MM. |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w dniu przetargu. Nie spełnienie wymogu prezentacji skutkować będzie odrzuceniem oferty.

ZAŁĄCZNIK NR 25

Dot. PAKIET NR 11

### ENDOPROTEZY REWIZYJNE STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWE

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Świadectwo Rejestracji nr ...... Ważne do dnia ........ | Producent, kraj pochodzenia oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| PANEWKA REWIZYJNA BEZCEMENTOWA, ANATOMICZNA, MODULARNA SKŁADAJĄCA SIĘ Z: TYTANOWY PIERŚCIEŃ Z TRZEMA RAMIONAMI PRZYSTOSOWANYMI DO ŚRÓDOPERACYJNEGO MODELOWANIA W CELU IDEALNEGO DOPASOWANIA DO KOŚCI MIEDNICY W CO NAJMNIEJ 4 ROZMIARACH. PANEWKA NAPYLANA HYDROXYAPATYTEM PRZYKRĘCANA DO PIERŚCIENIA, WYPOSAŻONA W OTWORY DO DODATKOWEJ STABILIZACJI ZA POMOCĄ ŚRUB. WKŁADKA PANEWKI WYKONANA Z POLIETYLENU CROSS LINK DOSTĘPNA W WERSJI STANDARD I 15-STO STOPNIOWEJ REORIENTACJI. |  |  |  |
| TRZPIEŃ ZE STOPU TYTANOWEGO Z KOŁNIERZEM, MODULARNY, PROSTY, NIE ANATOMICZNY, ZWĘŻAJĄCY SIĘ DYSTALNIE, PROSTOKĄTNY W PRZEKROJU NA CAŁEJ DŁUGOŚCI, POROWATY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI I NA CAŁEJ DŁUGOŚCI POKRYTY HYDROKSYAPATYTEM, POSIADAJĄCY NACIĘCIA WZDŁUŻNE I POPRZECZNE. WYMAGANA DŁUGOŚĆ TRZPIENI: MINIMUM 180 MM DO MAXIMUM 240 MM WŁĄCZNIE, W MINIMUM PIĘCIU ROZMIARACH. TRZPIEŃ MUSI POSIADAĆ SZCZELINY W CZĘŚCI DYSTALNEJ ZWIĘKSZAJĄCE ELASTYCZNOŚĆ TRZPIENIA. |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w dniu przetargu. Nie spełnienie wymogu prezentacji skutkować będzie odrzuceniem oferty.

## ZAŁĄCZNIK NR 26

Dot. PAKIET NR 12

### ENDOPROTEZY CEMENTOWE STAWU BIODROWEGO

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Świadectwo Rejestracji nr ...... Ważne do dnia ........ | Producent, kraj pochodzenia oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| trzpień prosty bezkołnierzowy modularny, gładki zwężający się dystalnie o owalnym przekroju a/p i m/l, tytanowy, dostępny w pięciu podstawowych rozmiarach z możliwością użycia w procedurach rewizyjnych |  |  |  |
| Głowa endoprotezy wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego dostępna w 4 długościach szyjki lub ceramicznej w trzech długościach szyjki o standardowej średnicy 28 mm |  |  |  |
| Panewka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości sterylizowanego promieniami gamma w próżni o właściwościach „cross link polietylen”, panewka zaopatrzona w dystansery i specjalny kołnierz zapewniający równomierne rozłożenie cementu kostnego i odpowiednią presuryzację, w rozmiarach od 44 do 58 mm średnicy zewnętrznej skok co 2 milimetry. |  |  |  |
| zestaw Do próżniowego mieszania i podawania cementu składający się z jednej strzykawki i zestawu oraz cementu 50-cio gramowego. |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w dniu przetargu. Nie spełnienie wymogu prezentacji skutkować będzie odrzuceniem oferty.

#### ZAŁĄCZNIK NR 27

### ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA REWIZYJNA	                                                                                       Dot. PAKIET NR 13

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Świadectwo Rejestracji nr ...... Ważne do dnia ........ | Producent, kraj pochodzenia oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| TRZPIEŃ PROSTY TYTANOWY W KSZTAŁCIE STOŻKOWYM W CZĘŚCI DYSTALNEJ W CO NAJMNIEJ TRZECH DŁUGOŚCIACH I CO NAJMNIEJ 8 GRUBOŚCIACH, CZĘŚĆ PROKSYMALNA WYKONANA ZE STOPU TYTANOWEGO, POKRYTY POROWATĄ OKŁADZINĄ TYTANOWĄ I NAPYLONA HYDROKSYAPATYTEM, W CO NAJMNIEJ 4 DŁUDGOŚCIACH ZE ZMIENNYM OFF-SETEM, W CO NAJMNIEJ 7 GRUBOŚCIACH. CZĘŚĆ PROKSYMALNA ŁĄCZONA Z CZĘŚCIĄ DYSTALNĄ ZA POMOCĄ ŚRUBY. STOŻEK V40 GŁOWA METALOWA W 3 DŁUGOŚCIACH SZYJKI. |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w dniu przetargu. Nie spełnienie wymogu prezentacji skutkować będzie odrzuceniem oferty.

ZAŁĄCZNIK NR 28

### ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO.	                                                                          Dot.  PAKIET NR 14

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Świadectwo Rejestracji nr ...... Ważne do dnia ........ | Producent, kraj pochodzenia oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| TRZPIEŃ DWUCZĘŚCIOWY ZŁOŻONY Z KOMPONENTU KRĘTARZA I TRZPIENIA ŚRÓDSZPIKOWEGO UMOŻLIWIAJĄCY IMPLANTACJĘ BEZCEMENTOWĄ ORAZ DŁUGOŚĆ ZASTOSOWANIEM CEMENTU KOSTNEGO. ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ TRZPIENIA OD OKOŁO 160 MM DO OKOŁO 400 MM. KOMPONENT KRĘTARZA W MINIMUM 5 ROZMIARACH. TRZPIENIE MINIMUM W 3 WERSJACH: KRÓTKI PROSTY, DŁUGI WYGIĘTY ANATOMICZNIE Z DYSTALNYMI OTWORAMI NA ŚRUBY LUB DYSTALNĄ SZCZELINĄ PIONOWĄ, TYPU „WAGNER” – PROSTY, STOŻKOWY, Z PŁETWAMI BLOKUJĄCYMI SIĘ W KOŚCI KOROWEJ. |  |  |  |
| PANEWKA PRESS FITT Z GWINTEM OBWODOWYM, PLUS WKŁAD POLIETYLENOWY |  |  |  |
| GŁOWA METALOWA, ŚREDN. 28 MM, 12/14 W TRZECH ROZMIARACH |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w dniu przetargu. Nie spełnienie wymogu prezentacji skutkować będzie odrzuceniem oferty.