Kielce 05.02.2007r.

EZ / ZP/ 6 /07

..................................................

...................................................

...................................................

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materacy p. odleżynowych,  parawanów, stojaków do kroplówek.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45, zawiadamia uczestników  postępowania zgodnie z  art. 89.pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. / Dz. U. Nr 19 poz.177 /, że odrzuca  ofertę  w Pakiecie 3 firmy:

Ascor S.A.  ul. Mory 8  01-330 Warszawa

ze względu na to, iż nie zostały spełnione warunki SIWZ :

Uzasadnienie:

Zamawiający wymagał stojaka do kroplówek wykonanego w całości ze stali nierdzewnej. Państwo zaoferowali stojak z pięcioramienną podstawą jezdną wykonane z tworzywa.