## pakiet nr 1
| Pakiet nr 1 |  |  |  | Załącznik nr 2a
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Implanty do wypełniania i naprawy ubytków chrząstki stawowej
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Biowchłanialny implant do wypełniania i napraw ubytków chrząstki, wyprodukowany z kolagenu typu I, pochodzącego z ogonów szczurów. Podawany metodą artroskopową lub mało inwazyjną poprzez strzykawkę składającą się z dwóch niezależnych pojemników połączonych adapterem (mieszalnikiem), w którym zachodzi proces łączenia się substancji inicjujących, twardnienie i lepkość. Implantacja następuje IN-situ bezpośrednio na uszkodzony obszar wypełniając go, przywierając i twardniejąc do około 5 minut. Możliwość przechowywania w temperaturze – 15 stopni Celsjusza, sterylizowany promieniami gamma. Dla ubytków o głębokości do 6 mm i powierzchni do minimum 3 cm² - pojemność strzykawki dwukomorowej 2,3 ml. W zestawie: 1 adapter (mieszalnik) i strzykawka dwukomorowa |  | 10 | szt. |  | 0
2 | Biowchłanialny implant do wypełniania i napraw ubytków chrząstki, wyprodukowany z kolagenu typu I, pochodzącego z ogonów szczurów. Podawany metodą artroskopową lub mało inwazyjną poprzez strzykawkę składającą się z dwóch niezależnych pojemników połączonych adapterem (mieszalnikiem), w którym zachodzi proces łączenia się substancji inicjujących, twardnienie i lepkość. Implantacja następuje IN-situ bezpośrednio na uszkodzony obszar wypełniając go, przywierając i twardniejąc do około 5 minut. Możliwość przechowywania w temperaturze – 15 stopni Celsjusza, sterylizowany promieniami gamma. Dla ubytków o głębokości do 6 mm i powierzchni do minimum 2 cm² - pojemność strzykawki dwukomorowej 1,5 ml. W zestawie: 1 adapter (mieszalnik) i strzykawka dwukomorowa
3 | Biowchłanialny implant do wypełniania i napraw ubytków chrząstki, wyprodukowany z kolagenu typu I, pochodzącego z ogonów szczurów. Podawany metodą artroskopową lub mało inwazyjną poprzez strzykawkę składającą się z dwóch niezależnych pojemników połączonych adapterem (mieszalnikiem), w którym zachodzi proces łączenia się substancji inicjujących, twardnienie i lepkość. Implantacja następuje IN-situ bezpośrednio na uszkodzony obszar wypełniając go, przywierając i twardniejąc do około 5 minut. Możliwość przechowywania w temperaturze – 15 stopni Celsjusza, sterylizowany promieniami gamma. Dla ubytków o głębokości do 6 mm i powierzchni do minimum 1 cm² - pojemność strzykawki dwukomorowej 1,0 ml. W zestawie: 1 adapter (mieszalnik) i strzykawka dwukomorowa
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy: zamrażarki utrzymującej temperaturę minimum – 15 stopni Celsjusza z rejestratorem temperatury oraz nagrzewnicę, która w około 25-30 minut pozwoli rozmrozić implant z temperatury -15 stopni Celsjusza oraz instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii oraz kontenerów do sterylizacji na narzedzia. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 2
| Pakiet nr 2 |  |  |  |  | Załącznik nr 2b
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
System osteotomii kości piszczelowej i do osteotomii kości piszczelowej razem z rekonstrukcją
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis |  | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Płyta | Płyta tytanowa, lewa/prawa do implantacji na przednio przyśrodkowej części kości piszczelowej. Dostępna w dwóch wersjach. Wersja z otworami pod śruby samogwintujące 4,5 mm ( 6 otworów) w tym jeden otwór pod śrubę wieloosiową i wersja z otworami pod śruby samogwintujące 4,5 mm ( 6 otworów) z dwoma otworami pod śruby wieloosiowe umożliwiające wykonanie w jednej procedurze zabiegu osteotomii i rekonstrukcji ACL. Śruby wieloosiowe blokowane pod kątem +/- 25 stopni. Do każdej wersji dostępny biowchłanialny klin do wypełnienia szczeliny, wykonany z 60% hydroksyapatytu i 40% fosforanu trójwapniowego. |  | 10 | szt. |  | 0
2 | Śruba 4,5 mm |  |  | 60 | szt. |  | 0
3 | Klin |  |  | 10 | szt. |  | 0
4 | Biodegradalny spacer implantowany do przestrzeni pod barkowej. Dostępny w trzech rozmiarach: mały (40 mm), średni (50 mm), duży (60 mm), do wyboru przez Zamawiającego. |  |  | 10 | szt. |  | 0
2
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania zabiegu instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii. Wykonawca dostarczy instrumentarium na blok operacyjny WSzZ w Kielcacg nie poźniej niż jeden dzień przed uzgodnionym terminem zabiegu.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 3
| Pakiet nr 3 |  |  |  | Załącznik nr 2c
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Proteza biodra
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Trzpień ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy oraz w opcji standard, coxa vara i high offset; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, porowaty na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155µm); długość trzpienia od 115 mm do 190 mm i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8 mm do 20 mm. Dla typu Coxa Vara ze 125' kątem szyjki w rozmiarach od 130 mm do 170 mm długości. Trzpień posiada na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotną stabilizację. Szyjka polerowana, spłaszczona w płaszczyźnie A/P. W opcji trzpień. W opcji trzpień dysplastyczny w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej. |  | 150 | szt. |  | 0
2 | Trzpień bezcementowy, fiksowany w przynasadzie, nieanatomiczny, wykonany ze stopu tytanu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi doskonałą pierwotną stabilizację oraz osteointegrację. Dostępny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset umożliwiając bezpośrednią lateralizację bez wpływu na długość kończyny, długość trzpienia od 95 mm do119 mm. Równomierny wzrost trzpienia w wymiarze M-L o 1,25 mm oraz długości o 2 mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3 oraz o 8 mm w rozmiarze 4-12. Kąt szyjkowy 130 stopni oraz stożek 12/14, o zwężonej geometrii A/P i polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z elementami panewki. Trzpień posiada zaokrąglony koniec oraz uniwersalne instrumentarium pozwalając na implantację z każdego dojścia w tym dostępów mini inwazyjnych. |  | 90 | szt. |  | 0
3 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu „press-fit”, wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i wkładek w całości ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66 mm ze skokiem co 2 mm w opcji z panewką 38-46 wielootworową z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru). |  | 180 | szt. |  | 0
4 | Panewka hemisferyczna, becementowa typu „press-fit”, wykonana ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i wkładek w całości ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 44-66 ze skokiem co 2 mm. |  | 15 | szt. |  | 0
5 | Zaślepka do panewki |  | 195 | szt. |  | 0
6 | Głowa metalowa o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm, 4 długości szyjki dla rozmiaru 28 oraz 3 długości szyjki dla rozmiaru 32 i 36, konus 12/14 z możliwością zastosowania w artykulacji metal na metal ( MoM) |  | 150 | szt. |  | 0
7 | Głowa ceramiczna (biolox delta) 28 mm, 32 mm i 36 mm, minimum 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. |  | 40 | szt. |  | 0
8 | Wkład z polietylenu wysokiej gęstości o średnicy wewnętrznej 28, 32, 36 mm, sterylizowany promieniami gamma w próżni, typu ʻcross link polietylen’, off-set 10 lub 0 stopni. |  | 150 | szt. |  | 0
9 | Wkładka w całości ceramiczna (biolox delta) o średnicy wewnętrznej 28, 32, 36 mm ( od rozmiaru panewki 52 mm). Wybór śródoperacyjnie. |  | 40 | szt. |  | 0
10 | Śruba do kości gąbczastej o długości od 20 mm do 50 mm, ze skokiem 5 mm. |  | 30 | szt. |  | 0
11 | Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal-polietylen-metal), wykorzystująca dodatkową artykulację w celu zmniejszenia zużycia panewki, składająca się z metalowej głowy wewnętrznej o średnicy 22.225 mm w 2 długościach szyjki lub 28 mm w 5 długościach szyjki oraz metalowej głowy zewnętrznej posiadającej eliptyczny kształt o dodatnim mimośrodzie, zapewniającej prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił, dostępna w 23 rozmiarach (39 mm – 65 mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28 mm oraz w 19 rozmiarach (39 mm-57 mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 22.225 mm, głowa wewnętrzna pasująca na stożek 12/14. |  | 60 | szt. |  | 0
12 | Trzpień bezcementowy rewizyjny prosty kołnierzowy, na całej długości pokryty hydroksyapatytem, w rozmiarach od 180 mm do 230 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym, dystalnie nacięty, stożek 12/14 mm. |  | 10 | szt. |  | 0
13 | Trzpień cementowy stalowy, gładki, prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy, minimum w 10 rozmiarach, długość włącznie od115 mm do190 mm z możliwością trzpieni Standard i High Offset. Stożek trzpienia 12/14. |  | 10 | szt. |  | 0
14 | Panewka wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości - „ cross link polietylen” zaopatrzona w specjalny kołnierz zapewniający presuryzację i równomierny rozkład cementu kostnego o rozmiarach od ok 40-53 mm na głowy o średnicy 28, 32 ze skokiem co 2 mm. |  | 10 | szt. |  | 0
15 | Wkładka w kształcie niepełnej hemisfery, sterylizowana w promieniach gamma w próżni typu „cross link”, off –set 0 do 10 stopni. |  | 10 | szt. |  | 0
16 | Wkład zatrzaskowy do panewki w kształcie spłaszczonej hemisfery w rozmiarach 48-66 na głowę 28 mm. |  | 10 | szt. |  | 0
17 | Wkład zatrzaskowy do panewki standardowej w rozmiarach 48-66 na głowę 28 mm. |  | 10 | szt. |  | 0
18 | Zatrzaskowy pierścień rewizyjny do panewki w kształcie spłaszczonej hemisfery |  | 10 | szt. |  | 0
19 |  |  | ?
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 4
| Pakiet nr 4 |  |  |  | Załącznik nr 2d
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Proteza kolana
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing” , protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop CoCr. Możliwość zastosowania trzpieni przedłużających do pierwotnego elementu udowego z wycięciem więzadła krzyżowego tylnego. |  | 100 | szt. |  | 0
2 | Wkładka polietylenowa typu „fixed bearing mocowana zatrzaskowo na obwodzie w opcji z zachowanie lub wycięciem PCL. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link”, w grubościach: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 15 mm, 17,5 mm dla każdego z rozmiarów: Opcjonalnie wkładka umożliwiająca półzwiązanie protezy. |  | 20 | szt. |  | 0
3 | Element piszczelowy typu „fixed bearing” stawu kolanowego cementowy kompatybilny z wkładką typu „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop tytanowy. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjna, wkładka z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających. |  | 20 | szt. |  | 0
4 | Element piszczelowy stawu kolanowego typu monoblok, wykonany w całości z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, występujący w pięciu rozmiarach: 2; 2,5; 3; 4; 5 i czterech wysokościach dla każdego z rozmiarów od 8mm do 15 mm. |  | 100 | szt. |  | 0
5 | Wkładka polietylenowa typu „mobile bearing” ze stożkowym trzpieniem stanowiącym środek rotacji wkładki, w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, w grubościach: 10 mm; 12,5 mm; 15 mm; 17,5 mm; 20 mm; 22,5 mm; 25 mm; 30 mm dla wszystkich rozmiarów. Polietylen wysokiej gęstości „cross link”. |  | 80 | szt. |  | 0
6 | Element piszczelowy typu „mobile bearing” stawu kolanowego, cementowy, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing”. Trzpień protezy posiada skrzydełka antyrotacyjna, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną. |  | 80 | szt. |  | 0
7 | Element udowy bezcementowy: anatomiczny (prawy, lewy), pokryty porowatym tytanem, występujący w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonany ze stopu CoCr w opcji z zachowaniem więzadeł krzyżowych, umożliwiający współpracę z wkładkami „fixed bearing” i „mobile bearing”. |  | 5 | szt. |  | 0
8 | Element udowy anatomiczny protezy stawu koanowego cementowy z wycięciem PCL, kompatybilny z cementowym elementem piszczelowym oraz wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, protezy w rozmiarach: 2; 3; 4; 5. Stop CoCr. |  | 10 | szt. |  | 0
9 | Element piszczelowy stawu kolanowego cementowy kompatybilny z cementowym elementem udowym oraz wkładką typu fixed bearing”, protezy w rozmiarach: 2; 3; 4; 5. Stop tytanowy. |  | 10 | szt. |  | 0
10 | Wkładka polietylenowa typu fixed bearing mocowana zatrzaskowo na obwodzie w opcji z wycięciem PCL. Polietylen wysokiej gęstości „cross link”, w grubościach: 10 mm; 12,5 mm; 15 mm; 17,5 mm; 20 mm; 22,5 mm; 25 mm; 30 mm dla każdego z rozmiarów. Opcjonalnie wkładka umożliwiająca półzwiązanie protezy. |  | 10 | szt. |  | 0
11 | Element piszczelowy „mobile bearing” w pięciu rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, umożliwiający zastosowanie trzpieni piszczelowych cementowych i bezcementowych, podkładek wyrównawczych trzech grubościach oraz bezcementowych kołnierzy piszczelowych uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady. |  | 10 | szt. |  | 0
12 | Wkładka polietylenowa typu „mobile bearing” w opcji z wycięciem PCL. Polietylen wysokiej gęstości „cross link”, w grubościach: 10 mm; 12,5; mm; 15 mm; 17,5 mm; 20 mm; 22,5 mm; 25 mm; 30 mm dla każdego z rozmiarów. |  | 10 | szt. |  | 0
13 | Podkładki piszczelowe w dwóch grubościach dla systemu FB oraz trzech grubościach dla systemu MB, w czterech rozmiarach pasujących do tacy piszczelowej. |  | 10 | szt. |  | 0
14 | Kołnierz piszczelowy bezcementowy w pięciu rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady. |  | 10 | szt. |  | 0
15 | Trzpień przedłużający 75 mm, 115 mm, 150 mm, uniwersalny, bezcementowy, zapobiegający rotacji. |  | 10 | szt. |  | 0
16 | Podkładki udowe wyrównawcze, dystalne w grubościach 4 mm, 8 mm, 12 mmm, 16 mm i tylnie w grubościach 4 mm, 8 mm. |  | 10 | szt. |  | 0
17 | Trzpień udowy z wbudowanym kątem koślawości 5 i 7 stopni. |  | 10 | szt. |  | 0
18 | Kołnierz udowy bezcementowy w pięciu rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady. |  | 10 | szt. |  | 0
19 | Śruba mocująca adapter neutralna 0° lub offset 2°. |  | 10 | szt. |  | 0
20 | Implant rzepki osadzony w cemencie, w czterech rozmiarach. |  | 10 | szt. |  | 0
21 | Element udowy anatomiczny (prawy i lewy) w trzech rozmiarach możliwością zamocowania bezcementowych kołnierz udowych niwelujących ubytki przynasadowe kości udowej w pięciu rozmiarach z możliwością mocowania trzpieni przedłużających w długościach 100 i 150 mm, o średnicach 11-17 mm w wersjach prostych i zagiętych. Materiał: stop CrCo. |  | 10 | szt. |  | 0
22 | Wkładka polietylenowa rotacyjna o wzmocnionej odporności na działające siły przez zastosowanie metalowego rdzenia, stabilizowana z możliwością związania protezy do systemu zawiasowego poprzez użycie metalowego pinu, w trzech rozmiarach i pięciu grubościach. |  | 5 | szt. |  | 0
23 | Cement 40g z gentamycyną |  | 5 | szt. |  | 0
24 | Cement z mieszalnikiem 50 i 80g z gentamycyną lub bez. |  | 5 | szt. |  | 0
25 | Ostrza do piły |  | 200 | szt. |  | 0
2 |  |  | ?
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 5
Pakiet nr 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Trauma I
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | System kabli ortopedycznych z zaciskami. Dostępne dwie średnice kabli: 1,0; i 1,7 mm, zbudowane z wiązek (8x7)+(1x19) przewodów zapewniające wysoką elastyczność i kontrolę, implanty wykonane ze stali nierdzewnej implantowej, system kompatybilny ze wszystkimi systemami płytkowymi Synthes wykonanymi ze stali nierdzewnej implantowej, wszystkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk, instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli, instrumentarium wyposażone w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiające prawidłowe ustawienie zespolenia oraz naprężenie zespołu kabli, możliwość mocowania do płytek poprzez trzpienie kostne (PIN), trzpienie łączone z gniazdem w główce śruby (BUTTON), oraz trzpienie z oczkiem okrągłym i szerokim wkręcane w nagwintowany otwór w płycie typu LCP.
1a | Kabel z zaciskiem 1.0 mm |  | 2 | szt. |  | 0
1b | Kabel z zaciskiem 1.7 mm |  | 28 | szt. |  | 0
1c | Pozycjoner kabla do płyt LCP 4.5/5.0 |  | 30 | szt. |  | 0
2 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na krętarz większy. Materiał stal. - płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długość od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. - płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe. |  |  |  |  | 0
2a | Płyta |  | 10 | szt. |  | 0
2b | Śruba korowa 4,5mm |  | 10 | szt. |  | 0
2c | Śruba blokująca i konikalna kaniulowana LCP śr. 5.0 i 7.3 mm |  | 20 | szt. |  | 0
2d | Śruba blokująca LCP śr. 5.0 mm |  | 30 | szt. |  | 0
3 | Płyty proste blokująco kompresyjne oraz o zmniejszonym kontakcie z kością. Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne, nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokując-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). Płyty wyposażone w podłużny otwór blokująco-kompresyjny, który umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0 mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamo metrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Materiał – stal. Płyty proste wąskie – długość od 2 do 24 otworów od 44 do 440 mm. Płyty proste szerokie – długość od 6 do 24 otworów – od 116 do 440 mm. Płyty wygięte szerokie – długość od 12 do 18 otworów – od 229 do 336 mm. |  | 10 | szt. |  | 0
3a | Śruba blokująca LCP śr. 5,0 mm |  | 30 | szt. |  | 0
3b | Śruba korowa 4,5 mm |  | 10 | szt. |  | 0
2 |  |  | ?
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 6
| Pakiet nr 6 |  |  |  | Załącznik nr 2f
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Endoproteza stawu biodrowego i kolanowego
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Trzpień przynasadowy, bezcementowy, anatomiczny, osobny dla biodra prawego i lewego, w części proksymalnej pokryty hydroksyapatytem. W płaszczyźnie boczno-przyśrodkowej kształt trzpienia wygięty w literę S w celu idealnego dopasowania do anatomii kości. Trzpień dostępny w 15 rozmiarach i w dwóch wersjach kąta szyjkowego 126 i 135 stopni. Trzpień krótki, bezcementowy, przynasadowy, umożliwiający resekcje kości podgłowowo, pokryty porowatym tytanem, anatomiczny. Trzpień kołnierzowy z możliwością usunięcia kołnierza śródoperacyjnie, dostępny w dwóch wersjach krzywizny w płaszczyźnie przednio - tylnej oraz dwóch wersjach kąta szyjkowego 126 i 117 stopni w celu idealnego dopasowania trzpienia do anatomii pacjenta, dostępny w 6 rozmiarach dla każdej opcji. Wymagana dostępność obu trzpieni. |  | 70 | szt. |  | 0
2 | Trzpień udowy bezcementowy, prosty, na całej długości pokryty hydroksyapatytem, dostępny w dwóch wersjach kąta szyjki, 130 stopni oraz 125 stopni z 7 mm offsetem. Trzpienie w 11 rozmiarach oraz długościach od 115 do 190 mm. |  | 50 | szt. |  | 0
3 | Panewka bezcementowa, press-fit, pokryta porowatym tytanem ,dopylana hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 62 mm. Panewka z otworami do dodatkowej stabilizacji śrubami. Zaślepki do otworów w komplecie. |  | 120 | szt. |  | 0
4 | Wkład polietylenowy standardowy oraz z okapem |  | 120 | szt. |  | 0
5 | Głowa ceramiczna w rozmiarach 28,32,36 mm w trzech długościach szyjki |  | 70 | szt. |  | 0
6 | Głowa metalowa o średnicy 28, 32,36 mm. |  | 50 | szt. |  | 0
7 | Śruby do panewki 6,5 mm średnicy i długościach od 20 do 60 mm |  | 20 | szt. |  | 0
8 | Zestaw protezy rewizyjnej kolana składający się z części udowej, części piszczelowej , wkładki polietylenowej. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, cementowa, anatomiczna, dostępna w wersji zawiasowej związanej oraz zawiasowej rotującej z mechanizmem antyluksacyjnym. Rotacja protezy możliwa tylko w zgięciu. Część udowa oraz część piszczelowa tworząca monoblok wraz z trzpieniami przedłużającymi o długościach odpowiednio dla części udowej : 160, 182, 185, 190 mm oraz dla części piszczelowej : 120 , 160 mm. Trzpienie udowe powinny zachowywać fizjologiczne 6 stopni koślawości. Wymagana dostępność min 4 rozmiarów dla opcji związanej i rotującej, dla każdej ze stron ( lewa, prawa). Możliwość zastosowania podkładek wyrównawczych, polietylenowych lub tytanowych pod element piszczelowy oraz udowy. |  | 10 | szt. |  | 0
9 | Zestaw centralizerów do trzpieni cementowych endoprotezy rewizyjnej kolana o szerokościach 12, 14, 16 mm |  | 20 | szt. |  | 0
10 | Podkładki wyrównawcze tytanowe , piszczelowe o grubościach 5,10,15 mm |  | 10 | szt. |  | 0
11 | Zestaw podkładek wyrównawczych, udowych, polietylenowych o grubościach 20 lub 25 mm |  | 10 | szt. |  | 0
12 | Zestaw do protezy rewizyjnej kolana składający się z części udowej, części piszczelowej, wkładki polietylenowej. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, cementowa, anatomiczna, dostępna w wersji zawiasowej związanej oraz zawiasowej rotującej z mechanizmem antyluksacyjnym. Rotacja protezy możliwa tylko w zgięciu. Wymagana dostępność minimum 4 rozmiarów dla opcji związanej i rotującej, dla każdej ze stron (lewa, prawa). Możliwość zastosowania trzpieni przedłużających, podkładek wyrównawczych, polietylenowych lub tytanowych pod element piszczelowy oraz udowy. |  | 10 | szt. |  | 0
13 | Zestaw podkładek wyrównawczych, udowych tytanowych o grubościach 20 lub 25 mm. |  | 5 | szt. |  | 0
14 | Trzpień przedłużający cementowy |  | 10 | szt. |  | 0
15 | Trzpień przedłużający bezcementowy, koniczny |  | 10 | szt. |  | 0
16 | Trzpień przedłużający bezcementowy, cylindryczny |  | 10 | szt. |  | 0
17 | Podkładka udowa anatomiczna o grubości 50 mm, polietylenowa |  | 5 | szt. |  | 0
18 | Podkładka udowa anatomiczna, tytanowa, o grubości 50 mm. |  | 5 | szt. |  | 0
19 | Podkładka udowa polietylenowa o grubości 80 mm. |  | 5 | szt. |  | 0
20 | Podkładka udowa tytanowa, o grubości 80 mm. |  | 5 | szt. |  | 0
21 | Podkładka udowa, polietylenowa o grubości 10 lub 20 mm. |  | 5 | szt. |  | 0
22 | Podkładka udowa tytanowa, o grubości 10, 20, 40, 60 i 80 mm |  | 5 | szt. |  | 0
23 | Podkładka piszczelowa tytanowa, o grubości 50 mm. |  | 5 | szt. |  | 0
24 | Ostrza do piły |  | 120 | szt. |  | 0
2 |  |  | ? |  |  | #VALUE!
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 7
| Pakiet nr 7 |  |  |  | Załącznik nr 2g
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Cement kostny
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Cement kostny bez antybiotyku, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. Opakowanie 40 g. |  | 40 | szt. |  | 0
2 | Cement kostny z gentamycyną, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. Opakowanie 40g. |  | 300 | szt. |  | 0
3 | Cement kostny rewizyjny z gentamycyną i klindaycyną sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. Opakowanie 40g. |  | 10 | szt. |  | 0
4 | Mieszalnik próżniowy do cementu z jedną mieszalnikostrzykawką. Zaopatrzony między innymi w preuryzator udowy. Wąż łączący posiada filtr węglowy i wskaźnik próżni. Rozmiar umożliwiający mieszanie 40-80g cementu. |  | 300 | szt. |  | 0
5 | Mieszalnik próżniowy do cementu z dwoma mieszalnikostrzykawkami. Zaopatrzony między innymi w preuryzator udowy. Wąż łączący posiada filtr węglowy i wskaźnik próżni. Rozmiar umożliwiający mieszanie 40-80g cementu. |  | 5 | szt. |  | 0
6 | Resorbowalny syntetyczny materiał kościozastępczy zawierający gentamycynę w postaci pastylek 20 szt. / 5 cm3 (40 szt. / 10 cm3). |  | 30 | szt. |  | 0
7 | Cement kostny rewizyjny z gentamycyną (,5g) i vankomycyną (2,0g). Oba komponenty barwione. Opakowanie 40g. |  | 10 | szt. |  | 0
2 |  |  | ?
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy: 4 sztuk pistoletów do aplikowania kleju, 2 sztuk pedałów ciśnieniowych do sprężonego powietrza oraz 2 sztuk węży lączacych z konektorami odpowiednimi dla bloku operacyjnego. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 8
| Pakiet nr 8 |  |  |  | Załącznik nr 2 h
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Implanty artroskopowe
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanialnego polimeru PEEK CF z włóknami węglowymi. Implant o śr. 4,5mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem do przeciągnięcia sześciu nici o gr. USP 2. Implant bez podajnika w zestawie z przeciągaczem do nici, mocowany na podajniku wielorazowym. Implant w sterylnym opakowaniu producenta. |  | 30 | szt. |  | 0
2 | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanialnego polimeru PEEK CF z włóknami węglowymi. Implant o śr. 2,8mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem do przeciągnięcia dwóch nici o gr. USP 2. Implant mocowany na podajniku jednorazowym, sterylny. |  | 140 | szt. |  | 0
3 | Wiertło o średnicy 2,8mm do mocowania implantów o średnicy 2,8mm. Wiertło z blokadą głębokości, wielorazowe |  | 3 | szt. |  | 0
4 | Prowadnica z rękojeścią do wiertła o średnicy 2,8mm, wielorazowa |  | 1 | szt. |  | 0
5 | Specjalistyczna nić do implantów bezwęzłowych o gr. USP2, Nić o długości 90cm z igłą okrągłą 26mm. Sterylna. Opakowanie zawiera 12 saszetek. |  | 10 | op. |  | 0
6 | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z polimeru wzmacnianego włóknami węglowymi tzw. PEEK CF. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od 7-12 mm dla dł. od 25 do 35mm. Implant sterylny. |  | 50 | szt. |  | 0
7 | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z tytanu. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5-2.0mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9, 10mm dla dł. 20,25,30mm. Implant sterylny. |  | 20 | szt. |  | 0
2 |  |  | ?
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy mobilnego wózka na implanty, oraz dostarczania instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów nie pożniej niz 1 dzień przed uzgodnionym terminem zabiegu. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 9
| Pakiet nr 9 |  |  |  | Załącznik nr 2 i
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Artroskopia stawu biodrowego, barkowego i kolanowego
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Kaniule jednorazowe, sterylne, sztywne lub giętkie, posiadające skręt na całej długości, zaopatrzone w zawór oraz posiadające system podtrzymywania nitek, o rozmiarach od 4,5 mm do 8,5 mm ( 4, 5; 5,5; 6; 7; 8; 8,5 mm) i długościach od 45 do90 mm ( 45; 55; 72; 90). |  | 40 | szt. |  | 0
2 | Kotwica z materiału biowchłanialnego z hydroksyapatytem, wbijana, o średnicy2,3 mm i 2,9 mm, zaopatrzona w 1 nić # 2 ( średnica 2,3 mm i 2,9 mm), bądź 2 nicie # 2 ( średnica 2,9 mm), niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator. Kotwica przeznaczona do stawu barkowego, małych stawów jak i stawu biodrowego dzięki przedłużonej rękojeści. |  | 40 | szt. |  | 0
3 | Kotwica z materiału PEEK, wbijana o średnicy2,3 mm, zaopatrzona w 1 nić # 2, niewchłanialną, polietylenową, plecioną oraz w jednorazowy aplikator. Kotwica przeznaczona do rekonstrukcji obrąbka stawu barkowego oraz biodrowego. |  | 20 | szt. |  | 0
4 | Kotwica bezwęzłowa, niewchłanialna, wbijana wykonana z materiału PEEK, niewidocznego dla promieni Rentgena o średnicy4,5 mm; 5,5 mm, przeznaczona do dwurzędowej rekonstrukcji stożka rotatorów, zaopatrzona w jednorazowy aplikator, zaopatrzona w jednorazowy aplikator. Kotwica ta umożliwia kontrolę napięcia nitek po całkowitym zaimplantowaniu oraz korektę napięcia nawet po całkowitym zablokowaniu. Mocowanie nitek w środku kotwicy. |  | 20 | szt. |  | 0
5 | Miękka kotwica o wymiarach1,8 mm x 15 mm z jedną nicią do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka (po implementacji supeł o średnicy 3,5 x 4,5 mm) lub 2,8 mm x 20 mm, z dwoma nićmi, do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów ( po implementacji supeł o średnicy 4,7 x 5,5 mm). |  | 40 | szt. |  | 0
6 | Zestaw do kotwicy o średnicy 1,8 mm w składzie: celownik, wiertło, obturator. Sterylny, jednorazowy. |  | 10 | szt. |  | 0
7 | Końcówki do koblacji |  | 120 | szt. |  | 0
8 | Endobutton wydłużony 20 mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych. |  | 10 | szt. |  | 0
9 | Śruba z polimeru PEEK (Polieteroeteroketon) o średnicy 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35 mm, w tym również lewoskrętne. |  | 80 | szt. |  | 0
10 | Drut nitynolowy 1,2 mm x 18’’, prowadzący, do śrub PEEK lub biowchłanialnej, sterylny. |  | 10 | szt. |  | 0
11 | Wiertło kaniulowane o średnicy 4,5 mm |  | 2 | szt. |  | 0
12 | Kaniula 5,0 mm kompatybilna z celownikiem |  | 1 | szt. |  | 0
13 | Obturator kaniulowany 5,0 mm |  | 1 | szt. |  | 0
14 | Kaniula 5,5 mm |  | 1 | szt. |  | 0
15 | Obturator kaniulowany 5,5 mm |  | 1 | szt. |  | 0
16 | Optyka 4 mm, 70° HD |  | 2 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnego wózka na implanty, aparatu do koblacji oraz pozycjonera do artroskopii stawu biodrowego. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 10
| Pakiet nr 10 |  |  |  | Załącznik nr 2 j
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Jednorazowe elektrody, ostrza, frezy oraz implanty do artroskopii stawu biodrowego
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Jednorazowa elektroda do waporyzacji z kanałem ssącym, średnica 4,0 mm, typ końcówki 90-S MAX |  | 210 | szt. |  | 0
2 | Jednorazowa elektroda do waporyzacji z kanałem ssącym, średnica 3,5 mm, typ końcówki 30-S |  | 50 | szt. |  | 0
3 | Jednorazowa elektroda do waporyzacji, średnica 2,5 mm, typ końcówki Micro-Claw |  | 15 | szt. |  | 0
4 | Jednorazowa elektroda do waporyzacji, średnica 2,5 mm, typ końcówki Micro-Brush |  | 15 | szt. |  | 0
5 | Jednorazowe ostrze do tkanek miękkich do shavera artroskopowego, średnica ostrza 3,5mm, typ końcówki roboczej Agressive Plus, pakowane po 5 szt |  | 50 | szt. |  | 0
6 | Jednorazowe ostrze do tkanek miękkich do shavera artroskopowego, średnica ostrza 5,0mm, typ końcówki roboczej Agressive Plus, pakowane po 5 szt. |  | 120 | szt. |  | 0
7 | Jednorazowe ostrze do tkanek miękkich do shavera artroskopowego, średnica ostrza 4,0mm, typ końcówki roboczej Angled Agressive Plus, pakowane po 5 szt. |  | 15 | szt. |  | 0
8 | Jednorazowe ostrze do tkanek miękkich do shavera artroskopowego, średnica ostrza 5,0mm, typ końcówki roboczej Angled Agressive Plus, pakowane po 5 szt. |  | 5 | szt. |  | 0
9 | Ostrze jednorazowe do shavera artroskopowego do tkanek miękkich, średnica ostrza 3,5mm, typ końcówki roboczej Tomcat, pakowane po 5 szt. |  | 15 | szt. |  | 0
10 | Jednorazowe ostrze do tkanek miękkich do shavera artroskopowego, średnica ostrza 5,5mm, typ końcówki roboczej Tomcat, pakowane po 5 szt. |  | 60 | szt. |  | 0
11 | Jednorazowe ostrze do tkanek miękkich do shavera artroskopowego, średnica ostrza 4,0mm, typ końcówki roboczej Angled Tomcat, pakowane po 5 szt. |  | 15 | szt. |  | 0
12 | Jednorazowe ostrze do tkanek miękkich do shavera artroskopowego, średnica ostrza 5,0mm, typ końcówki roboczej Angled Tomcat, pakowane po 5 szt. |  | 15 | szt. |  | 0
13 | Jednorazowe ostrze do tkanek miękkich do shavera artroskopowego, średnica ostrza 4,0mm, typ końcówki roboczej True End Cutter, pakowane po 5 szt. |  | 15 | szt. |  | 0
14 | Jednorazowy frez kostny do shavera artroskopowego, średnica frezu 4,0mm, typ końcówki roboczej Standard 12 Flute Barrel Burs, pakowane po 5 szt. |  | 15 | szt. |  | 0
15 | Jednorazowy frez kostny do shavera artroskopowego, średnica frezu 5,5mm, typ końcówki roboczej Standard 12 Flute Barrel Burs, pakowane po 5 szt. |  | 70 | szt. |  | 0
16 | Jednorazowy frez kostny do shavera artroskopowego, średnica frezu 4,0mm, typ końcówki roboczej Standard 12 Flute Round Burs, pakowane po 5 szt. |  | 20 | szt. |  | 0
17 | Jednorazowy frez kostny do shavera artroskopowego, średnica frezu 4,0mm, typ końcówki roboczej Unhooded 6 Flute Round Burs, pakowane po 5 szt. |  | 15 | szt. |  | 0
18 | Jednorazowe ostrze do tkanek miękkich do shavera artroskopowego, średnica ostrza 2,5mm, typ końcówki roboczej Small Joint Agressive Plus, pakowane po 5 szt. |  | 15 | szt. |  | 0
19 | Jednorazowy frez kostny do shavera artroskopowego, średnica frezu 2,0mm, typ końcówki roboczej Small Joint Hooded Abrasion, pakowane po 5 szt. |  | 15 | szt. |  | 0
20 | Dren jednorazowy w torze napływu do pompy FloControl. 10 szt. w opakowaniu. |  | 750 | szt. |  | 0
21 | Przeciągacz do szwów, umożliwiający szycie torebki stawowej, wygięty do góry pod kątem 70 stopni, zbudowany z rękojeści w kolarze białym z niebieską dźwignią, wyposażony w dwa ramiona do chwytania szwów, ewakuowane na zewnątrz i chowane dzięki dźwigni z możliwością blokady. |  | 30 | szt. |  | 0
22 | Jednorazowy nóż do kapsulotomii, jednoczęściowy, zakończony czarną rączką, długość robocza 215 mm, średnica 3,9 mm. |  | 30 | szt. |  | 0
23 | Manipulator szwów, jednorazowy, kształt księżycowaty, zbudowany z rękojeści w kolorze białym z czarną dźwignią, wyposażony w dwa ramiona do chwytania szwów, ewakuowane na zewnątrz i chowane do wewnątrz dzięki czarnej dźwigni na rękojeści, średnica końcówki roboczej 1,5 mm, wnętrze kanału roboczego oraz końcówki roboczej wykonane w całości z nitonolu. |  | 100 | szt. |  | 0
24 | Kotwica wykonana z materiału PEEK, do leczenia obrąbka stawowego stawu biodrowego, średnica kotwicy 1,4 mm, na sterylnym podajniku zakończonym białym uchwytem z czarnymi dźwigniami po obu jej stron umożliwiające zaimplementowanie kotwicy w kanale, zaopatrzona w 1 wzmocnioną nić typu #1ZIP LINE, średnica zewnętrzna po zaimplementowaniu maksymalnie 2 mm. Celownik i obturator zapewniony przez Oferującego. |  | 20 | szt. |  | 0
25 | Wiertło do przygotowania kanału, kompatybilne z celownikiem i obturatorem NanoTack, jednorazowe. |  | 20 | szt. |  | 0
26 | Optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm, średnica 4,0 mm, kąt 70 stopni, spajana laserowo, szkło szafirowe na czole optyki, długość robocza 165mm, kompatybilna z kaniula artroskopowa 5.8mm i obturatorem firmy STRYKER. |  | 1 | szt. |  | 0
27 | Kaseta do sterylizacji optyki artroskopowej |  | 1 | szt. |  | 0
28 | Ostrze do mikro piły oscylacyjnej 5,5 x 0,38 x 18,0 mm |  | 20 | szt. |  | 0
29 | Ostrze do mikro piły oscylacyjnej 2,5 x 0,38 x 18,0 mm |  | 20 | szt. |  | 0
30 | Ostrze do mikro piły oscylacyjnej 7,0 x 0,38 x 18,5 mm |  | 20 | szt. |  | 0
31 | Ostrze do mikro piły oscylacyjnej 7,0 x 0,38 x 15,0 mm |  | 20 | szt. |  | 0
32 | Ostrze do mikro piły oscylacyjnej 9,0 x 0,38 x 18,5 mm |  | 20 | szt. |  | 0
33 | Ostrze do mikro piły oscylacyjnej 7,0 x 0,38 x 29,5 mm |  | 20 | szt. |  | 0
34 | Ostrze do mikro piły oscylacyjnej 9,0 x 0,38 x 12,0 mm |  | 20 | szt. |  | 0
35 | Ostrze do piły oscylacyjnej 25,0 x 0,98 x 73,0 mm |  | 20 | szt. |  | 0
36 | Ostrze do piły oscylacyjnej 25,0 x 1,24 x 79,5 mm, brak off-setu |  | 20 | szt. |  | 0
37 | Ostrze do piły oscylacyjnej 25,0 x 1,24 x 79,5 mm, brak off-setu, agresywne |  | 30 | szt. |  | 0
38 | Ostrze do piły oscylacyjnej 18,5 x 1,02 x 60,5 mm |  | 10 | szt. |  | 0
39 | Ostrze do piły oscylacyjnej 12,5 x 1,45 x 73,0 mm |  | 10 | szt. |  | 0
40 | Ostrze do piły oscylacyjnej12,5 x 1,24 x 79,0 mm |  | 10 | szt. |  | 0
41 | Ostrze do piły oscylacyjnej 9,5 x 1,02 x 60,5 mm |  | 10 | szt. |  | 0
42 | Ostrze do piły oscylacyjnej 25,0 x 1,24 x 98,5 mm |  | 50 | szt. |  | 0
43 | Ostrze do kraniotomu 16 mm x 1,7 mm typu U - Series |  | 500 | szt. |  | 0
44 | Ostrze trepanu 14/11 mm jednorazowe z trzpieniem Hudson |  | 100 | szt. |  | 0
45 | Wiertła okrągłe (różyczki) 2mm do nasadki długiej |  | 200 | szt. |  | 0
46 | Wiertła okrągłe (różyczki) 3mm do nasadki długiej |  | 150 | szt. |  | 0
2 |  |  | ?
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy: Dotyczy poz. od 1 do 27 Przełącznika nożnego i nagrywarki do archiwizowania danych, kompatybilnych z posiadaną przez zamawiającego konsolą artroskopową firmy Stryker , mobilnego wózka na implanty , instrumentarium (wraz z kaniulą artroskopową 5,8 mm i obturatorem) do artroskopii stawu biodrowego oraz kontenerami do sterylizacji na zestawy narzędziowe. Elementy kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego konsolą artroskopową firmy Stryker. Dotyczy pozycji od 28 do 46 Ostrza do piły powinny być kompatybilne z posiadanymi przez szpital piłami firmy Stryker, ostrza do kraniotomu, trepan i wiertła kompatybilne z zestawem wiertarkowym firmy Stryker. W przypadku awarii konsoli, pedała sterującego lub innych elementów wiertarki, piły firma powinna zobowiązać się do dostarczenia sprzętu zastępczego w terminie do 72 godzin od dnia zgłoszenia zapotrzebowania w formie użyczenia na czas naprawy albo zużycia zakupionych ostrzy. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 11
| Pakiet nr 11 |  |  |  | Załącznik nr 2 k
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Endoproteza całkowita stawu kolanowego
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Część udowa, cementowa, anatomiczna lew / prawa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu CoCr; w opcji również komponent udowy z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją. |  | 5 | szt. |  | 0
2 | Część udowa cementowa anatomiczna lew / prawa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu ZrNb; , którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę, przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal; w opcji również komponent udowy z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją. |  | 3 | szt. |  | 0
3 | Taca piszczelowa tytanowa, anatomiczna lewa / prawa , dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym. Możliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne, trzpienie oraz podkładki połowicze. |  | 8 | szt. |  | 0
4 | Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15, 18, w wersji PS i CC również 21, 25 mm, sterylizowana w ETO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL. |  | 8 | szt. |  | 0
5 | Trzpień piszczelowy – tytanowy o długości 100 mm i średnicach 10-24 mm oraz długości 150 mm i średnicach 10-16 mm. |  | 2 | szt. |  | 0
6 | Podkładka piszczelowa połowicza – tytanowa cementowana do platopiszczeli o grubościach 10 mm i 15 mm. |  | 2 | szt. |  | 0
2 |  |  | ?
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 12
| Pakiet nr 12 |  |  |  | Załącznik nr 2 l
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Endoproteza całkowita stawu biodrowego w artykulacji Zr Nb/XLPE z trzpieniem szyjkowy
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Krótki trzpień szyjkowy o kącie CCD w przedziale 125° - 145°, wykonany w całości ze stopu tytanu, w co najmniej 9 rozmiarach, o przekroju stożkowym w 3 płaszczyznach, pokryty czystym tytanem i bonitem. |  | 20 | szt. |  | 0
2 | Trzpień endoprotezy wykonany ze stopu tytanu, prosty zwężający się dystalnie o prostokątnym przekroju poprzecznym, napylony porowatym tytanem oraz dodatkowo hydroxyapatytem na całej długości, W wersji standard135° w wersji lateralizowanej 126° w minimum 10 rozmiarach, w wersji valgus 145° w minimum 7 rozmiarach, szyjka lustrzanie polerowana, stożek 12/14, dostępna opcja trzpienia kołnierzowego, w opcji również trzpień cementowy, wspólna taca narzędziowa dla trzpienia cementowego i bezcementowego. |  | 60 | szt. |  | 0
3 | Panewka bezcementowa – tytanowa, napylana czystym tytanem o wysokiej porowatości ok. 60%, umożliwiającej wzrost kostniny w głąb porów panewki, dającej bardzo dobrą stabilność pierwotną i wtórną implantu. Panewki w rozmiarach 40-68 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki, dostępna w wersji 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami – śruba lub zaślepka do każdego otworu. |  | 80 | szt. |  | 0
4 | Głowa CoCr o średnicach 22 mm, 28 mm, 32 mm i 36 mm w co najmniej 4 rozmiarach długości szyjki. |  | 40 | szt. |  | 0
5 | Głowa ZrNb – dla pacjentów uczulonych na CoCr – o średnicach 28 mm, 32 mm i 36 mm w co najmniej 5 rozmiarach długości szyjki. |  | 40 | szt. |  | 0
6 | Wkładka XLPE – system wymiennych wkładek XLPE (crosslinkowany polietylen) do głów 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, do głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, do głów 28 mm w rozmiarach 46-60 mm, do głów 22 w rozmiarze 40-44 mm wersja symetryczna i antysymetryczna z nadbudową 20 stopni. |  | 80 | szt. |  | 0
7 | Śruby / zaślepki- opcjonalnie |  | 80 | szt. |  | 0
8 | Zaślepka centralna |  | 80 | szt. |  | 0
9 | Ostrza do piły |  | 180 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 13
| Pakiet nr 13 |  |  |  | Załącznik nr 2 m
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Endoproteza stawu kolanowego całkowita rewizyjna półwiązana
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Część udowa anatomiczna – cementowana prawa, lewa, wykonana ze stopu CoCr, dostępna w co najmniej 7 rozmiarach, dla każdej ze stron z możliwością stosowania podkładek tytanowych i trzpieni tytanowych prostych oraz możliwością zastosowania 2, 4, 6 mm offsetu w dowolnym kierunku. |  | 3 | szt. |  | 0
2 | Część udowa anatomiczna – cementowana, prawa, lewa, wykonana ze stop ZrNb dla młodszych lub uczulonych na metal pacjentów, dostępna w co najmniej 7 rozmiarach, dla każdej ze stron z możliwością stosowania podkładek tytanowych i trzpieni tytanowych prostych oraz z możliwością zastosowania 2, 4, 6 mm offsetu w dowolnym kierunku. |  | 1 | szt. |  | 0
3 | Część piszczelowa anatomiczna – prawa, lewa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowego. Tytanowa, gładko polerowana i bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca przymocowanie podkładek śrubami, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach. |  | 3 | szt. |  | 0
4 | Wkładka polietylenowa, uniwersalna, półwiązana (CC), dostępna w minimum 7 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej. Sterylizowana w ETO. |  | 3 | szt. |  | 0
5 | Podkładka uzupełniająca – dystalna, tylna i dystalno- tylna do komponent udowego. |  | 3 | szt. |  | 0
6 | Podkładka uzupełniająca – połowicza i całościowa tytanowa pod tacę piszczelową. |  | 3 | szt. |  | 0
7 | Trzpień bezcementowy tytanowy – 120 mm, 160 mm lub 220 mm do tacy piszczelowej lub do komponentu udowego, o średnicach: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm. |  | 3 | szt. |  | 0
8 | Offset uniwersalny udowy lub piszczelowy – 2 mm, 4 mm lub 6 mm. |  | 3 | szt. |  | 0
9 | Rzepka wykonana z polietylenu, dwuwypukła lub płaska z 3 bolcami. |  | 3 | szt. |  | 0
2 |  |  | ?
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 14
| Pakiet nr 14 |  |  |  | Załącznik nr 2 n
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Endoproteza bipolarna stawu biodrowego
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Głowa bipolarna w rozmiarach 40 mm- 59 mm. Mechanizm zatrzaskowy wykorzystujący polietylenowy pierścień do zatrzaśnięcia głowy w czaszy. Zewnętrzna strona czaszy metalowa, wewnętrzna polietylenowa. Możliwość śródoperacyjnego przejścia z wersji bipolarnej w unipolarną. |  | 80 | szt. |  | 0
2 | Trzpień bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie o prostokątnym przekroju poprzecznym, napylany porowatym tytanem oraz dodatkowo hdroxyapatytem na całej długości. W wersji standard 135°, w wersji lateralizowanej 126°, w minimum 10 rozmiarach, w wersji valgus 145° w minimum 7 rozmiarach, szyjka lustrzanie polerowana, stożek12/14, dostępna opcja trzpienia kołnierzowego, w opcji również trzpień cementowy, wspólna taca narzędziowa dla trzpienia cementowego i bezcementowego. |  | 70 | szt. |  | 0
3 | Trzpień cementowy – gładko polerowany, ze stali nierdzewnej, stożek 12/14, dostępny w wersji standard i high-offset (135° i 126°). Wersja standard w 9 rozmiarach między -15 mm-16 mm, wersja lateralizowana w 8 rozmiarach między -131 mm-160 mm. |  | 10 | szt. |  | 0
4 | Głowa CoCr o średnicach 22 mm, 28 mm, 32 mm i 36 mm w co najmniej 4 rozmiarach długości szyjki. |  | 70 | szt. |  | 0
5 | Głowa stalowa SSt o średnicach 28 mm, w 5 rozmiarach długości szyjki. |  | 10 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 15
| Pakiet nr 15 |  |  |  | Załącznik nr 2 o
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Oprzyrządowanie do systemu do neuronawigacji
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Zestaw wpełni kompatybilny z systemem optycznym neuronawigacji Treon firmy Medtronic, skład zestawu : - igła biopsyjna wraz z miarka ogranicznikiem, wężykiem aspiracyjnym - prowadnik igły w skład którego wchodzi : podstawa prosta, podstawa kątowa, zacisk, reduktory 1.9 mm, 2.2 mm, 2.6, śruby, śrubokręt |  | 25 | zestawów |  | 0
2 | Jednorazowe, bierne, optyczne markery do neuronawigacji do przeprowadzania operacji z użyciem neuronawigacji Treon Medtronic, Markery współpracujące z posiadanym przez Zamawiającego instrumentarium pasywnym i aktywnym do zabiegów w obrębie głowy z włączeniem biopsji oraz zabiegów w obrębie kręgosłupa Pakowanie podwójne sterylne. Możliwość wyboru opakowań zbiorczych z podajnikami: 1 op - 12 szt- 12 blistrów po 1 szt, 1 op - 48 szt - 12 blistrów po 4 szt, 1 op - 60 szt - 12 blistrów po 5 szt. |  | 600 | szt. |  | 0
2 |  |  | ?
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wymagane: I. Wykonawca winien przedłożyć zgodnie z pkt.15 ppt. 7a tj. opisy, katalogi, specyfikacje techniczne z danymi, itp., z informacjami potwierdzającymi spełnienie wymagań technicznych stawianych przez Zamawiającego dla oferowanego przedmiotu zamówienia z której treści winno wynikać o kompatybilności, zatwierdzeniu i przebadaniu z systemami neuronawigacji StealthStation Medtronic. II. Igły biopsyjne współpracujące z posiadanym przez Zamawiającego wskaźnikiem biopsyjnym Navigus i oferowanym reduktorem o wymiarze 2.2 mm w celu uzyskania mimośrodu i pełnej kompatybilności z systemem neuronawigacji
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 16
| Pakiet nr 16 |  |  |  | Załącznik nr 2 p
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Endoproteza stawu ramiennego całkowita, odwrócona
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Trzpień ramienny endoprotezy bezcementowy w 5 rozmiarach. |  | 5 | szt. |  | 0
2 | Glenoid - element łopatkowy bezcementowy, mocowany za pomocą 2 śrub wyposażonych w nakrętki stabilizujące kąt nachylenia. |  | 5 | szt. |  | 0
3 | Element panewkowy ramienny w 4 rozmiarach i 4 wersjach offsetu |  | 5 | szt. |  | 0
4 | Wkładka polietylenowa wkładka panewkowa ramienna o średnicy 36 i 40mm w trzech wysokościach. |  | 5 | szt. |  | 0
5 | Głowa do elementu łopatkowego w rozmiarach 36 i 40mm |  | 5 | szt. |  | 0
6 | Śruba o średnicy 4,5 mm, długości 18, 24, 30, 36, 42 i 48 mm |  | 10 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 17
| Pakiet nr 17 |  |  |  | Załącznik nr 2 q
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Endoproteza stawu ramiennego urazowa, połowicza
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Trzpień ramienny protezy w wersji cementowej i bezcementowej w 12 rozmiarach, o długościach od 130 do 200mm. |  | 5 | szt. |  | 0
2 | Głowa kości ramiennej w 3 rozmiarach lewa i prawa. |  | 5 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 18
| Pakiet nr 18 |  |  |  | Załącznik nr 2 r
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Endoproteza stawu ramiennego anatomiczna, całkowita
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Trzpień endoprotezy anatomiczny cementowy w 4 rozmiarach i bezcementowy w 5 rozmiarach |  | 5 | szt. |  | 0
2 | Głowa kości ramiennej w 10 rozmiarach od 42 do 50mm. |  | 5 | szt. |  | 0
3 | Glenoid - część łopatkowa protezy cementowa w 3 rozmiarach . |  | 5 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 19
| Pakiet nr 19 |  |  |  | Załącznik nr 2 s
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Endoproteza stawu ramiennego beztrzpieniowa typu Sidus
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Trzpień endoprotezy cementowy w 4 rozmiarach i bezcementowy w 5 rozmiarach |  | 5 | szt. |  | 0
2 | Głowa kości ramiennej w 10 rozmiarach od 42 do 50mm. |  | 5 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 20
| Pakiet nr 20 |  |  |  | Załącznik nr 2 t
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Endoproteza stawu kolanowego pierwotna cementowa typu NexGen
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Element udowy PS lub CR , praw/lewy w 5 rozmiarach, cementowy |  | 50 | szt. |  | 0
2 | Element piszczelowy w sześciu rozmiarach |  | 50 | szt. |  | 0
3 | Wkładka PE , w rozmiarach 10,12,14,17,20,23 mm |  | 50 | szt. |  | 0
4 | Rzepka PE w rozmiarach 29,32,35,38,41 |  | 50 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 21
| Pakiet nr 21 |  |  |  | Załącznik nr 2 u
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa z trzpieniem przynasadowym Fitmore
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Trzpień przynasadowy typu Fitmore, tytanowy o trapezoidalnym przekroju i krzywiznach przyśrodkowych umożliwiający odtworzenie cech anatomicznych o czterech kątach szyjki , każdy w 12 rozmiarach , stożek szyjki 12/14. |  | 80 | szt. |  | 0
2 | Panewka press fitt w rozmiarach 36-70mm |  | 80 | szt. |  | 0
3 | Wkładka PE dla głów 28mm i 32mm i 36 mm |  | 80 | szt. |  | 0
4 | Głowa 28mm i 32mm i 36mm |  | 80 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 22
| Pakiet nr 22 |  |  |  | Załącznik nr 2 v
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa z trzpieniem przynasadowym Fitmore, z artykulacją ceramika na ceramikę z dużymi głowami.
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Trzpień przynasadowy Fitmore, tytanowy o trapezoidalnym przekroju i krzywiznach przyśrodkowych umożliwiający odtworzenie cech anatomicznych o czterech kątach szyjki , każdy w 12 rozmiarach , stożek szyjki 12/14. |  | 15 | szt. |  | 0
2 | Panewka z wtopionym wkładem ceramicznym z możliwością użycia głów ceramicznych 36-48 mm |  | 15 | szt. |  | 0
3 | Głowa ceramiczna Biolox |  | 15 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 23
| Pakiet nr 23 |  |  |  | Załącznik nr 2 w
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Biodrowe elementy rewizyjne
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Koszyk rekonstrukcyjny |  | 10 | szt. |  | 0
2 | Panewka Trabecular Metal Multi-Hole |  | 10 | szt. |  | 0
3 | Wkładka PE zatrzaskiwana |  | 10 | szt. |  | 0
4 | Łata do dna panewki (średnice 26,32, 38mm) |  | 10 | szt. |  | 0
5 | Element rekonstrukcyjny tylnej kolumny panewki skośny (lewy/prawy) |  | 10 | szt. |  | 0
6 | Element rekonstrukcyjny tylnej kolumny panewki (54, 58mm) |  | 10 | szt. |  | 0
7 | Podkładka klinowa (5°,10°,15°) |  | 10 | szt. |  | 0
8 | Półkolisty element rekonstrukcyjny |  | 10 | szt. |  | 0
9 | Śruba średnica 6,5mm, długość 20-60mm |  | 10 | szt. |  | 0
10 | Ostrza do napędu |  | 200 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 24
| Pakiet nr 24 |  |  |  | Załącznik nr 2 x
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Trzpień bezcementowy w dwóch płaszczyznach posiadających kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujacy się w kanale szpikowym, wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Produkowany w miniumum15 rozmiarach. Stożek trzpienia 12/14. Zamiennie trzpień bezcementowy bezcementowy krótki przynasadowy prosty, w dwóch płaszczyznach, posiadający kształt klina wykonany ze stopu tytanowego, w 2/3 bliższych pokryty porowatą okładziną tytanową napylaną próżniowo, produkowany w minimum 10 rozmiarach. Stożek trzpienia 12/14. |  | 70 | szt. |  | 0
2 | Panewka bezcementowa typu press-fit wykonana ze stopu tytanu o średnicy zewnętrznej od minimum 46 mm do minimum 70 mm, pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Implant panewki dostępny w dwóch wersjach: hemisferycznej i z 15 stopniową nadbudową zapobiegającą zwichnięciom. Panewka umożliwiająca dodatkowa stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. |  | 70 | szt. |  | 0
3 | Wkład panewki wykonany z polietylenu stabilizowanego przeciwutleniaczem przystosowany do głów 28/32 i 36 mm. |  | 75 | szt. |  | 0
4 | Wkład panewki wykonany z ceramiki biolox delta. |  | 15 | szt. |  | 0
5 | Głowa CoCr 28, 32, 36 mm. |  | 25 | szt. |  | 0
6 | Głowa biolox delta |  | 50 | szt. |  | 0
7 | Śruby panewkowe |  | 40 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 25
| Pakiet nr 25 |  |  |  | Załącznik nr 2 y
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Trzpień endoprotezy tytanowy, modularny złożony z komponentu krętarza oraz trzpienia śródszpikowego. Trzpień z mikroutkaniem umożliwiającym bezcementowe osadzenie endoprotezy. Łączna długość trzpienia od minimum 160 mm do minimum 400 mm. Komponent krętarzowy w minimum 5 rozmiarach. Opcjonalnie komponent krętarzowy z otworami umożliwiającymi doszycie tkanek miękkich.. Trzpień śródszpikowy w minimum 5 długościach ( każda długość w minimum 5 średnicach). Trzpienie wyposażone w możliwość blokowania śrubami na obwodzie. Trzpienie długie wygięte anatomicznie. Trzpień śródszpikowy typu „Wagner” - stożkowy, z płetwami blokującymi się w kości korowej i stabilizującymi rotacyjnie trzpień. Trzpień „Wagner” w minimum 3 długościach i 3 średnicach. Stożek 12/14. |  | 10 | szt. |  | 0
2 | Kosz panewkowy wykonany w całości z drobinek tytanu. Kosz o budowie i strukturze gąbczastej dla pełnego przeniknięcia autogenicznego materiału dla zapewnienia stabilizacji oraz pełnej przebudowy tkanek. Kosz wykonany w co najmniej 12 rozmiarach dla wklejenia panewki w przedziale 44 mm - 66 mm. |  | 5 | szt. |  | 0
3 | Nadbudowa panewki w kształcie półksiężyca wykonana w całości z drobinek tytanu w minimum 12 rozmiarach |  | 5 | szt. |  | 0
4 | Wkład polietylenowy przystosowany do wklejenia w kosz rewizyjny, przystosowany do głów 28/32 i 36 mm, występujący również w wersji bezcementowej. |  | 5 | szt. |  | 0
5 | Panewka rewizyjna antyluksacyjna. Czasza panewki typu press-fit, pokryta hydroksyapatytem w rozmiarach od minimum 44 mm do minimum 64 mm. Panewka dostępna również w opcji rewizyjnej pozwalającej na przeprowadzenie dwóch bolców oraz z możliwością stabilizacji śrubami. |  | 4 | szt. |  | 0
6 | Panewka cementowana dwumobilna metalowa, polerowana w rozmiarach od minimum 44 mm do minimum 60 mm. |  | 1 | szt. |  | 0
7 | Wkład polietylenowy stabilizowany przeciwutleniaczem przystosowany do panewki dwumobilnej. |  | 5 | szt. |  | 0
8 | Głowa CoCr 22, 28, 32 i 36 mm |  | 5 | szt. |  | 0
9 | Cement kostny rewizyjny zawierający gentamycynę i klindamycynę |  | 10 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 26
| Pakiet nr 26 |  |  |  | Załącznik nr 2 z
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Endoproteza stawu kolanowego
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego. Komponent udowy i piszczelowy wykonane ze stopu CoCr. Komponent udowy uniwersalny w 3 rozmiarach. Komponent piszczelowy anatomiczny typu „mobile bearing” w 6 rozmiarach. Wkładka wykonana z polietyleny typu cross linking, niezwiązana z komponentem piszczelowym w minimum 7 grubościach. System zapewnia zaopatrzenie obu przedziałów, przyśrodkowego i pobocznego. |  | 10 | szt. |  | 0
2 | Zestaw uniwersalny do płukania pulsacyjnego z automatycznym odsysaniem, zawierający dwie końcówki robocze: końcówka do płukania kolana, panewki lub rany operacyjnej wraz z osłoną i końcówką kanałową o długości minimum 200 mm. Zestaw jednorazowego użytku, pakowany sterylnie, nie wymagający dodatkowego osprzętu, zasilany automatycznie systemem bateryjnym. Rękojeść z włącznikiem posiadającym blokadę. W zestawie dodatkowa osłona na końcówkę roboczą. Przepływ minimum 1.350 ml płynu na minutę. |  | 200 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 27
| Pakiet nr 27 |  |  |  | Załącznik nr 2 aa
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Oprzyrządowanie do LigaSure
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Nakładka silikonowa na klemę termomechaniczną z ożebrowanymi szczękami, z kablem podłączeniowym do generatora, z aktywacją ręczną. |  | 24 | szt. |  | 0
2 | Nakładka silikonowa na klemę termomechaniczną z ożebrowanymi szczękami, z kablem podłączeniowym do generatora, z aktywacją ręczną |  | 300 | szt. |  | 0
3 | Jednorazowy instrument do zamykania naczyń do średnicy 7 mm włącznie, o dł. 18-19 cm z wbudowanym nożem (ciecie mechaniczne), aktywowany włącznikiem ręcznym i nożnym. Instrument kompatybilny z generatorem typu LigaSure. |  | 24 | szt. |  | 0
4 | Jednorazowy instrument do zamykania naczyń do średnicy 7 mm włącznie, o dł. trzonu 37 cm i średnicy 5 mm z wbudowanym nożem (cięcie mechaniczne), szczęki proste z tępym atraumatycznym zakończeniem, do zabiegów laparoskopowych. Instrument kompatybilny z generatorem typu LigaSure. |  | 66 | szt. |  | 0
5 | Jednorazowy instrument do zamykania naczyń do średnicy 7 mm włącznie, o dł. trzonu 37 cm i średnicy 5 mm z wbudowanym nożem (cięcie mechaniczne) do zabiegów laparoskopowych, aktywowany włącznikiem ręcznym lub nożnym. Szczęki z przyostrzonym, atraumatyczynym zakończeniem. Instrument kompatybilny z generatorem typu LigaSure. |  | 12 | szt. |  | 0
6 | Jednorazowy instrument do zamykania naczyń do średnicy 7 mm włącznie, o dł. trzonu 20 cm i średnicy 10 mm z wbudowanym nożem do zabiegów klasycznych, aktywowany włącznikiem ręcznym lub nożnym. Szczęki proste. Instrument kompatybilny z generatorem typu LigaSure. |  | 108 | szt. |  | 0
7 | Jednorazowy instrument do zamykania naczyń do średnicy 7 mm włącznie, o dł. trzonu 18 cm i średnicy 13,5 mm z wbudowanym nożem (cięcie mechaniczne) do zabiegów klasycznych, aktywowany włącznikiem ręcznym lub nożnym. Szczęki zagięte dł. 36 mm. Instrument kompatybilny z generatorem typu LigaSure. |  | 108 | szt. |  | 0
8 | Jednorazowy instrument do zamykania naczyń do średnicy 7 mm włącznie o długości trzonu 23 cm lub 37 cm lub 44 cm o średnicy 5 mm z wbudowanym nożem, zakrzywione tępe szczęki długości 20 mm, bez blokady, cięcie mechaniczne, trzon obracany o 350 stopnie. Instrument kompatybilny z generatorem typu LigaSure. Zamawiający określi wielkość urządzenia przy składaniu zamówienia. |  | 48 | szt. |  | 0
9 | Narzędzie do preparowania tkanek jednorazowego użytku wraz z kluczem dynamometrycznym, pracujące w ultradźwiękowym, akumulatorowym (bezprzewodowym) systemie preparowania tkanek. Średnica 5 mm, dł. trzonu 26 cm lub 39 cm lub 48 cm, dł. szczęk aktywnych14,5 mmm, aktywowane ręcznie z jednego przycisku z dwoma stopniami aktywacji. Zamawiający określi wielkość urządzenia przy składaniu zamówienia. |  | 48 | szt. |  | 0
10 | Nakładka silikonowa na klemę termomechaniczną średnią (25 cm), sterowana ręcznie z kablem przyłączeniowym, do kleszczy wielorazowych. Instrument kompatybilny z generatorem typu Liga Sure. |  | 60 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 28
| Pakiet nr 28 |  |  |  | Załącznik nr 2 ab
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Klipsy polimerowe
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozm. M, pakowane po 2 szt, 4 szt. i 6 szt. klipsów w magazynku, zamykające naczynia śr. 2-7 mm, magazynek z taśmą samoprzylepną, z wklejką zawierającą inf: nazwa producenta, nr serii, nr katalogowy i data ważności klipsów, |  | 1330 | szt. |  | 0
2 | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozm. ML, pakowane po 2 szt, 4 szt. i 6 szt. klipsów w magazynku, zamykające naczynia śr. 3-10 mm, magazynek z taśmą samoprzylepną, z wklejką zawierającą inf: nazwa producenta, nr serii, nr katalogowy i data ważności klipsów,
3 | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozm. L, pakowane po 2 szt, 4 szt. i 6 szt. klipsów w magazynku, zamykające naczynia śr. 5-13 mm, magazynek z taśmą samoprzylepną, z wklejką zawierającą inf: nazwa producenta, nr serii, nr katalogowy i data ważności klipsów, kompatybilne z klipsownicami będącymi na wyposażeniu Szpitala firmy Grena 0301-04LE.
4 | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozm. XL, pakowane po 2 szt, 4 szt. i 6 szt. klipsów w magazynku, zamykające naczynia śr. 7-16 mm, magazynek z taśmą samoprzylepną, z wklejką zawierającą inf: nazwa producenta, nr serii, nr katalogowy i data ważności klipsów
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy klipsownicy do roz. M, ML, XL. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 29
| Pakiet nr 29 |  |  |  | Załącznik nr 2 ac
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Oprzyrządowanie do ultradźwiękowego – harmonicznego noża do cięcia i koagulacji tkanek miękkich Ultra Cision Harmonic Scalpel Generator 300.
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Zakrzywione nożyce 9 cm z aktywacją ręczną |  | 3 | szt. |  | 0
2 | Przetwornik pizoelektryczny z przewodem szarym i niebieskim (zamawiający określi rodzaj przetwornika przy składaniu zamówienia) |  | 1 | szt. |  | 0
3 | Nożyce koagulacyjne o dł. ramienia 36cm i średnicy 5mm – uchwyt pistoletowy z aktywacją ręczną |  | 15 | szt. |  | 0
4 | Nożyce koagulacyjne o dł. ramienia 23cm i średnicy 5mm – uchwyt pistoletowy z aktywacją ręczną |  | 15 |  |  | 0
5 | Nożyce Uchwyt nożycowy z wbudowaną aktywacją ręczną, bransze robocze zakrzywione w kształcie Peana, dł. 20mm, zamykające naczynia do 5mm, dł. ramienia 17cm |  | 5 | szt. |  | 0
6 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7mm włącznie, wykorzystujące technologię kontrolowanej termicznie termofuzji tkanek, współpracujące z generatoremGEN11, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł. 40mm, dł. ramienia 22cm |  | 5 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 30
Pakiet nr 30
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Trauma II
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Płyta rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco – kompresyjna do złamań miednicy. Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa). „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/miednicznych 3,5 mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał – stal. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: - płyty proste, długość od 3 do 20 otworów, od 39 do 260 mm; - płyty wygięte łukowe, długość od 6 do 16 otworów, od 78 do 208 mm; - płyty wygięte typu „ J” długość od 10 do 16 otworów, od 130 do 208 mm, prawe, lewe; - płyty do spojenia łonowego, otwory umożliwiające przeprowadzenie nici oraz drutów Kirschnera, długość od 4 do 6 otworów, od 57 do 78 mm. |  | 30 | szt. |  | 0
1a | Śruba korowa 3,5 mm – samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5, stal. |  | 150 | szt. |  | 0
1b | Śruba do miednicy 3.5 mm, korowa, samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5, stal. |  | 30 | szt. |  | 0
1c | Śruba blokująca LCP śr. 3,5 mm, samotnąca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5, stal |  | 30 | szt. |  | 0
2 | Gwóźdź ramienny kaniulowany z możliwością wielopłaszczyznowego blokowania. Możliwość blokowania śruby w śrubie w części bliższej. Śruby blokujące w części bliższej wyposażone w otwór umożliwiający wprowadzenie dodatkowej śruby blokowanej 3.5 mm stabilnej kątowo. Śruby w części bliższej z zaokrągloną końcówką z głową samotnącą wpuszczaną w kość z czterema otworami do mocowania szwów. W części bliższej gwóźdź wyposażony w 4 otwory o różnych płaszczyznach, w części środkowej gwóźdź wyposażony w otwór skośny dla śruby blokowanej przechodzącej przez przyśrodkowo tylną część głowy kości ramiennej, w części dalszej gwóźdź wyposażony w dwa otwory o rożnych płaszczyznach. Instrumentarium z możliwością użycia śródoperacyjnego celownika do blokowania w części bliższej i dalszej. Gwóźdź w wersji do prawej i lewej kończyny górnej. Zaślepka w długościach od 0 mm do 15 mm. Gwoździe i zaślepki zapakowane sterylnie (w standardzie: gwóźdź, 3 x śruba 4,5 mm; 2 x śruba blokująca 4,0; 1 x zaślepka). |  |  |  |  | 0
2a | Gwóźdź |  | 30 | szt. |  | 0
2b | Śruby ryglujące 4,5 mm |  | 90 | szt. |  | 0
2c | Śruby ryglujące 4 mm |  | 60 | szt. |  | 0
2d | Zaślepka |  | 30 | szt. |  | 0
2 |  |  | ?
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania zabiegu instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii .Wykonawca dostarczy instrumentarium na blok operacyjny WSzZ w Kielcacg nie poźniej niż jeden dzień przed uzgodnionym terminem zabiegu a w przypadku pilnych w ciagu tego samego dnia.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)