Kielce 14.02.2017r.

EZ/ZP/3/2017/AŁ-D

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i operacyjnych dla Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

znak sprawy: EZ/ZP/3/2017/AŁ-D

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1020) zwanej dalej u.p.z.p., Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 116

Pakiet nr 6 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści bandaż 10cm x 4m elastyczny samoprzylepny, odciążający, na stawy i kuliste części ciała (skład: 99% bawełny, elastyczny, lateks, kauczuk naturalny) rozciągliwość 85% bez możliwości podzielenia bandaża nożyczkami?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 117

Pakiet nr 6 poz. 5

Czy zamawiający dopuści sterylizację tlenkiem – etylenu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Andrzej Domański