Kielce 22.02.2017r.

EZ/ZP/11/2017/AŁ-D

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy szwów chirurgicznych i materiałów szewnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1020) zwanej dalej u.p.z.p., Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu 5 poz. 3

Czy w Pakiecie nr 5 poz. 3 Zamawiający dopuści nić jedwabną 8/0 niebieską - skręcaną lub plecioną – czarną, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych określonych w § 9 ustęp  2 litera b   modyfikując  umowę w następujący sposób: „… za zwłokę w dostawie towaru zgodnego 
z umową – w wysokości 100,00 zł, licząc za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad termin określony w umowie…”?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu 12 poz. 1-3

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o odstapienie w pakiecie nr 12 w pozycji 1-3 wymogu udokumentowania badaniem klinicznym pH 2,5-3,5 oraz bakteriobójczości wobec szczepów MRSA, MRSE lub dopuszczenie badań labolatoryjnych które potwierdzają wymagane parametry.

Wprowadzenie takiego wymogu preferuje produkt konkretnego producenta, co stoi 
w sprzeczności z zasadami wyrażonymi w art. 7, 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza przedłożenie proponowanych dokumentów.

Pytanie nr 4

Dot. Pakietu 5 poz. 4 i 5

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji i równego traktowania 
wykonawców wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 12 pozycji 4-5  do osobnego pakietu? 
Te materiały hemostatyczne posiada jedna firma i tylko ona może złożyć ofertę co za tym

idzie zaproponować wszystkie materiały hemostatyczne w bardzo wysokiej cenie sięgającej 40-50% - krotności cen konkurencji.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Dot. Pakietu 12 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 12 pozycja 7 materiału hemostatycznego w rozmiarze 2,6 x 5,1 cm? Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu. Pozostałe parametry produktu zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 6

Dot. Pakietu 12 poz. 6

Czy Zamawiający w pakiecie 12 pozycja 6 wymaga zaoferowania wosku kostnego o składzie: wosk pszczeli (75%), parafina stała (15%) i palmitynian izopropylu – środek zmiękczający (10%)? Pozostałe parametry produktu zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia poprzez podanie składu wosku kostnego chirurgicznego tj., 70% - wosk, 30% - wazelina.

Pytanie nr 7

Dot. Pakietu nr 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 4, 7A, 7B, 8, 9A, 9B, 9C, 10

Czy Zamawiający dopuści szwy pakowane w opakowania zbiorcze po 12 saszetek?

Odpowiedź:

Tak. Prosimy podać cenę za sztukę. Zakupy dokonywane będą na pełne opakowania.

Pytanie nr 8

Dot. Pakietu nr 1 A

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, nylonowy, niewchłaniany, jednowłókowy, o zmniejszonej hydrofilności, bez określenia ,,pakowany na mokro”?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

Dot. Pakietu nr 1 A

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga igły dwuwklęsłej dopuści również igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

Dot. Pakietu nr 1 A

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga igły dwuwklęsłej dopuści również igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Dot. Pakietu nr 1 A, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12

Dot. Pakietu nr 1 A, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13

Dot. Pakietu nr 1 B

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga igły dwuwklęsłej dopuści również igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Dot. Pakietu nr 1 B

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga igły dwuwklęsłej dopuści również igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z nici nylonową, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

Dot. Pakietu nr 1 B, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 16

Dot. Pakietu nr 1 C

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga igły konwencjonalnie tnącej dopuści również igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 17

Dot. Pakietu nr 2 A

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, niewchłaniany, jednowłókowy, polipropylenowy, bez katalogowego określania ,,o kontrolowanym rozciąganiu oraz plastycznym odkształcaniu węzła”?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18

Dot. Pakietu nr 2 A, poz. 4, 9

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia poprzez wyjaśnienie co oznacza litera ,,c” przy długości igły?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż litera „c” widniejąca w opisie przedmiotu zamówienia dla ww. pozycji oznacza kolor CZARNY igły.

Pytanie nr 19

Dot. Pakietu nr 2 B

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, niewchłaniany, jednowłókowy, polipropylenowy, bez katalogowego określania ,,o kontrolowanym rozciąganiu oraz plastycznym odkształcaniu węzła”?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20

Dot. Pakietu nr 3 A (3b)

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, niewchłaniany, pleciony, poliestrowy, bez katalogowego określania ,,budowany z rdzenia oplecionego 16 mikrowłóknami”, powlekany silikonem?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21

Dot. Pakietu nr 3A (3b), poz. 5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia poprzez wyjaśnienie co oznacza litera ,,b” przy długości nici?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż litera „b” widniejąca w opisie przedmiotu zamówienia dla ww. pozycji oznacza kolor BIAŁY nici.

Pytanie nr 22

Dot. Pakietu nr 3 A (3b), poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23

Dot. Pakietu nr 3 A (3b), poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 24

Dot. Pakietu nr 3 A (3b), poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25

Dot. Pakietu nr 3 A (3b), poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 26

Dot. Pakietu nr 3 A (3b), poz. 4

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27

Dot. Pakietu nr 3A (3b), poz. 10

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28

Dot. Pakietu nr 3C

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, niewchłaniany, pleciony, poliestrowy, bez katalogowego określania ,,każde włókno powlekane osobno”, powlekany silikonem?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29

Dot. Pakietu nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szwy w kolorze czarnym, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30

Dot. Pakietu nr 5, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szwy w kolorze czarnym, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchlanialny, o którtkim okresie podtrzymywania tkankowego, z kwasu glikolowego, o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50% i okresie wchłaniania ok. 42 dni?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32

Dot. Pakietu nr 7A

Czy Zamawiający dopuści szew bez powłoki antybakteryjnej, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33

Dot. Pakietu nr 7A, poz. 1, 4, 53, 33, 35, 43, 55

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34

Dot. Pakietu nr 7A, poz. 6, 7, 12, 18, 20, 28, 30, 47

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia ,,rozwarstwiająca”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35

Dot. Pakietu nr 7A, poz. 39, 44, 52, 58

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą konwencjonalnie tnącą kosmetyczną bez określenia ,,dwuwklęsła”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 36

Dot. Pakietu nr 7B

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłanialny, wielowłókienkowy, powlekany mieszanką glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia o okresie podtrzymywania tkanek ok. 28-35 dni, profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 30% i czasie całkowitego wchłonięcia do 70 dni?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 37

Dot. Pakietu nr 7 B, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 8 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38

Dot. Pakietu nr 7 B, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 8 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39

Dot. Pakietu nr 7C, poz. 4, 13

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 40

Dot. Pakietu nr 7C, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 41

Dot. Pakietu nr 7C, poz. 21, 28

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 42

Dot. Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchlanialny, o którtkim okresie podtrzymywania tkankowego, z kwasu glikolowego, o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50% i okresie wchłaniania ok. 42 dni?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43

Dot. Pakietu nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą konwencjonalnie tnącą kosmetyczną bez określenia ,,dwuwklęsła”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44

Dot. Pakietu nr 8, poz. 2-5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną bez określenia ,,dwuwklęsła”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 45

Dot. Pakietu nr 8, poz. 2-5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, bez określenia ,,dwuwklęsła”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 46

Dot. Pakietu nr 9A

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłanialny, bez powłoki antybakteryjnej, jednowłókienkowy, z polidioksanonu, o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 90 dni i okresie całkowitego wchłonięcia 180-210 dni?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 47

Dot. Pakietu nr 9A, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szwy w kolorze fioletowym, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 48

Dot. Pakietu nr 9A, poz. 2-5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną bez określenia ,,dwuwklęsła”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 49

Dot. Pakietu nr 9A, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia ,,rozwarstwiająca”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 50

Dot. Pakietu nr 9B

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłanialny,  jednowłókienkowy, z polidioksanonu, o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 90 dni, o profilu podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75%, po 4 tygodniach 65-70%i okresie całkowitego wchłonięcia 180-210 dni?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 51

Dot. Pakietu nr 9B, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną bez określenia ,,dwuwklęsła”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 52

Dot. Pakietu nr 9C

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłanialny, jednowłókienkowy, z polidioksanonu, o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 90 dni i okresie całkowitego wchłonięcia 180-210 dni?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 53

Dot. Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłanialny, bez powłoki antybakteryjnej, jednowłókienkowy, o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 28 dni i okresie całkowitego wchłonięcia 90-120 dni?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 54

Dot. Pakietu nr 5, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści szwy w kolorze czarnym, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 55

Dot. Pakietu nr 8, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści nić bezbarwną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 56

Dot. Pakietu nr 8, poz. 3, 4

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 12 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 57

Dot. Pakietu nr 12

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 12, pozycje nr 1, nr 2 i nr 3 i utworzy z tych pozycji nowy pakiet?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 58

Dot. Pakietu nr 20

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 20 Łaty o grubości 1 mm, wykonane wyłącznie z ePTFE dwustronne : strona gładka zapobiega zrostom, strona teksturowana umożliwia wrost tkankowy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 59

Dot. Pakiet nr 1C, pozycja 1, 3, 6, 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł odwrotnie tnących?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 60

Dot. Pakiet nr 1C, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych a’10 saszetek w opakowaniu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 61

Dot. Pakiet 1C, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 62

Dot. Pakiet nr 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 23cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 63

Dot. Pakiet nr 5, pozycja 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 64

Dot. Pakiet nr 12, pozycja 6 – 8

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie tych pozycji.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 65

Dot. Pakiet nr 12, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materiału hemostatycznego w rozmiarze 2,5 cm x 5cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 66

Dot. Pakiet nr 12, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materiału hemostatycznego w rozmiarze 10cm x 5cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 67

Dot. Pakiet nr 19, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie tej pozycji.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 68

Dot. Pakiet nr 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 57mm?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 69

Dot. Pakietu nr 1C poz. 1, 3, 5, 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1C poz.1, 3, 6 i 7 również na igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 70

Dot. Pakietu nr 1C poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1C poz.5 również na szwy pakowane po 10 saszetek/ opakowanie przy odpowiednim przeliczeniu ilości saszetek?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 71

Dot. Pakietu nr 1C poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1C poz.7 również na długość igły 39mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 72

Dot. Pakietu nr 1B

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1B we wszystkich pozycjach również na szwy pakowane po 10 saszetek/opakowanie  przy odpowiednim przeliczeniu ilości saszetek w górę do pełnego opakowania?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza dowolność konfekcjonowanie szwów, ale wymaga podania ceny jednostkowej i wyceny wymaganej ilości sztuk podanej w formularzu asortymentowo – cenowym. Zakupy będą dokonywane na pełne opakowania.

Pytanie nr 73

Dot. Pakietu nr 1B poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1B poz.1, 2 i 3 również na igłę o trzech bokach tnących, odwrotnie tnącą, najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 o długości 12mm lecz bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 74

Dot. Pakietu nr 1B poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1B poz.4 również na igłę kosmetyczną o trzech bokach tnących, odwrotnie tnącą, najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 75

Dot. Pakietu nr 1B poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1B poz.6 również na igłę kosmetyczna najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 76

Dot. Pakietu nr 1B poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1B poz.6 również na nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 77

Dot. Pakietu nr 1B poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1B poz.11 również na igłę o krzywiźnie 3/8 koła najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 78

Dot. Pakietu nr 1B poz. 11

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 1B pozycję 11?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 79

Dot. Pakietu nr 1B poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1B poz.12 również na igłę kosmetyczną o trzech bokach tnących, odwrotnie tnącą, najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z nicią o długości 45cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 80

Dot. Pakietu nr 1B poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1B poz.12 również na igłę o trzech bokach tnących, odwrotnie tnącą, najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 81

Dot. Pakietu nr 1B poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1B poz.13 również na igłę kosmetyczną o trzech bokach tnących, odwrotnie tnącą, najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 82

Dot. Pakietu nr 1B poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1B poz.16 również na igłę kosmetyczną o trzech bokach tnących, odwrotnie tnącą, najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 o długości 26mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 83

Dot. Pakietu nr 1B poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1B poz. 17 również na nić
o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 84

Dot. Pakietu nr 1B poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1B poz.19 również na igłę kosmetyczną o trzech bokach tnących, odwrotnie tnącą, najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 85

Dot. Pakietu nr 1B poz. 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1B poz.23 również na igłę okrągłą lub odwrotnie tnącą bez opisu katalogowego „typu tapercut”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 86

Dot. Pakietu nr 1B poz. 23

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 1B pozycję 23?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 87

Dot. Pakietu nr 1B poz. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1B poz. 24 również na nić
o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 88

Dot. Pakiet nr 12, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści włókninę w rozmiarze 2,5x5,1cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 89

Dot. Pakiet nr 12, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści włókninę w rozmiarze 10,2x5,1cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 90.

Dot. Pakiet nr 12, pozycja 7 - 8

Czy Zamawiający dopuści materiał hemostatyczny o mikrowłokienkowym splocie, zbudowany z 10 warstw?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 91

Dot. Pakietu nr 5 poz. 1, 2 i 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 poz. 1, 2 i 3 dopuści igły o długości 6,19 mm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 92

Dot. Pakietu nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 poz. 4 dopuści igły o długości 16,15 mm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 93

Dot. wzoru umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 2 ust. 1 wzoru umowy w brzmieniu: 2. Strony dopuszczają możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy o okres maksymalnie 12 miesięcy w przypadku, gdy asortyment wskazany w załączniku nr 1, nie zostanie w pełni wykorzystany w podstawowym okresie obowiązywania umowy, o czym mowa w § 13 ust. 2 lit. c niniejszej umowy.”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 94

Dot. wzoru umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 7 ust. 2 wzoru umowy w brzmieniu: „Za dzień zapłaty przyjmuje się datę uznania  rachunku bankowego Wykonawcy. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 95

Dot. wzoru umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 8 ust. 3 wzoru umowy w brzmieniu: „Jeżeli Wykonawca nie usunie wady, braku albo niezgodności towaru z umową w terminie, o którym mowa w ust. 2, reklamację poczytuje się za uznaną a Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw. wykonanie zastępcze) w celu realizacji dostawy towaru zgodnego z niniejszą umową, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy na piśmie do należytego wykonania umowy ze wskazaniem dodatkowego terminu, zaś  Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie odpowiednio usługi lub zakupu, pod warunkiem, że Zamawiający udokumentuje w/w koszty.”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 96

Dot. wzoru umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 wzoru umowy w brzmieniu: „1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy netto;

2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy netto;

b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 0,2% wartości netto niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% tej wartości;

c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi 0,2% wartości netto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% tej wartości”.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 97

Dot. wzoru umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 9 ust. 3 wzoru umowy w brzmieniu: „3.	Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający lub Wykonawca mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 98

Dot. wzoru umowy

Zwracam się z prośbą o usunięcie § 10 ust. 1 pkt 1 ust. b wzoru umowy.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 99

Dot. wzoru umowy

Zwracam się z prośbą o usunięcie § 12 ust. 3 wzoru umowy.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 100

Dot. wzoru umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 13 ust. 4 wzoru umowy w brzmieniu: „Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej (tj. przed ich dokonaniem) pisemnej zgody Zamawiającego  i dokonywane będą w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian, o których mowa w: ust 1 a-b, d dla których skuteczności wystarczające jest jednostronne pisemne oświadczenie strony oraz zmiana umowy, o której mowa w ust. 3 lit. a, następuje automatycznie, w dniu wejścia w życie stosownych przepisów prawa.”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 101

Dot. Pakiet nr 18, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania klipsów tytanowych kompatybilnych z klipsownicami do klipsów w rozmiarze M i S będącymi na wyposażeniu Szpitala?

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany będzie do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy klipsownic ręcznych do rozmiaru S w ilości 4szt. i M w ilości 30szt. na podstawie umowy użyczenia, która stanowi załącznik nr 3a do SIWZ – wzór umowy użyczenia.

Pytanie nr 102

Dot. Pakiet 1B poz 2

Prosimy o dopuszczenie igła kosmetycznej, odwrotnie tnącej w opakowaniu 36 szt. zamiast igły dwuwklęsłej.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 103

Dot. Pakiet 1B poz 4

Prosimy o dopuszczenie igły odwrotnie tnącej, kosmetycznej zamiast igły dwuwklęsłej.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 104

Dot. Pakiet 1B poz 11

Prosimy o dopuszczenie pakowania po 12szt.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza dowolność konfekcjonowanie szwów, ale wymaga podania ceny jednostkowej i wyceny wymaganej ilości sztuk podanej w formularzu asortymentowo – cenowym. Zakupy będą dokonywane na pełne opakowania.

Pytanie nr 105

Dot. Pakiet 1B poz 12

Prosimy o dopuszczenie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej w opakowaniu 36 szt. zamiast igły dwuwklęsłej.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 106

Dot. Pakiet 1B poz 13

Prosimy o dopuszczenie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej zamiast igły dwuwklęsłej.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 107

Dot. Pakiet 1B poz 16, 19

Prosimy o dopuszczenie igły odwrotnie tnącej, kosmetycznej 24mm zamiast igły dwuwklęsłej

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 108

Dot. Pakiet 1C poz 6, 7

Prosimy o dopuszczenie igły odwrotnie tnącej.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 109

Dot. Pakietu 2B poz 1

Prosimy o dopuszczenie igły mikrochirurgicznej w rozmiarze 10 mm oraz długości nici 60 cm

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 110

Dot. Pakietu 2B poz 2

Prosimy o dopuszczenie igły czarnej, w rozmiarze 9 mm

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 111

Dot. Pakietu 2B poz 4

Prosimy o dopuszczenie igły przyostrzonej, o długości nici 75 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 112

Dot. Pakietu 2B poz 5

Prosimy o dopuszcenie igły 9mm.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 113

Dot. Pakietu 2B poz 9

Prosimy o dopuszcenie igły okrągłej przyostrzonej 17mm.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 114

Dot. Pakietu 2B poz 10

Prosimy o dopuszczenie igły podwójnej, przypstrzonej

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 115

Dot. Pakietu 2B poz 11

Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 26 mm

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 116

Dot. Pakietu 2B poz 12

Prosimy o dopuszczenie długości nici 75 cm

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 117

Dot. Pakietu 2B poz 13

Prosimy o dopuszczenie igły okrągłej, przypstrzonej.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 118

Dot. Pakietu 2B poz 14

Prosimy o dopuszczenie igły okrągłej przyostrzonej 39mm.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 119

Dot. Pakiet 3b

Prosimy o dopuszcenie nici syntetycznej, niewchłanialnej, plecionej, poliestrowej, powlekanej silikonem ( każde włókno osobno oraz całą spleciona nić, w celu zmniejszenia kapilary i ułatwienia przejścia przez tkanki.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 120

Dot. Pakietu 3b poz 1

Prosimy o dopuszcenie igły 48mm.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 121

Dot. Pakietu 3b poz 3

Prosimy o dopuszcenie igły 37mm.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 122

Dot. Pakietu 3b poz 7

Prosimy o dopuszcenie igły 25mm.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 123

Dot. Pakietu 3b poz 9, 12

Prosimy o dopuszcenie nici o długości 90mm

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 124

Dot. Pakietu 3B poz 8

Prosimy o dopuszczenie igły podwójnej.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 125

Dot. Pakietu 3B poz 12

Prosimy o dopuszcenie igły 37mm.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 126

Dot. Pakietu 3B poz 14

Prosimy o dopuszcenie nici niebieskiej.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 127

Dot. Pakietu 3C poz 3

Prosimy o dopuszcenie igły okrągłej zamiast okrągłej, rozwarstwiającej

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 128

Dot. Pakiet 5 poz 3

Prosimy o dopuszcenie nici o długości 30mm.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 129

Dot. Pakietu 7B poz 1

Prosimy o dopuszczenie szpatuły z krzywizną ¼ koła

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 130

Dot. Pakietu 7B poz 6

Prosimy o dopuszcenie nici pakowanej po 36szt. w opakowaniu.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 131

Dot. Pakietu 7B poz 19

Prosimy o dopuszcenie nici niebarwionej.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 132

Dot. Pakietu 9B poz 1

Prosimy o dopuszczenie nici o długości 75 cm

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 133

Dot. Pakietu 9B poz 2

Prosimy o dopuszczenie igły 26 mm, okragłej o krzywiźnie ½ koła

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 134

Dot. Pakietu 9B poz 4

Prosimy o dopuszczenie igły odwrotnie tnącej

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 135

Dot. Pakietu 9B poz 6

Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 30 mm, odwrotnie tnacej zamiast kosmetycznej, dwuwklęsłej

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 136

Dot. Pakietu 9B poz 9

Prosimy o dopuszczenie igły okrągłej zamiast okrągłej – tnącej.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 137

Dot. Pakietu 9B poz 13

Prosimy o wydzielenie z pakietu danej pozycji.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 138

Dot. Pakietu 9B poz 16

Prosimy o dopuszczenie szwu o grubości 1

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 139

Dot. Pakietu nr 2B

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, niewchłaniany, jednowłókowy, polipropylenowy bez polietylenu?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 140

Dot. Pakietu nr 2B

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści igły o długości 2 x 8 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 141

Dot. Pakietu nr 2B

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści igły o długości 2 x 10 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 142

Dot. Pakietu nr 2B

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 6 do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 143

Dot. Pakietu nr 2B

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści igły o długości 2 x 17 mm?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 144

Dot. Pakietu nr 7C

Czy Zamawiający w pozycjach 1, 3, 6-11, 14-16, 19-21, 27, 28, 30 dopuści nitkę o długości 70 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 145

Dot. Pakietu nr 7C

Czy Zamawiający w pozycji 1, 7, 8,  dopuści igłę okrągłą (bez określenia rozwarstwiająca)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 146

Dot. Pakietu nr 7C

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści igłę o długości 13 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 147

Dot. Pakietu nr 7C

Czy Zamawiający w pozycji 4, 13 dopuści igłę o długości 30 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 148

Dot. Pakietu nr 7C

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści igłę o długości 22 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 149

Dot. Pakietu nr 7C

Czy Zamawiający w pozycji 29 dopuści igłę 43 mm?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 150

Dot. Pakietu nr 7C

Prosimy o doprecyzowanie, czy okres wchłaniania szwu 56-70 dni, jest to okres całkowitego wchłonięcia szwu od 56 do 70 dni?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 151

Dot. Pakietu nr 7C

Czy Zamawiający dodatkowo wymaga, aby opakowanie bezpośrednie (saszetka) było wykonane z folii aluminiowej umożliwiające sprawne otwarcie poprzez oderwanie wzdłuż strzałek zapewniające szybki i bezpośredni dostęp do igły a przypadku podwiązek możliwość indywidualnego wyjmowania nici po otwarciu aluminiowej saszetki?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 152

Dot. Pakietu nr 8

Czy Zamawiający w pozycji 1, 2, 5 dopuści nitkę o długości 70 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 153

Dot. Pakietu nr 8

Czy Zamawiający w pozycjach 1-5 dopuści igły odwrotnie kosmetyczne z mikroostrzem?

Odpowiedź:

Nie, Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 154

Dot. Pakietu nr 8

Czy Zamawiający w pozycjach 1-5 dopuści nitkę bezbarwną?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 155

Dot. Pakietu nr 11

Czy Zamawiający w pozycji 1, 2 dopuści szew Dagrofil® syntetyczny, niewchłanialny szew pleciony z włókien poliestrowych niepowlekany, który jest zamiennie używany w Państwa Szpitalu na Oddziale Kardiochirurgii?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 156

Dot. Pakietu nr 16 poz. 6

Zwracamy się z zapytaniem czy w Pakiecie 16 nie nastąpiła omyłka pisarska i czy Zamawiający w pozycji 6 miał na myśli 300 szt. czy 30 szt. siatki 15 cm x 15 cm?

Odpowiedź:

Nie, Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 157

Dot. Pakietu nr 16

Zwracamy się z zapytaniem czy w Pakiecie 16 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający w pozycjach 1-4 oczekuje i wymaga makroporowate siatki przepuklinowe do zaopatrywania przepuklin w bliźnie pooperacyjnej o lekkiej gramaturze, wielkość porów 3 - 4 mm, budowa: polipropylen laminowany dwustronnie poliglekapronem wraz z warstwą polidioksanu natomiast w pozycjach 5-8 oczekuje i wymaga częściowo wchłanialna, syntetyczna makroporowata siatka (wielkość porów 3 - 4 mm), wykonana z niewchłanialnych monofilamentowych włókien polipropylenowych i wchłanialnych, monofilamentowych włókien poliglekapronu–25, okres wchłaniania około 80-90 dni, posiada niebieskie barwienie ułatwiające implantację, produkt można docinać?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 158

Dot. Pakietu nr 16 poz 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 16 w poz. 1 dopuści siatkę 12x15 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 159

Dot. Pakietu nr 16 poz 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 16 w poz. 4 dopuści siatkę 25x36 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 160

Dot. Pakietu nr 2A

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2A w pozycjach gdzie wymaga igły okrągłej z mikroostrzem dopuści igłę dedykowaną do naczyń zmienionych miażdżycowo z tnącym czubkiem (trzy krawędzie tnące) o kwadratowym, atraumatycznym przekroju trzonu igły, gwarantującym zwiększoną stabilność igły w imadle?

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 161

Dot. Pakietu nr 2A

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2A dopuści szew polipropylenowy, pakowany na prosto o zmniejszonej pamięci skrętu. Szwy wyposażony w igły o kwadratowym, atraumatycznym przekroju ciała igły. Igły wykonane ze stali najwyższej jakości, stop stali A-300, silikonizowane.

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 162

Dot. Pakietu nr 2A poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2A poz. 1 szew z igłą okrągłą 8 mm? W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o dopuszczenie igły z trzema krawędziami tnącymi w części penetrującej igły, oraz o kwadratowym, atraumatycznym przekroju ciała a o długości 6,4 mm.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 163

Dot. Pakietu nr 2A poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2A poz. 4 szew z igłą czarną o długości 10 mm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 164

Dot. Pakietu nr 2A poz. 5 i 6

Czy Zamwiający dopuści w Pakiecie nr 2A poz. 5,6 igły z trzema keawędziami tnącymi w części penetrującej igły, oraz o kwadratowym, atraumatycznym przekroju ciała a o długości 10  mm ?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 165

Dot. Pakietu nr 2A poz. 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2A poz. 7 szew z igłą podwójną ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 166

Dot. Pakietu nr 2A poz. 8

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2A poz. 8 szew z igłą o długości 10 mm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 167

Dot. Pakietu nr 2A poz. 9

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2A poz. 9 szew o długości nici 75 cm oraz posiadający igłę czarną?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 168

Dot. Pakietu nr 2A poz. 10

Czy Zmawiający dopuści w Pakiecie nr 2A poz. 10 szew o długości nici 75 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 169

Dot. Pakietu nr 2A poz. 11

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2A poz. 11 szew o długości nici 60 cm z igłą o długości 10 mm ? W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o dopuszczenie szwu o długości nici 60 cm, z igłą o długości 8 mm.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 170

Dot. Pakietu nr 2A poz. 12, 14, 16

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2A poz. 12, 14, 16 szew z igłą o dł. 18 mm ?

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 171

Dot. Pakietu nr 2A poz. 13

Czy Zmawiający dopuści w Pakiecie nr 2A poz. 13 szew o dł. nici 75 cm ?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 172

Dot. Pakietu nr 2A poz. 18

Czy Zmawiający dopuści w Pakiecie nr 2A poz. 18 szew z igłą okrągłą ?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 173

Dot. Pakietu nr 2B poz. 3, 5, 7, 9, 11

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2B w pozycjach gdzie wymaga igły okrągłej z mikroostrzem dopuści igłę dedykowaną do naczyń zmienionych miażdżycowo z tnącym czubkiem (trzy krawędzie tnące) o kwadratowym, atraumatycznym przekroju trzonu igły, gwarantującym zwiększoną stabilność igły w imadle?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 174

Dot. Pakietu nr 2B poz. 3, 5, 7, 9, 11

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2B w poz. 3, 5, 7, 9, 11 dopuści szew z igłą o trzech krawędziach tnącymi w części penetrującej igły, oraz o kwadratowym, atraumatycznym przekroju ciała ?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 175

Dot. Pakietu nr 2B poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2B w poz. 1 dopuści szew o długości nici 60 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 176

Dot. Pakietu nr 2B poz. 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2B w poz. 3 dopuści szew o długości igły 10 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 177

Dot. Pakietu nr 2B poz. 6

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2B w poz. 6 dopuści szew o długości nici 75 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 178

Dot. Pakietu nr 2B poz. 8, 9, 10

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2B w poz. 8,9,10 dopuści szew z igłą 18 mm?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 179

Dot. Pakietu nr 2B poz. 11

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2B w poz. 11 dopuści szew z igłą okrągłą?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 180

Dot. Pakietu nr 2B poz. 12

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2B w poz. 12 dopuści szew o długości nici 75 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 181

Dot. Pakietu nr 2B poz. 14

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2B w poz. 14 dopuści szew o długości nici 90 cm z igłą o długości 36 mm?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 182

Dot. Pakietu nr 2B poz. 15

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2B w poz. 15 dopuści szew o grubości nici USP 2/0, z igłą prostą odwrotnie tnącą o długości 75 mm, długość nici 90 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 183

Dot. Pakietu nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 poz. 1 dopuści naturalny szew niewchłanialny, pleciony, długie  włókna lniane o grubości nici USP 1?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 184

Dot. Pakietu nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 poz. 2 dopuści naturalny szew niewchłanialny, pleciony, długie  włókna lniane o grubości nici USP 2?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 185

Dot. Pakietu nr 12 poz. 1-5 oraz 7-8

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na  zaoferowanie 100% oksydowana resorbowalna celuloza. Czas wchłaniania do 14 dni , udokumentowane badaniem in-vitro pH 2,5 - 3,5 oraz bakteriobójczość wobec szczepów MRSA, VRE, PRSE ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 186

Dot. Pakietu nr 12 poz 1

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na  zaoferowanie materiału hemostatycznego w rozmiarze 1,5 cm x 5 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 187

Dot. Pakietu nr 12 poz 4

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na  zaoferowanie materiału hemostatycznego w rozmiarze 2,5 cm x 5 cm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 188

Dot. Pakietu nr 12 poz 5

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na  zaoferowanie materiału hemostatycznego w rozmiarze 10 cm  x 5 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 189

Dot. Pakietu nr 12 poz 7

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału hemostatycznego o  mikrowłókienkowym splocie, zbudowany z 3 warstw materiału hemostatycznego w rozmiarze 2,5 cm x 5 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 190

Dot. Pakietu nr 12 poz 8

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału hemostatycznego o  mikrowłókienkowym splocie, zbudowany z 3 warstw materiału hemostatycznego w rozmiarze 10cm x 5 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 191

Dot. Pakietu nr 3A

Prosimy o dopuszczenie nici syntetycznej, niewchłanialnej, plecionej, poliestrowej, powlekanej silikonem ( każde włókno osobno oraz całą spleciona nić, w celu zmniejszenia kapilary i ułatwienia przejścia przez tkanki.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 192

Dot. Pakietu nr 3A poz. 1

Prosimy o dopuszczenie igły 48mm.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 193

Dot. Pakietu nr 3A poz. 3

Prosimy o dopuszczenie igły 37mm.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 194

Dot. Pakietu nr 3A poz. 7

Prosimy o dopuszczenie igły 25mm.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 195

Dot. Pakietu nr 3A poz. 9, 12

Prosimy o dopuszczenie nici o długości 90mm.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 196

Dot. Pakietu nr 3B poz.  8

Prosimy o dopuszczenie igły podwójnej.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 197

Dot. Pakietu nr 3B poz. 12

Prosimy o dopuszczenie igły 37mm.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 198

Dot. Pakietu nr 3B poz. 14

Prosimy o dopuszczenie nici niebieskiej.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy dla Pakietu nr 18 – Klipsy naczyniowe.

Jednocześnie Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 6  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, przedłuża termin składania oraz otwarcia ofert.

Nowe terminy:

Termin składania ofert: 02.03.2017r. godzina: 09:30

Termin otwarcia ofert:  02.03.2017r. godzina: 10:00

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Andrzej Domański