Kielce 24.02.2017r.

EZ/ZP/11/2017/AŁ-D

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy szwów chirurgicznych i materiałów szewnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

znak sprawy: EZ/ZP/11/2017/AŁ-D

W związku z licznymi pytaniami do niniejszego postępowania Zamawiający omyłkowo udzielił odpowiedzi na Pytania nr 115, 116, 118.

Jest:

Pytanie nr 115

Dot. Pakietu 2B poz 11

Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 26 mm

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Winno być:

Pytanie nr 115

Dot. Pakietu 2B poz 11

Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 26 mm

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Jest:

Pytanie nr 116

Dot. Pakietu 2B poz 12

Prosimy o dopuszczenie długości nici 75 cm

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Winno być:

Pytanie nr 116

Dot. Pakietu 2B poz 12

Prosimy o dopuszczenie długości nici 75 cm

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Jest:

Pytanie nr 118

Dot. Pakietu 2B poz 14

Prosimy o dopuszczenie igły okrągłej przyostrzonej 39mm.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Winno być:

Pytanie nr 118

Dot. Pakietu 2B poz 14

Prosimy o dopuszczenie igły okrągłej przyostrzonej 39mm.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Jednocześnie Zamawiający udziela odpowiedzi na dodatkowo zadane pytanie:

Pytanie nr 199

Pakiet nr 3B poz. 12

Prosimy o dopuszczenie igły 27mm pozostałe parametry zgodne z SIWZ .

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Andrzej Domański