# ZAŁACZNIK NR 2b do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Protezy do dostępu naczyniowego – Zadanie nr 2

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ/nr katalogowy |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego materiału medycznego PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Proteza niezbrojona – 10 szt. |
| 1 | Proteza naczyniowa prosta, wykonana z nanowłókien poliwęglanowo-uretanowych, prosta, dł. 300 mm, śr. wew. 6,0 mm, gr. ścian 0,8 mm, niezbrojona | TAK |  |
| Proteza zbrojona – 20 szt. |
| 1 | Proteza naczyniowa prosta, zbrojona, wykonana z nanowłókien poliwęglanowo-uretanowych, dł. 350 mm, śr. wew. 6,0 mm, grubość ścian 0,8 mm. Wewnątrz dodatkowy segment wzmacniający z Politereftalanu (PET) w celu poprawy wytrzymałości na zgięcie, o długości 80 mm, wyśrodkowany lub niewyśrodkowany. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

………………………….										………………………………………

(Miejsce, data) 										(podpis osoby (osób) upoważnionej