# ZAŁACZNIK NR 2e do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Pierścień do annuloplastyki trójdzielnej sztywny – Zadanie nr 5

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ/nr katalogowy |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji |  |

| LP. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pierścień do annuloplastyki trójdzielnej sztywny | Zadanie nr 5 | Ilość sztuk | 10 |
| 1 | Producent | podać | – |  |
| 2 | Nazwa | podać | – |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 4 | Wymagane rozmiary: 26, 28, 30, 32, 34, 36 | TAK | – |  |
| 5 | Sztywne pierścienie do annuloplastyki trójdzielnej o konstrukcji niskoprofilowej i nieodkształcalnym rdzeniu, zapewniającym zachowanie kształtu po implantacji, pokryte warstwą tkaniny poliestrowej ze znacznikami orientującymi pierścień w ujściu zastawki | TAK | - |  |
| 6 | Kształt owalny z przerwą w miejscu odpowiadającym występowaniu węzła przedsionkowo-komorowego i pęczka Hisa. | TAK | - |  |
| 7 | Konstrukcja pierścienia pod kątem zapewnienia przywrócenia funkcjonalności fizjologicznej zastawki mitralnej | opisać | 1,2,3 |  |
| 8 | Wygodna technika implantacji | opisać | 1,2,3 |  |
| 9 | Dodatkowe parametry jakościowe, techniczne lub kliniczne nie ujęte powyżej | opisać | 1,2,3 |  |
| 10 | Możliwość wymiany na 3 miesiące przed końcem terminu ważności na pierścień o dłuższym terminie przydatności | tak |  |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

………………………….										………………………………………

(Miejsce, data) 										(podpis osoby (osób) upoważnionej