## PAKIET NR 1
PAKIET 1 - CADO - CIĄGŁA AMBULATORYJNA DIALIZA OTRZEWNOWA liczba zestawów: 14 zestawów CADO zabezpieczonych sterylnym korkiem iglicowym odcinającym otoczenie zewnętrzne w momencie odłączenia zestawu od pacjenta, z organizerem i z dyskiem automatycznie przełączającym prawidłowe fazy wymian.
L.p. | Nr katalogowy | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | j.m/szt. | Cena jednostkowa brutto/zł | Stawka % VAT | Wartość brutto/zł | certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie*
1. |  | Zestaw worków z drenami i sterylnym korkiem iglicowym: płyny dializacyjne o poj. 2 000cm3 lub 2 500cm3; parametry czynników aktywnych: Ca++ 1,25 mmol/l;1,75mmol/l glukoza: 1,5%; 2,3%;4,25%; Na+ 134mmol/l; pH ~7,0; obniżona zawartość GDP: 3-DG (deoksyglukozone) < 35 µmol/l; dysk do automatycznego przełączania faz cyklu wymiany płynów | 1460 |  |  | 0
2. |  | Nakrętka dezynfekująca do korka iglicowego | 1460 |  |  | 0
3. |  | Przedłużacz cewnika zamykany korkiem iglicowym | 2 |  |  | 0
4. |  | Adaptor do cewnika | 2 |  |  | 0
5. |  | Zestaw opatrunkowy, kompres 5x5 a'3 wyjałowiony | 208 |  |  | 0
6. |  | Środek do odkażania rąk 1x500cm3( Frekasept) | 20 |  |  | 0
7. |  | Środek do mycia rąk przed dezynfek. 1x500cm3 (Frekasoft) | 20 |  |  | 0
8. |  | Płyn do odkażania skóry, 1x250cm3 w aerozolu (Frekaderm) | 20 |  |  | 0
9. |  | Zestaw drenażowy z workiem PET | 3 |  |  | 0
10. |  | Łącznik stabilizacyjny - Podstawka organizer | 1 |  |  | 0
13. |  | Cewnik Tenckhoffa w zależności od potrzeb | 1 |  |  | 0
|  | Wartość 1 zestawu łącznie : |  |  |  | 0
|  | Łączna wartość brutto 14 zestawów: |  |  | 0
● Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy podgrzewaczy płynów do każdego zestawu CADO. Wzór umowy użyczenia stanowi Załacznik nr 3a do SIWZ - wzór umowy użyczenia.
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
……………………………………………………………….
podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## PAKIET NR 2
PAKIET 2 - ADO - AUTOMATYCZNA DIALIZA OTRZEWNOWA liczba zestawów: 1 zestawy ADO automatycznie podłączonych sterylnie przez cykler do zestawu drenów po uprzedniej identyfikacji poprawności kodu paskowego worków, zabezpieczonych sterylnym korkiem iglicowym odcinającym otoczenie zewnętrzne w momencie odłączenia zestawu od pacjenta. Cykler z oprogramowaniem obowiązkow (brak możliwości wyłączenia lub obejścia alarmu) zabezpieczającym przed przepełnieniem pacjenta.
L.p. | Nr katalogowy | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | j.m./szt. | Stawka % VAT | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie*
1. |  | Worki z płynami dializacyjnymi o poj. 5 000cm3; parametry czynników aktywnych: Ca++ 1,25 mmol/l;1,75mmol/l; glukoza: 1,5%; 2,3%; 4,25%; Na+ 134mmol/l; pH ~7,0; obniżona zawartość GDP: 3-DG ( deoksyglukozone) < 35 µmol/l ze złączem do automatycznej realizacji sterylnego podłączenia drenów wewnątrz cyklera i z kodem paskowym do identyfikacji poprawności stężeń podłączonych worków | 1046 |  |  | 0
2. |  | Linie do dializy automatycznej z korkiem iglicowym | 365 |  |  | 0
3. |  | Nakrętka dezynfekująca do korka iglicowego | 365 |  |  | 0
4. |  | Przedłużacz cewnika zamykany korkiem iglicowym | 2 |  |  | 0
5. |  | Adaptor do cewnika Stay-Safe | 2 |  |  | 0
6. |  | Zestaw opatrunkowy, kompres 5x5 a'3 wyjałowiony | 208 |  |  | 0
7. |  | Środek do mycia rąk przed dezynfek. 1x500cm3 (Frekasoft) | 20 |  |  | 0
8. |  | Środek do odkażania rąk 1x500cm3 (Frekasept) | 20 |  |  | 0
9. |  | Płyn do odkażania skóry, 1x250cm3 w aerozolu (Frekaderm) | 20 |  |  | 0
10. |  | Łącznik stabilizacyjny Organizer | 1 |  |  | 0
11. |  | Adapter CLIP | 1 |  |  | 0
12. |  | Zestaw drenażowy z workiem PET | 3
|  | Cewnik Tenckhoffa w zależności od potrzeb | 1 |  |  | 0
Wartość 1 zestawu łącznie : | [5 empty] | 0
Łączna wartość brutto 3 zestawów: |  |  |  |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
……………………………………………………………….
podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## PAKIET NR 3
PAKIET 3 - CADO - Ciągła Ambulatoryjna Dializa Otrzewnowa liczba zestawów: 3 zestawy CADO zabezpieczonych sterylnym korkiem iglicowym odcinającym otoczenie zewnętrzne w momencie odłączenia zestawu od pacjenta, z organizerem i z dyskiem automatycznie przełączającym prawidłowe fazy wymian.
L.p. | Nr katalogowy | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | j. m. | Ilość | Stawka % VAT | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie*
1. |  | Worki z płynami dializacyjnymi o poj. 2,0 lcm ³ w zależności od potrzeb. parametry czynników aktywnych: | szt. | 730 |  |  | 0
2. |  | Worki CADO z płynem dializacyjnym - objętość 2,5 l; stężenie wapnia 1,25 mmol/l-PD4; stężenie sodu 132 mmol/l: stężenie glukozy 1,36 %, 2,27% w zależności od potrzeb | szt. | 365 |  |  | 0
3. |  | Worki CADO z płynem dializacyjnym zawierającym ikodekstrynę-ob. 2,0 l | szt. | 365 |  |  | 0
4. |  | Worki drenażowe | szt. | 5 |  |  | 0
5. |  | Nakrętka dezynfekująca | szt. | 12 |  |  | 0
6. |  | Dren łączącyz zaciskiem skrętnym | szt. | 2 |  |  | 0
7. |  | Zestaw opatrunkowy, kompres 5x5 a'3 wyjałowiony | szt. | 208 |  |  | 0
8. |  | Płyn do dezynfekcji rąk (500ml) | szt. | 20 |  |  | 0
9. |  | Płyn do dezynfekcji skóry (poj.250 ml) | szt. | 20 |  |  | 0
10. |  | zaciski Clamp | szt. | 3 |  |  | 0
11. |  | Cewnik Tenckhoffa w zależności od potrzeb | szt. | 1 |  |  | 0
Wartość 1 zestawu łącznie : | [6 empty] | 0
|  | Łączna wartość brutto 3 zestawów: |  |  |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
……………………………………………………………….
podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## PAKIET NR 4
PAKIET 4 - ADO - Automatyczna Dializa Otrzewnowa liczba zestawów: 1 zestawy ADO automatycznie podłączanych sterylnie przez cykler do zestawu drenów po uprzedniej identyfikacji poprawności kodu paskowego worków, zabezpieczonych sterylnym korkiem iglicowym odcinającym otoczenie zewnętrzne w momencie odłączenia zestawu od pacjenta. Cykler z oprogramowaniem obowiązkowo (brak możliwości wyłączenia lub obejścia alarmu) zabezpieczającym przed przepełnieniem pacjenta.
L.p. | Nr katalogowy | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | j. m. | Ilość | Stawka % VAT | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie*
1. |  | Worki z płynami dializacyjnymi poj. 5,0l w zależności od potrze.Stężenie wapnia 1,25 mmol/l-PD4, stężenie sodu 132 mmol/l, stężenie glukozy 1,36%, 2,27%,3,86% | szt. | 730 |  |  | 0
2. |  | Worki z płynami dializacyjnymi poj. 2,5l w zależności od potrzeb. Stężenie wapnia 1,25 mmol/l-PD4, stężenie sodu 132 mmol/l, stężenie glukozy 1,36%, 2,27% | szt. | 182 |  |  | 0
3. |  | Worki ADO z płynem dializacyjnym zawierającym ikodekstrynę - objętość 2,0 l | szt. | 183 |  |  | 0
4. |  | Linie do aparatu do dializy otrzewnowej | szt. | 365 |  |  | 0
5. |  | Nakrętka dezynfekująca | szt. | 365 |  |  | 0
6. |  | zaciski Clamp | szt. | 6 |  |  | 0
7. |  | Dren łączący z zaciskiem skrętnym | szt. | 2 |  |  | 0
8. |  | Dodatkowe zabezpieczenia połączenia (Connection shield)/-osłonki lub osłona | szt. | 365 |  |  | 0
9. |  | zestaw opatrunkowy - gaziki op. a' 3 x (5 cm x 5 cm) | szt. | 156 |  |  | 0
10. |  | Płyn do dezynfekcji rąk (500ml) | szt. | 12 |  |  | 0
11. |  | Płyn do dezynfekcji skóry (poj.250 ml) | szt. | 36 |  |  | 0
12. |  | Adapter tytanowy | szt. | 1 |  |  | 0
Wartość 1 zestawu łącznie : | [6 empty] | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
……………………………………………………………….
podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy