Kielce 27.02.2017r.

EZ/ZP/25/2017/AŁ-D

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy zestawów do Ciągłej Ambulatoryjnej Dializy Otrzewnowej (CADO) i Automatycznej Dializy Otrzewnowej (ADO) dla Kliniki Nefrologii z Ośrodkiem Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

znak sprawy: EZ/ZP/25/2017/AŁ-D

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1020) zwanej dalej u.p.z.p., Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Dot. opisu PAKIETU 3 – CADO.

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o zmianę opisu PAKIETU 3 –,, CADO Ciągła Ambulatoryjna Dializa Otrzewnowa liczba zestawów: 3 zestawy CADO zabezpieczonych sterylnym korkiem iglicowym odcinającym otoczenie zewnętrzne w momencie odłączenia zestawu od pacjenta, z organizerem i z dyskiem automatycznie przełączającym prawidłowe fazy wymian” na opis o treści CADO Ciągła Ambulatoryjna Dializa Otrzewnowa liczba zestawów: 3 , ponieważ Opis zaproponowany przez Zamawiającego nie zgadza się z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z opisu dla Pakietu nr 3 następującą treść: „ …. zestawy CADO zabezpieczonych sterylnym korkiem iglicowym odcinającym otoczenie zewnętrzne w momencie odłączenia zestawu od pacjenta, z organizerem i z dyskiem automatycznie przełączającym prawidłowe fazy wymian.” Pakiet nr 3 otrzymuje nowe brzmienie:

Pakiet nr 3 – CADO - Ambulatoryjna Dializa Otrzewnowa liczba zestawów: 3

Pytanie nr 2

Dot. opisu PAKIETU 4 – ADO.

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o zmianę opisu PAKIETU 4- ,, ADO -  Automatyczna Dializa Otrzewnowa liczba zestawów:  1 zestawy ADO automatycznie podłączanych sterylnie przez cykler do zestawu drenów po uprzedniej identyfikacji poprawności kodu paskowego worków, zabezpieczonych sterylnym korkiem iglicowym odcinającym otoczenie zewnętrzne w momencie odłączenia zestawu od pacjenta. Cykler z oprogramowaniem obowiązkowo (brak możliwości wyłączenia lub obejścia alarmu) zabezpieczającym przed przepełnieniem pacjenta.” na opis o treści: Zestaw do ADO – Automatyczna Dializa Otrzewnowa liczba zestawów: 1,  ponieważ Opis zaproponowany przez Zamawiającego nie zgadza się z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z opisu dla Pakietu nr 4 następującą treść: „ ……….. zestawy ADO automatycznie podłączanych sterylnie przez cykler do zestawu drenów po uprzedniej identyfikacji poprawności kodu paskowego worków, zabezpieczonych sterylnym korkiem iglicowym odcinającym otoczenie zewnętrzne w momencie odłączenia zestawu od pacjenta. Cykler z oprogramowaniem obowiązkowo (brak możliwości wyłączenia lub obejścia alarmu) zabezpieczającym przed przepełnieniem pacjenta.” Pakiet nr 4 otrzymuje nowe brzmienie:

Pakiet nr 4 – ADO - Automatyczna Dializa Otrzewnowa liczba zestawów: 1.

Pytanie nr 3

Dot. PAKIETU 3  poz. 5

Zwracamy się do zamawiającego z prośba o korektę ilości nakrętek dezynfekujących, ponieważ w systemie CADO pacjent w ciągu jednego dnia zużywa 4 nakrętki dezynfekujące co w ciągu 1 roku( 365 dni) daje liczbę 1460 sztuk, jednocześnie zwracamy uwagę że zwiększenie liczby nakrętek dezynfekujących z 12 sztuk na 1460 sztuk odpowiednio zwiększy wartość zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający zwiększa ilość nakrętek dezynfekujących poz. 5, kolumna „ilość” w Pakiecie nr 3 - załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo – cenowy z 12 szt. na 1460 szt.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy dla Pakietów nr 3.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Andrzej Domański