## Pakiet nr 1
				Załącznik nr 2 do SIWZ
	EZ/ZP/47/2017/KŁ					Załącznik nr 1 do umowy
	Pakiet nr 1 – Zestawy do protezowania, plastikowe stenty

Poz.	Opis	Nr katalogowy	Producent	Ilość sztuk	Cena jedn. brutto	Wartość brutto /kol.(5x6)/	Stawka podatku / VAT w %	podać: Certyfikat CE / deklaracja zgodności / (w ofercie należy oznaczyć numerem pozycji której dotyczy)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zestaw do protezowania dróg żółciowych jednostopniowy, cewnik prowadzący 5 lub 6 Fr na nim cewnik popychający 8.5 lub 10 Fr, w dystalnym końcu cztery cieniodajne opaski ułożone co 5 cm umożliwiające ocenę odległości, akceptujące prowadnik 0,035			140
2	Plastikowe stenty do dróg żółciowych. Stosowany do drenażu zablokowanych przewodów żółciowych. Średnice stentów: 7Fr, 8.5Fr, 10Fr, 11.5Fr, dł; 5, 7, 9, 12 i 15 cm.			140
Wartość oferty:

				.............................................................
				Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet nr 2
				Załącznik nr 2 do SIWZ
	EZ/ZP/47/2017/KŁ					Załącznik nr 1 do umowy
	Pakiet nr 2 – Stenty samorozprężalne nitinolowe do przełyku

Poz.	Opis	Nr katalogowy	Producent	Ilość sztuk	Cena jedn. brutto	Wartość brutto /kol.(5x6)/	Stawka podatku / VAT w %	podać: Certyfikat CE / deklaracja zgodności / (w ofercie należy oznaczyć numerem pozycji której dotyczy)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku pokryty w całości silikonem z dwóch stron, usuwalny, do łagodnych zmian nienowotworowych, usuwalny, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary: 8, 10 i 12 cm, średnica 18-23 lub 20-25 mm. Sterylny, jednorazowego użytku.			10
2	Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, pokryty silikonem z dwóch stron, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie, jak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary: 8, 10, 12,5 i 15cm. Cewnik wprowadzający 8mm.			10
Wartość oferty:

				.............................................................
				Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet nr 3
				Załącznik nr 2 do SIWZ
	EZ/ZP/47/2017/KŁ					Załącznik nr 1 do umowy
	Pakiet nr 3 – Stenty samorozprężalne nitinolowe

Poz.	Opis	Nr katalogowy	Producent	Ilość sztuk	Cena jedn. brutto	Wartość brutto /kol.(5x6)/	Stawka podatku / VAT w %	podać: Certyfikat CE / deklaracja zgodności / (w ofercie należy oznaczyć numerem pozycji której dotyczy)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Stent samorozprężalny nitinolowy do dwunastnicy, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki w 80%, wymagane rozmiary: 6, 8 i 10 cm, średnica zestawu 10 Fr.			3
2	Stent samprozprężalny nitinolowy do jelita grubego, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki w 80%, wymagane rozmiary: 6, 8 i 10 cm, średnica zestawu 10 Fr			3
Wartość oferty:

				.............................................................
				Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet nr 4
				Załącznik nr 2 do SIWZ
	EZ/ZP/47/2017/KŁ					Załącznik nr 1 do umowy
	Pakiet nr 4 – Balony do terapii otyłości, zestawy do usuwania balonu

Poz.	Opis	Nr katalogowy	Producent	Ilość sztuk	Cena jedn. brutto	Wartość brutto /kol.(5x6)/	Stawka podatku / VAT w %	podać: Certyfikat CE / deklaracja zgodności / (w ofercie należy oznaczyć numerem pozycji której dotyczy)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Pojedyńczy balon przeznaczony do terapii otyłości u pacjentów ze wskaźnikiem masy ciała BMI ≥ 27 - bez górenj granicy BMI Balon wypełniany roztwrem soli soli fizjologicznej. Brak wymogu dodawania błekitu metylowego do roztworu soli fizjologicznej. Balon nie wymagający wprowadzania środka nawilżającego pod osłonę balonu przed jego wprowadzeniem do żołądka. Bezpieczeństwo stosowania poparte certyfiaktem F.D.A. Możliwość napełnienia balonu w zakresie od 400 cm³ do 700 cm³. Balon wykonany z silikonu Kształt po napełnieniu: kula. Zawór widoczny w badaniu RTG pozwalający na detekcję jego położenia w przypadku spontanicznego opróżnienia. Balon wyposażony w samouszczelniający się zawór, nie zawierający metalowych elementów. Balon nie posiadajacy po napełnieniu elementów konstrukcyjnych penetrujacych do jego wnętrza na głębpokość większą niż 2 cm ani nie wystających na jego zewnatrz. Balon nie zawierający latexu. Maksymalny czas impolantacji balonu : 6 miesiecy. Zestaw wyposażony w system do napełniania. Silikonowy cewnik zakładający balonu o średnicy zewnętrznej 6,5mm wyposażony w znaczniki długości, metalowy prowadnik usztywniający,przyłącze systemu wypełnijącego Luer-Lock. Okres przydatności do użycia minimum 24 miesiące od daty produkcji.			25
8	Zestaw do usuwania balonu żołądkowego. Jednorazowy zestaw endoskopowy do usuwania balonu żołądkowego. W skład zestawu wchodzi: Aspirator igłowy dedykowany do nakłucia balonu wewnątrzżołądkowego i usunięcia wypełniającego go roztworu soli za pomocą standardowego odsysacza. Jednorazowe Kleszczyki dedykowane do usunięcia balonu z żołądka			25
Wartość oferty:

				.............................................................
				Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy