EZ/ZP/79/2017/EK

Załącznik nr 2a do Zaproszenia

(Załącznik nr 2a do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Podologiczny fotel zabiegowy dla pacjenta– 1 szt

| Przedmiot: | Podologiczny fotel zabiegowy dla pacjenta– 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Wartość wymagana/ graniczna | Treść oferty (parametry oferowane) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podologiczny fotel zabiegowy dla pacjenta– 1 szt. |
|  | Czterosekcyjny fotel z elektryczną regulacją wysokości oraz możliwością rozłożenia do pozycji horyzontalnej. | TAK |  |
|  | Funkcje elektryczne realizowane z pilota przewodowego. | TAK |  |
|  | Konstrukcja wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na stabilnej podstawie. | TAK |  |
|  | Leże min 5 sekcyjne: sekcja pleców, regulowany podgłówek, siedzisko, dzielona sekcja nóg. | TAK |  |
|  | Leże posadowione na kwadratowej kolumnie. | TAK |  |
|  | Konstrukcja oparta na ramie o profilu prostokątnym w jasnym kolorze. | TAK |  |
|  | Sekcja pleców o profilu kwadratowym o wymiarach 630 x 630 mm (+/- 10 mm). | TAK |  |
|  | Wysuwany zagłówek w kształcie trapezu o wymiarach 370 x 200 mm (+/- 5mm). | TAK |  |
|  | Kąt nachylenia sekcji pleców -20(+85( (+/- 5(), regulacja wspomagana sprężyną gazową. | TAK |  |
|  | Sekcja środkowa o szerokości 630 mm i długości 500 (+/- 10 mm) mm. | TAK |  |
|  | Sekcja nóg dzielona, z teleskopowymi (wydłużanymi podpórkami stóp) o długości 340 mm + wydłużana podpora stóp 140 mm (+/- 10 mm), kąt nachylenia -85( (+/- 5(), regulacja wspomagana sprężyną gazową. | TAK |  |
|  | Kąt nachylenia sekcji nóg -85( (+/- 5(), regulacja wspomagana sprężyną gazową. |  |  |
|  | Długość całkowita kozetki 1750 mm (+/- 10 mm). | TAK |  |
|  | Fotel wyposażony w dwa niezależne systemy: transportowy i stacjonarny do bezpiecznego i stabilnego posadowienia stołu w czasie wykonywania procedur medycznych. | TAK |  |
|  | Fotel wyposażony w parę uchylnych podpór pod ręce | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia fotela w dedykowaną szynę ze stali nierdzewnej do łatwego montażu akcesoriów w tym dedykowanej ledowej lampy diagnostycznej | TAK |  |
|  | System transportowy oparty na 4 podwójnych kołach, z których każde jest wyposażone w niezależny hamulec. | TAK |  |
|  | System stacjonarny jest oparty na 4 stopach z czego jedna jest wyposażona w specjalny system poziomowania gwarantujący bezpieczne posadowienie nawet przy nierównościach podłogi. | TAK |  |
|  | Z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta nie dopuszcza się rozwiązania z pojedynczym systemem opartym tylko na kołach lub tylko na stopach. | TAK |  |
|  | Wymiary leża (dł. x szer.): 1750 x 630 mm ±10 mm | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości: 450 - 850 mm ±50 mm | TAK |  |
|  | Powierzchnie kozetki odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
|  | Nośność min. 190 kg | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru koloru z palety min. 12 kolorów. | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności oraz Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  |
|  | Wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485 oraz EN ISO 9001. | TAK |  |
|  | Oryginalne materiały producenta/dystrybutora potwierdzające powyższe cechy wyrobu. | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK, podać |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: .............................................................

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

| ............................. dnia ................................ |  | ........................................................................... |
| --- | --- | --- |
| miejscowość i data |  | podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |

Załącznik nr 2b do Zaproszenia

(Załącznik nr 2b do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Lampa zabiegowa bezcieniowa – 1 szt.

| Przedmiot: | Lampa zabiegowa bezcieniowa – 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Wartość wymagana/ graniczna | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym wyposażona w oprawę oświetleniową z białymi diodami LED | TAK |  |
|  | Regulacja położenia lampy możliwa dzięki sterylizowanemu uchwytowi zapewniającemu dokładne pozycjonowanie lampy | TAK |  |
|  | Okrągły kształt czaszy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i wymaganą bezcienowość | TAK |  |
|  | Lampa zapewniająca szeroki zakres regulacji dzięki możliwości obrotu względem czterech osi | TAK |  |
|  | Ramię poruszające się w pionie dzięki sprężynowemu systemowi równoważącemu | TAK |  |
|  | Ilość źródeł światła: ≥18 | TAK |  |
|  | Natężenie oświetlenia w odległości 1m: ≥ 60.000 lux | TAK |  |
|  | Średnica pola operacyjnego d10 min. 200 mm | TAK |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw min. Ra:95 | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa: 4.200 K ± 5% | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 50-100% | TAK |  |
|  | Pobór mocy poniżej 35 W | TAK |  |
|  | Żywotność źródła światła min. 40.000 h | TAK |  |
|  | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I | TAK |  |
|  | Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1-2 |  |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: .............................................................

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

| ............................. dnia ................................ |  | ........................................................................... |
| --- | --- | --- |
| miejscowość i data |  | podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |

Załącznik nr 2c do Zaproszenia

(Załącznik nr 2c do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Frezarka do modzeli – 1 szt.

| Przedmiot: | Frezarka do modzeli – 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Wartość wymagana/ graniczna | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie 230V (+/- 10%) 50 Hz | TAK |  |
|  | Frezarka z odciągiem pyłu przeznaczona do zabiegów na stopach | TAK |  |
|  | cicha, bezwibracyjna praca | TAK |  |
|  | Baza frezarki umożliwiająca podłączenie dwóch głowic jednocześnie | TAK |  |
|  | regulowane obroty prawe i lewe od 1 tyś do 50 tyś | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia stałej żądanej prędkości frezarki | TAK |  |
|  | sterowanie z bazy i napędem nożnym | TAK |  |
|  | łatwa i szybka wymiana frezów - uchwyt frezu bezwładnosciowy | TAK |  |
|  | łatwy demontaż i czyszczenie mikrosilnika | TAK |  |
|  | Wymiana freza jednym ruchem | TAK |  |
|  | W komplecie frezy: próżniowe -5szt, stalowy stożek- 5 szt, diamentowa kulka-5 szt. | TAK, opisać |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: .............................................................

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

| ............................. dnia ................................ |  | ........................................................................... |
| --- | --- | --- |
| miejscowość i data |  | podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |

Załącznik nr 2d do Zaproszenia

(Załącznik nr 2d do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Myjka ultradźwiękowa do narzędzi  – 1 szt.

| Przedmiot: | Myjka ultradźwiękowa do narzędzi – 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Wartość wymagana/ graniczna | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie 230V (+/- 10 %) 50 Hz | TAK |  |
|  | Poj. Min. 2,5 litra | TAK |  |
|  | System grzewczy | TAK |  |
|  | Moc ultradźwiękowa min 120W | TAK |  |
|  | Kurek spustowy | TAK |  |
|  | Pokrywa komory |  |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: .............................................................

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

| ............................. dnia ................................ |  | ........................................................................... |
| --- | --- | --- |
| miejscowość i data |  | podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |

Załącznik nr 2e do Zaproszenia

(Załącznik nr 2e do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Zestaw do badania neuropatii  – 1 szt.

| Przedmiot: | Zestaw do badania neuropatii – 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Wartość wymagana/ graniczna | Treść oferty (parametry oferowane) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monofilament - 1 szt. | TAK |  |
|  | Stroik/Kamerton ze skalą - 1 szt | TAK |  |
|  | Urządzenie do diagnostyki typu THERMO FEEL(TIP TERM) – 1 szt. | TAK |  |
|  | Neurotipsy | TAK |  |
|  | Młoteczek neurologiczny |  |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: .............................................................

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

| ............................. dnia ................................ |  | ........................................................................... |
| --- | --- | --- |
| miejscowość i data |  | podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |

Załącznik nr 2f do Zaproszenia

(Załącznik nr 2f do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Komplet podstawowych narzędzi chirurgicznych  – 1 szt.

| Przedmiot: | Komplet podstawowych narzędzi chirurgicznych – 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Wartość wymagana/ graniczna | Treść oferty (parametry oferowane) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trzonek do ostrzy nr 4, 140mm -5szt | TAK |  |
|  | Pinceta anatomiczna 16cm-5 szt | TAK |  |
|  | Pinceta chirurgiczna 14cm-5 szt | TAK |  |
|  | Nożyczki operacyjne typ Nelson-Metzenbaum 18 cm zagięte-5 szt | TAK |  |
|  | Nożyczki operacyjne rozmiar 14,5 cm O/T zagięte-5 szt | TAK |  |
|  | Igłotrzymacz typ Mayo-Hegar 16 cm-5 szt | TAK |  |
|  | Kleszczyki hemostatyczne typ Pean 12,5 cm zagięte-5 szt | TAK |  |
|  | Kleszczyki opatrunkowe typ Foerster proste 25cm- 5 szt | TAK |  |
|  | Kleszczyki hemostatyczne typ Crille 14 cm proste- 5 szt | TAK |  |
|  | Kleszczyki hemostatyczne typ Crille 16 cm proste-5 szt | TAK |  |
|  | Łyżka kostna typ Volkmann 000 ( 3mm)- 5 szt | TAK |  |
|  | Łyżka kostna typ Volkmann 0 ( 5mm)- 5 szt | TAK |  |
|  | Łyżka kostna typ Volkmann 3 ( 8mm) lub 4 (10mm)- 5 szt | TAK |  |
|  | Odgryzacz kostny typ Liston 17 cm zagięty- 5 szt | TAK |  |
|  | Odgryzacz kostny typ Liston 22 cm zagięty- 5 szt | TAK |  |
|  | Hak chirurgiczny typ Kocher ostry 3 zęby dł. 22cm-5 szt | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK, podać |  |
| Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: ............................................................. Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, narzędzia są i będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych ............................. dnia ................................ ........................................................................... miejscowość i data podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |

Załącznik nr 2g do Zaproszenia

(Załącznik nr 2g do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Taboret zabiegowy dla lekarza  – 1 szt.

| Przedmiot: | Taboret zabiegowy dla lekarza – 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Wartość wymagana/ graniczna | Treść oferty (parametry oferowane) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Taboret dla lekarza | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna na kółkach | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min 48-58 cm | TAK |  |
|  | Średnica siedziska min. 33 cm | TAK |  |
|  | Średnica podstawy min. 55 cm | TAK |  |
|  | Siedzisko wykoanne ze zwmywalnego materiału | TAK |  |
|  | Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Opracie pleców | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK, podać |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: .............................................................

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

| ............................. dnia ................................ |  | ........................................................................... |
| --- | --- | --- |
| miejscowość i data |  | podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |

Załącznik nr 2h do Zaproszenia

(Załącznik nr 2h do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Komputer wraz z oprogramowaniem i urządzeniem wielofunkcyjnym  – 1 szt.

| Przedmiot: | Komputer – 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| L.p. | Konfiguracja minimalna | Wartość wymagana/ graniczna | Treść oferty (parametry oferowane) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesor co najmniej czterordzeniowy, zgodny z architekturą x86, obsługujący 32 i 64 bitowe instrukcje. Częstotliwość taktowania zegara nie mniejsza niż 3000 MHz | TAK, podać |  |
|  | Płyta główna obsługująca ww. procesor i posiadająca co najmniej: |  |  |
|  | chipset obsługujący ww. procesor, ze zintegrowanym układem audio w standardzie, | TAK, podać |  |
|  | kontroler dysków SATA III | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy do co najmniej 8GB RAM | TAK, podać |  |
|  | co najmniej sześć portów zgodnych ze specyfikacją USB 2.0 lub 3.0, | TAK, podać |  |
|  | Co najmniej jedno wyjście HDMI | TAK, podać |  |
|  | Pamięć RAM – co najmniej 4 GB DDR4 | TAK, podać |  |
|  | karta sieciowa PCI Fast Ethernet 10/100/1000 Mb/s z gniazdem RJ-45 | TAK |  |
|  | dysk twardy o pojemności min. 512 GB z interfejsem Serial ATA, 5400 RP lub więcej | TAK, podać (podać dokładne parametry HDD) |  |
|  | napęd DVD-ROM | TAK |  |
|  | karta graficzna zintegrowana z płytą główną bądź podłączona do szyny PCI-Express, | TAK, podać (sposób instalacji karty) |  |
|  | maksymalna rozdzielczość nie mniejsza niż 1600 x 1200, | TAK, (podać max rozdzielczość obsługiwaną przez kartę) |  |
|  | monitor LCD, kolorowy | TAK (w załączeniu stosowne dokumenty) |  |
|  | przekątna ekranu co najmniej 19 cali, | TAK (podać ilość cali) |  |
|  | zdolność rozdzielcza: 1920x1080 | TAK, (podać max rozdzielczość) |  |
|  | wbudowane głośniki, | TAK |  |
|  | Klawiatura w układzie QWERTY ze złączem USB | TAK (w załączeniu stosowny dokument) |  |
|  | mysz optyczna z rolką | TAK (w załączeniu stosowny dokument) |  |
|  | Co najmniej jedno fizyczne zabezpieczenie uniemożliwiające otwarcie obudowy z wymienionych poniżej: | TAK, podać |  |
|  | kłódki lub zamki mechaniczne z odrębnymi unikalnymi kluczami wraz z co najmniej jednym kluczem serwisowym otwierającym wszystkie kłódki, |  |  |
|  | zamek elektroniczny, |  |  |
|  | zamek elektromagnetyczny. |  |  |
|  | Oprogramowanie: | TAK |  |
|  | System operacyjny Windows 10 PRO | TAK |  |
|  | Microsoft Office | TAK |  |
|  | Typ obudowy: SFF (z możliwością ustawienia w pozycji pionowej i poziomej) | TAK, podać (w załączeniu stosowny dokument) |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK, podać |  |

| Przedmiot: | Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. (model BROTHER DCP-L254DN lub równoważny) |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Wymagania minimalne | Wartość wymagana/ graniczna | Treść oferty (parametry oferowane) |
| --- | --- | --- |
| Druk, kopia, wydruk czerń | TAK |  |
| fabrycznie nowe urządzenie | TAK |  |
| technika druku: laserowa | TAK |  |
| format papieru A4 | TAK |  |
| Interface LAN i USB | TAK |  |
| Automatyczny druk dwustronny | TAK |  |
| Podajnik papieru o pojemności min. 250 arkuszy | TAK, podać |  |
| Automatyczny podajnik dokumentów o pojemności min. 35 arkuszy | TAK, podać |  |
| Prędkość wydruku co najmniej 30str/min. | TAK, podać |  |
| Możliwość wydruku z menu drukarki raportu o ilości wydrukowanych stron liczonej od momentu pierwszego włączenia do eksploatacji | TAK |  |
| kabel zasilający | TAK |  |
| kabel USB służący do przyłączenia drukarki do komputera o długości min. 1,8 m | TAK, podać |  |
| karta gwarancyjna | TAK |  |
| instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| Gwarancja min 24 miesiące | TAK, podać |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: .............................................................

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

| ............................. dnia ................................ |  | ........................................................................... |
| --- | --- | --- |
| miejscowość i data |  | podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |

Załącznik nr 2i do SIWZ

(Załącznik nr 2i do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Aparat fotograficzny do dokumentacji   – 1 szt.

| Przedmiot: | Aparat fotograficzny do dokumentacji – 1 szt. (model Sony DSC-HX350 lub równoważny) |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Wartość wymagana/ graniczna | Treść oferty (parametry oferowane) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozdzielczość efektywna min. 20 Mpix | TAK |  |
|  | Rozdzielczosć maksymalna zdjęć na poziomie min 5184x3456 pikseli | TAK |  |
|  | Rozdzielczość maksymalna filmów na poziomie min 1920x1080 pikseli | TAK |  |
|  | Wyświetlacz o przekątnej min. 2,9 cala | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe | TAK |  |
|  | Złącza i porty min. HDMI lub mini HDMI, mini lub mikro USB. | TAK |  |
|  | Zoom optyczny min. 50x | TAK |  |
|  | Wbudowana lampa błyskowa | TAK |  |
|  | Slot na karę pamieci w zestawie karta pamięci 128GB | TAK |  |
|  | Kabel do zgrywania zdjęc i filmów do komputera |  |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: .............................................................

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

| ............................. dnia ................................ |  | ........................................................................... |
| --- | --- | --- |
| miejscowość i data |  | podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |