EZaop/76/2017

Załącznik nr 2 do umowy nr ……………

Załącznik nr 3  do Zaproszenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia;

- Czyszczenie przewodów kominowych: spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z zakresem określonym w §30 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /tj.Dz.U.nr 109 poz.719/.

- Czyszczenie przewodów kominowych polega na:

- czyszczeniu przewodów na całej długości wraz z głowicą lub jej wystającą częścią ponad dach,

- usunięciu sadzy ze spadów kominowych,

- odgruzowaniu i usunięciu innych zbędnych przedmiotów znajdujących się w przewodach,

- wywiezienie odpadów i nieczystości powstałych podczas czyszczenia przewodów,

- wykonanie wraz z zamurowaniem otworu kontaktowego/stosownie do potrzeb/.

- Przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych zgodnie z art.62 ustawy Prawo Budowlane/tj. Dz.U. z 2010r. Nr 243,poz.1623/.

- Wydawanie pisemnej opinii o stanie technicznym sprawności kanałów kominowych jeden raz do roku dla powierzchni dachu poniżej 1000 m2.

- Wydawanie pisemnej opinii o stanie technicznym sprawności kanałów kominowych dwa razy do roku dla powierzchni dachu powyżej 1000 m2.

- Strony będą wspólnie ustalać harmonogram wykonywania przedmiotu zamówienia w obiektach Szpitala.

II. Lokalizacja  i częstotliwość wykonywania usług kominiarskich:

- czyszczenie przewodów wentylacyjnych - co najmniej 1/jeden/raz w roku, jeśli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowania:

| Lp. | Lokalizacja/adres/ obiektów WSzZ | Ilość kanałów wentylacyjnych | Ilość kondygnacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Kościuszki 3 | 252 | 4 |
| 2 | ul. Radiowa 7/ obiekt nr 1 | 51 | 2 |
| 3 | ul. Radiowa 7/ obiekt nr 2 | 260 | 3 |
| 4 | ul. Artwińskiego 1 | 113 | 2 |
| 5 | ul. Grunwaldzka 45/Budynek główny/ | 234 | 4 |
| 6 | ul. Grunwaldzka 45/Laboratorium/ | 95 | 3 |
| 7 | ul. Grunwaldzka 45/budynek warsztatów/ | 21 | 1 |
| 8 | ul. Grunwaldzka 45/Zakład Utylizacji/ | 8 | 1 |
| 9 | ul. Grunwaldzka 45/Kardiochirurgia/ | 130 | 4 |
| 10 | ul. Grunwaldzka 45/Neurochirurgia/ | 235 | 3 |
| 11 | ul. Grunwaldzka 45/SOR/ | 2 | 2 |
| 12 | ul. Grunwaldzka 45/Świętokrzyskie Centrum Kardiologii/ | 556 | 5 |
| 13 | ul. Grunwaldzka 45/ Świętokrzyskie Centrum Neurologii. | 352 | 5 |
| 14 | ul. Grunwaldzka 45/budynek Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii/ | 245 | 5 |
| 15 | ul. Grunwaldzka 45/Przychodnia Przyszpitalna/ | 121 | 4 |
| 16 | ul. Artwińskiego 3A/Onkologia ŚCP/ | 168 | 3 |

2. czyszczenie przewodów spalinowych  - co najmniej 2/dwa /razy w roku

| Lp. | Lokalizacja obiektu WSzZ | Ilość kanałów | Ilość kondygnacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Radiowa 7 | 3-spalinowe, 1-wentylacyjny | 3 |
| 2 | ul. Kościuszki 3 | 3 spalinowe, 1-wentylacyjny | 4 |

III. Inne wymagania:

- Przewody kominowe oraz elementy urządzeń grzewczo-kominowych będą czyszczone przez

uprawnionych, posiadających odpowiednie kwalifikacje pracowników kominiarskich, przy

użyciu sprzętu i narzędzi Wykonawcy.

2.    Pracownicy Wykonawcy dokonają każdorazowo oceny rodzaju sprzętu i narzędzi, jakich

należy użyć do czyszczenia przewodów tak, aby nie uszkodzić powierzchni wewnętrznej

przewodów /wkłady blaszane do przewodów spalinowych itp./.

3.   Wykonawca przy kontroli okresowej sprawdzi:

-czy są składowane materiały łatwopalne na strychach przez, które przechodzą przewody kominowe;

-czy zachowana jest wymagana odległość łatwo zapalnych części konstrukcyjnych budynku od wewnętrznego lica przewodów i kanałów dymowych oraz spalinowych, a także od pieców, rur  i otworów do czyszczenia.

………………………………

(AKCEPTUJĘ)