## Pakiet nr 1
EZ/ZP/77 /2017 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 1
Odczynniki do aparatów : Vitek2compact , Vitek 2, mini API
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Lp | Nazwa odczynnika | Nazwa producenta Nr katalogowy | Opakowanie | Ilość zamawiana(sztuk, opakowań, zestawów) | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Karta charakterystyki**
1. | Karta GP |  | 20 sztuk | 882 |  |  |  |  | Tak/Nie
2. | Karta GN |  | 20 sztuk | 1213 |  |  |  |  | Tak/Nie
3. | Karta NH |  | 20 sztuk | 43 |  |  |  |  | Tak/Nie
4. | Karta ANC |  | 20 sztuk | 43 |  |  |  |  | Tak/Nie
5. | Karta YST |  | 20 sztuk | 51 |  |  |  |  | Tak/Nie
6. | Karta AST N330 |  | 20 sztuk | 259 |  |  |  |  | Tak/Nie
7. | Karta AST N331 |  | 20 sztuk | 219 |  |  |  |  | Tak/Nie
8. | Karta AST N332 |  | 20 sztuk | 626 |  |  |  |  | Tak/Nie
9. | Karta AST P643 |  | 20 sztuk | 314 |  |  |  |  | Tak/Nie
10. | Karta AST P644 |  | 20 sztuk | 443 |  |  |  |  | Tak/Nie
11. | Karta AST ST03 |  | 20 sztuk | 94 |  |  |  |  | Tak/Nie
12. | Karta AST YS08 |  | 20 sztuk | 45 |  |  |  |  | Tak/Nie
13. | Roztwór 0,45% NaCl w butelkach |  | 3x500ml | 119 |  |  |  |  | Tak/Nie
14. | Roztwór 0,45% NaCl w workach |  | 14x1000ml | 10 |  |  |  |  | Tak/Nie
15. | Probówki polistyren 12x75mm |  | 2000 sztuk | 51 |  |  |  |  | Tak/Nie
16. | Zestaw końcówek i przewo-dów z filtrem do napełniania probówek dla antybiogramów |  | 1 zestaw | 116 |  |  |  |  | Tak/Nie
17. | Standard do kalibracji Densichek"a |  | 1 sztuka | 6 |  |  |  |  | Tak/Nie
18. | Końcówki do pipety 145µl |  | 96x10 | 18 |  |  |  |  | Tak/Nie
19. | Końcówki do pipety 280µl |  | 96 x 10 | 18 |  |  |  |  | Tak/Nie
20. | API NH |  | 10 sztuk | 40 |  |  |  |  | Tak/Nie
21. | API CORYNE |  | 12 sztuk | 12 |  |  |  |  | Tak/Nie
22. | ATB G –EU |  | 25 sztuk | 5 |  |  |  |  | Tak/Nie
23. | ATB PSE –EU |  | 25 sztuk | 5 |  |  |  |  | Tak/Nie
24. | ATB STREP – EU |  | 25 sztuk | 5 |  |  |  |  | Tak/Nie
25. | ATB UR – EU |  | 25 sztuk | 5 |  |  |  |  | Tak/Nie
26. | ATB HAEMO EU |  | 10 sztuk | 5 |  |  |  |  | Tak/Nie
27. | ATB STAPH - EU |  | 25 SZTUK | 5 |  |  |  |  | Tak/Nie
28. | Suspension Medium - 2 ml |  | 100 sztuk | 9 |  |  |  |  | Tak/Nie
29. | NaCl 0,85% Medium - 2 ml |  | 100 sztuk | 55 |  |  |  |  | Tak/Nie
30. | PSI pettes (5ml) ,jałowe,poj. pakowane |  | 400 sztuk | 51 |  |  |  |  | Tak/Nie
31. | Genbox Microaer - do pojemnika Genbox 7l |  | 10 sztuk | 130 |  |  |  |  | Tak/Nie
32. | Genbox CO2 do pojemnika Genbox 7l |  | 10 sztuk | 130 |  |  |  |  | Tak/Nie
33. | Olej mineralny |  | 125 ml | 4 |  |  |  |  | Tak/Nie
34. | Odczynniki NIT 1 + NIT 2 |  | 2x5 ml | 8 |  |  |  |  | Tak/Nie
35. | Odczynnik PYZ |  | 2x5 ml | 8 |  |  |  |  | Tak/Nie
36. | Odczynnik ZYM A |  | 2x5 ml | 8 |  |  |  |  | Tak/Nie
37. | OXIDASE reagent |  | 50 sztuk | 15 |  |  |  |  | Tak/Nie
38. | ATB Medium - 7 ML |  | 100 sztuk | 5 |  |  |  |  | Tak/Nie
RAZEM:
1. | Okres przydatności do użycia min. 6 miesięcy w momencie dostawy.
2. | W pojedynczej dostawie jedna seria odczynników.
3. | Do dostawy dołączyć certyfikaty kontroli jakości.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złożyć oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 2
EZ/ZP/77 /2017 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 2
Butelki do posiewów krwi i płynów ustrojowych z użyczeniem systemu do minitoringu posiewów
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Lp | Nazwa odczynnika | Nazwa producenta Nr katalogowy | Opakowanie | Ilość zamawiana - opakowań | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Karta charakterystyki**
1. | Butelki z podłożem tlenowym do posiewów krwi i płynów ustrojowych od dorosłych. Obj. Próbki 5-10ml |  | 100 sztuk | 87 |  |  |  |  | Tak/Nie
2. | Butelki z podłożem tlenowym z neutralizatorem antybiotyków do posiewów krwi i płynów ustrojowych od dorosłych. Obj. Próbki 5-10ml |  | 100 sztuk | 101 |  |  |  |  | Tak/Nie
3. | Butelki z podłożem beztlenowym do posiewów krwi i płynów ustrojowych od dorosłych. Obj. Próbki 5-10ml |  | 100 sztuk | 10 |  |  |  |  | Tak/Nie
4. | Butelki z podłożem beztlenowym z neutralizatorem antybiotyków do posiewów krwi i płynów ustrojowych od dorosłych. Obj. Próbki 5-10ml |  | 100 sztuk | 38 |  |  |  |  | Tak/Nie
5. | Butelki z podłożem pediatrycznym z neutralizatorem antybiotyków do posiewów krwi Obj. Próbki 0,5ml |  | 100 sztuk | 47 |  |  |  |  | Tak/Nie
6. | Butelki z podłożem do badania jałowości w warunkach tlenowych produktów przetworzonych i przygotowanych aseptycznie |  | 100 sztuk | 4 |  |  |  |  | Tak/Nie
7. | Butelki z podłożem do badania jałowości w warunkach beztlenowych produktów przetworzonych i przygotowanych aseptycznie |  | 100 sztuk | 4 |  |  |  |  | Tak/Nie
RAZEM:
1. | Okres przydatności do użycia min. 6 miesięcy w momencie dostawy.
2. | W pojedynczej dostawie jedna seria odczynników.
3. | Do dostawy dołączyć certyfikaty kontroli jakości.
4 | Pozycje 1-7:
a | butelki z nietłukącego tworzywa, bezpieczne do transportu i podczas przesiewów prób dodatnich
b | butelki do posiewów krwi i płynów ustrojowych/pmr, płyn z jamy opłucnej i otrzewne, płyn z worka osierdziowego, płyn ze śródpiersia- przydatność potwierdzona ulotką przez producenta
c | możliwość preinkubacji butelek posianych w temperaturze pokojowej, przed umieszczeniem w aparacie
d | możliwość odczytu wizualnego dodatniości prób preinkubowanych w temperaturze pokojowej przed umieszczeniem w aparacie
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy aparatu do do monitoringu posiewów. Opis przedmiotu użyczenia wskazany w załączniku nr 2a doSIWZ. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3a.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 3
EZ/ZP/77 /2017 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3
Podłoża agarowe na płytkach (średnica 90 mm)- hodowlane i różnicujace
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Lp. | Nazwa podłoża | Nazwa producenta Nr katalogowy | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Karta charakterystyki**
1. | Columbia agar + 5% krwi baraniej |  | 100 sztuk | 1080 |  |  |  |  | Tak/Nie
2. | Agar Schaedlera +5% krwi baraniej |  | 20 sztuk | 201 |  |  |  |  | Tak/Nie
3. | Agar Chapmana |  | 20 sztuk | 765 |  |  |  |  | Tak/Nie
4. | Agar MacConke, ya |  | 100 sztuk | 198 |  |  |  |  | Tak/Nie
5. | Agar czekoladowy dla Heamophilus |  | 100 sztuk | 90 |  |  |  |  | Tak/Nie
6. | Agar Enterococosel |  | 100 sztuk | 153 |  |  |  |  | Tak/Nie
7. | Agar czekoladowy z PolyViteX |  | 20 sztuk | 168 |  |  |  |  | Tak/Nie
8. | Agar czekoladowy z PolyViteX (wybiórczy wg Thayer Martin) +wankomycyna +kolistyna+trimetoprim+nystatyna |  | 20 sztuk | 25 |  |  |  |  | Tak/Nie
9. | Agar Saboraud z gentamycyną i chloramrenikolem |  | 100 sztuk | 83 |  |  |  |  | Tak/Nie
10. | Agar chromogenny do wybiórczej izolacji drożdżaków i identyfikacji bezpośredniej Candida albicans. |  | 100 sztuk | 60 |  |  |  |  | Tak/Nie
11. | Agar chromogenny do identyfikacji paciorkowców grupy B |  | 20 sztuk | 119 |  |  |  |  | Tak/Nie
12. | Agar chromogenny do identyfikacji szczepów Enterobacteriaceae wytwarzających ESβL |  | 20 sztuk | 90 |  |  |  |  | Tak/Nie
13. | Agar chromogenny do identyfikacji szczepów MRSA |  | 20 sztuk | 134 |  |  |  |  | Tak/Nie
14. | Agar chromogenny do identyfikacji VRE |  | 20 sztuk | 108 |  |  |  |  | Tak/Nie
15. | Agar chromogenny do identyfikacji szczepów Enterobacteriaceae niewrażliwych na karbapenemy |  | 20 sztuk | 90 |  |  |  |  | Tak/Nie
RAZEM:
1) | Podłoża od jednego producenta.
2) | Terminy przydatności do użycia w momencie dostawy :
- poz. 1 -2 minimum 4-5 tygodni
- poz. 3-9 minimum 5-7 tygodni
- poz. 9-15 minimum 4-5 tygodni
3) | Płytki pakowane w folię po 5-10 sztuk zabezpieczającą przed wysychaniem i opakowanie
zbiorcze - karton. Transport w temperaturze chłodni (< 12stop.C)
4) | Na denku każdej płytki nadruk : nazwa ,seria, data przydatności do użycia.
5) | W dostawie jednorazowej jedna seria płytek.
6) | Każda seria podłóż opatrzona certyfikatem kontroli jakości - zgodne z zaleceniami Eucast .
7) | Poz. 9-15 - podłoża chromogenne -do oferty dołączyć kolorowe ulotki producenta .
8) | Poz. 15 - podłoże wykrywające najczęściej wystepujace obecnie karbapenemazy tj. KPC,MBL,OXA . Użytkownik dopuszcz płytki dwuchłonne, jeśli wykrywalność KPC, MBL, OXA nie jest możliwe na jednym podłożu
9) | Użytkownik reklamuje płytki ,które nie spełniają wymogów jakościowych w momencie dostawy i po krótkim czasie przechowywania : - podłoża zhemolizowane - wysuszone lub nadmiernie uwodnione - o nierównej powierzchni - zakażone przez producenta
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 4
EZ/ZP/77 /2017 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 4
Krążki antybiogramowe i diagnostyczne
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Lp. | Nazwa krążka | Nazwa producenta Nr katalogowy | Zawartość antybiotyku w krążku w μg | Opakowanie | Ilość zamawiana | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Karta charakterystyki**
1. | Amoksycylina+kwas klawulanowy |  | 20/10 | 50 sztuk | 520 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
2. | Amoksycylina+kwas klawulanowy |  | 2/1 | 50 sztuk | 35 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
3. | Ampicylina |  | 10 | 50 sztuk | 15 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
4. | Ampicylina |  | 2 | 50 sztuk | 35 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
5. | Ampicylina+sulbaktam |  | 10/10 | 50 sztuk | 378 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
6. | Amikacyna |  | 30 | 50 sztuk | 20 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
7. | Aztreonam |  | 30 | 50 sztuk | 520 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
8. | Cefaklor |  | 30 | 50 sztuk | 15 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
9. | Cefazolina |  | 30 | 50 sztuk | 8 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
10. | Cefepim |  | 30 | 50 sztuk | 520 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
11. | Cefoksytyna |  | 30 | 50 sztuk | 35 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
12. | Cefotaksym |  | 5 | 50 sztuk | 20 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
13. | Cefotaksym |  | 30 | 50 sztuk | 520 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
14. | Cefotaksym+kwas klawulanowy |  | 30/10 | 50 sztuk | 20 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
15. | Cefpodoksym |  | 10 | 50 sztuk | 20 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
16. | Cefpodoksym+kwas klawulanowy |  | 10/1 | 50 sztuk | 20 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
17. | Ceftarolina |  | 5 | 50 sztuk | 20 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
18. | Ceftazydym |  | 10 | 50 sztuk | 20 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
19. | Ceftazydym |  | 30 | 50 sztuk | 520 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
20. | Ceftazydym+avibactam |  | 10/4 | 50 sztuk | 11 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
21. | Ceftazydym+kwas klawulanowy |  | 30/10 | 50 sztuk | 20 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
22. | Ceftobiprol |  | 5 | 50 sztuk | 11 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
23. | Ceftozolane + tazobaktam |  | 30/10 | 50 sztuk | 11 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
24. | Ceftriakson |  | 30 | 50 sztuk | 20 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
25. | Cefuroksym |  | 30 | 50 sztuk | 32 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
26. | Cefuroksym aksetyl |  | 30 | 50 sztuk | 8 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
27. | Chloramfenikol |  | 30 | 50 sztuk | 20 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
28. | Chinupristyna/Dalfopristyn |  | 15 | 50 sztuk | 14 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
29. | Ciprofloksacyna |  | 5 | 50 sztuk | 30 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
30. | Doksycyklina |  | 30 | 50 sztuk | 14 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
31. | Doripenem |  | 10 | 50 sztuk | 14 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
32. | Erytromycyna |  | 15 | 50 sztuk | 270 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
33. | Ertapenem |  | 10 | 50 sztuk | 324 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
34. | Fosfomycyna |  | 200 | 50 sztuk | 8 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
35. | Gentamycyna |  | 10 | 50 sztuk | 20 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
36. | Gentamycyna |  | 30 | 50 sztuk | 8 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
37. | Imipenem |  | 10 | 50 sztuk | 198 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
38. | Klindamycyna |  | 2 | 50 sztuk | 270 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
39. | Kotrimoksazol |  | 23.75/1.25 | 50 sztuk | 20 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
40. | Kwas fusydowy |  | 10 | 50 sztuk | 8 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
41. | Kwas nalidyksynowy |  | 30 | 50 sztuk | 14 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
42. | Lewofloksacyna |  | 5 | 50 sztuk | 14 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
43. | Linezolid |  | 10 | 50 sztuk | 20 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
44. | Linkomycyna |  | 15 | 50 sztuk | 8 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
45. | Meropenem |  | 10 | 50 sztuk | 144 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
46. | Minocyklina |  | 30 | 50 sztuk | 8 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
47. | Moksifloksacyna |  | 5 | 50 sztuk | 14 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
48. | Mupirocyna |  | 200 | 50 sztuk | 22 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
49. | Netylmycyna |  | 10 | 50 sztuk | 14 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
50. | Nitrofurantoina |  | 100 | 50 sztuk | 14 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
51. | Nitroxolina |  | 30 | 50 sztuk | 11 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
52. | Norfloksacyna |  | 10 | 50 sztuk | 162 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
53. | Ofloksacyna |  | 5 | 50 sztuk | 11 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
54. | Oksacylina |  | 1 | 50 sztuk | 20 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
55. | Penicylina G |  | 1 UI | 50 sztuk | 342 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
56. | Penicylina V |  | 10 | 50 sztuk | 10 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
57. | Pefloksacyna |  | 5 | 50 sztuk | 11 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
58. | Piperacylina |  | 30 | 50 sztuk | 22 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
59. | Piperacylina+tazobaktam |  | 30/6 | 50 sztuk | 14 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
60. | Rifampicyna |  | 5 | 50 sztuk | 14 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
61. | Streptomycyna |  | 300 | 50 sztuk | 8 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
62. | Teikoplanina |  | 30 | 50 sztuk | 26 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
63. | Telitromycyna |  | 15 | 50 sztuk | 11 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
64. | Temocylina |  | 30 | 50 sztuk | 14 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
65. | Tetracyklina |  | 30 | 50 sztuk | 14 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
66. | Tikarcylina |  | 75 | 50 sztuk | 11 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
67. | Tikarcylina+kwas klawulanowy |  | 75/10 | 50 sztuk | 11 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
68. | Tobramycyna |  | 10 | 50 sztuk | 360 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
69. | Trimetoprim |  | 5 | 50 sztuk | 7 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
70. | Wankomycyna |  | 5 | 50 sztuk | 26 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
71. | Tygecyklina |  | 15 | 50 sztuk | 20 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
72. | Cefinaza/nitrocefina |  |  | 50 sztuk | 50 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
73. | Diagnostyczne- do różnicowania Moraxella od Neisseria |  |  | 50 sztuk | 25 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
74. | Furazolidon -diagnostyczne do różnicowania Staphylococcus - Micrococcus |  |  | 50 sztuk | 72 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
75. | Z optochiną (do pneumokoków) |  |  | 50 sztuk | 102 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
76. | Z bacytracyną |  | 0,04 IU | 50 sztuk | 61 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
77. | GV - diagnostyczne do oznaczania G.vaginalis |  |  | 50 sztuk | 15 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
78. | Jałowe krążki bibułowe średnica 6 mm |  |  | 50 sztuk | 50 |  |  | 0 |  | Tak/Nie
[6 empty] | RAZEM: |  | 0
1) | Wszystkie krążki z antybiotykami poz. 1- 71 oraz 75 i 76 od jednego producenta:
krążki bibułowe o średnicy 6 mm
każdy krążek dwustronnie oznakowany : nazwą skróconą miedzynarodową i stężeniem antybiotyku zgodnie z zaleceniami Eucast
2) | Wszystkie krążki pakowane po 50 sztuk = 1 op ,każde pakowane pojedynczo w blistrz pochłaniaczem wilgoci , na opakowaniu umieszczony nr serii i data przydatności do użycia.
3) | W pojedynczej dostawie krążki z jednej serii z terminem przydatności minimum 1 rok w momencie dostawy.
4) | Każda seria krążków dostarczona z dołączonym certyfikatem kontroli jakości zgodnie z rekomendacjami Eucast.
5) | Wszystkie krążki antybiogramowe (poz. 1-71) oferowane przez producenta muszą posiadać pozytywną opinię Krajowgo Ośrodka Referencyjnego ds.Lekowrażliwości Drobnoustrojów - opinia załączona do oferty.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 5
EZ/ZP/77 /2017 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 5
Podłoża agarowe na płytkach do antybiogramów
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Lp. | Nazwa podłoża | Nazwa producenta Nr katalogowy | Opakowanie | Ilość zamawiana | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Karta charakterystyki**
1. | Płytki z podłożem Mueller-Hinton średnica 90 mm |  | 100 sztuk | 450 |  |  |  |  | Tak/Nie
2. | Płytki z podłożem Mueller-Hinton średnica 145 mm |  | 10 sztuk | 40 |  |  |  |  | Tak/Nie
3. | Płytki z podłożem Mueller- Hinton + 2% NaCl -średnica 90 mm |  | 10 sztuk | 24 |  |  |  |  | Tak/Nie
4. | Płytki z podłożem BHI średnica 90 mm |  | 10 sztuk | 24 |  |  |  |  | Tak/Nie
5. | Płytki z podłożem Mueller-Hinton II +5% krwi końskiej +20mg/L β-NAD średnica 90 mm |  | 20 sztuk | 225 |  |  |  |  | Tak/Nie
6. | Płytki z podłożem Mueller-Hinton II +5% krwi końskiej +20mg/L β-NAD średnica 90 mm |  | 10 sztuk | 20 |  |  |  |  | Tak/Nie
RAZEM:
1) | Podłoża od jednego producenta.
2) | Terminy przydatności do użycia w momencie dostawy :
poz. 1-4 minimum 5-7 tygodni
poz. 5-6 minimum 4-5 tygodni
3) | Płytki pakowane w folię po 5-10 sztuk zabezpieczającą przed wysychaniem i opakowanie zbiorcze - karton. Transport w temperaturze chłodni (< 12stop.C)
4) | Na denku każdej płytki nadruk : nazwa ,seria, data przydatności do użycia.
5) | W dostawie jednorazowej jedna seria płytek.
6) | Każda seria podłóż opatrzona certyfikatem kontroli jakości - podłoża poz.1,2,5,6 (agar Mueller-Hinton) zgodne z zaleceniami Eucast i CLSI- producent gwarantuje odpowiedni wzrost i uzyskanie stref zahamowania wzrostu wg kontroli zdefiniowanej i zalecanej przez Eucast i CLSI.
7) | Użytkownik reklamuje płytki ,które nie spełniają wymogów jakościowych w momencie dostawy i po krótkim czasie przechowywania :
podłoża zhemolizowane
wysuszone lub nadmiernie uwodnione
o nierównej powierzchni
zakażone przez producenta
8) | Karta charakterystyki dostarczona jednorazowo w pierwszej dostawie.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 6
EZ/ZP/77 /2017 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 6
Testy lateksowe
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Lp. | Nazwa testu | Nazwa producenta Nr katalogowy | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Karta charakterystyki**
1 | Test do identyfikacji paciorkowców β-hemolizujacych -Grupa A,B,C,D,F,G |  | 50 testów | 22 |  |  |  |  | Tak/Nie
2 | Test do identyfikacji paciorkowców Grupa A |  | 50 testów | 11 |  |  |  |  | Tak/Nie
3 | Test do identyfikacji paciorkowców Grupa B |  | 50 testów | 11 |  |  |  |  | Tak/Nie
4 | Test do identyfikacji pneumokoków z dolączoną kontrolą negatywną |  | 50 testów | 11 |  |  |  |  | Tak/Nie
5 | Test do oznaczania antygenów w PMR, moczu i surowicy: N.meningitidis Gr A,B,C,Y,W-135 E.coli K 1 H.influenzae typ b S.pneumoniae S.agalactiae |  | 25 testów | 29 |  |  |  |  | Tak/Nie
6 | Test do potwierdzania gatunku S.aureus (przynajmniej trzy parametry: białko A, Clamping faktor , polisacharyd otoczki) |  | 50 testów | 36 |  |  |  |  | Tak/Nie
7 | Test do potwierdzania metycylinooporności S.aureus |  | 50 testów | 54 |  |  |  |  | Tak/Nie
8 | Enzym ekstrakcyjny |  | 10 ml lub 2x 10 ml | do testów niezawierających w opakowaniu |  |  |  |  | Tak/Nie
9 | Karty aglutynacyjne |  | 50 sztuk | do testów niezawierających w opakowaniu |  |  |  |  | Tak/Nie
10 | Mieszadełka jednorazowe |  | 100 sztuk | do testów niezawierających w opakowaniu |  |  |  |  | Tak/Nie
11 | Diluent do rozcieńczania próbek |  | 10 ml | do testów niezawierających w opakowaniu |  |  |  |  | Tak/Nie
RAZEM:
1) | Poz. 1-3 od jednego producenta.
2) | Termin przydatności do użycia - minimum 8 miesięcy w momencie dostawy.
3) | Każda oferowana seria opatrzona certyfikatem kontroli jakości.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 7
EZ/ZP/77 /2017 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 7
Paski z gradientem stężeń antybiotyków i leków p/grzybiczych do oznacza-nia MIC rzeczywisty i mechanizmów lekooporności
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Lp. | Rodzaj pasków | Nazwa producenta Nr katalogowy | Ilość zamawiana | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Karta charakterystyki**
1. | Paski z gradientem stężeń antybiotyków |  | 2220 pasków |  |  |  |  | Tak/Nie
2. | Paski do oznaczania mechanizmów lekowrażliwosci |  | 360 pasków |  |  |  |  | Tak/Nie
3. | Paski z gradientem stężeń leków p/grzybiczych |  | 240 pasków |  |  |  |  | Tak/Nie
4. | Płytki RPMI + 2% glukozy - do oznaczania lekowrażliwości grzybów |  | *opakowanie <=10 sztuk 300 płytek |  |  |  |  | Tak/Nie
RAZEM:
1) | Paski od jednego producenta
- wykonawca załącza pełną listę dostępnych w ofercie pasków
w poz 1. lista musi zawierać miedzy innymi : wankomycynę, teikoplaninę, penicylinę,kolistynę
w poz.2 lista musi zawierać : ESBL(cefotaksym,ceftazydym,cefepim),MBL(imipenem,meropenem), GRD,AmpC.
2) | Gradient stężeń na nośniku plastikowym , minimum 15 rozcieńczeń leku na jednym pasku.
3) | Paski pakowane pojedynczo lub w blistry ,opakowanie maksimum 30 sztuk pasków, na opakowaniu umieszczony nr serii i data przydatności do użycia.
4) | Termin przydatności pasków :
- w poz.1 i 3 :minimum 18 miesięcy w momencie dostawy
- w poz. 2 : minimum 6 miesięcy w momencie dostawy
* W przypadku oferty krótszego terminu przydatności paski ,których nie wykorzystano zostają reklamowane.
- w poz. 4.- płytki - termin przydatności minimum 2 miesiące.
5) | Do każdej serii dostawianych pasków dołączony certyfikat kontroli jakości szczepami wzorcowymi wg zaleceń Eucast.
6) | Oferowane paski muszą posiadać ,załączoną do oferty ,pozytywną opinię Krajowego Ośrodka ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów .
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 8
EZ/ZP/77 /2017 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 8
Ezy bakteriologiczne
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Lp. | Nazwa z opisem ezy | Nazwa producenta Nr katalogowy | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Karta charakterystyki**
1. | Ezy kalibrowane o poj . 1 μl z drutu kanthalowego ө 0,6 mm |  | 1 szt. | 100 |  |  |  |  | Tak/Nie
2. | Ezy kalibrowane o poj. 10 μl z drutu kanthalowego ө 0,6 mm |  | 1 szt. | 100 |  |  |  |  | Tak/Nie
3. | Ezy niekalibrowane z drutu kanthalowego ө 0,4 mm ,oczko 2 mm |  | 1 szt. | 100 |  |  |  |  | Tak/Nie
4. | Ezy jałowe ,jednorazowe, kalibrowane o poj.1 μl |  | 10 sztuk | 100 |  |  |  |  | Tak/Nie
5. | Ezy jałowe ,jednorazowe, kalibrowane o poj.1 μl |  | 20 sztuk | 2300 |  |  |  |  | Tak/Nie
6. | Ezy jałowe ,jednorazowe,kalibrowane o poj.10 μl |  | 10 sztuk | 200 |  |  |  |  | Tak/Nie
7. | Ezy jałowe ,jednorazowe,kalibrowane o poj.10 μl |  | 20 sztuk | 1700 |  |  |  |  | Tak/Nie
RAZEM:
1) Poz. 4,5,6,7 od jednego producenta.
2) Poz. 4,5,6,7 - w dostawie jedna seria.
3) Poz. 4,5,6,7 - opakowanie opisane serią i terminem przydatności do użycia.
4) Poz. 4,5,6,7 - termin przydatności w momencie dostawy - minimum 12 miesięcy.
5) Poz. 4,5,6,7 - każda seria opatrzona certyfikatem kontroli jakości.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 9
EZ/ZP/77 /2017 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 9
Podłoża suche ,płynne,suplementy do podłóż
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Lp. | Nazwa podłoża ,suplementu | Rodzaj podłoża, suplementu | Nazwa producenta Nr katalogowy | Opakowanie | Ilość zamawiana | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str.* | Karta charakterystyki**
1. | Columbia agar | suche |  | 500 g | 8 |  |  |  |  | Tak/Nie
2. | Mueller Hinton II agar Eucast | suche |  | 500 g | 3 |  |  |  |  | Tak/Nie
3. | Brain Heart Infusion Bulion | suche |  | 100 g | 80 |  |  |  |  | Tak/Nie
4. | Mannitol salt agar | suche |  | 100 g | 9 |  |  |  |  | Tak/Nie
5. | Agar MacConke'ya | suche |  | 100 g | 9 |  |  |  |  | Tak/Nie
6. | Enterococcosel agar | suche |  | 100 g | 10 |  |  |  |  | Tak/Nie
7. | Agar Sabouraud | suche |  | 500 g | 15 |  |  |  |  | Tak/Nie
8. | Sabouraud agar z chloramfenikolem | płynne |  | butelka 250 ml | 80 |  |  |  |  | Tak/Nie
9. | Sabouraud agar z chloramfenikolem i aktidionem | płynne |  | butelka 250 ml | 200 |  |  |  |  | Tak/Nie
10. | Aktidion (Cyklohexymide) | suche |  | 5 g | 9 |  |  |  |  | Tak/Nie
11. | Bufor PBS -0,9% NaCl buforowany fosforanami sodu i potasu | płynne |  | butelka 500 ml | 160 |  |  |  |  | Tak/Nie
12. | 2 % dezoksycholan sodu (sole żółci) | płynny |  | probówka 2 ml | 280 |  |  |  |  | Tak/Nie
13. | EDTA - inhibitor w tescie wykrywania szczepów MBL | płynny |  | probówka 2 ml | 36 |  |  |  |  | Tak/Nie
14. | Kwas fenyloboronowy - inhibitor w teście wykrywania szczepów KPC | płynny |  | probówka 2 ml | 36 |  |  |  |  | Tak/Nie
15. | Jałowa odwłókniona krew barania |  |  | butelka 50 ml | 15 |  |  |  |  | Tak/Nie
RAZEM:
1) Podłoża i suplementy od jednego producenta.
2) Każde opakownie opisane serią i terminem przydatności do użycia.
- poz.1-7, 10 podłoża suche min. 2 lata w momencie dostawy
- poz. 8-9 podłoża płynne min. 6 miesięcy
-poz. 11 min. 12 miesięcy
- poz.12-14 suplementy min. 6 miesięcy
- poz. 15 krew barania min. 3 tygodnie
3) Każda dostarczona seria odczynników opatrzona certyfikatem kontroli jakości.
4) | Karta charakterystyki dostarczona jednorazowo w pierwszej dostawie.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 10
EZ/ZP/77 /2017 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 10
Inne - bakteriologia
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Lp. | Nazwa | Nazwa producenta Nr katalogowy | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Karta charakterystyki**
1. | Zestaw do barwienia metodą Grama - gotowy do użycia- butelki z dozownikami |  | 4 x 250 ml | 30 |  |  |  |  | Tak/Nie
2. | Osocze królicze liofilizowane |  | fiolka 5 ml | 580 |  |  |  |  | Tak/Nie
3. | Torebki i generatory do hodowli beztlenowców w zestawach (torebka + generator) |  | 1 zestaw | 2000 |  |  |  |  | Tak/Nie
4. | Klipsy do torebek |  | 1 sztuka | 40 |  |  |  |  | Tak/Nie
5. | Paski wskaźnikowe atmosfery beztlenowej |  | 1 sztuk | 2000 |  |  |  |  | Tak/Nie
6. | Torebki i generatory do hodwli w atmosferze CO2 w zestawach (torebka ze struną + generator) |  | 1 zestaw | 400 |  |  |  |  | Tak/Nie
7. | Podłoże do posiewów płynów ustrojowych - objętość posiewana : powyżej 10 ml płynu. |  | 20 butelek | 6 |  |  |  |  | Tak/Nie
8. | Olejek imersyjny do mikroskopii n=1,515-1,517 |  | 100 ml | 20 |  |  |  |  | Tak/Nie
RAZEM:
1) Termin przydatności do użycia - minimum 12 miesięcy w momencie dostawy.
2) Atest jakości oferowanej serii - każdorazowo do przesyłki.
3) Karta charakterystyki dostarczona jednorazowo w pierwszej dostawie.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 11
EZ/ZP/77 /2017 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 11
Testy do oznaczania lekooporności drożdżaków
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Parametry wymagane |  |  | Skład zestawu: | Wielkość opak. / Ilość | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Nazwa producenta Nr katalogowy | Karta charakterystyki**
Rodzaj testu | Warunki graniczne | Postać
Zestaw do oznaczania lekowrażliwości drożdżaków na substancje przeciwgrzybicze -z kontrolą wzrostu (+) | interpretacja wyników zgodna z wytycznymi EUCAST oznaczenie wwartosciach MIC każda płytka pakowana indywidualnie 24 godz. inkubacja wyraźna zmiana barwy test kompletny do odczytu wizualnego tabela reakcji i interpretacji metodyka użytkowania w języku polskim | zestaw gotowy do użycia | studzienki z substancjami przeciwgrzybiczymi, ampułki do sporządz. Zawiesin, bloczki wynikowe | a’ 20 płytek 12 op. | [5 empty] | Tak/Nie
Wymagania użytkownika: |  |  |  |  | RAZEM:
1. Atest jakości oferowanej serii każdorazowo do przesyłki
2. Termin ważności - min.12 miesięcy w momencie dostawy
3) Karta charakterystyki dostarczona jednorazowo w pierwszej dostawie.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 12
EZ/ZP/77 /2017 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 12
Szczepy wzorcowe
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Szczep wzorcowy |  | Charakterystyka:
1. Szczepy pochodne od ATCC /max II pasaż/
Z udokumentowanym w certyfikacie 2 pasażem
2.Liofilizat:
na ezach lub wymazówkach + płyn uwadniający
3.Dostępność:
- pasaż dopuszczalny do uzyskania kultur macierzystych
- marka handlowa produktu najbardziej korzystna jakościowo
|  |  |  | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Nazwa producenta Nr katalogowy | Karta charakterystyki**
L.p | Szczep | Nr w kolekcji | Wielkość zamówie-nia
ATCC
1. | Staphylococcus aureus | NCTC 12493 | 4 szt | [5 empty] | Tak/Nie
2. | Staphylococcus aureus | ATCC 29 213 | 4 szt | [5 empty] | Tak/Nie
3. | Enterococcus faecalis | ATCC 29 212 | 4 szt | [5 empty] | Tak/Nie
4. | Enterococcus faecalis | ATCC 51 299 | 4 szt | [5 empty] | Tak/Nie
5. | Streptococcus pneumoniae | ATCC 49 619 | 4 szt | [5 empty] | Tak/Nie
6. | Pseudomonas aeruginosa | ATCC 27 853 | 4 szt | [5 empty] | Tak/Nie
7. | Escherichia coli | ATCC 25 922 | 4 szt | [5 empty] | Tak/Nie
8. | Escherichia coli | ATCC 35 218 | 4 szt | [5 empty] | Tak/Nie
9. | Klebsiella pneumoniae | ATCC 700 603 | 4 szt | [5 empty] | Tak/Nie
10. | Haemophilus influenzae | ATCC 49 766 | 4 szt | [5 empty] | Tak/Nie
11. | Haemophilus influenzae | ATCC 49 247 | 4 szt | [5 empty] | Tak/Nie
12. | C.albicans | ATCC 10 231 | 4 szt | [5 empty] | Tak/Nie
13. | N.gonorrhoeae | ATCC 43069 | 4 szt | [5 empty] | Tak/Nie
14. | Microsporum canis | ATCC 36 299 | 4 szt | [5 empty] | Tak/Nie
15. | Trichophyton mentagrophytes | ATTC 9533 | 4 szt | [5 empty] | Tak/Nie
Razem:
Wymagania dot. pakietu
1 Zgodność z wymaganiami zasadniczymi
2. W/w asortyment stosowany jest do diagnostyki in vitro i powinien spełniać wszystkie niezbędne wymogi obowiązujacych przepisów prawa w stosunku do przedmiotowego zamówienia.
3. Certyfikat analizy dla serii wystawiony przez kolekcję ATCC
4. Informacja o produkcie wraz z instrukcją oż ywiania i namnażania kultur liofilizowanych
5. Przydatność produktu - min. 10 mies. w momencie dostawy
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 13
EZ/ZP/77 /2017 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 13
Testy do biochemicznej identyfikacji drożdżaków
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Rodzaj testu | Warunki graniczne i postać | Wielkość zamówienia | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Nazwa producenta Nr katalogowy | Karta charakterystyki**
1. Wystandaryzowany zestaw do rutynowej identyfikacji grzybów drożdżopodobnych na podstawie 21 cech biochemicznych | testy dedykowane do programu komp.TNW PRO 6, płytki mikrotitracyjne dzielone na pojedyncze paski, odczyt po 24-godz. Inkubacji, skala barw, tabela interpretacji wyników, metodyka w języku polskim, zestaw gotowy do użycia | 300 ozn. | [5 empty] | Tak/Nie
2. Panel biochemiczny do szybkiej identyfikacji bakterii Neisseria gonorrhoeae | pasek z 8 studzienkami na dzielonej płytce, odczyt wstępny po 4 godz. końcowy po 24 godz., dostęp do internetowego programu identyfikacyjnego, metodyka w języku polskim, zestaw kompletny do wizualnej oceny, gotowy do użycia | 144 ozn. | [5 empty] | Tak/Nie
3.Olej parafinowy | sterylizowany, gotowy do użycia | 18 szt. | [5 empty] | Tak/Nie
RAZEM:
Wymagania użytkownika:
1. W/w asortyment stosowany jest do diagnostyki in vitro i powinien spełniać wszystkie niezbędne wymogi obowiązujacych przepisów prawa w stosunku do przedmiotowego zamówienia.
2. Atest jakości oferowanej serii każdorazowo do przesyłki
6. Termin ważności - poz. 1 min.8 miesięcy w momencie dostawy poz 2 - 2 lata
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 14
EZ/ZP/77 /2017 |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 14
Odczynniki
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Rodzaj produktu, właściwości, postać | Nazwa producenta Nr katalogowy | Ilość opak. | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Karta charakterystyki**
1.Wodorotlenek potasu /KOH/, Cz.d.a /a٫250g/, białe płatki |  | 1 |  |  |  |  | Tak/Nie
2. Tween 80 (polyoxyethylene sorbitan monolaurate), oleista ciecz (a' 250 ml) |  | 1 |  |  |  |  | Tak/Nie
3.Etanol 96%, cz.d.a 46,07g/mol, odpowiadający specyfikacjom ACS lub lepszy, ciecz /a'٫500ml/ |  | 160 |  |  |  |  | Tak/Nie
RAZEM:
1. W/w asortyment stosowany jest do diagnostyki in vitro i powinien spełniać wszystkie niezbędne wymogi obowiązujacych przepisów prawa w stosunku do przedmiotowego zamówienia.
2. Protokół kontroli jakości oferowanej serii - każdorazowo do przesyłki
3. Termin ważności - min.2 lata. w momencie dostawy
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 15
EZ/ZP/77 /2017 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 15
Testy aglutynacyjne
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Rodzaj testu | Charakterystyka: | Skład: |  | Ilość opak. | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Nazwa producenta Nr katalogowy | Karta charakterystyki**
1.Syphilis RPR -Zestaw odczynnikowy do jakościowego i półilościowego oznaczania przeciwciał kiłowych (reagin) w surowicy krwi lub osoczu | niekrętkowy test aglutynacyjny -wizualna interpretacja wyników -czułość testu: 100% -specyficzność: min. 98% -stabilność do daty ważności składników zestawu -do diagnostyki in vitro | Zestaw na 250 testów: Skład zestawu: 1) antygen RPR Carbon -nie mniej niż 5 ml 2) kontrola dodatnia: miano reagin nie mniejsze niż 1:4 -nie mniej niż 1 ml 3) kontrola ujemna nie mniej niż 1 ml 4) akcesoria niezbędne do wykonania oznaczenia -składniki zestawu w postaci gotowej do użycia |  | 27 | [5 empty] | Tak/Nie
RAZEM:
Wymagania : |  |  | Tak /Nie
1. W/w asortyment stosowany jest do diagnostyki in vitro i powinien spełniać wszystkie niezbędne wymogi obowiązujacych przepisów prawa w stosunku do przedmiotowego zamówienia.
2.Instrukcja wykonania w oryginale i w j. polskim
4. Protokół kontroli jakości oferowanej serii - każdorazowo do przesyłki
5. Termin ważności - min.8 mies. w momencie dostawy
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 16
EZ/ZP/77 /2017 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 16
Testy hemaglutynacyjne
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Rodzaj testu | Charakterystyka: | Postać | Nazwa producenta Nr katalogowy | Ilość opak. | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Karta charakterystyki**
1.Syphilis TPHA -test hemaglutynacyjny do jakościowego i ilościowego wykrywania p/ciał przeciw Treponema pallidum w surowicy , osoczu lub płynie mózgowo- rdzeniowym w warunkach in vitro | test krętkowo-swoisty -możliwość mianowania surowic | Zestaw 100 testów -gotowy do użycia, -zawierający kontrole dodatnie i ujemne postaci płynnej, reagenty, rozcieńczalniki, stabilny do końca terminu ważności zestawu |  | 10 |  |  |  |  | Tak/Nie
RAZEM:
1. Instrukcja wykonania w oryginale i w jęz.polskim
2. Protokół kontroli jakości oferowanej serii - każdorazowo do przesyłki
3. Termin ważności - min.10 mies. w momencie dostawy
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 17
EZ/ZP/77 /2017 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 p do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 17
Odczynniki do diagnostyki kiły metodą immunofluorescencji pośredniej
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Rodzaj testu | Charakterystyka: | Skład zestawu: | Nazwa producenta Nr katalogowy | iIość opak. | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. | Karta charakterystyki**
1.Zestaw do immunofluorescencji pośredniej - odczyn FTA-ABS - odczyn FTA | test krętkowo-swoisty -do diagnostyki in vitro -metoda jakościowa i ilościowa odczynu -możliwość ustalenia miana granicznego surowicy krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego -gotowy do użycia | 1) antygen krętkowy – 2 x 2 ml 2) ultrasonat krętków Reitera - 2 x 1 ml 3) surowica przeciw ludzkim gamma-globulinom znakowana fluoresceiną - 1 x 1ml |  | 15 |  |  |  |  | Tak/Nie
RAZEM:
1.Swiadectwo zgodności produktu z wymaganiami zasadniczymi
2. Instrukcja wykonania
3. Protokół kontroli jakości oferowanej serii
4. Termin ważności - min.8 mies. w momencie dostawy
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 18
EZ/ZP/77 /2017 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 18
Butelki z bulionem wzbogaconym do hodowli drobnoustrojów
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Rodzaj testu |  | Ilość butelek | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Nazwa producenta Nr katalogowy | Karta charakterystyki**
Butelki z bulionem wzbogaconym do hodowli drobnoustrojów o wysokich wymaganiach odżywczych, w objętości 100 ml. |  | 600 | [5 empty] | Tak/Nie
RAZEM:
Wymagania : | Tak /Nie
Wymagania dotyczące butelki : 1) Średnica wlotu minimum 20 mmm 2) Otwieranie i zamykanie butelki w warunkach aseptycznych kilkukrotne więc : - korek gumowy wewnętrzny o długości minimum 10 mm - korek plastikowy zewnętrzny zakrecany Wymagania dotyczące dostawy : 1) Okres przydatności do użycia minimum 6 miesięcy w momencie dostawy 2) Do dostawy dołączone certyfikaty kontroli jakości.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 19
EZ/ZP/77 /2017 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 19
Test do wykrywania karbapenemaz
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Rodzaj testu |  | Ilość testów | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Nazwa producenta Nr katalogowy | Karta charakterystyki**
Test do wykrywania karbapenemaz wytwarzanych przez pałeczki gramujemne : - Enterobacteriaceae - Psudomonas - Aninetobacter |  | 800 | [5 empty] | Tak/Nie
RAZEM:
Wymagania : | Tak /Nie
1. Komplet odczynników w zestawie. 2. Okres przydatności do użycia minimum 10 miesięcy w momencie dostawy. 3. Do dostawy dołączone certyfikaty kontroli jakości. 4. Instrukcja wykonania testu w języku polskim.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 20
EZ/ZP/77 /2017 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 20
Test immunoenzymatyczny
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Rodzaj testu |  | Ilość opakowan testów | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Nazwa producenta Nr katalogowy | Karta charakterystyki**
Test immunoenzymatyczny do wykrywania mannan-antygenu Candida w surowicy 1op= 96 testów |  | 9 | [5 empty] | Tak/Nie
Test immunoenzymatyczny do wykrywania p/ciał anty-mannan w surowicy 1op= 96 testów |  | 9 | [5 empty] | Tak/Nie
Test immunoenzymatyczny do wykrywania galaktomann-antygenu Aspergillus w surowicy 1op= 96 testów |  | 3 | [5 empty] | Tak/Nie
Test immunoenzymatyczny do wykrywania p/ciał anty-Aspergillus w surowicy 1op= 96 testów |  | 3 | [5 empty] | Tak/Nie
RAZEM:
Wymagania : | Tak /Nie
1. Dostawca dostarczy opis produktu i instrukcję wykonania testu w języku polskim. 2. Zawartość każdego opakowania : a) mikropłytka 96 dołków b) paski z naczynkami reakcyjnymi łamliwe do pojedynczych dołków c) komplet niezbędnych odczynników gotowych do użycia (kontrole,kalibratory,odczynnik stopujący). 3. Okres przydatności do użycia 1 rok ,a po otwarciu min. 2 miesiące. 4. Certyfikat kontroli jakości do każdej serii dostarczanych testów. 5. Testy mozliwe do wykonania automatycznego na aparacie ETMAX 3000 - dostawca udostępni aplikację procesową na w/w aparat. 6. Dostawca zapewni nadzór merytoryczny nad oferowanymi testami - w razie konieczności sprawdzi poprawność działania testu i odczytu na czytnikach użytkownika i użyczonych aparatach automatycznych do ich wykonywania
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 21
EZ/ZP/77 /2017 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 21
Test immunoenzymatyczny
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Rodzaj testu |  | Ilość opakowan testów | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Nazwa producenta Nr katalogowy | Karta charakterystyki**
A - Fiolet krystaliczny op. 500 ml |  | 80 | [5 empty] | Tak/Nie
B - Płyn Lugola op. 500 ml |  | 80 | [5 empty] | Tak/Nie
C- Safranina op. 500 ml |  | 80 | [5 empty] | Tak/Nie
D -Woda destylowana op. 500 ml |  | 20 | [5 empty] | Tak/Nie
RAZEM:
Wymagania : | Tak /Nie
Okres przydatności do użycia min. 5 miesięcy.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 22
| EZ/ZP/77 /2017 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 22
Serologia Transfuzjologiczna 1
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
lp. | Rodzaj testu | Jm | Ilość zamawienia | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Nazwa producenta Nr katalogowy | Karta charakterystyki**
1. | Odczynnik anty – A monoklonalny Klon I ( 10ml ) | Amp. | 100 | [5 empty] | Tak/Nie
2. | Odczynnik anty – B monoklonalny Klon I ( 10ml ) | Amp. | 100 | [5 empty] | Tak/Nie
3. | Odczynnik anty – D RUM ( 10ml ) | Amp. | 100 | [5 empty] | Tak/Nie
4. | Odczynnik anty – D BLEND (10ml ) | Amp. | 100 | [5 empty] | Tak/Nie
5. | Standard anty – D (przeznaczony do kontroli testów antyglobulinowych rozcień) | Amp. | 350 | [5 empty] | Tak/Nie
6. | Dolichotest ( 2ml ) | Amp. | 20 | [5 empty] | Tak/Nie
7. | PBS – sól buforowana 5L | litr | 40 | [5 empty] | Tak/Nie
RAZEM:
1. Termin ważności odczynników minimum 12 miesięcy
2. Odczynniki powinny mieć certyfikat jednostki notyfikowanej.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 23
| EZ/ZP/77 /2017 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 23
Serologia Transfuzjologiczna 2
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
lp. | Rodzaj testu | Jm | Ilość zamawienia | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Nazwa producenta Nr katalogowy | Karta charakterystyki**
1. | Mikrokarty do pełnego oznaczenia grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych ( A-B-Dvi—ctl/A1-B), bez krwinek wzorcowych | szt. | 200 | [5 empty] | Tak/Nie
2. | Mikrokarty do właściwej próby krzyżowej PTA LISS | szt. | 400 | [5 empty] | Tak/Nie
3. | Mikrokarty do oznaczania ag k ( cellano ) | szt. | 70 | [5 empty] | Tak/Nie
4. | Mikrokarty do oznaczania ag K z układu Kell | szt. | 200 | [5 empty] | Tak/Nie
5. | Krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał | szt. | 40 | [5 empty] | Tak/Nie
6. | Odczynnik LISS ( 500 ml ) | szt. | 12 | [5 empty] | Tak/Nie
7. | Końcówki do pipety automatycznej FP – 4 ( op=1000 szt.) | szt. | 40 | [5 empty] | Tak/Nie
8. | Dozownik odczynnika LISS | szt. | 1 | [5 empty] | Tak/Nie
RAZEM:
1. Termin ważności odczynników minimum 12 miesięcy
2. Odczynniki mikrokarty i inne materiały powinny mieć certyfikat jednostki notyfikowanej.
3. Mikrokarty dedykowane do wirówek firmy Dia Hem.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 24
EZ/ZP/77 /2017 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 24
Serologia Transfuzjologiczna 3
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Lp. |  | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Nazwa producenta Nr katalogowy | Karta charakterystyki**
1 | Mikrokarty do pełnego oznaczenia grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych ( A-B-DVI-/DVI+/A1-B), z krwinkami wzorcowymi | 1400 | [5 empty] | Tak/Nie
2 | Mikrokarty do potwierdzenia grupy krwi: A-B-D VI- | 260 | [5 empty] | Tak/Nie
3 | Mikrokarty do wykrywania przxeciwciał na czterech krwinkach wzorcowych w PTA LISS | 900 | [5 empty] | Tak/Nie
4 | Mikrokarty do PTA na odczynniku monospecyficznym anty-IgG | 15 | [5 empty] | Tak/Nie
5 | Mikrokarty do oznaczenia grupy krwi noworodka | 100 | [5 empty] | Tak/Nie
6 | Roztwór myjacy do aparatu (fluid A) | 75 | [5 empty] | Tak/Nie
7 | Roztwór myjacy do aparatu (fluid B) | 150 | [5 empty] | Tak/Nie
8 | Zestaw kontrolny do aparatu | 160 | [5 empty] | Tak/Nie
9 | Gel Sol | 440 | [5 empty] | Tak/Nie
10 | Krwinki wzrocowe A1,B | 430 | [5 empty] | Tak/Nie
11 | Krwinki do wykrywania przeciwciał | 550 | [5 empty] | Tak/Nie
12 | Karty grupowe do prób zgodnosci pacjentów RH ujemnych | 40 | [5 empty] | Tak/Nie
13 | Karty grupowe do prób zgodnosci pacjentów RH dodatnich | 150 | [5 empty] | Tak/Nie
RAZEM:
1. | Okres przydatności odczynników minimum 12 miesięcy.
2. | 2. Odczynniki mikrokarty i inne materiały powinny mieć certyfikat jednostki notyfikowanej.
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy analizatora immunohematologicznego aparatu do do monitoringu posiewów. Opis przedmiotu użyczenia wskazany w załączniku nr 2b doSIWZ. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3a.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 25
EZ/ZP/77 /2017 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 25
Odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne do analizatora parametrów krytycznych ABL 810 FLEX, ABL 837 FLEX oraz ABL 90 FLEX
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Pakiet nr 1 – Odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne do analizatora parametrów krytycznych ABL 810 FLEX, ABL 837 FLEX oraz ABL 90 FLEX
Odczynniki, materiały zużywalne oraz materiały kontrolne do analizatora ABL 810 FLEX do oznaczania parametrów krytycznych niezbędne do wykonania 5 000 badań w okresie 24 miesięcy
Poz. | Nazwa asortymentu /nazwa,typ/ | Nr katalogowy /Producent | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka podatku VAT w % | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Karta charakterystyki**
1 | Cleaning Solution with Streptokinase |  | butelka | 25 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
2 | Cal 1 Solution |  | butelka | 25 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
3 | Cal 2 Solution |  | butelka | 20 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
4 | Rinse Solution |  | butelka | 100 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
5 | Hypochlorite Solution |  | butelka | 2 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
6 | tHb Cal Solution op. 4 ampułki |  | opakowanie | 2 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
7 | AutoCheck 3+ level 1 op. 30 ampułek |  | opakowanie | 10 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
8 | AutoCheck 3+ level 2 op. 30 ampułek |  | opakowanie | 10 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
9 | AutoCheck 3+ level 3 op. 30 ampułek |  | opakowanie | 10 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
10 | Waste Container |  | butelka | 30 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
11 | Cal GAS 1 |  | butelka | 14 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
12 | Cal GAS 2 |  | butelka | 10 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
13 | Ref. Membrane op. 4 szt |  | opakowanie | 6 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
14 | pO2 Membrane op. 4 szt |  | opakowanie | 2 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
15 | pCO2 Membrane op. 4 szt |  | opakowanie | 2 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
16 | Inlet gasket |  | sztuka | 2 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
17 | Zestaw przeglądowy |  | sztuka | 2 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
18 | Thermal Paper op. 8 rolek |  | opakowanie | 8 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
RAZEM: | [5 empty] | 0
Okres przydatności odczynników minimum 12 miesięcy.
Odczynniki, materiały zużywalne oraz materiały kontrolne do analizatora ABL 837 FLEX do oznaczania parametrów krytycznych niezbędne do wykonania 9 000 badań w okresie 24 miesięcy
Poz. | Nazwa asortymentu /nazwa,typ/ | Nr katalogowy /Producent | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka podatku VAT w % | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Karta charakterystyki**
1 | Cleaning MET II Solution op. 6 butelek |  | opakowanie | 13 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
2 | Cal 1 Solution MET II op. 6 butelek |  | opakowanie | 13 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
3 | Cal 2 Solution MET II op. 6 butelek |  | opakowanie | 12 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
4 | Rinse Solution MET II |  | butelka | 150 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
5 | Hypochlorite Solution |  | butelka | 2 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
6 | tHb Cal Solution op. 4 ampułki |  | opakowanie | 2 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
7 | AutoCheck 6+ level 1 op. 30 ampułek |  | opakowanie | 8 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
8 | AutoCheck 6+ level 2 op. 30 ampułek |  | opakowanie | 9 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
9 | AutoCheck 6+ level 3 op. 30 ampułek |  | opakowanie | 8 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
10 | Clot catcher op. 250 szt. |  | opakowanie | 70 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
11 | Waste Container |  | butelka | 60 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
12 | Cal GAS 1 |  | butelka | 11 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
13 | Cal GAS 2 |  | butelka | 7 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
14 | Ref. Membrane op. 4 szt |  | opakowanie | 6 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
15 | pO2 Membrane op. 4 szt |  | opakowanie | 2 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
16 | pCO2 Membrane op. 4 szt |  | opakowanie | 2 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
17 | K Membrane op. 4 szt |  | opakowanie | 2 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
18 | Na Membrane op. 4 szt |  | opakowanie | 2 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
19 | Ca Membrane op. 4 szt |  | opakowanie | 2 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
20 | Cl Membrane op. 4 szt |  | opakowanie | 2 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
21 | Glucose Membrane op. 4 szt |  | opakowanie | 6 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
22 | Lactate Membrane op. 4 szt |  | opakowanie | 6 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
23 | Crea A+B Membrane op. 2+2 szt |  | opakowanie | 26 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
24 | Crea Electrode A |  | sztuka | 2 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
25 | Crea Electrode B |  | sztuka | 2 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
26 | Inlet gasket |  | sztuka | 4 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
27 | Zestaw przeglądowy |  | sztuka | 2 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
28 | Thermal Paper op. 8 rolek |  | opakowanie | 6 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
RAZEM: | [5 empty] | 0
Okres przydatności odczynników minimum 12 miesięcy.
Odczynniki, materiały zużywalne oraz materiały kontrolne do analizatora ABL 90 FLEX
Poz. | Nazwa asortymentu /nazwa,typ/ | Nr katalogowy /Producent | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka podatku VAT w % | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Karta charakterystyki**
1 | Pakiet odczynnikowy |  | szt. | 40 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
2 | Kaseta sensorowa SC90/300Full Panel + QC |  | szt. | 26 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
3 | Wyłapywacz skrzepów jednorazowych |  | op. (op.po 250 szt.) | 25 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
4 | Papier termiczny do drukarki |  | op. (op.po 8 rolek) | 8 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
5 | Kalibrator hemoglobiczny |  | op. | 2 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
6 | Zestaw przeglądowy |  | szt. | 2 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
RAZEM: | [5 empty] | 0
Okres przydatności odczynników minimum 3 miesiące.
Łączna wartość Pakietu wynosi ………………….
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.

## Palkiet nr 26
EZ/ZP/77 /2017 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 26
Odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne do analizatora parametrów krytycznych Gem Premier 3500 i GEM 4000
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne do analizatora parametrów krytycznych Gem Premier 3500
Poz. | Nazwa asortymentu /nazwa,typ/ | Nr katalogowy /Producent | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka podatku VAT w % | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Karta charakterystyki**
1 | Kaseta odczynnikowa* gaz/elekt/metab 300 ozn. |  | szt. | 60 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
2 | GEM CVP GEM 3K 4X5X2.5ML MUTLIPAK *** |  | op. | 15 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
3 | Papier do drukarki ** op. 5 rolek |  | op. | 10 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
WARTOŚĆ OFERTY: | [5 empty] | 0
Okres przydatności odczynników minimum 12 miesięcy.
Pozycje 1-3 wyłącznie do analizatora Gem Premier 3500
* wymagane oznaczanie parametrów w kasecie: pH, pCO2, pO2 , K+, Na+, Ca++, Glukoza, Mleczany, Hct
** papier do drukarki wewnętrznej analizatora
*** roztwory mianowane stosowane do weryfikacji działania każdego nowego wkładu/kasety
Odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne do analizatora parametrów krytycznych Gem Premier 4000
Poz. | Nazwa asortymentu /nazwa,typ/ | Nr katalogowy /Producent | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto /kol.(5x6)/ | Stawka podatku VAT w % | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Karta charakterystyki**
1 | Kaseta odczynnikowa (na 450 oznaczeń) |  | op. | 200 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
2 | Kontrole CVP 1 |  | op. | 50 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
3 | Kontrole CVP 2 |  | op. | 50 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
4 | Kontrole CVP 3 |  | op. | 50 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
5 | Kontrole CVP 4 |  | op. | 50 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
6 | Kontrole CVP 5 |  | op. | 50 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
7 | Papier |  | op. | 120 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
8 | Kapilary z tworzywa sztucznego, poj. 170 µl, śr. 2,o x 100 mm z heparyną litową, z zatyczkami, opiłkami i magnesami |  | op. | 30 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
9 | Uniwersalne luer adaptery z clot catcherami |  | op. | 30 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
WARTOŚĆ OFERTY: | [5 empty] | 0
Pozycje 1 – 9 tylko i wyłącznie do aparatu GEM 4000
Okres przydatności odczynników minimum 12 miesięcy.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
.............................................................
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet nr 27
EZ/ZP/77 /2017 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 27
Odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne do analizatora parametrów krytycznych Cobas b 123
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Poz. | Nazwa asortymentu /nazwa,typ/ | Nr katalogowy /Producent |  | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka podatku VAT w % | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Karta charakterystyki**
1 | Odczynniki do analizatora Cobas b 123 w formie „ FLUID PACK” / 1 op.a' 200 ozn. / |  |  | op. | 50 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
2 | Materiały kontrolne typu AUTOQC PACK TRI-L / 1 op.a' 3 poziomy x8 amp.=24 amp |  |  | op. | 30 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
3 | Materiały zużywalne-SENSOR BG/ISE/GLU/LAC /1 op.a' 500 ozn./ |  |  | op. | 50 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
4 | Papier do drukarki /1 op.a' 6 rolek/ |  |  | op. | 10 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
5 | Akcesoria- tzw.wyłapywacze skrzepów typu CLOT CATCHER /1 op.a' 100 ozn./ |  |  | op. | 10 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
Wartość oferty: | [6 empty] | 0
Okres przydatności odczynników minimum 12 miesięcy.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
.............................................................
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet nr 28
EZ/ZP/77 /2017 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 28
Testy do oznaczania Kalprotektyny
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Poz. | Nazwa asortymentu /nazwa,typ/ | Nr katalogowy /Producent |  | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka podatku VAT w % | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Karta charakterystyki**
1 | Testy do ilościowego oznaczania kalprotektyny - 30-1000 μg/g (25 szt.) |  |  | op. | 20 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
2 | Zestaw do przygotowania próbek kału (50 szt.) |  |  | op. | 10 |  | 0 |  |  | Tak/Nie
Wartość oferty: | [6 empty] | 0
Odczynniki do aparatu Quantum Blue Reader.
Okres przydatności odczynników minimum 12 miesięcy.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
.............................................................
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy