EZ/ZP/95/2017/KŁ				                                                                   	 Załącznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne)

Dostawa głowicy ultrasonografii epiaortalnej – 1 szt. do badania echokardiograficznego aorty dla oddziału kardiologii WSzZ w Kielcach.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Numer katalogowy |  |
| 4 | Kraj pochodzenia |  |
| 5 | Rok produkcji 2016 |  |

| L.p | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Głowica fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | TAK |  |
|  | Głowica śródoperacyjna kompatybilna z aparatem ultradźwiękowym VIVID S6 | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowicy: 5.0 - 13.0 MHz | TAK PODAĆ |  |
|  | Głębokość obrazowania: maksymalnie 6cm | TAK PODAĆ |  |
|  | Maksymalny przekrój okienka akustycznego: 14 mm x 33 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Pole widzenia: 25 mm | TAK |  |
|  | Tryby pracy: - 2D, - badanie przepływów w kolorze, - tryb Dopplera pulsacyjnego. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: ………………………………… (uzupełnić)

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

..........................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

.................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy