EZaop/94/2017

ZAKRES USŁUG SERWISOWYCH

Załącznik nr 1 do umowy serwisowej z dnia ……………...

A. Zakres  usług  wykonywanych  przez  Wykonawcę  w  ramach  pakietu „Standard”

1. Dostarczenie i instalacja oprogramowania serwerów LIS: systemowe (LINUX), aparat bazy danych (serwery SQL), aplikacje LIS CENTRUM, narzędziowe, sterowniki analizatorów – w zakresie posiadanych licencji i warunków umów.

2. Szkolenie administratorów w zakresie zarządzania danymi.

3. Generowanie/przedłużenie ważności kodów aktywacyjnych.

4. Reakcja na zgłaszane przez Użytkownika awarie i usuwanie możliwych do usunięcia ich skutków.

5. Przyjmowanie i załatwianie reklamacji.

6. Usuwanie błędów oprogramowania:

– uniemożliwiających pracę (krytyczne) – w trybie i na warunkach jak awarie,

– pozostałych – w ramach planowych aktualizacji oprogramowania.

9. Wprowadzanie i instalacja wynikających ze zmian przepisów prawnych aktualizacji użytkowanej wersji systemu, wraz z aktualizacją dokumentacji użytkowej.

10. Rekonfiguracje nie udostępnionych Użytkownikowi, niezbędnych do prawidłowej pracy Systemu ustawień danych sterujących jego pracą.

11. Konsultacje w zakresie:

– pomocy w przypadku trudności w wykonaniu czynności operatorskich,

– pomocy w diagnostyce problemów związanych z oprogramowaniem,

– doradztwa w zakresie implementacji i konfiguracji systemu u Użytkownika,

15. Diagnozowanie uszkodzeń i naprawy okablowania podłączeń analizatorów.

16. Diagnozowanie uszkodzeń, naprawa i zapewnienie sprawności technicznej urządzeń komputerowych (za wyjątkiem eksploatacyjnego zużycia drukarek) – wyłącznie w przypadku, gdy umowa serwisowa obejmuje opiekę nad sprzętem, w zakresie tej opieki.

17. Analiza i zgłaszanie Użytkownikowi potrzeb w zakresie modernizacji czy wymiany sprzętu.

B. Warunki prowadzenia prac serwisowych:

1. Prace wdrożeniowe (wstępna konfiguracja bazy, podłączenie analizatorów, szkolenia użytkowników w zakresie obsługi zainstalowanego oprogramowania, nadzór nad eksploatacją w okresie wdrożenia) prowadzone są w oparciu o odrębne ustalenia (umowy) – w zakresie wynikającym z tych ustaleń (umów).

2. O ile Wykonawca nie postanowi inaczej, przygotowanie i instalacja oprogramowania serwerów odbywa się w siedzibie Wykonawcy.

3. Kontakty Użytkownika z Wykonawcą dokonywane są za pośrednictwem wyznaczonego przez Użytkownika Administratora Systemu; W wyjątkowych wypadkach (w przypadku zgłoszenia awarii), dopuszcza się kontakt innej osoby.

4. Użytkownik, korzystając z Systemu, zobowiązany jest do przestrzegania zasad zawartych w przekazanych instrukcjach, wskazówkach eksploatacyjnych, zaleceniach i warunkach prowadzenia serwisu, w tym zasad zapewniających unifikację i jednolitą identyfikację danych wykorzystywanych w wymianie informacji z otoczeniem.

5. O ile szczegółowe warunki umowy nie stanowią inaczej, uruchomienie systemu po awarii i usunięcie możliwych do usunięcia jej skutków, w tym ewentualne odtworzenie bazy danych z ostatniej kopii, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili przyjęcia zgłoszenia.

6. Przyjmowanie zgłoszeń przez Wykonawcę:

– w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00:

– telefonicznie pod nr …..................

– za pośrednictwem faksu nr …..............................

– pocztą elektroniczną na adres: …..........................................

– w dni robocze po godzinie 16.00 do 8.00 dnia następnego oraz w niedziele i święta – wyłącznie konsultacje w przypadku awarii: telefonicznie, pod numerem …................................

– Zgłoszenie powinno zawierać:

– nazwę jednostki,

– datę i godzinę zgłoszenia,

– opis problemu,

– dane kontaktowe osoby koordynującej/uprawnionej do potwierdzenia wykonania czynności.

7. Za wyjątkiem zgłoszeń awarii, zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną są obsługiwane w pierwszej kolejności.

8. Usługi serwisowe, za wyjątkiem usług związanych z usuwaniem awarii i ich bezpośrednich skutków, wykonywane są w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.

9. Szkolenia administratorów odbywają się w formie cyklicznych, comiesięcznych spotkań w siedzibie Wykonawcy. Użytkownik ma prawo do nieograniczonej liczby spotkań szkoleniowych. Spotkania są bezpłatne. Wykonawca nie zapewnia zakwaterowania w ramach szkolenia.

10. W okresie wdrożenia administratorem danych Systemu jest Wykonawca.

11. Po okresie wdrożenia (zakończonym protokołem odbioru) administratorem danych jest Użytkownik, w zakresie wszystkich danych (w tym konfiguracyjnych i sterujących automatycznymi funkcjami Systemu), do których dostęp wynika z posiadanych przez niego uprawnień. Standardowe usługi serwisowe nie obejmują ingerencji Wykonawcy w takie dane.

12. Wszelkie ingerencje Wykonawcy w dane administrowane przez Użytkownika, niezależnie od warunków takich ingerencji, wymagają pisemnego zlecenia Użytkownika. Wyjątkiem jest ingerencja związana z usunięciem awarii, dla której podstawą jest zgłoszenie awarii. Każda ingerencja w dane administrowane przez Użytkownika jest dokumentowana protokołem, którego kopia jest mu przekazywana.

13. Aktualizacje Systemu wykonywane są automatycznie przez Wykonawcę, z powiadomieniem Użytkownika. Wyjątkiem są aktualizacje (wynikające z przepisów prawa) znacząco zmieniające funkcjonalność Systemu lub organizację pracy, których termin i tryb przeprowadzenia jest z Użytkownikiem indywidualnie uzgadniany.

14. Wykonawca zastrzega sobie prawo do przerwy w pracy Systemu przynajmniej 1 raz w roku na ok. 6 godzin, w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem, w celu przeprowadzenia prac konserwacyjno-aktualizacyjnych.

15. Usługi serwisowe realizowane są w miarę możliwości w sposób zdalny, z wykorzystaniem udostępnionego przez Użytkownika łącza serwisowego. Na miejscu u Użytkownika wykonywane są jedynie czynności, których uwarunkowania techniczne uniemożliwiają wykonanie zdalne.

16. Usługi serwisowe nie obejmują usuwania skutków ani napraw wynikających z:

– nieprzestrzegania zasad i zaleceń eksploatacji systemu, błędów, braków lub pomyłek powstałych przy korzystaniu przez Użytkownika z systemu, w tym nieprzestrzegania zasad zapewniających unifikację i jednolitą identyfikację danych wykorzystywanych w wymianie informacji z otoczeniem,

– instalacji czy wymiany części lub akcesoriów komputerowych bez wcześniejszego uzgodnienia z Wykonawcą,

– instalacji, uruchamiania lub eksploatacji oprogramowania innego niż objęte umową (formatowanie, odtwarzanie zawartości dysków, usuwanie skutków działania wirusów, rekonfiguracje zasobów itp.),

– ingerencji (przez osoby nieuprawnione) w oprogramowanie lub bazy danych, w tym z braku zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych oraz utratą danych spowodowaną w/w działaniami,

– nieprawidłowej pracy systemu spowodowanej wadami urządzeń, sprzętu komputerowego, niewłaściwą instalacją i działaniem systemów operacyjnych bądź sieciowych, awarii sieci energetycznej lub zaistnienia okoliczności siły wyższej, jak również odtwarzania danych uszkodzonych w wyniku awarii oraz usuwania skutków awarii innych niż niezbędne do uruchomienia systemu, za wyjątkiem odtwarzania z ostatniej nieuszkodzonej kopii bezpieczeństwa.

17. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia zdalnego dostępu do systemu, za pośrednictwem łącza internetowego.

18. Użytkownik jest zobowiązany do udzielenia Wykonawcy pomocy w wykonywaniu czynności serwisowych, w formie udziału oddelegowanych do tego celu pracowników Użytkownika, w tym administratora Systemu i/lub pracowników odpowiednich służb technicznych.

19. Instalacja bez serwera dedykowanego, brak zdalnego dostępu do systemu, jak również brak możliwości dostępu (do danych lub sprzętu), w wypadku, gdy jest on niezbędny do usunięcia awarii, zwalnia Wykonawcę z dotrzymania terminu jej usunięcia i obliguje Użytkownika do zwrotu kosztów ewentualnego dojazdu serwisowego.

20. Wykonawca ma prawo zażądać od Użytkownika doprowadzenia (w zakresie mu dostępnym) konfiguracji danych do zgodności z zasadami zawartymi w przekazanych instrukcjach, wskazówkach eksploatacyjnych, zaleceniach i warunkach prowadzenia serwisu, w szczególności z zasadami zapewniającymi unifikację i jednolitą identyfikację danych. W przypadku braku takiej zgodności, Wykonawca ma prawo odmówić usługi serwisowej, zmienić termin jej realizacji lub zażądać zwrotu wynikających z tego tytułu dodatkowych kosztów.

21. Warunkiem wykonania usługi jest udostępnienie serwisowi przez Użytkownika materiałów informacyjno-instalacyjnych (instrukcje, opisy, nośniki instalacyjne, certyfikaty, kable przyłączeniowe itp.) dotyczących komputera, akcesoriów komputerowych, przyrządu zintegrowanego z komputerem wyposażonego w dodatkowe oprogramowanie lub oprogramowania innego niż autorstwa Marcel S.A.

22. Usługi serwisowe nie wymienione w uzgodnionym umową pakiecie nie są objęte tym pakietem. W szczególności, o ile umowa nie stanowi inaczej, zakres usług serwisowych nie obejmuje:

– zmian w istniejącym oprogramowaniu, dołączania nowych lub zmiana istniejących funkcjonalności, za wyjątkiem przewidzianych możliwościami konfiguracyjnymi Systemu i zmian wymaganych przepisami prawa,

– napraw uszkodzeń baz danych (za wyjątkiem odtwarzania z kopii),

– instalacji infrastruktury technicznej (sieć, stacje robocze, drukarki, wyposażenie) – o ile inne umowy nie stanowią inaczej,

– wymiany/podłączania nowych analizatorów,

– czynności związanych z funkcjonalnościami oferowanymi jako odrębne usługi – realizowanymi w oparciu o osobne ustalenia/umowy (automatyczna publikacja wyników badań przez serwer www, wymiana informacji z innymi systemami, organizacja i zarządzanie strukturami wielolaboratoryjnymi).

23. Czynności nie objęte pakietem lub wymagające nakładów przekraczających określone w pakiecie mogą być realizowane przez Wykonawcę na osobno uzgodnionych warunkach.