EZaop/94/2017

Załącznik nr 2 do umowy nr ……… z dnia ....................

WYKAZ ELEMENTÓW SYSTEMU:

| Element Systemu | Liczba użytkowanych elementów |
| --- | --- |
| Moduł Bazowy (zakład/laboratorium/baza danych) | --1-- |
| Moduł Mikrobiologia | --1-- |
| Moduł Serologia (SERT) | --1-- |
| Moduł Bank Krwi (SERT) | --1-- |
| Moduł Magazyn | --1-- |
| Moduł Integracja (wymiana z HIS – kontrahenci wewnętrzni) | --1-- |
| Opcja Finanse (fakturowanie i rejestry faktur) | --1-- |
| Opcja Automatyczna Identyfikacja Materiału (kody kreskowe) | --1-- |
| Opcja Kontrola (wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości badań) | --1-- |
| Liczba laboratoriów objętych Systemem | 1 |
| Liczba stanowisk (stacji roboczych) Systemu | 14 |
| Liczba podłączonych analizatorów: Vitek (Mikrobiologia) Bactalert (Mikrobiologia) Vitek (Mikrobiologia) Architekt (Mikrobiologia) Wadiana (Serologia) Wadiana (Serologia) Etimax3000 (Mikrobiologia)* Profiblot48 (Mikrobiologia)* *-aparaty podłączone w 2017r | 8 |