EZ/ZP/106/2017/UG	Załącznik Nr 2b do Zaproszenia

Opis przedmiotu

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

WÓZEK MEDYCZNY ANESTEZJOLOGICZNY szt.1

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ (aparat fabrycznie nowy) |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji min.2017 |  |

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek medyczny czteroszufladowy z blatem zagłębionym z tworzywa ABS. | Tak, opisać |  |
|  | Wózek o konstrukcji lakierowanej proszkowo farbami wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care. | Tak, opisać |  |
|  | Korpus wózka wykonany z podwójnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). | Tak, opisać |  |
|  | Grubość ścianek korpusu min. 28 mm. Ścianka zewnętrzna o grubości blachy min.1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm. | Tak, opisać |  |
|  | Szuflady typu skrzynkowego ze stali lakierowanej proszkowo, bez szczelin w połączeniach wewnętrznych, z wyoblonymi krawędziami, pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania. | Tak, opisać |  |
|  | Fronty szuflad wykonane w ten sam sposób co korpus, o grubości min. 22 mm, wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami, wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki na całym obwodzie frontów. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni zewnętrznej frontów. | Tak, opisać |  |
|  | Uchwyty do otwierania szuflad umożliwiające wygodny pochwyt, w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej, o wymiarach: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm). | Tak, opisać |  |
|  | Pod uchwytami owalne przetłoczenia. | Tak, opisać |  |
|  | Blat roboczy wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9. | Tak, opisać |  |
|  | Konfiguracja szuflad: - 3 x szuflada o pełnym wysuwie - 1 x szuflada grzewcza ze sterownikiem elektronicznym / Front szuflady o wysokości 320 mm. Ponad frontem zainstalowany panel sterujący z wskaźnikiem temperatury oraz sterownikiem. Wkład szuflady perforowany wykonany ze stali lakierowanej proszkowo. Temperatura regulowana w zakresie min. 33-37 stopni Celsjusza. Zasilanie prądem sieciowym o napięciu 230 V. Moc elementu grzejnego 300 W. Zabezpieczenie przed przegrzaniem. Zabezpieczenie alarmowe w przypadku przegrzania. | Tak, opisać |  |
|  | Wózek wyposażony w uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany z przodu pod blatem. | Tak, opisać |  |
|  | Układ jezdny: 4 koła skrętne o Ø min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem | Tak, opisać |  |
|  | 4 odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad każdym z kół | Tak, opisać |  |
|  | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: szerokość 660 mm (+/-20 mm) głębokość 660 mm (+/-20 mm) wysokość 900 mm (+/-20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. | Tak, opisać |  |
|  | Wyposażenie: -nadstawka z uchylnymi pojemnikami z tworzywa -wysięgnik kroplówki z czterema uchwytami -szyna na dodatkowe wyposażenie -szyna sprzętowa boczna z pojemnikiem na cewniki -stelaż na odpady medyczne z pokrywą -pojemnik na zużyte igły -uchwyt na pojemnik na zużyte igły -pojemnik na zużyte igły -blat boczny ruchomy -otwieracz do ampułek -podziałka szufladowa z tworzywa akrylowego z funkcją dowolnej konfiguracji wewnętrznej przestrzeni szuflady x3 |  |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) | Tak, załączyć do oferty |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | Tak, załączyć do oferty |  |
|  | Wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485 oraz EN ISO 9001. | Tak, załączyć do oferty |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis (dołączyć wykaz punktów serwisowych) | Tak |  |
|  | Instalacja urządzenia w języku polskim | Tak |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |

WÓZEK MEDYCZNY REANIMACYJNY 1 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ (aparat fabrycznie nowy) |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji min.2017 |  |

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek medyczny czteroszufladowy z blatem zagłębionym z tworzywa ABS. | Tak, opisać |  |
|  | Wózek o konstrukcji lakierowanej proszkowo farbami wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care. | Tak, opisać |  |
|  | Korpus wózka wykonany z podwójnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). | Tak, opisać |  |
|  | Grubość ścianek korpusu min. 28 mm. Ścianka zewnętrzna o grubości blachy min.1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm. | Tak, opisać |  |
|  | Szuflady typu skrzynkowego ze stali lakierowanej proszkowo, bez szczelin w połączeniach wewnętrznych, z wyoblonymi krawędziami, pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania. | Tak, opisać |  |
|  | Fronty szuflad wykonane w ten sam sposób co korpus, o grubości min. 22 mm, wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami, wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki na całym obwodzie frontów. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni zewnętrznej frontów. | Tak, opisać |  |
|  | Uchwyty do otwierania szuflad umożliwiające wygodny pochwyt, w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej, o wymiarach: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm). | Tak, opisać |  |
|  | Pod uchwytami owalne przetłoczenia. | Tak, opisać |  |
|  | Blat roboczy wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9. | Tak, opisać |  |
|  | Konfiguracja szuflad: - 4 x szuflada o pełnym wysuwie,szuflady tej samej wysokosci | Tak, opisać |  |
|  | Wózek wyposażony w uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany z przodu pod blatem. | Tak, opisać |  |
|  | Układ jezdny: 4 koła skrętne o Ø min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem | Tak, opisać |  |
|  | 4 odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad każdym z kół | Tak, opisać |  |
|  | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: szerokość 660 mm (+/-20 mm) głębokość 660 mm (+/-20 mm) wysokość 900 mm (+/-20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. | Tak, opisać |  |
|  | Wyposażenie: -wysięgnik kroplówki z czterema uchwytami -szyna na dodatkowe wyposażenie -szyna sprzętowa boczna z pojemnikiem na cewniki -stelaż na odpady medyczne z pokrywą -pojemnik na zużyte igły -uchwyt na pojemnik na zużyte igły -pojemnik na zużyte igły -blat boczny ruchomy -półka pod defibrylator wym.420x420 -otwieracz do ampułek -podziałka szufladowa z tworzywa akrylowego z funkcją dowolnej konfiguracji wewnętrznej przestrzeni szuflady x3 -deska reanimacyjna |  |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) | Tak, załączyć do oferty |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | Tak, załączyć do oferty |  |
|  | Wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485 oraz EN ISO 9001. | Tak, załączyć do oferty |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis (dołączyć wykaz punktów serwisowych) | Tak |  |
|  | Instalacja urządzenia w języku polskim | Tak |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |

WÓZEK MEDYCZNY ZABIEGOWY 1 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ (aparat fabrycznie nowy) |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji min.2017 |  |

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek medyczny czteroszufladowy z blatem zagłębionym z tworzywa ABS. | Tak, opisać |  |
|  | Wózek o konstrukcji lakierowanej proszkowo farbami wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care. | Tak, opisać |  |
|  | Korpus wózka wykonany z podwójnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). | Tak, opisać |  |
|  | Grubość ścianek korpusu min. 28 mm. Ścianka zewnętrzna o grubości blachy min.1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm. | Tak, opisać |  |
|  | Szuflady typu skrzynkowego ze stali lakierowanej proszkowo, bez szczelin w połączeniach wewnętrznych, z wyoblonymi krawędziami, pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania. | Tak, opisać |  |
|  | Fronty szuflad wykonane w ten sam sposób co korpus, o grubości min. 22 mm, wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami, wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki na całym obwodzie frontów. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni zewnętrznej frontów. | Tak, opisać |  |
|  | Uchwyty do otwierania szuflad umożliwiające wygodny pochwyt, w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej, o wymiarach: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm). | Tak, opisać |  |
|  | Pod uchwytami owalne przetłoczenia. | Tak, opisać |  |
|  | Blat roboczy wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9. | Tak, opisać |  |
|  | Konfiguracja szuflad: - 3 x szuflada o pełnym wysuwie szuflady tej samej wysokości - 1 x szuflada grzewcza ze sterownikiem elektronicznym / Front szuflady o wysokości 320 mm. Ponad frontem zainstalowany panel sterujący z wskaźnikiem temperatury oraz sterownikiem. Wkład szuflady perforowany wykonany ze stali lakierowanej proszkowo. Temperatura regulowana w zakresie min. 33-37 stopni Celsjusza. Zasilanie prądem sieciowym o napięciu 230 V. Moc elementu grzejnego 300 W. Zabezpieczenie przed przegrzaniem. Zabezpieczenie alarmowe w przypadku przegrzania. | Tak, opisać |  |
|  | Wózek wyposażony w uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany z przodu pod blatem. | Tak, opisać |  |
|  | Układ jezdny: 4 koła skrętne o Ø min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem | Tak, opisać |  |
|  | 4 odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad każdym z kół | Tak, opisać |  |
|  | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: szerokość 920 mm (+/-20 mm) głębokość 620 mm (+/-20 mm) wysokość 920 mm (+/-20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. | Tak, opisać |  |
|  | Wyposażenie: -wysięgnik kroplówki z czterema uchwytami -szyna na dodatkowe wyposażenie -szyna sprzętowa boczna z pojemnikiem na cewniki -stelaż na odpady medyczne z pokrywą -pojemnik na zużyte igły -uchwyt na pojemnik na zużyte igły -pojemnik na zużyte igły -blat boczny ruchomy -półka pod defibrylator wym.420x420 -otwieracz do ampułek -podziałka szufladowa z tworzywa akrylowego z funkcją dowolnej konfiguracji wewnętrznej przestrzeni szuflady x3 -deska reanimacyjna |  |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) | Tak, załączyć do oferty |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | Tak, załączyć do oferty |  |
|  | Wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485 oraz EN ISO 9001. | Tak, załączyć do oferty |  |
|  | Gwarancja min.24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis (dołączyć wykaz punktów serwisowych) | Tak |  |
|  | Instalacja urządzenia w języku polskim | Tak |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |

……………………………………………………

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do			 		                                                                             reprezentowania Wykonawcy