Kielce, dnia 11.12.2017r.

EZ/ZP/106/2017/|UG

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: EZ/ZP/106/2017/UG w trybie Zamówienia Zakup i dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb utworzenia ośrodka leczenia niepłodności dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania

Pytanie nr 1

Fotel ginekologiczny zabiegowy – pkt. 19, 20, 21 tabeli

Czy Zamawiający dopuści fotel z podporami nóg typu Goepla zintegrowanymi z uchwytami dla pacjentki, mocowanymi w gniazdach z boku fotela?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert. Jednocześnie Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

Termin składania ofert: 13.12.2017 r. g. 10:00

Termin otwarcia ofert: 13.12.2017 r. g 10:30

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Andrzej Domański