## Pakiet 1
EZ/ZP/12/2018/EK |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY
na dostawę sukcesywną różnych materiałów zużywalnych jednorazowego użytku
Załącznik nr 1 do umowy
PAKIET NR 1 - Części zużywalne do histeroskopu i laparoskupu, pętle tnące
L.p. | Nr katalogowy | Nazwa produktu | Ilość | j.m. | cena jedn. brutto | Stawka VAT | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
4*6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Dren płuczący z igłami do zastosowania z pompą KARL STORZ Hamou Endomat ( Lap ) sterylny, do laparoskopu, 1 op a 10 szt. | 60 | op |  |  | 0
2 |  | Dren płuczący z igłami do zastosowania z pompą KARL STORZ Hamou Endomat ( Lys ) sterylny, do histeroskopu, 1 op a 10 szt. | 60 | op |  |  | 0
3 |  | Filtr gazu CO2 z drenem, do insuflatorów KS Electronic Endoflator i Thermoflator , sterylny, a1 op a 10 szt. | 60 | op |  |  | 0
4 |  | Filtr gazu do pomp ssąco - płuczących KARL STORZ, niesterylny (1 op a 10 szt.) | 10 | op |  |  | 0
5 |  | Światłowód, śr. 4,8mm, dł. 250 cm | 2 | szt |  |  | 0
6 |  | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm | 2 | szt |  |  | 0
7 |  | Pętla tnąca, bipolarna, 24/26 Fr., do zastosowania z płaszczem resektoskopu 8mm, kompatybilna z optyką optyką HOPKINS II 12°, śr. 4 mm, dł. 30 cm oraz optyką HOPKINS II 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm. Pakowana po 6 szt. w 1 opakowaniu. | 10 | op |  |  | 0
Razem | [5 empty] | 0
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania

## Pakiet nr 2
EZ/ZP/12/2018/EK |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
na dostawę sukcesywną materiałów zużywalnych jednorazowego użytku
Załacznik nr 1 do umowy
PAKIET NR 2 - Materiały do urodynamiki
L.p. | Nr katalogowy | Nazwa produktu | Ilość | j.m. | cena jedn netto | Stawka VAT | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
4*6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Zestaw infuzyjny pompy wodnej o długości 40 cm współpracujący z aparatem Delphis IP firmy Laborie | 300 | szt |  |  | 0
2 |  | Kopułki do przetworników ciśnienia wraz z końcówkami Luer Lock współpracujące z aparatem Delphis IP firmy Laborie | 300 | szt |  |  | 0
3 |  | Zestaw drenów ciśnieniowych wraz z kranikami o długości 150 cmwspółpracujący z aparatem Delphis IP firmy Laborie | 300 | szt |  |  | 0
4 |  | Dukanałowy cewnik rektalny o średnicy 9Fr i długości 47 cm z balonem 3 ml współpracujące z aparatami Delphis IP firmy Laborie | 300 | szt |  |  | 0
5 |  | Dwukanałowy cewnik do cystometrii o średnicy 7Fr i długości 47 cm z PCV współpracujący z aparatem Delphis IP firmy Laborie | 300 | szt. |  |  | 0
6 |  | Igły do podawania botoksu . Średnica max 5,0 Fr, długość igły max 35 cm. Regulowana, kilkustopniowa głębokość wkłucia - 0,3, 5 mm. Zakończenie koloru czarnego - marker. Możliwość użycia ze sztywnymi cystostatykami. | 100 | szt. |  |  | 0
Razem | [6 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 3
EZ/ZP/12/2018/EK |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
na dostawę sukcesywną różnych materiałów zużywalnych jednorazowego użytku
Załącznik nr 1 do umowy
PAKIET NR 3 - silikonowy krążek szyjkowy
L.p. | Nr katalogowy | Nazwa produktu | Ilość | j.m. | cena jedn brutto | Stawka VAT | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
4*6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Sterylny silikonowy krążek szyjkowy tzw. pessar kołnierzowy szyjki macicy wykonywany z miękkiego elastycznego silikonu medycznego. Pessary dostarczane w stanie jałowym, okres ważności sterylizacji 24 miesiące. Pessary pakowane jednostkowo w systemy papierowo-foliowe, łatwe do otworzenia, oraz woreczki foliowe LDPE, z czytelną, długotrwałą etykietą. Pessary kołnierzowe szyjki macicy o wysokości ściany bocznej 21 mm oraz 25 mm. | 200 | szt |  |  | 0
Razem | [5 empty] | 0
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania

## Pakiet nr 4
EZ/ZP/12/2018/EK |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY
na dostawę sukcesywną różnych materiałów zużywalnych jednorazowego użytku
Załącznik nr 1 do umowy
PAKIET NR 4 - Pętle jednorazowego użytku
L.p. | Nr katalogowy | Nazwa produktu | Ilość | j.m. | cena jedn brutto | Stawka VAT | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
4*6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Pętla jednorazowego użytku do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH), średnica 100mm, część niepracująca pętli izolowana powłoką teflonową, pętla kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego narzędziem firmy BOWA | 200 | szt |  |  | 0
Razem | [5 empty] | 0
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania

## Pakiet nr 5
EZ/ZP/12/2018/EK |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
na dostawę sukcesywną materiałów zużywalnych jednorazowego użytku
Załacznik nr 1 do umowy
PAKIET NR 5 - Prowadnice jednorazowego użytku
L.p. | Nr katalogowy | Nazwa produktu | Ilość | j.m. | cena jedn netto | Stawka VAT | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
4*6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Prowadnica jednorazowego użytku. Sterylna prowadnica igłowa wraz z osłoną lateksową 3,5 x 20cm, sterylne opakowanie żelu, osłonki na głowice oraz kolorowe elastyczne opaski.1op a 24 szt. | 8 | op |  |  | 0
2 |  | Prowadnica jednorazowego użytku wykorzystywana w różnego rodzaju punkcjach pod kontrolą USG. Sterylna prowadnica Ultra-Pro II z osłoną CIV-Flex złożoną teleskopowo 3D, 1op a 24 szt. | 8 | op |  |  | 0
Razem | [6 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 6
|  | EZ/ZP/12/2018/EK |  |  |  |  | Załacznik nr 2 do SIWZ
Załacznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY na dostawę sukcesywną różnych materiałów zużywalnych jednorazowego użytku
PAKIET NR 6 - Zestawy do korekcji zaburzeń narządu płciowego metodą laparoskopową.
L.p. | Nr katalogowy i nazwa handlowa | Opis | Ilość | j.m. | cena jedn brutto | Stawka VAT | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
4*6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Zestaw do korekcji zaburzeń narządu płciowego metodą laparoskopową składający się z trzech ukształtowanych implantów wykonanych z polipropylenu monofilamentowego o grubości przędzy 0,15mm. Parametry siatki: wielkości oczek 2,3 mm2, gramatura 60/m2, porowatoć 60%, grubość: 0,6 mm. Zestaw składa się z jednej siatki o rozmiarze 24x8cm, jednej o rozmiarze 18x2,5 cm i jednej 18x3,5cm. | 50 | szt |  |  | 0
Razem | [6 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 7
|  | EZ/ZP/12/2018/EK |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY na dostawę sukcesywną różnych materiałów zużywalnych jednorazowego użytku |  |  |  |  | Załacznik nr 1 do umowy
PAKIET NR 7 -System leczenia nietrzymania moczu
L.p. | Nr katalogowy i nazwa handlowa | Nazwa produktu | Ilość | j.m. | cena jedn brutto | Stawka VAT | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
4x6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Jednorazowy system do reperacji przepony moczowo-płciowej przedniej: - materiał polipropylenowo-monofilamentowy, - brzegi taśm i siatki zgrzewane laserowo, - cztery punkty mocowania: dwa przedłonowe ramiona stabilizujące , dwa przezzasłonowe ramiona, - 16 otworów o średnicy 6 mm, - system 3 jednorazowych igieł : igła przedłonowa o średnicy 3,5 mm oraz 2 półkoliste igły o średnicy 3,25 mm oraz 4 mm | 30 | szt |  |  | 0
2 |  | Jednorazowy system do reperacji przepony moczowo - płciowej przedniej,przeciwobrotowy: - materiał polipropylenowo-monofilamentowy, niewchłanialny - 6 punktów mocowania o kącie 360 stopni - 6 mm otwory w części centralnej - system pętli na ramionach mocujących | 20 | szt |  |  | 0
3 |  | Jednorazowy system leczenia wypadania macicy, przeciwobrotowy pozwalający na precyzyjne połaczenie pomiędzy implantem a więzadłem krzyzowo kolcowym, posiadający 6 punktów mocowania o kącie 360 stopni. Siatka polipropolenowa, monofilamentowa, niewchłanialna - gramatura 16 g/m2. Grubość siatki -0,5 mm, wielkość porów -0,5-1 um. | 40 | szt. |  |  | 0
4 |  | Jednorazowy system do reperacji przepony moczowo - płciowej tylnej wskazany w zabiegach naprawy wypadnięcia tylnego i szczytowego macicy. System składa się: materiał polipropylenowo-monofilamentowy, niewchłanialny - otwory 6 mm w części centralnej | 20 | szt |  |  | 0
5 |  | Jednorazowy system do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet. System składa się: - monofilamentowa, 100 % polipropylenowa, niewchłóanialna taśma o szerokości 1,1 cm i porowatości 45g/m2 - brzegi taśmy zgrzewane laserowo - system 2 jednorazowych igieł o średnicy 3,5 mm z tzw. pamięcią powrotną - nie traumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy - implantacja z dostępu przez otwory zasłonione , out-in oraz in-out | 60 | szt |  |  | 0
6 |  | Jednorazowy system do reperacji przepony moczowo-płciowej tylnej wskazany do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy za pomocą podejścia przedniego lub tylnego. System składa się: - 3 kotwy wraz ze szwami - prowadnica teleskopowa przeznaczona do łaczenia kotw - implant wzmacniający tkankę w miejscu zawieszenia | 30 | szt |  |  | 0
0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 8
|  | EZ/ZP/12/2018/EK |  |  |  |  | Załacznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY na dostawę sukcesywną różnych materiałów zużywalnych jednorazowego użytku
PAKIET NR 8 - pasy jednorazowe do KTG
L.p. | Nr katalogowy | Nazwa produktu | Ilość | j.m. | cena jedn brutto | Stawka VAT | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
4x6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Pasy jednorazowe do KTG, szerokość 6cm, długość 150 cm, przedziurkowane przez środek, 1 op 2 szt. | 5000 | op |  |  | 0
Razem | [6 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 9
EZ/ZP/12/2018/EK |  |  |  |  | Załacznik nr 2 do SIWZ
Załacznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY na dostawę sukcesywną różnych materiałów zużywalnych jednorazowego użytku
PAKIET NR 9 - Drobne materiały ginekologiczne
L.p. | Nr katalogowy i nazwa handlowa | Opis | Ilość | j.m. | cena jedn brutto | Stawka VAT | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
4*6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Igła punkcyjna typu Luer Lock. Igła do punkcji oocytów, posiada 2 odcinki echogeniczne o długości 2 cm i 0,5 cm, długość operacyjna 300 mm, średnica igły 1,5 mm ( G 17 ) | 70 | szt |  |  | 0
2 |  | Cewnik do HSG 8F. Kateter do HSG 3 - kanałowy, silikonowy balon uszczelniający, długość 230 mm, 8F, bezlateksowy | 500 | szt |  |  | 0
3 |  | Pipella do biopsji aspiracyjnej z jamy macicy. Aspirator błony śluzowej macicy typu pipelle de Cornier, długość operacyjna 235 mm, średnica zewnętrzna 3,10 mm, średnica wewnętrzna 2,60 mm, średnica otworu umieszczonego na końcu 2,10mm, 4 znaczniki na wysokości 4, 7, 8 i 10 cm, bezlateksowy. | 200 | szt |  |  | 0
4 |  | Igła punkcyjna do amniocentezy dł. 150 mm. Igła do amniopunkcji i kordocentezy, echogeniczna końcówka, samoblokujący mandryn, długość 150 mm, średnica zewnętrzna 0,9 mm, G20 | 300 | szt |  |  | 0
5 |  | Igła punkcyjna do amniocentezy dł. 120mm. Igła do amniopunkcji i kordocentezy, echogeniczna końcówka, samoblokujący mandryn, długość 120mm, srednica zewnętrzna 0,90mm, G20 | 50 | szt. |  |  | 0
6 |  | Igła do pobierania oocytów z echogeniczną końcówką- długość 35 cm , średnica zewnętrzna G16, średnica wewnętrzna 1,6 mm, średnica wewnętrzna 1,3 mm. | 50 | szt. |  |  | 0
7 |  | Próżnociąg położniczy, sterylny, jednorazowego użytku, nowej generacji z atraumatyczną, miękką miseczką przyjazną dla matki i dziecka, przyssawka w kształcie grzyba średnica 50 mm lub w kształcie dzwonu średnica 64 mm, wyprofilowany uchwyt z pompką wytwarzającą stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, posiadający czytelny wskaźnik próżni w kształcie zegara, zawór zwalniający próżnię, zawór pomocniczy w postaci skrzydełek. | 100 | szt. |  |  | 0
8 |  | Sterylny zestaw do pobierania materiału z endometrium. W zestawie: półsztywna, zwężająca się kaniula o średnicy 3,0 mm i stożkowym nacięciu umożliwia łatwiejsze wprowadzenie kaniuli i minimalizuje możliwość powstania perforacji +strzykawka 10ml z końcówką Luer Lock. Strzykawka wyposażona w specjalny samoblokujący mechanizm zapobiegający cofnięciu się pobranego materiału. | 2000 | szt. |  |  | 0
9 |  | Pessar kostkowy z drenażem, wykonane z silikonu medycznego wysokiej jakości nie powodujących reakcji alergicznych, w rozmiarach: 25mm, 30mm, 35mm, 38mm, 41mm, 44mm, 51mm, 57mm | 300 | szt |  |  | 0
10 |  | Gumki z haczykami do retraktora przeznaczonego do zabiegów chirurgicznego, długość 5mm, haczyk tępo zakończony, jednorazowego uzytku, 1 op a 50 szt | 50 | op |  |  | 0
0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Note on B9: Zampub:

## Pakiet nr 10
EZ/ZP/12/2018/EK |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
na dostawę sukcesywną materiałów zużywalnych jednorazowego użytku
Załacznik nr 1 do umowy
PAKIET NR 10 - Koszule ginekologiczne i do porodu
L.p. | Nr katalogowy | Nazwa produktu | Ilość | j.m. | cena jedn netto | Stawka VAT | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
4*6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Koszula wykonana z antystatycznej włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze 38g/m2, kolor fioletowy, wycięcie z przodu z dodatkowym trokiem, wiązana na troki umożliwiające zachowanie intymności, rozporki po bokach nie krępujące ruchów, pokrój szyi wykończony plisą, dodatkowe fałdy umożliwiające dopasowanie koszuli do sylwetki. Rozmiary: S/M, L/XL. 1 op 10 szt. | 400 | op |  |  | 0
2 |  | Koszula jednorazowa dla pacjenta wykonana z włókniny polipropylenowej SMS,35g/m2.Posiada krótki rękaw, podkrój szyi wykończony jest plisą która jednocześnie stanowi wiązanie. Na linii pasa naszyte są troki do regulacji obwodu.Długość koszuli od najwyższego punktu ramienia 110cm(+/-2cm).Długość rękawa i ramienia 43cm(+/- 1,5cm). Paroprzepuszczalnoąć (g/m2x24h) 4365. 1 op 10 szt. | 600 | op |  |  | 0
Razem | [6 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 11
EZ/ZP/12/2018/EK |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY na dostawę sukcesywną różnych materiałów zużywalnych jednorazowego użytku
PAKIET NR 11- Wyposażenie do aparatu do elektrokoagulacji ERBE VIO 300D
L.p. | Nr katalogowy i nazwa handlowa | Opis | Ilość | j.m | cena jedn brutto | Stawka VAT | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
4 x 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Kleszczyki laparoskopowe typu BiClamp Kelly, okładki radełkowane, płaszcz śr. 5mm, długość 340mm. | 3 | szt. |  |  | 0
2 |  | Wkład do kleszczy laparoskopowych Bi Camp Kelly, okładki radełkowane | 4 | szt. |  |  | 0
3 |  | Płaszcz do kleszczy laparoskopowych BiClamp Kelly | 3 | szt. |  |  | 0
4 |  | Uchwyt do kleszcy laparoskopowych BiClamp Kelly | 3 | szt. |  |  | 0
5 |  | Nozyczki bipolarne laparoskopowe BiSect Micro średnica 5mm, długość 350mm. | 3 | szt. |  |  | 0
6 |  | Wkład do nożyczek bipolarnych laparoskopowych BiSect Micro | 6 | szt. |  |  | 0
7 |  | Płaszcz do nozyczek bipolarnych laparoskopowych BiSect Micro | 3 | szt. |  |  | 0
8 |  | Osłona izolacyjna do nozyczek bipolarnych laparoskopowych Bisect Micro | 3 | szt. |  |  | 0
9 |  | Uchwyt do nożyczek bipolarnych laparoskopowych BiSect Micro | 3 | szt. |  |  | 0
10 |  | Pinceta bipolarna, prosta, końcówki 1 mm z powłoką nie przyklejającą tkankę, tępe, długość 185mm | 2 | szt. |  |  | 0
11 |  | Pinceta bipolarna, bagnetowa, końcówki 0,7mm z powłoką nie przyklejającą tkanek, delikatne, długość 200mm | 2 | szt. |  |  | 0
12 |  | Pinceta bipolarna, bagnetowa, końcówki 1mm z powłoką nie przyklejającą tkanek, delikatne, długość 200mm | 2 | szt. |  |  | 0
13 |  | Kabel bipolarny do pincet bipolarnych dł. 5m | 2 | szt. |  |  | 0
14 |  | Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku z dwoma przyciskami z elektrodą szpatułkową, trzpień Ø 2,4mm, z kablem przyłączeniowym 3 PIN o dł. 3m | 3000 | szt. |  |  | 0
15 |  | Elektroda neutralna do urządzeń elektrochirurgicznych jednorazowa, okrągła dzielona o powierzchni 85 cm2 z zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym o pow. 23 cm2, na podłozu z włókniny z etykietami do wklejania do protokołu pacjenta | 3000 | szt. |  |  | 0
16 |  | Kabel jednorozowych elektrod neutralnych dł. 5m | 5 | szt. |  |  | 0
17 |  | Elektroda haczykowa laparoskopowa, okrągła, monopolarna, płaszcz izolowany Ø 5mm, dł. 320 mm, pokryta powłoką nieprzywierającą. | 2 | szt. |  |  | 0
18 |  | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji. | 2 | szt. |  |  | 0
19 |  | Uchwyt elektrod monopolarnych z dwoma przyciskami o średnicy trzpienia 2,4mm, z kablem przyłączeniowym 3 PIN o dł. 4m. | 2 | szt. |  |  | 0
20 |  | Elektroda nożowa prosta 3,4x24mm, dł. 45 mm, trzpień Ø 2,4mm | 2 | szt. |  |  | 0
21 |  | Elektroda szpatułkowa prosta 3x24 mm, dł. 45mm, trzpień Ø 2,4mm | 2 | szt. |  |  | 0
22 |  | Elektroda szpatułkowa prosta 2,3x24 mm, dł. 180 mm, trzpień Ø 2,4mm | 2 | szt. |  |  | 0
23 |  | Elektroda igłowa prosta Ø 0,8x29mm, dł. 65mm, trzpień Ø 2,4mm | 2 | szt. |  |  | 0
24 |  | Elektroda kulkowa prosta Ø 4 mm, dł. 110mm, trzpień Ø 2,4mm | 2 | szt. |  |  | 0
25 |  | Elktroda pętlowa prosta 10x15mm, wolframowa dł. 135mm, trzpień Ø 2,4mm. | 2 | szt. |  |  | 0
26 |  | Elktroda pętlowa prosta Ø 10mm, wolframowa dł. 135mm, trzpień Ø 2,4mm. | 2 | szt. |  |  | 0
27 |  | Elktroda pętlowa prosta Ø 20mm, wolframowa dł. 140mm, trzpień Ø 2,4mm. | 2 | szt. |  |  | 0
28 |  | Czyścik do elektrod z folią samoprzylepną 50x50 | 200 | szt. |  |  | 0
RAZEM | [6 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 12
|  | EZ/ZP/12/2018/EK |  |  |  |  | Załacznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY na dostawę sukcesywną różnych materiałów zużywalnych jednorazowego użytku
PAKIET NR 12 - balon do tamponady poporodowej
L.p. | Nr katalogowy | Nazwa produktu | Ilość | j.m. | cena jedn brutto | Stawka VAT | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
4x6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Balon do tamponany poporodowej Bakri, pakowany pojedynczo sterylnie, pojemność balonu min. 500 ml, balon wykonany z silikonu. Długość narzędzia 54 cm, średnica 24Fr. W zestawie z 60 ml stzykawką z Luer lock oraz wężyk do szybkiego napełniania. | 30 | szt. |  |  | 0
0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)