Kielce 09.05.2018r.

EZ/ZP/26/2018/AŁ-D

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sukcesywne dostawy produktów leczniczych w tym płyny infuzyjne, produkty do żywienia do – i pozajelitowego, leki onkologiczne dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

znak sprawy: EZ/ZP/26/2018/AŁ-D

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017. poz. 1579) doprecyzowuje odpowiedz na pytanie nr 72 opublikowanych na stronie Zamawiającego w dn. 30.05.2018r.:

Pytanie nr 72

Dot. Zadania nr 6 – Pakiet 25

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 6 - Pakiet Nr 25 (Sevoflurane) dopuści (używany już wcześniej przez Zamawiającego) preparat Sevoflurane Baxter 250 ml w odpornej na uszkodzenia mechaniczne butelce aluminiowej, wyposażony w system wlewowy Dreager Fill tj adapter wielokrotnego użytku (adapter  nakręcony na butelkę, stanowi szczelny bezpośredni system napełniania parownika, umożliwiający bezpieczne uzupełnianie parowników), wraz z bezpłatnym użyczeniem  parowników kompatybilnych z systemem i aparatami do znieczulenia  w ilości wymaganej przez Zamawiającego ?

Informujemy, że na rynku znajdują się obecnie co najmniej dwa produkty sevofluranu różniące  się systemem wlewowym (napełniania) parowników ( tj. Sevorane firmy AbbVie Polska Sp. z o.o. oraz Sevoflurane Baxter firmy Baxter Polska Sp. z o.o.) i obydwa gwarantują bezpieczeństwo zarówno dla obsługi medycznej jak i pacjentów i są powszechnie stosowane w jednostkach szpitalnych.

Jednocześnie przypominamy, że regulacje prawa o zamówieniach publicznych art 29 ust 2,3 z dnia 29.01.2004r zawierają wyraźne wskazanie jak powinien wyglądać opis przedmiotu zamówienia zapewniający  uczciwą konkurencję wykonawców ( producentów). Zawarty w SIWZ opis przedmiotu zamówienia („Sevofluorane płyn do anestezjologii wziewnej 250ml, na każdej butelce fabrycznie zamontowany adapter/konektor.”) łamie tę zasadę wskazując wyraźnie jednego producenta firmę Abbvie  i  jej produkt Sevorane.

Ponadto pragniemy przypomnieć, że przedmiotem zamówienia jest produkt leczniczy a nie system napełniania. Dodatkowo wskazanie jednoznacznie jednego producenta skazuje zamawiającego na brak konkurencji cenowej oferentów a w konsekwencji wyższe ceny oferowanych produktów.

Uzasadniając nasze zapytanie o dopuszczenie do zaoferowania naszego równoważnego preparatu Sevoflurane Baxter 250ml, podkreślamy, że posiada on identyczne wskazania jak produkt opisany w SIWZ i był on już  używany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zmawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez wprowadzenie kryterium jakościowego dla Zadania Nr 6 Pakiet Nr 25 zgodnie z modyfikacją SIWZ opublikowaną na stronie Zamawiającego w dniu 30.05.2018r., Wykonawca zobowiązany będzie wskazać w formularzu ofertowym – ZMODYFIKOWANY załącznik nr 1 do SIWZ (który stanowi załącznik do niniejszej korespondencji) oferowany parametr.

Wprowadzone w niniejszym piśmie zmiany są wiążąca i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

W załączeniu ZMODYFIKOWAN załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpital Zespolonego

w Kielcach

Andrzej Domański