## Pakiet nr 5
EZ/ZP/66 /2018/KŁ |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 5 - Materiały zużywalne do zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji
L.p. | Nazwa hndlowa, nr katalogowy | Nazwa | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | * Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2017, 211) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!!
4*7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Akcesoria jednorazowe do witrektomii
1 |  | Jednorazowy zestaw obłożeń do witrektomii (skład: 15 pozycji) | 450 | szt |  |  |  | "TAK/NIE
2 |  | Kaseta - zestaw do witrektomii 23G - kompatybilna z oferowanym aparatem (skład: 9 pozycji) | 450 | szt |  |  |  | "TAK/NIE
3 |  | Jednorazowy zestaw do podawania/usuwania oleju | 300 | szt |  |  |  | "TAK/NIE
4 |  | Kaniula 23G do podawania oleju | 300 | szt |  |  |  | "TAK/NIE
5 |  | Sonda laserowa zagięta 23G | 260 | szt |  |  |  | "TAK/NIE
6 |  | Kaniula 23G do podawania dekaliny | 390 | szt |  |  |  | "TAK/NIE
7 |  | Kaniula soft tip 23G | 390 | szt |  |  |  | "TAK/NIE
Akcesoria jednorazowe do fakoemulsyfikacji
9 |  | Jednorazowy zestaw obłożeń do operacji zaćmy (skład: 27 pozycji) | 3600 | szt |  |  |  | "TAK/NIE
10 |  | Kaseta do zaćmy kompatybilna z oferowanym aparatem (skład: 6 pozycji) | 3600 | szt |  |  |  | "TAK/NIE
11 |  | Zestaw do witrektomii przedniej: Witrektom przedni 23G i dreny do witrektomu | 150 | szt |  |  |  | "TAK/NIE
12 |  | Płyn irygacyjny typu BSS, w butelce plastikowej o sztywnej ściance 500 ml | 4500 | szt |  |  |  | "TAK/NIE
Razem | [6 empty] | 0
1. W ramach umowy dostawca materiałów zobowiązany jest przekazać w bezpłatne użytkowanie na czas trwania umowy aparat do fakoemulsyfikacji i witrektomii w ilości 1 szt konfiguracji i parametrach zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SIWZ
* W przypadku wskazania w kolumnie 9 iż do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2017, 211), Wykonawca którego oferta uzyska najawyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiązany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodnościi na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017.1579).
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie pozycji 1, 2, 9, 10 Formularza asortymentowo - cenowego - Pakiet nr 5
Przedmiot zamówienia
Akcesoria jednorazowe do witrektomii
1 | Jednorazowy zestaw obłożeń do witrektomii o składzie:
1.1 | Obłożenie na pacjenta z workiem odciekowym 150xl40cm – lszt
1.2 | Osłonka na oko -1 szt
1.3 | Podłokietniki na fotel 35x8()cm-2szt
1.4 | Obłożenie na stolik 150x 160cm -1 szt
1.5 | Kubeczek 60ml- lszt
1.6 | Sączek -1 szt
1.7 | Fartuch XL-lszt
1.8 | Fartuch L-lszt
1.9 | Opatrunek na oko- 1 szt
1.10 | Gaziki 7.5x7.5cm - 5sz!
1.11 | Strzykawka 3częściowa 5ml -2szt
1.12 | Strzykawka 3 częściowa 3ml -1 szt
1.13 | Strzykawka 3 cześciowa 2ml –lszt
1.14 | Strzałki spongostanowe –lOszt
1.15 | Ręczniki papierowe – 2 szt
2 | Kaseta - zestaw do witrektomii 23G - kompatybilna z oferowanym aparatem o składzie:
2.1 | Osłonka sterylna na stolik - lszt
2.2 | Osłonka sterylna na ekran - lszt
2.3 | Osłonka sterylna na pilota – lszt
2.4 | Światlowód 23G – lszt
2.5 | Witrektom 23G 7500cięć/min - lszt
2.6 | Trzy trokary samozamykające się z nożami one-step 23G - lszt
2.7 | Pojemnik testowy - 1 szt
2.8 | Dodatkowa linia aspiracyjna(dren)-lszt
2.9 | System wymuszonej infuzji płynu-lszt
Akcesoria jednorazowe do fakoemulsyfikacji
9 | Jednorazowy zestaw obłożeń do operacji zaćmy o składzie:
9.1 | Obłożenie pacjenta z workiem odciekowym 100x 120cm - 1 szt
9.2 | Osłonka na oko –l szt
9.3 | Podłokietniki na fotel operatora 35x80cm -2szt
9.4 | Obłoźenie na stolik 150x 160cm - 1 szt
9.5 | Kubeczek 60ml -lszt
9.6 | Sączek -1 szt
9.7 | Fartuch L-1 szt
9.8 | Fartuch XL - lszt
9.9 | Opatrunek na oko-1 szt
9.10 | Gaziki okrągłe/tupfery -3szt
9.11 | Strzykawka 3 częściowa 3ml - 2szt
9.12 | Strzykawka 3 częściowa 2ml - 1 szt
9.13 | Strzykawka 3 częściowa 20ml-1 szt
9.14 | Strzałki spongostanowe – 10 szt
9.15 | Ręcznik papierowy -2szt
9.16 | Nóż typu Sideport 1,2mm -1 szt
9.17 | Hvdrodyssektor 25G - 1 szt
9.18 | Kaniula typu wisco 27G - 2szt
9.19 | Cystotom25G -1 szt
9.20 | Plastikowe kleszczyki – l szt
9.21 | Kaniula typu anterior chamber 25G – l szt
9.22 | Hydrodysektor 27G - 2szt
9.23 | Prześcieradlo 150x200cm - 1 szt
9.24 | Nóż typu Slit 2,4mm - lszt
9.25 | Tip do fakoemulsyfikacji jednorazowy zagięty. 0,9mm – Iszt
9.26 | Dren do wymuszonej infuzji – lszt\
9.27 | Osłonki irygacyjne na igłę do fakoemulsyfikacji -2szt
Uwaga: Pozycje od 9.1 do 9.23 zapakowane w jedno sterylne opakowanie; pozycje od 9.24 do 9.27 pakowane pojedynczo w sterylne opakowania. Dodatkowo pozycje od 9.1 do 9.27 zapakowane w jeden worek
10 | Kaseta do zaćmy kompatybilna z oferowanym aparatem o składzie:
10.1 | Kaseta jednorazowa z zestawem drenów irygacyjno-aspiracyjnych – lszt
10.2 | Osłonka sterylna na stolik – lszt
10.3 | Osłonka stery lna na ekran-lszt
10.4 | Oslonka sterylna na pilota – lszt
10.5 | Komora testująca –lszt
10.6 | Kluczyk do igły -1 szt

## Pakiet nr 4
EZ/ZP/66 /2018/KŁ |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 4 - Preparaty okulistyczne
L.p. | Nazwa hndlowa oferowanego produktu, postać producent | Nazwa międzynarodowa preparatu, postać, dawka | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | * Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2017, 211) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!!
4*7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Mikrogąbki okulistyczne do osuszania pola operacyjnego; op. 200 szt. | 50 | op |  |  |  | *TAK/NIE
2 |  | Błękit tryptanu 0,06% opakowanie zbiorcze zawiera 5szt. fiolki poj. 1 ml | 1355 | fiol. |  |  |  | *TAK/NIE
Razem | [6 empty] | 0
W pozycji 2 - tylko fiolki
* W przypadku wskazania w kolumnie nr 9, iż do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010r. ( Dz.U. 2017,211 ) Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiązany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2017, 1579 ).
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 3
EZ/ZP/66/2018/KŁ |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
PAKIET NR 3 - GAZ OKULISTYCZNY
L.p. | Nazwa hndlowa oferowanego produktu, postać producent | Nazwa międzynarodowa preparatu, postać, dawka | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | * Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2017, 211) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!!
4*7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Gaz okulistyczny podawany śródoperacyjnie do oka; współczynnik ekspansji:2, czas ekspansji: 1dzień, czas efektu terapeutycznego:15 dni. Wersja multidose – zawiera 3 zestawy do podaży ( 1 niesterylny pojemnik z gazem 30ml, 3 przetestowane filtry 0,22 mikrony, 3 sterylne strzykawki, 3 opaski na pacjenta). | 25 | op |  |  |  | *TAK/NIE
Razem | [6 empty] | 0
* W przypadku wskazania w kolumnie nr 9, iż do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010r. ( Dz.U. 2017,211 ) Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiązany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2017, 1579 ).
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 2
EZ/ZP/66 /2018/KŁ |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
PAKIET NR 2 - AKCESORIA OKULISTYCZNE
L.p. | Nazwa hndlowa oferowanego produktu, postać producent | Nazwa międzynarodowa preparatu, postać, dawka | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | * Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2017, 211) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!!
4*7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Sterylny , apyrogenny,oczyszczony perfluorokarbon dziesięciowęglowy, stosowany do zabiegów chirurgicznych. Zawartość perfluorodekaliny≥99%. Skład zestawu:szklana fiolkao poj. 7ml zabezpieczona nakrętką gwarantująca sterylność produktu , jednorazowa igła ze strzykawką. Preparat stosowany w chirurgii okulistycznej w celu śródoperacyjnej czasowej tamponady siatkówki podczas odwarstwienia siatkówki. Ciężar właściwy 1,93g/cm3, współczynnik załamania światła n=1,31(dane przy temperaturze t=20stopni C). Lepkość 5,53mpas(przy temperaturze t=25 stopni C). Temperatura wrzenia 140,4-142,4 stopni C. Produkt gotowy do użycia. | 70 | szt |  |  |  | *TAK/NIE
2 |  | Preparat o właściwościach:Lepkość 1300 cst. Współczynnik refrakcji (20°Cdo 25°)1,403-1,410, gęstość (20°Cdo 25°) 0,96-0,98. Opakowanie zawiera jednorazowe zestawy dla jednego pacjenta, olej w strzykawce lub ampułce. Indeks polidyspersyjność 21 ppm. Zawartość cząstek o niskiej masie molekularnej od D4do D91,86. Wysokooczyszczony olej silikonowy o lepkości 1000-1500mpas stosowany w chirurgii okulistycznej w celu endotamponady siatkówki. Ciężar właściwy 0,97g/cm3(dane przy temperaturze t=25 stopni C). Współczynnik załamania swiatła n=1,40. Napięcie powierzchniowe 21mN/m(względem powietrza), międzygraniczne napięcie 40mN/m(względem wody). Jedno opakowanie zawiera 10ml płynu znajdującego się w szklanej strzykawce-produkt sterylny, gotowy do uzycia. | 105 | szt |  |  |  | *TAK/NIE
3 |  | Błękit tryptanu o stężeniu 0,15%, brillant blue G o stężeniu 0,025%, polietylenoglikolu o stężeniu 4% rozieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane amp-strzykawki o poj. 0,5 ml. | 120 | szt |  |  |  | *TAK/NIE
4 |  | Metyloceluloza 2% roztwór d’hydroksymetylocelulozy o pH 6.0-7.8 masie cząsteczkowe 86000.Szklana fiolka o pojemności 2ml zabezpieczona polimerową nakrętką gwarantującą sterylność produktu w zestawie z igłą 25G | 180 | szt |  |  |  | *TAK/NIE
Razem | [6 empty] | 0
* W przypadku wskazania w kolumnie nr 9, iż do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010r. ( Dz.U. 2017,211 ) Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiązany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2017, 1579 ).
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 1
EZ/ZP/66/2018/KŁ |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
PAKIET NR 1 - WISKOELASTYKI
L.p. | Nazwa hndlowa oferowanego produktu, postać producent | Nazwa międzynarodowa preparatu, postać, dawka | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | * Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2017, 211) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!!
4*7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | System wiskoelastyczny w składzie: -1,8 % kwas hialuronowy otrzymany w procesie biofermentacji , masa cząsteczkowa 3,2-3,5 x 106 Da, -lepkość ; (0,1s-1);100000mPa8s, -os molarność 280-330mOsm/l, pojemność: ampułkostrzykawka o objętości 0,55 ml, -1,4%kwas hialuronowy otrzymany w procesie biofermentacji -masa cząsteczkowa;3,2-3,5x10 Da: -lepkość ;(0,1s-1); 80000mPa8s; -pojemność ampułkostrzykawka o objętości 0,8 ml | 4500 | szt |  |  |  | *TAK/NIE
Razem | [6 empty] | 0
* W przypadku wskazania w kolumnie nr 9, iż do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010r. ( Dz.U. 2017,211 ) Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiązany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2017, 1579 ).
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)