## Pakiet nr 10
EZ/ZP/71/ 2018/KŁ |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 10 – Sterylne zestawy do szycia łąkotki
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | * Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2017, 211) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!!
5*8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami. Implanty wykonane z PEEKu, załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu | 50 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
2 |  |  | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z czterema implantami. Implanty wykonane z PEEKu, załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie trzech ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu | 3 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
3 |  |  | Elektroda - nożyk do meniscektomii – 165 mm długości, do zabiegów artroskopowych w środowisku soli fizjologicznej. Pakowana pojedynczo, sterylnie, w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk | 1 | op |  |  |  | TAK/NIE*
4 |  |  | Rękojeść wielorazowa do diatermii - kompatybilna z oferowanymi elektrodami. Pakowana pojedynczo, niesterylna | 2 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
5 |  |  | Igła nitinolowa do szycia łąkotki z oczkiem. Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie zbiorcze po 10 sztuk | 2 | op |  |  |  | TAK/NIE*
6 |  |  | Elektroda kulkowa – 130 mm długości, 2.3 mm średnicy, do zabiegów artroskopowych w środowisku soli fizjologicznej. Pakowana pojedynczo, sterylnie, w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk | 1 | op |  |  |  | TAK/NIE*
7 |  |  | Elektroda ablacyjna – 110 mm długości, średnica części roboczej elektrody 3.2 mm, zagięta pod kątem 90 stopni, do zabiegów artroskopowych w środowisku soli fizjologicznej. Pakowana pojedynczo, sterylnie, w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk | 4 | op |  |  |  | TAK/NIE*
8 |  |  | Zestaw drenów - kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą jednorolkową 10k. W skład jednorazowego zestawu wchodzi: dren dopływowy z kasetą do pompy oraz dren odpływowy do rękojeści shavera. Pakowane sterylnie, w opakowaniach zbiorczych po 10 zestawów. | 50 | op |  |  |  | TAK/NIE*
9 |  |  | Ostrza wielorazowe do shavera od 3.5 do 5 mm - kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego shaverem ERGO | 15 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
RAZEM | [7 empty] | 0
*W przypadku wskazania w kolumnie nr 10, iż do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010r. ( Dz.U. 2017,211) Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiązany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2017, 1579 )
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 9
EZ/ZP/71/ 2018/KŁ |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 9 – Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | * Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2017, 211) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!!
5*8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną ( fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foley zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, liniapomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. | 200 | op |  |  |  | TAK/NIE*
RAZEM | [7 empty] | 0
*W przypadku wskazania w kolumnie nr 10, iż do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010r. ( Dz.U. 2017,211) Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiązany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2017, 1579 )
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 8
EZ/ZP/71/2018/KŁ |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 8 - Końcówki do ssaka
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | * Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2017, 211) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!!
5*8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Ssak | Jednorazowy, sterylny ssak stalowy, neurochirurgiczny, zagięty 150° z uchwytem plastikowym – oznaczenie kolor zielony, z regulacją siły ssania – otwór 1,5 mm, długość części roboczej 130 mm, średnica 6 CH/ 2 mm zewnętrzna, średnica wewnętrzna 1,45 mm. | 3000 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
Jednorazowy, sterylny ssak stalowy, neurochirurgiczny, zagięty 150° z uchwytem plastikowym – oznaczenie kolor niebieski, z regulacją siły ssania – otwór 1,5 mm, długość części roboczej 130 mm, średnica 9 CH/ 3 mm zewnętrzna, średnica wewnętrzna 2,54 mm.
Jednorazowy, sterylny ssak stalowy, neurochirurgiczny, zagięty 150° z uchwytem plastikowym – oznaczenie kolor biały, z regulacją siły ssania – otwór 1,5 mm, długość części roboczej 130 mm, średnica 12 CH/ 4 mm zewnętrzna, średnica wewnętrzna 3,0 mm.
Razem | [7 empty] | 0
0
*W przypadku wskazania w kolumnie nr 10, iż do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010r. ( Dz.U. 2017,211) Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiązany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2017, 1579 )
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 7
EZ/ZP/71/2018/KŁ |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 7 – Zestaw cewników pediatrycznych, zestawy do drenażu pęcherza moczowego, do drenażu opłucnej i inne
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | * Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2017, 211) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!!
5*8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zestawy do diagnostycznego płukania otrzewnej; trokar punkcyjny Ch10 z regulowaną głębokością wkłucia; składa się z metalowego mandrynu oraz kaniuli z tworzywa; cewnik 9Ch/50cm wykonany z poliuretanu - zamknięty koniec, boczne otwory, kolorowe oznakowanie długości, skalpel do nacięcia skóry. | 500 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
2 |  |  | Zestawy do drenażu opłucnej; cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem 3,35 x 78 mm.; cewnik (2,7 x 450 mm) wykonany z poliuretanu; kontrastuje w promieniach RTG; koreczek zamykający; folia ochronna na cewniku; podwójna zastawka antyrefluksowa z łącznikiem do cewnika; kranik trójdrożny. | 400 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
3 |  |  | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego; cewnik Ch10 średnica 2,9mm; wykonany z poliuretanu, długość 65cm.; zacisk ślizgowy; kolorowe znaczniki długości, boczne otwory; usuwalna rozrywalna metalowa kaniula - długość igły 12cm; płytka mocująca cewnik do skóry; worek na mocz 1,5l. | 30 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
4 |  |  | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego; cewnik Ch15 średnica 4,8mm; wykonany z poliuretanu, długość 65cm.; zacisk ślizgowy; kolorowe znaczniki długości, boczne otwory; usuwalna rozrywalna metalowa kaniula - długość igły 12cm; płytka mocująca cewnik do skóry; worek na mocz 1,5l. | 30 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
5 |  |  | Dren do pomp objętościowych Infusomat FMS, Infusomat Space, wykonany z PCV (bez zawartości DEHP) - podstawowy; długość drenu 250cm. | 3500 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
6 |  |  | Dren do pomp objętościowych Infusomat FMS, Infusomat Space, do transfuzji krwi; komora kroplowa ze zintegrowanym filtrem krwi (pory 200 μm), długość drenu 250cm. | 1000 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
7 |  |  | Igła punkcyjna do techniki Seldingera 1,3x70mm., (18G) ze stali nierdzewnej, średnicy 1,3mm., łagodnie zwężająca się umożliwiwjąca łatwe wprowadzenie prowadnika drutowego do max. Średnicy 0,038"/0,97mm. | 10 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
8 |  |  | Dwuświatłowy zestaw cewników pediatrycznych zakładanych metodą Selingera z możliwością identyfikacji położenia cewika za pomocą EKG. Cewnik dł. 8cm – wykonany z poliuretanu z miekkim końcem, kanały 22/22G, matowy, kontrastyjący pod Rtg ze znacznikami długości. Skład zestawu: bezpieczne dwupunktowe mocowanie za pomocą skrzydełek, metalową prowadnicę z elastycznym końcem o średnicy 0,46mm. i dł. 50mm., igłę Selingera G21 (0,8x38mm), przedłużacz do linii infuzyjne, sterylne ostrze roz.11, kabelek do EKG, zatyczkę mocującą | 20 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
9 |  |  | Dwuświatłowy zestaw cewników pediatrycznych zakładanych metodą Selingera z możliwością identyfikacji położenia cewika za pomocą EKG. Cewnik dł. 8cm – wykonany z poliuretanu z miekkim końcem, kanały 18/22, kontrastujący pod Rtg ze znacznikiem długości. Skład zestawu: bezpieczne dwupunktowe mocowanie za pomocą skrzydełek, metalową prowadnicę z elastycznym końcem o średnicy 0,46mm. i dł. 50mm., igłę Selingera G21 (0,8x38mm), przedłużacz do linii infuzyjne, sterylne ostrze roz.11, kabelek do EKG, zatyczkę mocującą | 20 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
10 |  |  | Dwuświatłowy zestaw cewników pediatrycznych zakładanych metodą Selingera z możliwością identyfikacji położenia cewika za pomocą EKG. Cewnik dł.13cm.wykonany z poliuretanu z miekkim końcem, kanały 18/20G, matowy, kontrastyjący pod Rtg ze znacznikami długości. Skład zestawu: bezpieczne dwupunktowe mocowanie za pomocą skrzydełek, metalową prowadnicę wykonaną z nitynolu z elastycznym końcem o średnicy 0,46mm i dł. 50cm, igłę Selingera G21 (0,8x38mm), przedłużacz do linii infuzyjnej, sterylne ostrze nr 11, kabelek do EKG, zatyczkę mocującą | 40 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
Razem | [7 empty] | 0
0
*W przypadku wskazania w kolumnie nr 10, iż do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010r. ( Dz.U. 2017,211) Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiązany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2017, 1579 )
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 6
EZ/ZP/71/2018/KŁ |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 6 – Cewniki do wkłuć centralnych
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | * Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2017, 211) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!!
5*8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Cewnik do wkłuć centralnych pediatryczny, dwukanałowy ( każdy kanał 17g) wprowadzany metodą Selingera wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg. Skład zestawu: cewnik dwuświatłowy 5,5Fr, igła do nakłucia 21G dł 40mm widoczna w USG, kaniula 22G dł. 25mm, prowadnik typu J wykonany z nitinolu, 2 dylatatory 6Fr o dł. 30mm i 50mm., dodatkowe skrzydełka do mocowania, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml. Roz. 5.5Fr, dł 12.5cm (średnica zewnętrzna 1.8mm) | 40 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
2 |  |  | Cewnik do wkłuć centralnych poliuretanowy, wprowadzany metodą Selingera przeznaczony do dostępu do żyły szyjnej wewnętrznej lub podobojczykowej, służący do przewlekłego dostępu dożylnego, kontrastujący w Rtg, sterylny, pakowany pojedynczo. Zestaw ma zawierać: prowadnik typu J o śr. 0.5mm i dł. 40cm, skrzydełka do mocowania, przepływ 15ml/min, igła wprowadzająca o śr. 0.5-0.8mm i dł. 4cm, cewnik z integralną przedłużką 4.5cm i zaciskiem. Roz. 2F, dł. 6cm, średnica (0.5x0.7) | 20 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
3 |  |  | Cewnik do wkłuć centralnych poliuretanowy, wprowadzany metodą Selingera przeznaczony do dostępu do żyły szyjnej wewnętrznej lub podobojczykowej, służący do przewlekłego dostępu dożylnego, kontrastujący w Rtg, sterylny, pakowany pojedynczo. Zestaw ma zawierać: prowadnik typu J o śr. 0.5mm i dł. 40cm, skrzydełka do mocowania, przepływ 12ml/min, igła wprowadzająca o śr. 0.5-0.8mm i dł. 4cm, cewnik z integralną przedłużką 4.5cm i zaciskiem. Roz. 2F, dł. 8cm, średnica (0.5x0.7) | 20 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
4 |  |  | Cewnik do wkłuć centralnych poliuretanowy dwuświatłowy, wprowadzany metodą Selingera, kontrastujący się w Rtg, sterylny, pakowany pojedynczo, służące do przewlekłego dostępu dożylnego. Skład zestawu: 1 dwuświatłowy cewnik, 1 igłę do nakłucia 22G, 1 krótka I.V. kaniula 24G, 1 prosty prowadnik wykonany z nitinolu, 2 dylatatory 3Fr o dł.3 i 5cm, 1 podwójne skrzydełko mocujące, 2 zatyczki, 1 skalpel, 5ml strzykawka. Roz.średnica 3F, DŁ.6cm. | 40 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
5 |  |  | Cewniki do wkłuć centralnych poliuretanowe, dwuświatłowe wprowadzane metodą Selingera, kontrastujące się w Rtg, sterylne, pakowane pojedynczo, służące do przewlekłego dostępu dożylnego. Skład zestawu: 1 dwuświatłowy cewnik, 1 igłę do nakłucia 22G, 1 krótka I.V.kaniula 24G, 1 prosty prowadnik wykonany z nitinolu, 2 dylatatory 3Fr o dł. 3 i 5cm., 1 podwójne skrzydło mocujace, 2 zatyczki, 1 skalpel, 5ml strzykawka. Roz. Śred.3F, dł. 8cm. | 20 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
6 |  |  | Cewnik do wkłuć centralnych wprowadzany metodą Selingera kontrastujący z kranikiem w Rtg, polietylenowy cewnik z drenem przedłużającym z kranikiem trójdrożnym ( dł.25cm) i skrzydełkami do mocowania. Opakowanie zawiera: 1 polietylenowy cewnik z integralna przedłużką 25cm i kranikiem, 1 igłę do nakłucia, 1 J prowadnik, 1 strzykawka 5ml. Roz. 16G, dł. 15cm. Przepływ 130ml/min. | 20 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
7 |  |  | Zestaw do cewnikowania żył centralnych trzykanałowy, zakładany metodą Selingera; cewnik wykonany z poliuretanu z miękkim końcem ze znacznikami długości, widoczny z promieniach Rtg, stałe i ruchome skrzydełka mocujące, krótka kaniula 18G, metalowa prowadnica z końcówką J -0.90x58cm; 3 koreczki zabezpieczające, rozszerzadło ( dopasowane do rozmiaru cewnika); strzykawka 5ml; igła wprowadzająca; Igła G18/70mm; cewnik trzykanałowy 20cm / kanały 14/18/18G | 200 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
8 |  |  | Trzyświatłowy cewnik i.v. wprowadzany metodą Selingera wykonany z poliuretanu impregnowanego aktywnymi jonami srebra, prowadnik typu J średnica 0.88mm, dł. 60cm, cewnik widoczny w Rtg o rozmiarze 7.5F i długości 20cm. Kanały 14G, 18G, 18G. Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18Gx70mm, dylatator, dodatkowe skrzydełka mocujace, trzy korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć. | 200 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
9 |  |  | Igła „Y” do wprowadzania cewnika metodą Selingera z zastawką. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana papier-folia. | 1000 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
10 |  |  | Strzykawka Raulersona z otworem w tłoku do wprowadzania prowadnicy bez konieczności odłączania strzykawki. Pojemność 5ml. | 1000 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
Razem | [7 empty] | 0
*W przypadku wskazania w kolumnie nr 10, iż do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010r. ( Dz.U. 2017,211) Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiązany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2017, 1579 )
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet n 5
EZ/ZP/71/2018/KŁ |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 5 – Zestawy do kaniulacji
L.p | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | * Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2017, 211) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!!
5*8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zestaw do kaniulacji zył centralnych metodą Selingera; sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku dla dzieci z cewnikiem matowym poliuretanowym jedno-światłowym ze znacznikami długości kontrastujący pod Rtg, nie zawierający lateksu. Zestaw ma zawierać: cewnik o długosci 9cm, średnicy 24Ga zaopatrzony w prowadnicę o dł. 35cm ( prowadnica druciana umieszczona w specjalnym sztywnym opakowaniu z uchwytem ułatwiającym wprowadzenie prowadnicy jedną reką), igłę wprowadzającą 21 Ga x 3,81cm. 2 strzykawki o pojemności ok. 2.5ml rozszerzadło i mocowanie | 40 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
2 |  |  | Zestaw do kaniulacji zył centralnych metodą Selingera; sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku dla dzieci z cewnikiem matowym poliuretanowym jedno-światłowym ze znacznikami długości kontrastujący pod Rtg, nie zawierający lateksu. Zestaw ma zawierać: cewnik o długosci 10cm, średnicy 22Ga zaopatrzony w prowadnicę o dł. 35cm ( prowadnica druciana umieszczona w specjalnym sztywnym opakowaniu z uchwytem ułatwiającym wprowadzenie prowadnicy jedną reką), igłę wprowadzającą 21 Ga x 3,81cm. strzykawkę 5ml, rozszerzadło , mocowanie do skóry | 40 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
3 |  |  | Zestaw do kaniulacji zył centralnych metodą Selingera;sterylny,pakowany pojedynczo, jedn.użytku dla dzieci z cewnikiem matowym poliuretanowym jednoświatłowym ze znacznikami długości kontrastujący pod Rtg, nie zawierający lateksu.Dwuświatłowy cewnik o dł.16cm,śred. 7Fr,światłach wewnętrznych 18Ga,14Ga,prowadnicę 45cm,igłę wprowadzającą 18Gax6,35 cm, strzykawkę 5ml,rozszerzadło i mocowanie do skóry | 20 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
Razem | [7 empty] | 0
*W przypadku wskazania w kolumnie nr 10, iż do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010r. ( Dz.U. 2017,211) Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiązany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2017, 1579 )
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 4
EZ/ZP/71/ 2018/KŁ |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 4 - Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typu „Pencil Point”
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | * Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2017, 211) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!!
5*8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typy "Pencil Point z prowadnicą | Rozmiary: - 22G (0,70mm ) /90 mm; - 24G (0,55mm ) /90 mm; - 25G (0,50mm ) /90 mm; - 26G (0,45mm ) /90 mm - 27G (0,40mm ) /90 mm | 10000 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
2 |  | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typy "Pencil Point z prowadnicą | Rozmiary: -25G(0,50mm ) /120 mm - 26G (0,45mm ) /120 mm - 27G (0,40mm ) /120 mm | 300 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
3 |  | Igła punkcyjna standard | Rozmiary: 18G (1,20mm ) /50 mm; 18G (1,20mm ) /90mm ; 19G(1,00mm ) /50 mm ; 19G (1,00mm ) /75 mm ; 19G (1,00mm ) /90 mm ; 20G (0,90mm ) /50 mm ; 20G (0,90mm ) /75 mm ; 20G (0,90mm ) /90 mm ; 21G (0,80mm ) /50 mm ; 21G (0,80mm ) /75 mm ; 21G (0,80mm ) /90 mm ; 22G (0,70mm ) /50 mm ; 22G (0,70mm ) /75 mm ; 22G (0,70mm ) /90 mm ; 25G (0,50mm ) /50 mm ; 25G (0,50mm ) /75 mm ; 25G (0,50mm ) /90 mm ; 26G (0,45mm ) /50 mm ; 26G (0,45mm ) /90 mm ; 27G (0,40mm ) /90 mm | 5000 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
4 |  | Igła punkcyjna standard | 26G ( 0,45mm )/130 mm ; 27G( 0,40mm )/130 mm | 200 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
5 |  | Kateter do przepłukiwania naczyń bez balonu | 2F/80cm ; 3F/80cm ; 4F/80cm ; 5F/80cm | 100 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
6 |  | Kateter do embolektomii Fogart'iego z PVC termoplastycznego, znakowany co 10 cm, zakończony Luer Lock z mandrynem ze stali nierdzewnej, balon z lateksu mocowany jedwabną nicią, zabezpieczony przed działaniem promieniowania UV | 1. 2F/60cm¢ balonu z płynem 5mm, poj. Balonu 0,15ml; 2. 3F/80cm, ¢ balonu z płynem 6mm, poj. Balonu 0,20ml; 3. 4F/80cm, ¢ balonu z płynem 8mm, poj. Balonu 0,70ml; 4. 5F/80cm, ¢ balonu z płynem 10mm, poj. Balonu 1,50ml; 5. 6F/80cm, ¢ balonu z płynem 12mm, poj. balonu 2,0ml 6. 7F/80cm, ¢ balonu z płynem 14mm, poj. balonu 2,50ml; 7. 8F/80cm, ¢ balonu z płynem 16mm, poj. balonu 3,50ml | 1500 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
7 |  | Zestaw do drenażu worka osierdziowego | kateter 7F/30cm, jednoczęściowa igła angiograficzna 18G/7cm, prowadnik 0,38/48cm "J", strzykawka 10ml | 200 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
8 |  | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową | dwuczęściowa igła, opaska zaciskowa i kołnierz w rozmiarze 6F/26cm/igła 18G ; 9F/26cm/igła 15G | 200 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
RAZEM | [7 empty] | 0
0
*W przypadku wskazania w kolumnie nr 10, iż do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010r. ( Dz.U. 2017,211) Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiązany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2017, 1579 )
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 3
EZ/ZP/71/ 2018/KŁ |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 3 – Paski do glukometru Contour Plus
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | * Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2017, 211) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!!
5*8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Paski do glukometru Contour Plus ( op=50szt) | 1500 | op |  |  |  | TAK/NIE*
RAZEM | [7 empty] | 0
*W przypadku wskazania w kolumnie nr 10, iż do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010r. ( Dz.U. 2017,211) Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiązany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2017, 1579 )
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 2
EZ/ZP/71/ 2018/KŁ | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 2 - Zestawy do termoregulacji pacjenta
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | * Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2017, 211) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!!
5*8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zestaw do schładzania pacjenta metodą hipotermii ICY start – up: Zestaw do schładzania pacjenta metodą hipotermii terapeutycznej składający się z cewnika z trzema wlewami oraz wymiennika ciepła, Liczba komór cewnika min. 3, Średnica zestawu wprowadzającego 9,3Fr, Długość cewnika 38cm | 20 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
2 |  |  | Zestaw do schładzania pacjenta metodą hipotermii QUATRO start – up: Zestaw do schładzania pacjenta metodą hipotermii terapeutycznej składający się z cewnika z czterema wlewami oraz wymiennika ciepła, Liczba komór cewnika min. 4m, Średnica zestawu wprowadzającego 9,3Fr, Długość cewnika 45cm | 10 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
RAZEM | [7 empty] | 0
*W przypadku wskazania w kolumnie nr 10, iż do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010r. ( Dz.U. 2017,211) Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiązany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2017, 1579 )
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 1
EZ/ZP/71/2018/KŁ |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 1 – Kolec przelewowy
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | * Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2017, 211) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!!
5*8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Kolec przelewowy służący do transferu płynów pomiędzy opakowaniami Ecoflac oraz fiolkami. Dwa kolce osłonięte nasadkami. Pakowane pojedynczo. Jałowe. | 24000 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
Razem | [7 empty] | 0
*W przypadku wskazania w kolumnie nr 10, iż do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010r. ( Dz.U. 2017,211) Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiązany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2017, 1579 )
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)