Szpital Akredytowany	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach / 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45 / tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623 / e-mail: wszzkielce@poczta.onet.pl / . . / Dział Zamówień Publicznych / Tel. (041) 30-33-516; fax 41/366-00-14 / edyta.stefanska@wszzkielce.pl

Kielce dn. 06.07.2018r
EZ/ZP/67/2018/ES

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Środki ochrony indywidualnej oraz produkty do przygotowywania i podaży cytostatyków dla potrzeb Pracowni Cytostatycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
Znak sprawy: EZ/ZP/67/2018/ES

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Z 2017r poz. 1579 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1
Dot. Pakietu nr 3
Czy Zamawiający zgodzi na wydzielenie z pakietu 3 portów naczyniowych i igieł do portów (poz. 1,2,3,4,6,7) i stworzenie z tych pozycji osobnego jednorodnego pakietu? Pozwoli to na start większej liczby wykonawców maksymalizując korzyści dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2
Dot. Pakietu nr 3 poz. 1
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. Nr 1:
Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym: a) parametry komory:wykonana z tytanu, waga 5,5 gram, pojemność wewnętrzna 0,35ml; wymiary: wysokość 10,1mm, podstawa 32x21mm; kołnierz z tworzywa biokompatybilnego polioksymetylen, b) parametry cewnika: dołączany cewnik silikonowy 7F (średnica zewn. 2,16 mm, średnica wewn. 1,02mm); długość cewnika 600 mm (z podziałką co 10mm mm oraz opisem długości co 50 mm); cewnik połączony z portem za pomocą zatrzasku; c) elementy zestawu wprowadzającego: prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, igła punkcyjna 18G, tępy tunelizator, igła Hubera prosta do przekłuwania zestawu, igła Hubera zakrzywiona do infuzji z drenem oraz zaciskiem (dołączona do zestawu oddzielnie), strzykawka z gumowym tłokiem o objętości min. 10 ml; w zestawie paszport portu dla pacjenta w j. polskim

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3
Dot. Pakietu nr 3 poz. 2

Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym: a) parametry komory:wykonana z tytanu, waga 2,9 gram, pojemność wewnętrzna 0,2ml; wymiary: wysokość 8,7mm, podstawa 22x17mm; kołnierz z tworzywa biokompatybilnego polioksymetylen, b) parametry cewnika: dołączany cewnik silikonowy 7,0F (średnica zewn. 2,16 mm, średnica wewn. 1,02mm); długość cewnika 800 mm (z podziałką co 10mm mm oraz opisem długości co 50 mm); cewnik połączony z portem za pomocą zatrzasku, c) elementy zestawu wprowadzającego: prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, igła punkcyjna 20G, tępy tunelizator, igła Hubera prosta do przekłuwania zestawu, igła Hubera zakrzywiona do infuzji z drenem oraz zaciskiem (dołączona oddzielnie do zestawu), strzykawka z gumowym tłokiem o objętości min. 10 ml; w zestawie paszport portu dla pacjenta w j. Polskim

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4
Dot. Pakietu nr 3 poz. 3
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. Nr 3:
Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym: a) parametry komory:wykonana polioksymetylen i komory tytanowej, waga 5,5 gram, pojemność wewnętrzna 0,35ml; wymiary: wysokość 10,1mm, podstawa 32x21mm; kołnierz z 3 otworami do przyszycia portu; b) parametry cewnika: dołączany cewnik silikonowy 7F (średnica zewn. 2,16mm, średnica wewn. 1,02mm); długość cewnika 600 mm; cewnik połączony z portem za pomocą pierścienia nieprzepuszczalnego dla promieni RTG, Znacznik CT widoczne w promieniach RTG c) elementy zestawu wprowadzającego: Tunelizator o tępych zakończeniach, kaniula rozrywalna z rozszerzaczem naczynia, strzykawka trzyczęściowa 10ml, igła Hubera prosta, podnośnik żylny, łącznik luer do podłączenia z cewnikiem echogeniczna igła Seldingera, prowadnica Seldingera z prowadnikiej "J", igła bezpieczna do portu z drenem dostosowana do podaży pod ciśnieniem 325PSI 20Gx20mm; w zestawie paszport portu dla pacjenta w j. polskim

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5
Dot. Pakietu nr 3 poz. 4
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. Nr 4:
Porty dożylne specjalistyczne dziecięce
ZESTAW DO IMPLANTACJI PORTU DOŻYLNEGO: Port dziecięcy naczyniowy w kształcie delty wykonany z tworzywa biokompatybilnego polioksymetylen (zewnętrznie jednolita odlana bryła bez łączeń) z komorą tytanową, wysokość portu 8,7mm, waga portu 2,9 g, membrana silikonowa o średnicy 8 mm, objętości wewnętrzna 0,2 ml.
- do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć
- niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi
- niepodłączony trwale do portu cewnik poliuretanowy 6F o wymiarach: średnica wewnętrzna 1,2mm średnica zewnętrzna 1,9mm, długość 800mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu
Zestaw akcesoriów wprowadzających:
- strzykawka 10ml
- igła Seldingera 18G x 70mm
- dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu (w tym jedna dołączona oddzielnie do zestawu)
- drut prowadnik J w podajniku 60cm
- - rozszerzacz naczynia z osłonką rozrywalną
- tunelizator o tępych zakończeniach
- igłą ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G22x15mm (dołączona oddzielnie do zestawu)
Każdy port musi posiadać instrukcję w jęz. polskim oraz kartę pacjenta umożliwiającą identyfikację portu

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6
Dot. Pakietu nr 3 poz. 6
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. Nr 6:
Bezpieczne igły do portów naczyniowych, z atraumatyczny szlif łyżeczkowy przedłużający żywotność membrany portu; igła bezpieczna w badaniach MRI do 3T; mechanizm bezpieczeństwa aktywowany pasywnie z wizualnym oraz dźwiękowym potwierdzeniem; przezroczysta płytka mocująca umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia (możliwość stosowania do 7dni); zintegrowana podkładka uniemożliwiająca przenikanie bakterii oraz ograniczająca ryzyko infekcji (niski profil 1,5mm); możliwość automatycznych iniekcji do 325PSI (22,4bar); bezbarwny dren poliuretanowy o długości 25cm; oznaczenie średnicy igły oraz maksymalne ciśnienie na zacisku; brak zawartości lateksu i DEHP. Pakowane 12. Rozmiary: 19G - 15, 20, 25, 30, 35mm; 20G - 15, 20, 25, 30, 35mm; 22G - 15, 20, 25, 30mm. Zamawiający w czasie realizacji określi rozmiar igły

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7
Dot. Pakietu nr 3 poz. 7
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. Nr 7:
Igła ze szlifem łyżeczkowym - gwarantującym bezpieczne wkłucie w membranę portu i nie wycinanie silikonu w membranie, ze skrzydełkami, karbowane ułatwiające użycie wymiary skrzydełek 12x30mm. Igła zagięta pod kątem 90st. Rozmiar 20G; dł. 15,20,25,30 mm dł. drenu 200mm+/-10 mm. Rozmiar 22G; dł. 12,15,20,25mm, długość drenu 250 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 Pytanie nr 8
Dot. Pakietu nr 3 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści do  postępowania  produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu,   kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 Pytanie nr 9
Dot. Pakietu nr 3 poz. 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z pakietu 3 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 Pytanie nr 10
Dot. Pakietu nr 2 poz. 21
Czy Zamawiający dopuści do postępowania  produkt   DualCap™ w kolorze niebieskim stosowany do bezigłowych zaworów,   zawierający 70% alkoholu izopropylowego ( IPA ), w pełni aseptyczny, usuwający drobnoustroje ( CRBSI ) o działaniu w pierwszych 30 sekundach od zastosowania do użycia przez 7 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11
Dot. Pakietu nr 2 poz. 21
Czy Zamawiający dopuści produkt pakowano po 10 szt. na blistrze ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12
Dot. Pakietu nr 2 poz. 21
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 21 z pakietu 2 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13
Dot. Pakietu 2 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu ratunkowego o poniższym składzie:
1 szt. Chemoprotect® fartuch ochronny rozm L
1 para TouchNTuff® rękawice ochronne rozm M
1 para TouchNTuff® rękawice ochronne, rozm L
1 szt. Maska oddechowa
1 szt. Gogle ochronne
1 para Rękawice ochronne (405)
1 para Ochraniacze na buty
1 szt. Instrukcja użycia
1 szt. Informacje Producenta
2 szt. Znaki ostrzegawcze
1 szt. Chemoprotect® worek na odpady
8 szt. Ściereczki chłonne
1 szt. Pudełko plastikowe
1 szt. Plastikowy zacisk do worka
1 szt. Gumowa ściagaczka
1 szt. Green-Z® proszek pochłaniający szkodliwe aerozole, opary i wyciek
1 szt. Penseta
1 szt. Wata
1 szt. Szufelka
1 szt. Taśma ostrzegawcza

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14
Dot. Pakietu nr 2 poz. 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do aspirowania cytostatyków z bezigłowym zaworem, z przeźroczystą obudową zaworu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15
Dot. Pakietu nr 2 poz. 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z filtrem 0,2 mikrona, bez zastawki, z białym koreczkiem chroniącym port dostępu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 16
Dot. Pakietu nr 2 poz. 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika nieprzeźroczystego na strzykawkę  o przepływie 5,948 mL/hr, żywotność 50 użyć, do połączeń Luer Lock.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17
Dot. Pakietu nr 2 poz. 9
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do podawania leków wrażliwych na światło z igłą 2,1x 30 mm bez filtra, spełniającej pozostałe parametry SIWZ.
2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z osobno pakowaną igłą z filtrem 5µ 1,2x40mm, spełniającej pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18
Dot. Pakietu nr 2 poz. 10
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z podziałką trwale oznaczoną w kolorze czarnym tak jak w strzykawkach w poz. 11, 12, 13, 14.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19
Dot. Pakietu nr 2 poz. 14
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek bez kolorystycznego oznaczenia rozmiaru strzykawki na opakowaniu – z widocznym, czytelnym graficznym oznaczeniem, reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20
Dot. Pakietu nr 2 poz. 17
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  drenu do przygotowywania leków cytostatycznych o poniższych parametrach:  Dren wykonany z PCV bez DEHP, możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową w postaci zaworu bezigłowego z gładką i łatwą w dezynfekcji membraną, klips zatrzaskowy w linii, koniec drenu z zatyczką hydrofobową, zestaw z odpowietrzeniem manualnym, bez sygnalizacji akustycznej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21
Dot. Pakietu nr 2 poz. 18
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  drenu do przygotowywania leków cytostatycznych o poniższych parametrach: Dren przeźroczysty z filtrem 0,2 mikrona, dren wykonany z PCV bez DEHP, bez odpowietrzenia z zatyczką hydrofobową na końcu drenu, z dwoma klipsami w linii, możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową w postaci zaworu bezigłowego z gładką i łatwą w dezynfekcji membraną, bez sygnalizacji akustycznej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22
Dot. Pakietu nr 2 poz. 22
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki fabrycznie napełnione solą fizjologiczną   o poniższych parametrach:
Strzykawka  o poj. 10 ml do przepłukiwania, napełniona fabrycznie chlorkiem sodu  (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%)  całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14  ml),Strzykawka posiada średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml, długi korek zamykający o dł. min 12mm, posiadajacy gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń steryną strzykawki  i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika. ,Okres ważności 3 lata.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23
Dot. Pakietu nr 2, Poz.23
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zastawki bezigłowego dostępu o poniższych parametrach:
Zawór bezigłowy, system bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przeźroczysta w kolorze czerwonym dla rozróżnienia linii tętniczej,   nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock  płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), membrana szczelnie zamykająca się, zapewniająca szczelnośc przed, w czasie i po użyciu,  wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi, przepływ do 600 ml/min. przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, objętość wypełnienia 0,1 ml, możliwość stosowania z lipidami, cytostatykami i lekami nowej generacji, wyposażony w zdejmowalny przed aplikacją protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia, Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Pakowany w papier folię.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24
Dot. Pakietu nr 2, Poz.25
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia testy potwierdzającego, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25
Dot. Pakietu nr 2, Poz.29
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu drenów do podaży grawitacyjnej o poniższych parametrach:
Linia infuzyjna  do podaży leków cytotoksycznych w sposób grawitacyjny. Linia infuzyjna  żółta o długości, posiada 2 rozgałęzienia z zastawkami antyzwrotnymi, zabezpieczone białymi koreczkami i zamontowane pod kątem ok. 45°, które zapobiegają cofaniu się roztworu, do podłączenia krótkiego zestawu podłączeniowego z lekiem cytotoksycznym, odpowietrznik w części nakłuwającej, klema ON/OFF i zacisk rolkowy, komora kroplowa z standardowym filtrem 15um, nad komorą kroplową skrzydełka zintegrowane z filtrem hydrofobowym 0,2um w górnej części(jednoczęściowej i elastycznej)komory celem łatwego i szybkiego wypełniania linii oraz odpowietrzania całego zestawu. W części dystalnej wbudowany kranik trójdrożny z samouszczelniającym się i samo domykającym się zaworem bezigłowym, który można używać 140 razy w ciągu 7 dni przy zachowaniu prawidłowych zasad dezynfekcji, na końcu łącznik obrotowy  celem bezpiecznego i wygodnego połączenia, specjalna zatyczka z filtrem hydrofobowym która eliminuje ryzyko wycieku podczas wypełniania linii. Dren z PCV, bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26
Dot. Pakietu nr 2, Poz. 2- 5; 15, 21, 24, 26, 27, 28, 30
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu celem złożenia ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27
Dot. Pakietu nr 2, Poz.1, 17-18, 29
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie materiałów producenta potwierdzających, że produkty stanowią system zamknięty i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.