| Szpital akredytowany | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45 tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623 SEKRETARIAT GŁÓWNY . . Tel: 41/36-71-269 Fax: 41/366-00-14 katarzyna.lopinska@wszzkielce.pl |  |
| --- | --- | --- |

Kielce, dn. 06.07.2018r.

EZ/ZP/71/2018/KŁ

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

Znak sprawy: EZ/ZP/71/2018/KŁ

Na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1579), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 wprowadza modyfikację zapisów SIWZ                    w zakresie:

1. W części I SIWZ – Wytyczne dla Wykonawcy w pkt 7 ( Opis części zamówienia /oferty równoważne ):

Było:

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne Pakiety 1-10:

Pakiet nr 1	- Kolec przelewowy

Pakiet nr 2	- Zestawy do termoregulacji pacjenta

Pakiet nr 3	- Paski do glukometru Contour Plus

Pakiet nr 4	- Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typu „Pencil Point”

Pakiet nr 5	- Zestawy do kaniulacji

Pakiet nr 6	- Cewniki di wkłuć centralnych

Pakiet nr 7	- Zestaw cewników pediatrycznych, zestawy do drenażu pęcherza moczowego, do drenażu opłucnej i inne

Pakiet nr 8	- Końcówki do ssaka

Pakiet nr 9	- Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego

Pakiet nr 10 	- Sterylne zestawy do szycia łąkotki

Jest:

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne                    Pakiety 1-11:

Pakiet nr 1	- Kolec przelewowy

Pakiet nr 2	- Zestawy do termoregulacji pacjenta

Pakiet nr 3	- Paski do glukometru Contour Plus

Pakiet nr 4	- Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typu „Pencil Point”

Pakiet nr 5	- Zestawy do kaniulacji

Pakiet nr 6	- Cewniki di wkłuć centralnych

Pakiet nr 7	- Zestaw cewników pediatrycznych, zestawy do drenażu pęcherza moczowego, do drenażu opłucnej i inne

Pakiet nr 8	- Końcówki do ssaka

Pakiet nr 9	- Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego

Pakiet nr 10 	- Sterylne zestawy do szycia łąkotki 
Pakiet nr 11	- Zestawy do żywienia dojelitowego do pomp Flocare Infinity

2. W części I SIWZ – Warunki udziału w postępowaniu w pkt 12 zmienia się zapis:

Było:

12. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt. 1-2 i 4 oraz spełniają poniżej określone warunki tj.:

- posiadają właściwe zdolności techniczne i zawodowe rozumiane jako:

- zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) jedną dostawę której przedmiotem był asortyment o charakterze tożsamym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia na rzecz Zamawiającego, którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) o wartości (umowy) brutto minimum:

| dla Pakietu nr | Dostawa na kwotę złotych |
| --- | --- |
| 1 | 19 000,00 zł |
| 2 | 89 000,00 zł |
| 3 | 25 000,00 zł |
| 4 | 150 000,00 zł |
| 5 | 3 500,00 zł |
| 6 | 40 000,00 zł |
| 7 | 70 000,00 zł |
| 8 | 18 000,00 zł |
| 9 | 32 000,00 zł |
| 10 | 50 000,00 zł |

Jest:

12. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt. 1-2 i 4 oraz spełniają poniżej określone warunki tj.:

- posiadają właściwe zdolności techniczne i zawodowe rozumiane jako:

- zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) jedną dostawę której przedmiotem był asortyment o charakterze tożsamym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia na rzecz Zamawiającego, którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) o wartości (umowy) brutto minimum:

| dla Pakietu nr | Dostawa na kwotę złotych |
| --- | --- |
| 1 | 19 000,00 zł |
| 2 | 89 000,00 zł |
| 3 | 5 000,00 zł |
| 4 | 150 000,00 zł |
| 5 | 3 500,00 zł |
| 6 | 40 000,00 zł |
| 7 | 70 000,00 zł |
| 8 | 18 000,00 zł |
| 9 | 32 000,00 zł |
| 10 | 30 000,00 zł |
| 11 | 30 000,00 zł |

3. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy – PAKIET NR 10

Było:

| Opis | Ilość | j.m. |
| --- | --- | --- |
| Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami. Implanty wykonane z PEEKu, załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu | 50 | szt |
| Sterylny zestaw do szycia łąkotki z czterema implantami. Implanty wykonane z PEEKu, załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie trzech ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu | 3 | szt |
| Elektroda - nożyk do meniscektomii – 165 mm długości, do zabiegów artroskopowych w środowisku soli fizjologicznej. Pakowana pojedynczo, sterylnie, w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk | 1 | op |
| Rękojeść wielorazowa do diatermii - kompatybilna z oferowanymi elektrodami. Pakowana pojedynczo, niesterylna | 2 | szt |
| Igła nitinolowa do szycia łąkotki z oczkiem. Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie zbiorcze po 10 sztuk | 2 | op |
| Elektroda kulkowa – 130 mm długości, 2.3 mm średnicy, do zabiegów artroskopowych w środowisku soli fizjologicznej. Pakowana pojedynczo, sterylnie, w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk | 1 | op |
| Elektroda ablacyjna – 110 mm długości, średnica części roboczej elektrody 3.2 mm, zagięta pod kątem 90 stopni, do zabiegów artroskopowych w środowisku soli fizjologicznej. Pakowana pojedynczo, sterylnie, w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk | 4 | op |
| Zestaw drenów - kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą jednorolkową 10k. W skład jednorazowego zestawu wchodzi: dren dopływowy z kasetą do pompy oraz dren odpływowy do rękojeści shavera. Pakowane sterylnie, w opakowaniach zbiorczych po 10 zestawów. | 50 | op |
| Ostrza wielorazowe do shavera od 3.5 do 5 mm - kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego shaverem ERGO | 15 | szt |

Jest:

| Opis | Ilość | j.m. |
| --- | --- | --- |
| Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami. Implanty wykonane z PEEKu, załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu | 20 | szt |
| Sterylny zestaw do szycia łąkotki z czterema implantami. Implanty wykonane z PEEKu, załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie trzech ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu | 1 | szt |
| Elektroda - nożyk do meniscektomii – 165 mm długości, do zabiegów artroskopowych w środowisku soli fizjologicznej. Pakowana pojedynczo, sterylnie, w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk | 1 | op |
| Rękojeść wielorazowa do diatermii - kompatybilna z oferowanymi elektrodami. Pakowana pojedynczo, niesterylna | 1 | szt |
| Igła nitinolowa do szycia łąkotki z oczkiem. Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie zbiorcze po 10 sztuk | 2 | op |
| Elektroda kulkowa – 130 mm długości, 2.3 mm średnicy, do zabiegów artroskopowych w środowisku soli fizjologicznej. Pakowana pojedynczo, sterylnie, w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk | 2 | op |
| Elektroda ablacyjna – 110 mm długości, średnica części roboczej elektrody 3.2 mm, zagięta pod kątem 90 stopni, do zabiegów artroskopowych w środowisku soli fizjologicznej. Pakowana pojedynczo, sterylnie, w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk | 15 | op |
| Zestaw drenów - kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą jednorolkową 10k. W skład jednorazowego zestawu wchodzi: dren dopływowy z kasetą do pompy oraz dren odpływowy do rękojeści shavera. Pakowane sterylnie, w opakowaniach zbiorczych po 10 zestawów. | 22 | op |
| Ostrza wielorazowe do shavera od 3.5 do 5 mm - kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego shaverem ERGO | 15 | szt |

4. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy – dodaje się Pakiet nr 11:

Pakiet nr 11 – Zestawy do żywienia dojelitowego do pomp Flocare Infinity

wartość brutto…………………………………….

Termin realizacji zamówienia ......................... /dni roboczych od wezwania/

Termin płatności faktury 30/45/60 dni **

5. W części I SIWZ – Klauzula informacyjna – art. 13 RODO w pkt 44, ppkt 1 zmienia się zapis:

Było:

44. Wobec wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych przedstawiamy poniższe informacje.

- W zamówieniach publicznych, Zamawiający jako administrator danych osobowych, obowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi cateringowej; znak postępowania: TZ/271/14/18.

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Jest:

- Wobec wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych przedstawiamy poniższe informacje.

1) W zamówieniach publicznych, Zamawiający jako administrator danych osobowych, obowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi cateringowej; znak postępowania: TZ/271/14/18.

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej: www.bip.wszzkielce.pl :

1. Nowy wzór Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

2. Nowy wzór Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo - cenowy

Ponadto, w celu wypełnienia dyspozycji zawartej w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1579), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

Termin składania ofert:	13.07.2018r. g. 09:00

Termin otwarcia ofert:	13.07.2018 r. g 09:30

Z poważaniem

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Andrzej Domański