Nr sprawy EZaop/72/2018				                     Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Zakres czynności serwisowych (opis przedmiotu zamówienia)

dla analizatora Architekt i1000SR z wyposażeniem /komputer, monitor, ups, drukarka, czytnik

kodów kreskowych/ przez  okres 24 miesięcy

| Wymagany minimalny zakres usług serwisowych | Wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia warunków TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. Gwarantowany czas podjęcia naprawy w dni robocze | W ciągu 24 godzin |  |
| 2.Nieograniczoną ilość napraw w trakcie obowiązywania umowy | W cenie umowy |  |
| 3.Bezpłatny dojazd i robociznę | W cenie umowy |  |
| 4.Wszystkie części zamienne | W cenie umowy |  |
| 5.Obowiązkowe modyfikacje i ulepszenia wprowadzone przez producenta analizatora | W cenie umowy |  |
| 6. Przegląd techniczny analizatora raz w roku z wykorzystaniem pakietu akcesoriów | W cenie umowy |  |
| 7. Roczny pakiet akcesoriów do przeglądu technicznego | W cenie umowy |  |
| 8.Roczna walidacja analizatora | W cenie umowy |  |
| 9. Telefoniczna pomoc techniczna | Poniedziałek- piątek: 8:00 do 21:00 Sobota: 9:00 -15.00 |  |

* Zgłaszanie napraw do Serwisu:

nr tel............................................................./proszę wpisać/

nr fax........................................................... /proszę wpisać/

adres e-mail.................................................../proszę wpisać/

* Bezpłatna pomoc telefoniczna:

nr tel............................................................./proszę wpisać/

…....….......................................

Podpis Osoby Prawomocnej