Nr sprawy EZaop/72/2018				                     Załącznik nr 3 do Zaproszenia

Wykaz akcesoriów zawartych w bezpłatnym Pakiecie Akcesoriów  do rocznego przeglądu

analizatora Architekt i1000SR

| Nr kat. | Nazwa | Ilość szt |
| --- | --- | --- |
| 8C94-29 | Filtr buforu | 1 szt |
| 8C94-42 | Sonda probówkowa | 1 szt |
| 8C94-87 | Czujnik temperatury myjki WZ | 3 szt |
| 8C94-27 | Czujnik poziomu Pre-Trigger | 1 szt |
| 8C94-26 | Czujnik poziomu Trigger | 1 szt |
| 8C94-35 | Sonda myjki WZ | 3 szt |
| 6L04-01 | Czujnik poziomu buforu | 1 szt |

…....….......................................

Podpis Osoby Prawomocnej