Kielce, 13.07.2018r.

EZ/ZP/74/2018/ESŁ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WYMIANY POSADZEK I PODŁOŻY W BUDYNKU NEUROLOGII WSZZ W KIELCACH W CELU USUNIĘCIA ZWIĄZKÓW KSYLAMITU Z WYROBÓW PODŁOGOWYCH”

Znak sprawy: EZ/ZP/74/2018/ESŁ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie:

1. poz. nr 2 kosztorysu – neutralizacja płynem Neutral.

-na dzień dzisiejszy, jest nam znany, jedyny, skuteczny środek do neutralizacji zapachu ksylamitu t.j. Xylamit STOP 2 w 1, który jest bardzo drogi i produkowany na zamówienie.

- proszę o informację, czy należy przyjąć neutralizację jednokrotną, czy dwukrotną.

Uwaga: Nadmieniam, że w/w produkt nie posiada atestu PZH. Producent, firma Spektrochem, uważa, że nie jest on konieczny.

Odpowiedź:

Zgodnie z opinią ITB z lutego 2018 roku dot.: zawartości lotnych związków organicznych 
w wyrobach podłogowych WSZZ w Kielcach (w części zawierającej wskazówki do wykonywania prac remontowych w pomieszczeniach, w których zastosowano ksylamit należy stosować jednostronne pomalowanie elementów preparatem zabezpieczających emisji składników xylamitów np. Neutral).

Aktualnie inwestor to jest WSZZ w Kielcach uprzejmie informuje iż nie dysponuje żadnymi innymi informacjami dotyczącymi w.w środków, które są zalecane do stosowania przez ITB.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie preparatu Xylamit Stop 2 w 1 ?

Jeśli nie, to proszę o informację jaki preparat Zamawiający przewidział w poz. nr 2 – kosztorysu do neutralizacji zapachu ksylamitu.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Andrzej Domański