## Zestawy do koronarografii
EZ/ZP/85/2018/MW |  |  |  | Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert
Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Sterylne zestawy do koronarografii
L.p | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | * Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2017, 211) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!!
5*8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zestaw sterylny do koronarografii oraz implantacji stymulatorów serca składający się z następujących elementów: | 200 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
*Serweta do angiografii udowej / główna/ ,wykonana z trójwarstwowej paroprzepuszczalnej nieprzemakalnej włókniny o wymiarach ok. 210x330 cm - +/- 10 cm z dwoma otworami o średnicy 11 cm - +/- 1 cm w okolicy tęt. udowych,otoczonymi taśmą lepną, oraz dwoma otworami w okolicy tęt. promieniowych o średnicy 8 cm. otocznymi taśmą lepną , dłuższy brzeg serwety po stronie prawej w części górnej połączony z przeźroczystą osłoną pulpitu sterowniczego o dł. ok. 80 cm - +/- 10 cm -1 szt.
*Serweta dwuwarstwowa / włóknina wodoodporna do przykrycia stolika o wymiarach ok. 150x200 cm - +/- 10 cm - 1 szt.
*Serweta dwuwarstwowa / włóknina wodoodporna na osłonę Rtg o wymiarach ok. 100x150 cm - +/- 10 cm - 1 szt.
*Przeźroczysta osłona na aparat o wymiarach 90 x 90 cm x 5 cm z elastyczną krawędzią - 1 szt.
*Przeźroczysta osłona typu ' czepek" o wymiarach 140 x 140 cm +/ - 2 cm z elastyczną krawędzią - 1 szt.
*Fartuch chir. jednorazowy wzmacniany na przedniej części w rozmiarze L - 2 szt.
*Skalpel j. użytku/ typu bezpieczne narzędzie/ z prostym ostrzem Nr 11 z krótkim uchwytem/ trzonkiem - 1 szt.
*Pean metalowy prosty lub zagięty o dł ok 13 cm - 1 szt.
*Szpatułki do mycia pola operacyjnego z tworzywa sztucznego dł. ok 19 cm - 3 szt.
*Prowadnik diagnostyczny ze stali niklowo chromowej powleczony PTFE z dozownikiem i łącznikiem Luer Lock do przepłukiwania drutu o dł około 200 cm zakończenie typu J o średnicy 0,035 " - 1 szt.
*Miska z tworzywa sztucznego o pojemności ok 500 ml, średnica ok 13 cm +/- 2 cm - 1 szt.
*Zestaw do przetaczania płynów z filtrem i odpowietrznikiem . Dren dł min. 150 cm zakończony luer lock. Zacisk rolkowy. Zabezpieczenie na kolec do nakłuwania pojemnika z płynem. - 1 szt.
*Rampa dwudrożna OFF/ON z adapterem rotacyjnym, niskociśnieniowa - 1 szt.
*Jałowy wysokochłonny podkład wykonany z włókniny z rdzeniem celulozowo- poliestrowym , niefoliowany, biały o wymiarach ok 20 x 40 cm zapakowany w osobne opakowanie z etkietą zawierającą nazwę i datę przdatności - 2 szt.
*Ściereczki bawełniane do rąk 40x30 cm +/- 2 cm - 3 szt.
*Igła angiograficzna 18G dł. 70 mm , ostro zakończona pod kątem < 16stopni o średnicy wewnętrznej pozwalającej na wprowadzenie prowadnika 0,038" - 1 szt.
*Dren przeźroczysty miękki niskociśnieniowy do pomiaru ciśnienia krwi wykonany z PCV , o średnicy wewnętrznej 1,5 - 2,7 mm , dł 200 cm +/- 15 cm - 1 szt.
*Strzykawka iniekcyjna 10 ml z czytelną i niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra kolor zielony - 1 szt.
*Strzykawka iniekcyjna 10 ml z czytelną i niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra - 1 szt.
*Strzykawka iniekcyjna 20 ml z czytelną i niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra - 1 szt.
*Strzykawka trzyczęściowa z gumowym mocnym tłokiem pozwalającym podawać płyny pod dużym ciśnieniem , z centryczną nakręcaną końcówką dającą szczelne połączenie z końcówką luer lock manifoldu. Wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka o wysokiej przezroczystości cylindra - poj 10 ml - 1 szt.
*Strzykawka trzyczęściowa z gumowym mocnym tłokiem pozwalającym podawać płyny pod dużym ciśnieniem , z centryczną nakręcaną końcówką dającą szczelne połączenie z końcówką luer lock manifoldu. Wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka o wysokiej przezroczystości cylindra - poj 20 ml - 1 szt.
*Strzykawka iniekcyjna 20 ml z czytelną i niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra,z nakręcana koncówka luer lock kolor czerwony - 1 szt.
*Przetwornik ciśnień pojedyńczy - 1 szt.
*Dren przeźroczysty miękki niskociśnieniowy wykonany z PCV, o średnicy wewnetrznej 1,5 - 2,7 mm, dł. 30 cm +/- 5 cm. - 1 szt
*Gaziki bawełniane 8 warstwowe o wymiarach 10 x 10 cm bez nitki radiacyjnej - 30 szt.
*Dwustronny jałowy kolec do bezpiecznego przelewania płynów, dołozony do opakowania kartonowego-zbiorczego w ilości 8 sztuk(2 sztuki do jednego paku)
Zestaw musi być sterylny ,w opakowaniu / folia-papier /,- posiadać 4 szt etykietek z nadrukiem zgodnym z etykietą naklejona na opakowaniu. Preferowana etykieta z kodem identyfikacyjnym zestaw oraz piktogramem w kolorz zielonym w celu łatwej identyfikacji paku.
Razem | [7 empty] | 0
*W przypadku wskazania w kolumnie nr 10, iż do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010r. ( Dz.U. 2017,211) Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiązany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2017, 1579 )
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)