EZ/ZP/95/2018/RI			                 	              Załącznik nr 2a do SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

Wykaz urządzeń dźwigowych wraz z miejscem lokalizacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

| L.p. | Typ Urządzenia | Udźwig (kg) | Ilość przystanków | Nr rejestracyjny /Nr fabryczny | Miejsce lokalizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E 600 AA | 600 | 5 | 3110000092 11280/KR - 081/1983 | ul. Grunwaldzka 45 |
| 2 | Szpitalny | 1600 | 5 | 3110000095 225/2005 | ul. Grunwaldzka 45 |
| 3 | E 600 AA | 600 | 5 | 3110000301 870191/KR- 082/1987 | ul. Grunwaldzka 45 |
| 4 | HB 900 AA | 900 | 3 | 3110000724 PO407/1998 | ul. Grunwaldzka 45 |
| 5 | H/AM 1500 | 1500 | 3 | 3110000725 PO427/1998 | ul. Grunwaldzka 45 |
| 6 | HB 900 AA | 900 | 6 | 3110000726 PO 395/1998 | ul. Grunwaldzka 45 |
| 7 | HB 900 AA | 900 | 6 | 3110000728 PO390/1998 | ul. Grunwaldzka 45 |
| 8 | HIAM 1500 | 1500 | 6 | 3110000729 PO409/1998 | ul. Grunwaldzka 45 |
| 9 | H 300 AA | 300 | 6 | 3110000730 PO428/1998 | ul. Grunwaldzka 45 |
| 10 | H 300 AA | 300 | 4 | 3110000731 PO429/1998 | ul. Grunwaldzka 45 |
| 11 | HB 900 AA | 900 | 6 | 3110000732 PO394/1998 | ul. Grunwaldzka 45 |
| 12 | H/AM 1500 | 1500 | 6 | 3110000733 PO408/1998 | ul. Grunwaldzka 45 |
| 13 | Szpitalny | 1000 | 6 | 3110000798 104/2000 | Ul. Grunwaldzka 45 |
| 14 | Hydr. z górną maszynownią | 1000 | 5 | 3110000799 102/2000 | ul. Grunwaldzka 45 |
| 15 | Hydr. z górną maszynownią | 1000 | 5 | 3110000820 103/2000 | ul. Grunwaldzka 45 |
| 16 | TAE | 100 | 2 | 3110000887 11340/KR/1985 | ul. Grunwaldzka 45 |
| 17 | E 450AA | 450 | 2 | 3110001412 KR-538/2009 | ul. Grunwaldzka 45 |
| 18 | M - 33 | 1600 | 3 | 3110001448 EXPL87552KR/2009 | ul. Grunwaldzka 45 |
| 19 | M - 33 | 1600 | 3 | 3110001449 EXPL87553KR/2009 | ul. Grunwaldzka 45 |
| 20 | M - 33 | 1600 | 3 | 3110001450 EXPL87554KR/2009 | ul. Grunwaldzka 45 |
| 21 | M - 33 | 1600 | 2 | 3110001468 EXPL 87550KR/2010 | ul. Grunwaldzka 45 |
| 22 | M - 33 | 1600 | 2 | 3110001469 EXPL87633KR/2010 | ul. Grunwaldzka 45 |
| 23 | M - 33 | 1000 | 4 | 3110001578 EXPL00642KR/2011 | ul. Grunwaldzka 45 |
| 24 | M - 33 | 1600 | 6 | 3110001601 EXPL00333KR/2011 | ul. Grunwaldzka 45 |
| 25 | EPE-100-R-P | 100 | 2 | 3110001694 62075/2011 | ul. Grunwaldzka 45 |
| 26 | EPE-100-R-P | 100 | 3 | 3110001695 62076/2011 | ul. Grunwaldzka 45 |
| 27 | HA 1000 AA | 1000 | 5 | 3110001112 KR212/2005 | ul. Kościuszki 3 |
| 28 | Hydrauliczny | 1500 | 5 | 3110001353 KR- 441/2008 | ul. Kościuszki 3 |
| 29 | KO-LI1600 E | 1600 | 4 | 31100001865 KIE 084 | Ul. Radiowa 7 |
| 30 | BKG 100.45/0 | 100 | 4 | 3110001911 88475 | Ul. Radiowa 7 |
| 31 | BKG 100.45/0 | 100 | 4 | 3110001912 88477/35/2013 | Ul. Radiowa 7 |
| 32 | KO-LI 1600 H | 1600 | 4 | 3110001950 KIE089 | Ul. Radiowa 7 |
| 33 | BKG 100.4510 | 100 | 2 | 3110001953 89415 | Ul. Grunwaldzka45 |
| 34 | H1650AA | 1650 | 2 | 3110001954 KR-781 | Ul. Grunwaldzka45 |
| 35 | H1650AA | 1650 | 2 | 3110001955 KR-782 | Ul. Grunwaldzka45 |
| 36 | HL-600 | 600 | 2 | 3110001998 HL-139/13-H | Ul. Grunwaldzka45 |
| 37 | M33 | 1600 | 5 | 3110002078 XPL28441 KR | Ul. Grunwaldzka45 |
| 38 | M33 | 1600 | 5 | 3110002079 XPL28442KR | Ul. Grunwaldzka45 |
| 39 | M33 | 1600 | 5 | 3110002081 XPL28444KR | Ul. Grunwaldzka45 |
| 40 | M33 | 1600 | 5 | 3110002080 XPL28443KR | Ul. Grunwaldzka45 |
| 41 | EPE-100-R-P | 100 | 4 | 3110002197 62593 | Ul. Grunwaldzka45 |
| II | Żurawie pod dozorem ograniczonym |  |  |  |  |
|  | Klinika Chorób Zakażnych | 160 | 1 | 8210000339 92051 | Ul. Radiowa 7 |