## Pakiet n 5
EZ/ZP/119/2018/KŁ |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 5 – Elektrody jednorazowe EKG, stabilizatory do przewodów i inne
L.p | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | * Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2017, 211) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!!
5*8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Elektroda EKG, jednorazowego użytku dla dorosłych o wysokich właściwościach przylepnych, podłoże z pianki PE, żel stały, czujnik AgCl, prostokątne o wymiarach 32x41mm, w opakowaniu 50 sztuk, po 10 sztuk na listku. | 4000 | op |  |  |  | TAK/NIE*
2 |  |  | Elektroda EKG, jednorazowego użytku dla dorosłych o wysokich właściwościach przylepnych, podłoże z pianki PE, żel stały, czujnik AgCl, owalne, o wymiarach 35x50mm, w opakowaniu 30 sztuk | 10000 | op |  |  |  | TAK/NIE*
3 |  |  | Elektroda EKG, jednorazowego użytku dla dzieci o wysokich właściwościach przylepnych, podłoże z pianki PE, żel stały, czujnik AgCl, okrągłe średnica 30mm, w opakowaniu 30 sztuk | 1000 | op |  |  |  | TAK/NIE*
4 |  |  | Elektroda EKG, jednorazowego użytku dla dorosłych o wysokich właściwościach przylepnych, do badań holtera, podłoże z pianki PE, żel ciekły, czujnik AgCl, prostokątne o wymiarach 35x55mm, z nacięciem do mocowania kabla, w opakowaniu 30 sztuk, po 3 sztuki na listku | 250 | op |  |  |  | TAK/NIE*
5 |  |  | Elektroda EKG, jednorazowego użytku dla dorosłych o wysokich właściwościach przylepnych, do badań holtera I próby wysiłkowej, podłoże z pianki PE, żel specjalny typu Aqua- Set, wzmocniony klej, czujnik AgCl, owalne, o wymiarach 35x50mm, w opakowaniu 30 sztuk | 250 | op |  |  |  | TAK/NIE*
6 |  |  | Elektrody noworodkowe o wysokich właściwościach przylepnych, z kabelkiem DIN 1.5, na włókninie, ze specjalnym hydrożelem, kształt elektrody prostokątny z dwiema wypustkami, wymiary 23 x 24 mm, opakowanie 3 sztuki | 1825 | op |  |  |  | TAK/NIE*
7 |  |  | Dwuczęściowy stabilizator do ufiksowania przewodów elektrod złożony z części mocowanej do skóry i części mocującej przewód. Część stabilizatora mocowana do skóry pacjenta wykonana z samoprzylepnej folii z mikroperforacjami. Część mocująca dren jest zintegrowana z częścią przyklejaną do skóry pacjenta i posiada dodatkowy przylepiec – rzep oraz przylepne pole dla lepszej stabilizacji przewodu. Kolor biały i przeźroczysty. Pokryty hypoalergicznym klejem. Rozmiar 9x3cm, niejałowy | 600 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
8 |  |  | Dwuczęściowy stabilizator do ufiksowania przewodów elektrod złożony z części mocowanej do skóry i części mocującej przewód. Część stabilizatora mocowana do skóry pacjenta wykonana z samoprzylepnej folii z mikroperforacjami. Część mocująca dren jest zintegrowana z częścią przyklejaną do skóry pacjenta i posiada dodatkowy przylepiec – rzep oraz przylepne pole dla lepszej stabilizacji przewodu. Kolor biały i przeźroczysty. Pokryty hypoalergicznym klejem. Rozmiar 7,5x1,6cm, niejałowy | 400 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
9 |  |  | Dwuczęściowy stabilizator do ufiksowania przewodów elektrod złożony z części mocowanej do skóry i części mocującej przewód. Część stabilizatora mocowana do skóry pacjenta wykonana z samoprzylepnej folii z mikroperforacjami. Część mocująca dren jest zintegrowana z częścią przyklejaną do skóry pacjenta i posiada dodatkowy przylepiec – rzep oraz przylepne pole dla lepszej stabilizacji przewodu. Kolor biały i przeźroczysty. Pokryty hypoalergicznym klejem. Rozmiar 15x4,5cm, niejałowy | 400 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
10 |  |  | Elektrody jednorazowego użytku, do defibrylacji, kardiowersji i monitorowania, ze złączem Quick Combo kompatybilne do defibrylatorów Lifepak 50,1000, 12, 20, 10, 9. Elektrody wyraźnie oznaczone kolorami, linia ułatwiająca odklejanie osłonki. Trwałość elektrod w opakowaniu min. 30 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. Op. a 2 sztuki | 250 | op |  |  |  | TAK/NIE*
Razem | [7 empty] | 0
*W przypadku wskazania w kolumnie nr 10, iż do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010r. ( Dz.U. 2017,211) Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiązany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2017, 1579 )
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 4
EZ/ZP/119/ 2018/KŁ |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 4 - Wyposażenie kompatybilne z aparatem do koagulacji Aesculap
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | * Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2017, 211) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!!
5*8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Jednoprzyciskowy sterownik nożny, okrągły, zakres działania 360 stopni, wodoszczelny, obudowa plastikowa | 1 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
2 |  |  | Dwubiegunowa pinceta koagulacyjna, izolowana, długość 220mm 8 2/3", pyszczki robocze 1,1mm, wtyk do kabla listwowy płaski | 2 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
3 |  |  | Dwubiegunowa pinceta koagulacyjna, prosta, izolowana, jednorazowa, długość 220mm 7 7/8", pyszczki robocze 1,1mm, wtyk do kabla listwowy płaski | 2 | op |  |  |  | TAK/NIE*
4 |  |  | Dwubiegunowa pinceta koagulacyjna,prosta, izolowana, długość 220mm 7 7/8", pyszczki robocze 0,9mm x 23mm, pyszczki nie przylegają do koagulowanych naczyń, wtyk do kabla listwowy płaski | 2 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
5 |  |  | Dwubiegunowa pinceta koagulacyjna,bagnetowa, izolowana, długość 185mm 7 1/4",pyszczki robocze 1,0 x 23mm, pyszczki nie przylegają do koagulowanych naczyń, wtyk do kabla listwowy płaski | 2 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
6 |  |  | Dwubiegunowa pinceta koagulacyjna,bagnetowa, izolowana, długość 185mm 7 1/4", pyszczki nie przylegają do koagulowanych naczyń, wtyk do kabla listwowy płaski | 2 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
7 |  |  | Kabel bipolarny, kompatybilny z jednostką sterującą z możliwością podłączenia trzech rodzajów wtyków pincet bipolarnych , okrągły cienki, płaski, długość 4,00mm | 20 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
RAZEM
*W przypadku wskazania w kolumnie nr 10, iż do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010r. ( Dz.U. 2017,211) Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiązany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2017, 1579 )
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 3
EZ/ZP/119/ 2018/KŁ |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 3 – Wyposażenie kompatybline z diatermią i przystawką argonową, elektrody, uchwyty i inne
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | * Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2017, 211) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!!
5*8
5*8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Uchwyt argonowy jednorazowy, z przyciskami cięcia i koagulacji oraz wbudowanym mechanizmem retrakcji noża (elektrody) i przełącznikiem aktywacji/wyłączenia przepływu argonu z drenem i filtrem zanieczyszczeń, długość kabla min. 3,5 m kompatybilny z generatorem typu Force Argon II | 15 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
2 |  |  | Elektroda bierna jednorazowego użytku, dwudzielna, przystosowana do systemu zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem REM, pokryta hydrożelem o grubości 1,1mm, w kształcie prostokątnym o wymiarach 18x11,5cm, szerokość podłączenia 4x2,5cm | 150 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
3 |  |  | Uchwyt monopolarny z elektrodą nożową powleczoną i kuburą, trzema przyciskami cięcie, koagulacja i trybem pozwalającym na jednoczesne cięcie z koagulacją przy zachowaniu minimalnego rozprzestrzenienia termicznego , regulacją mocy z uchwytu, przewodem o dł. ok. 4,6 m | 5 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
4 |  |  | Uchwyt monopolarny ze standardową elektrodą nożową jednorazowy z dwoma przyciskami lub przełącznikiem kołyskowymi i kablem przyłączeniowym 3 PIN o długości minimum 3 m, | 50 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
5 |  |  | Kabel do elektrody powrotnej 3pin i 1pin. Zamawiający określi pin przy zamówieniu długości min. 4,5m | 10 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
6 |  |  | Pętla Tungstena 13cm 15x12 | 5 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
7 |  |  | Pętla Tungstena 13cm 20x12 | 5 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
8 |  |  | Pętla Tungstena 13cm 20x15 | 5 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
9 |  |  | Elektroda powrotna dla pacjentów dorosłych o długości 18x11cm z klejem elektroprzewodzącym nie dzielona, z kablem do generatora, bez systemu monitoringu przepływu prądu | 200 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
10 |  |  | Elektroda bierna jednorazowego użytku, dwudzielna, z kablem przyłączeniowym o długości 2,7 m, przystosowana do systemu zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem REM, pokryta hydrożelem dla pacjentów o masie ciała 2,72-13,6 kg | 5 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
11 |  |  | Jednorazowy przewód do laparoskopowych narzędzi monopolarnych o długości ok. 3m kompatybilny z systemem Valleylab Mode | 200 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
12 |  |  | Przewód do pincety bipolarnej o długości min. 4,5m wtyk dwubolcowy | 2 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
13 |  |  | Przewód do pincety bipolarnej o długości min. 4,5m, dwa pojedyncze wytki jednobolcowe | 2 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
14 |  |  | Przewód do laparoskopowych narzędzi monopolarnych wielorazowy o długości 3m | 2 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
15 |  |  | Zestaw pojedyńczej elektrody systemu ablacji z systemem chłodzenia , długości : 15cm - ekspozycja 3cm dla urządzenia Cool Tip Valleylab (w skład każdego zestawu pojedyńczej elektrody wchodzi 1 elektroda, 2 płytki i uziemniające oraz zestaw przewodów doprowadzających i odprowadzających - w tym pomarańczowy przewód do pompy perystaltycznej ze znacznikami informującymi o kierunku przepływy cieczy ), średnica elektrody 17 gauge | 3 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
16 |  |  | Zestaw pojedyńczej elektrody systemu ablacji z systemem chłodzenia , długości : 20 cm - ekspozycja 3cm, dla urządzenia Cool Tip Valleylab (w skład każdego zestawu pojedyńczej elektrody wchodzi 1 elektroda, 2 płytki i uziemniające oraz zestaw przewodów doprowadzających i odprowadzających - w tym pomarańczowy przewód do pompy perystaltycznej ), średnica elektrody 17 gauge | 3 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
17 |  |  | Zestaw pojedyńczej elektrody systemu ablacji z systemem chłodzenia , długości : 25cm - ekspozycja 3cm, dla urządzenia Cool Tip Valleylab (w skład każdego zestawu pojedyńczej elektrody wchodzi 1 elektroda, 2 płytki i uziemniające oraz zestaw przewodów doprowadzających i odprowadzających - w tym pomarańczowy przewód do pompy perystaltycznej ze znacznikami informującymi o kierunku przepływy cieczy ), średnica elektrody 17 gauge | 3 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
18 |  |  | Zestaw elektrod złożonych systemu ablacji z systemem chłodzenia, długości : 20cm - ekspozycja 2,5 cm dla urządzenia Cool Tip Valleylab (w skład każdego zestawu potrójnej elektrody wchodzi : 3 elektrody zamontowane na jednym ( tym samym uchwycie ) , 4 płytki uziemniające oraz zestaw przewodów doprowadzających i odprowadzających w tym pomarańczowy przewód do pompy perystaltycznej ze znacznikami informującymi o kierunku przepływy cieczy), introduktor wielopunktowy ułatwiający umieszczenie elektrody wiązkowej , średnica elektrody 17 gauge | 3 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
19 |  |  | Zestaw uchwytu elektrody monopolarnej z opcją cięcia i koagulacji, kaburą, kablem o długości mni. 3m ze złączem trójbolcowym i elektrody 1 x uzytku biernej ( powrotnej 0 do diatermii 2 - dzielnej , pokrytej hydrożelem o grubości 1,1 mm, w kształcie prostokątnym o wymiarach 18x11,5 cm, szerokości podłączenia 4 x 2,5 cm ( op = 50 szt ) | 3 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
20 |  |  | Elektroda powrotna jednorazowa, sterylna o wymiarach 14,5x23,5 cm i wymiarach podłączenia 2,5x3,5cm (opakowanie zbiorcze 25 szt.) | 3 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
RAZEM | [7 empty] | #REF!
*W przypadku wskazania w kolumnie nr 10, iż do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010r. ( Dz.U. 2017,211) Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiązany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2017, 1579 )
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 2
EZ/ZP/119/ 2018/KŁ | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 2 - Wyposażenie kompatybilne z aparatem do koagulacji EMED ES350, ES300
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | * Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2017, 211) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!!
5*8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Kabel do szczypiec bipolarnych, wtyk 2-bolcowy 29 mm, do aparatu EMED, Valleylab, długość 5m, wielorazowy | 10 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
2 |  |  | Kabel do szczypiec bipolarnych do aparatu ERBE, długość 4 m, wielorazowy | 10 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
3 |  |  | Szczypce bipolarne, proste, 195mm, 2mm | 4 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
4 |  |  | Szczypce bipolarne, proste, 195mm, 1 mm | 5 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
5 |  |  | Szczypce bipolarne,bagnetowe, kątowe dół, 195mm, 1 mm | 2 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
6 |  |  | Szczypce bipolarne, bagnetowe, kątowe góra, 195mm, 1 mm | 2 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
7 |  |  | Szczypce bipolarne, bagnetowe, kątowe góra, 220mm, 1 mm | 2 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
8 |  |  | Elektroda bipolarna do waporyzacji, wielorazowa, dł. 170 mm, kabel dł. 3m, przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzi aparatów EMED | 2 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
9 |  |  | Szczypce bipolarne kątowe, dł. 195 mm, tip 2 mm, | 2 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
10 |  |  | Szczypce bipolarne , proste, dł. 220mm, tip 2 mm | 2 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
11 |  |  | Szczypce bipolarne, proste , dł. 220mm, tip 1mm | 2 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
12 |  |  | Szczypce bipolarne kątowe, dł. 220mm, tip 1 mm, | 2 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
13 |  |  | Uchwyt elektrody, szeroki, z dwoma przyciskami, dł. 4m, śr. 4mm | 12 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
RAZEM | [7 empty] | 0
*W przypadku wskazania w kolumnie nr 10, iż do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010r. ( Dz.U. 2017,211) Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiązany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2017, 1579 )
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 1
EZ/ZP/119/2018/KŁ |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 1 – Wyposażenie kompatybilne z diatermią chcirurgiczną firmy ERBE
L.p. | Nazwa handlowa /nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | * Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2017, 211) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!!
5*8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Kabel do jednorazowych elektrod neutralnych, dł. 5 m | 3 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
2 |  |  | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych dł.4m | 6 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
3 |  |  | Pinceta bipolarna, prosta, tip 1mm,długość końcówki 10mm, tępa, długość 190mm | 5 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
4 |  |  | Pinceta bipolarna, prosta, tip 1mm, długość końcówki 8mm, tępa, długość 190mm | 6 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
5 |  |  | Pinceta bipolarna, prosta, tip 1mm, długość koncówki 10mm, tępa, długość 225mm | 5 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
6 |  |  | Pinceta bipolarna, prosta, tip 2mm, długość końcówki 10mm, tępa, długość 190mm | 10 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
7 |  |  | Pinceta bipolarna, prosta, tip 2mm, długość końcówki 10mm, tępa, długość 260mm | 5 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
8 |  |  | Pinceta bipolarna,zagięta, tip 0,5mm, długość końcówki 6 mm, długość 105mm | 3 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
9 |  |  | Pinceta bipolarna z powłoką nieprzywierającą tkanek, prosta, tip 0,7mm, długość końcówki 8mm, delikatne, dł.185mm | 3 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
10 |  |  | Pinceta bipolarna, bagnet, tip 1mm, długość końcówki 8mm, tępa, długość 190mm | 2 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
11 |  |  | Przewód do pęsety bipolarnej z wtykiem 2-PIN, 22mm, długość dł. 5m | 8 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
12 |  |  | Przewód do pęsety bipolarnej z wtykiem 2-PIN, 28mm, długość minimum 4m | 8 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
13 |  |  | Przewód do pęsety bipolarnej z wtykiem 8/4mm, długość min 5m | 14 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
14 |  |  | Adapter monopolarny z wtyczką VIO, ICC, ACC Standard ( MO 9/5 mm ) do wtyczek 3-PIN | 5 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
15 |  |  | Elektroda neutralna jednorazowa, okrągła ,dzielona o powierzchni 85 cm2 z zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym o powierzchni 23 cm2, na podłożu z włókniny z etykietami do wklejania do protokołu pacjenta pakowana po 50 szt | 200 | op |  |  |  | TAK/NIE*
16 |  |  | Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku z elektrodą szpatułkową op= 25szt | 72 | op |  |  |  | TAK/NIE*
17 |  |  | Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku z elektrodą igłową op=25 szt | 10 | op |  |  |  | TAK/NIE*
18 |  |  | Uchwyt elektrod monopolarnych z dwoma przyciskami śr.trzpienia 4mm,jednopinowy | 2 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
19 |  |  | Elektroda szpatuła, prosta, 3x24mm, śr.trzpienia 4mm,długość 45mm, op=5szt | 50 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
20 |  |  | Elektroda igłowa prosta 0,8x22mm,długość 40mm,śr.trzpienia 4mm,wielorazowa | 3 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
21 |  |  | Elektroda igłowa prosta 0,5x3mm,wolframowa,długość 40mm,śr.trzpienia 4mm,wielorazowa | 2 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
22 |  |  | Elektroda igłowa zagięta 0,5x3mm,wolframowa,długość 35mm,śr.trzpienia 4mm,wielorazowa | 3 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
23 |  |  | Elektroda szpatuła, prosta, elastyczna 2x18 mm, śr.trzpienia 2,4mm,długość 80mm,wielorazowa | 50 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
24 |  |  | Elektroda szpatuła , prosta, 2,3x19mm,śr.trzpienia 2,4mm, długość 120mm,wielorazowa | 10 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
25 |  |  | Elektroda szpatuła , prosta, 2,3x19mm,śr.trzpienia 2,4mm, długość 180mm,wielorazowa | 10 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
26 |  |  | Elektroda kulkowa prosta,, śr.Ø 2mm, śr.trzpienia 4mm,długość 40mm,wielorazowa | 3 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
27 |  |  | Elektroda kulkowa Ø 3mm, śr.trzpienia 2,4mm,długość 40mm, jednorazowa, op= 50 szt | 25 | op |  |  |  | TAK/NIE*
28 |  |  | Elektroda szpatuła, prosta, 2,3x19mm,śr.trzpienia 2,4mm długość 120 mm, jednorazowa, op=10 szt | 8 | op |  |  |  | TAK/NIE*
29 |  |  | Nakładka na uchwyt elektrod monopolarnych z wężem do odsysania dymu, jednorazowa, op=25 szt | 5 | op |  |  |  | TAK/NIE*
30 |  |  | Filtr główny do odsysacza dymu | 2 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
31 |  |  | Uchwyt argonowy z 3 przyciskami | 1 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
32 |  |  | Aplikator argonowy sztywny, dł. 35 mm, śr.5 mm, z przestawną elektrodą szpatułową | 1 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
33 |  |  | Aplikator argonowy sztywny, dł. 320mm, śr.5mm, z przestawną elektrodą szpatułkową | 1 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
34 |  |  | Dren z filtrem do selektora ERBE, jednorazowego użytku, jałowy | 100 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
35 |  |  | Worki do selektora ERBE, jednorazowego użytku, poj. 2l, typu biały ABBOT | 100 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
36 |  |  | Elektroda szpatuła, prosta, elastyczna 2x18mm, śr.trzpienia 2,4mm,długość 80mm, op=5szt,wielorazowa | 50 | op |  |  |  | TAK/NIE*
37 |  |  | Elektroda neutralna jednorazowa,dzielona,powierzchnia 72 cm2 op=50szt | 300 | op |  |  |  | TAK/NIE*
38 |  |  | Elektroda neutralna jednorazowa,niedzielona,powierzchnia 40 cm2 op=50szt | 40 | op |  |  |  | TAK/NIE*
39 |  |  | Kabel do jednorazowych elektrod neutralnych, dł. 4 m | 32 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
40 |  |  | Elektroda igłowa wielokrotnego użytku, prosta, śr.trzpienia 2,4 mm, 0,8x22 mm, dł. 40 mm | 20 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
41 |  |  | Elektroda szpatułowa wielokrotnego użytku, prosta, śr.trzpienia 2,4 mm, 2,3x19mm, dł. 45 mm | 10 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
42 |  |  | Kleszcze laparoskopowe do bipolarnego zamykania dużych naczyń do średnicy 7 mm z jednoczasową funkcją cięcia, płaszcz śr.5mm, długość 350 mm, jednorazowego użytku | 5 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
43 |  |  | Pinceta bipolarna z powłoką nieprzywierającą tkanek, prosta, tip 1mm,tępe, dł.200mm | 5 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
44 |  |  | Pinceta bipolarna z powłoką nieprzywierającą tkanek, bagnetowa, tip 1mm,tępe, dł.200mm | 5 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
45 |  |  | Pinceta bipolarna z powłoką nieprzywierającą tkanek, bagnetowa, tip 2mm,tępe, dł.200mm | 5 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
46 |  |  | Pęseta bipolarna , bagnetowa, krótko zgieta w górę,tip 1,2 mm, dł. 230mm | 2 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
47 |  |  | Pęseta bipolarna, bagnetowa, tip 1,2 mm, tępe,dł. 230mm | 2 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
48 |  |  | Elektroda szpatułkowa prosta,jednorazowa 2,3x19mm,dł.120mm op=10szt | 8 | op |  |  |  | TAK/NIE*
49 |  |  | Czyścik do elektrod z folią samoprzylepną 50x50 mm op=100szt | 45 | op |  |  |  | TAK/NIE*
50 |  |  | Elektroda monopolarna, wielorazowego użytku, trzpień Ø 2,4 mm, igłowa, prosta, Ø 0,8 x 17 mm, dł. 35 mm | 10 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
51 |  |  | Elektroda monopolarna, jednorazowego użytku, trzpień Ø 2,4 mm, igłowa, prosta, izolowana, Ø 0,5 x 3 mm, wolframowa, dł. 40 mm op=20szt | 1 | op |  |  |  | TAK/NIE*
52 |  |  | Pęseta bipolarna, zagięta, tip 1 mm, tępe, dł. 165 mm | 1 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
53 |  |  | Pęseta bipolarna, zagięta, tip 1 mm, tępe, dł. 190 mm | 1 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
54 |  |  | Pęseta bipolarna, zagięta, tip 2 mm, tępe, dł. 190 mm | 1 | szt |  |  |  | TAK/NIE*
Razem | [7 empty] | #REF!
*W przypadku wskazania w kolumnie nr 10, iż do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010r. ( Dz.U. 2017,211) Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiązany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2017, 1579 )
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)