Kielce, dnia 21.02.2007r.

EZ/ZP/9/06

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

dotyczy:   przetargu nieograniczonego Nr 9/07 „Dostawa Endoprotez”  dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1:

Dot. pakiet nr 1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie panewki Press-fitt, zamiennie (do wyboru operatora) z panewką wkręcaną z pełnym gwintem?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 2:

Dot. pakiet nr 2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie trzpienia wykonanego ze stopu CoCrMo wyposażonego w centralizer?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 3:

Dot. pakiet nr 4. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie trzpienia wykonanego ze stopu CoCrMo? Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie panewki dla głowy 32 w rozmiarach 46-58?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4:

Dot. pakiet nr 9. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie trzpienia wykonanego ze stopu tytanowego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.