Kielce 20.12.2018r.

EZ/ZP/115/2018/AŁ-D

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby monitorowania chorych przez uruchomienie telemetrii projekt pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego szpitala zespolonego w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata  2014-2020, Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna.

znak sprawy: EZ/ZP/115/2018/AŁ-D

ODPOWIEDZI NA PYTANIA cz. III

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018. poz. 1986) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 84

Dotyczy pkt. 96

W związku z modyfikacją odpowiedzi na pytania z dnia 2018-12-06 oraz modyfikacjami z dnia 2018-12-18 prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor z pomiarem SpO2 w technologii Masimo z zakresem pomiarowym pulsu od 25 do 240 ud./min.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Wprowadzona w niniejszym piśmie zmiana jest wiążąca i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Andrzej Domański