Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                                                          w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PROJEKT

„Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”

Załącznik nr 2.11 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot:     POCHWYT ŚCIENNY –  1 szt.

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyt łazienkowy naścienny stalowy | TAK |  |
| 2 | Średnica uchwytu 25 mm; | TAK |  |
| 3 | Wymiary : dł. 380 mm x szer. 80 mm x wys. 65 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 4 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK | dodatkowy okres gwarancji sprzętu ponad minimalny wymagany stanowi kryterium oceny ofert i należy wskazać jego wartość w formularzu ofertowym |

............................................

podpis oferenta

Przedmiot: 	 Pochwyt ruchomy   – 1 szt.

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | Parametry i warunki techniczne | Wymagania TAK/ NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poręcz łazienkowa uchylna długości 70 cm | TAK |  |
| 2 | Średnica uchwytu 26 mm; | TAK |  |
| 11 | Gwarancja min. 24 m-cy | TAK | dodatkowy okres gwarancji sprzętu ponad minimalny wymagany stanowi kryterium oceny ofert i należy wskazać jego wartość w formularzu ofertowym |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu.

Oświadczamy, że cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi (aprobatami technicznymi) obowiązującymi na terenie Polski.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data /  podpis wykonawcy