Kielce, dnia 05.03.2019r.

EZ/ZP/37/2019/UG

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy:  EZ/ZP/37/2019/UG w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy implantów do zespoleń dla potrzeb Bloku Operacyjnego WSzZ w Kielcach.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1986), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr  1 poz. 1  wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździa piszczelowego posiadającego w części dalszej 5 otworów w tym 4 gwintowane?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2.	Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 1 poz. 4, 5, 6, 7, 26, 27, 28 asortymentu  równoważnego jakościowo i funkcjonalnie tj.

płytek z otworami blokowanymi i blokująco – kompresyjnymi, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub śrub korowych do otworów kompresyjnych, otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr  1 poz. 6  wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki posiadającej w części nasadowej 6 otworów blokowanych bez podcięć?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr  1 poz. 7  wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki posiadającej 5 otworów w części nasadowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5.	Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie nr  1 poz. 8, 29, 30  asortymentu  równoważnego jakościowo i funkcjonalnie tj. wkrętów do płyt tytanowych blokowanych z gwintem stożkowym na łbie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr  1 poz. 9, 31  wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów korowych barwionych na ten sam kolor co wkręty blokowane?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr  1 poz. 10  wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździa blokowanego do kości udowej posiadającego 3 otwory w części dystalnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr  1 poz. 15 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździa udowego anatomicznego posiadającego w części bliższej 4 otwory?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr  1 poz. 15 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździa udowego anatomicznego posiadającego w części dalszej 3 otwory niegwintowane?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr  1 poz. 15 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ barwionych na jedne kolor a dla ułatwienia identyfikacji trwale oznaczonych parametrami?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr  1 poz. 16 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów blokujących Ø 4,5 mm, dł. wkręty 30-90 mm, gniazdo sześciokątne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 17  wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów rekonstrukcyjnych kaniulowanych o średnicy Ø 6,5 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr  1 poz. 19 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ barwionych na jedne kolor a dla ułatwienia identyfikacji trwale oznaczonych parametrami?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 25  wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździa o dł. 280 mm, jednego do lewej i prawej kończyny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 26  wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki blokowanej prostej szerokiej o gr. 4,4 mm i szer. 16,5 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1  poz. 27 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki kłykciowej udowej blokowanej w części kłykciowej wkrętem kaniulowanym gąbczastym Ø 7,3 mm i 5 wkrętami blokowanymi Ø 5,0 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1  poz. 27 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów kaniulowanych Ø 3,5 mm o długości 12-70 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1poz. 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie wierteł kaniulowanych Ø 2,4/1,0/160; Ø 3,2/1,2/200; Ø 4,7/2,0/220?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 45 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki piętowej z 15 otworami gwintowanymi?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 50 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździa udowego wstecznego posiadającego 1 otwór pod wkręty Ø 6,5 mm, 2 otwory gwintowane pod wkręty Ø 5,0 mm lub 4,5 mm oraz 3 otwory pod wkręty  Ø4,5 mm, w tym minimum 2 otwory umożliwiające skośne wprowadzenie wkrętów w obrębie kłykci kości udowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 53 wyrazi zgodę na zaoferowanie nakrętki współpracującej z wkrętami Ø 5,0 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździa o średnicy części bliższej max. 10 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździa do kości ramiennej posiadającego w części bliższej 4 otwory gwintowane usytuowane wielopłaszczyznowo?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów blokujących Ø 4,5 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów blokujących Ø 5,0 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie śruby zaślepiającej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ do kości przedramienia zwykłych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie śruby zaślepiającej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów blokujących Ø 2,7/2,0 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30.	Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 2 poz. 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 asortymentu  równoważnego jakościowo i funkcjonalnie tj. płytek z otworami blokowanymi i blokująco – kompresyjnymi, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub śrub korowych do otworów kompresyjnych, otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2  poz. 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki rekonstrukcyjnej prostej o grubości 2,5 mm i szer. 12 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki prostej, kompresyjnej, wąskiej z ograniczonym kontaktem o grubości 4,0 mm i szer. 12 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki posiadającej 2 otwory pod druty Kirschnera?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 14 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki blokowanej ramiennej dalszej przyśrodkowej z 3 otworami w części nasadowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 15 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki blokowanej do wyrostka łokciowego bez ząbków na części trzymającej wyrostek?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 17 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki blokowanej do szyjki i głowy kości promieniowej w dwóch wersjach kształtowych: płytki głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37.	Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie nr  2 poz. 18 i 19  asortymentu  równoważnego jakościowo i funkcjonalnie tj. wkrętów do płyt tytanowych blokowanych z gwintem stożkowym na łbie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 20 i 21  wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów korowych barwionych na ten sam kolor co wkręty blokowane?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 24  dopuści możliwość zaoferowania płytek tytanowych blokowanych: o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i głowy kości promieniowej,  pod wkręty blokowane 2,4mm oraz pod wkręty korowe 2,7mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych za zwłokę w dostawie zgodnego z umową na: 0,2 % wartości dostawy licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony  w umowie?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 41.	Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Pakietu nr 2 niżej wymienionych pozycji ?

Wykonawca specjalizuje się głównie w produkcji gwoździ i drutów Kirschnera. Prosimy o przychylenie się do powyższego.

Gwoździe Rush,a Ø 2,4 do 4,8mm różne długości

Gwóźdź Kirschnera gwintowany Ø 1,6 do2,5mm dł.150-310mm

Elastyczny drut chirurgiczny do cerklażu Ø 0,2-2,0 dł.10m

Gwóźdź Kirschnera Ø 1,0-2,5 dł.150 i 210mm

Gwóźdź Kirschnera Ø 1,0-3,0 dł.310mm

Gwóźdź Kirschnera Ø 1,5-3,0 dł.380mm

Gwóźdź Kirschnera z ogranicznikiem

Gwóźdź Kirschnera Tytanowy ( bezniklowy), Ø 1,5-2,0

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 42.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 3 ust. 1) oraz udostępnienia (dot. § 3 ust. 3), których wzory przesyłamy w załączeniu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 43.	W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmieni zapis:W razie stwierdzenia wad, braków lub niezgodności towaru z umową, Zamawiający prześle faksem lub mailem pisemną reklamację Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji od daty uznania reklamacji.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 44.	 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt. 2:

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

2)	Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a)	za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy

b)	za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową - w wysokości 400,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru

c)	za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową przedmiotem użyczenia, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 200.00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej, brakującej, niezgodnej części umowy

d)	w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 24 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 100,00 zł za stwierdzone uchybienie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części dostawy, której dotyczy uchybienie

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 45.	Pakiet nr 1 Czy Zamawiający w poz. nr 39 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów kaniulowanych o średnicy 4,5mm o dł. 12-70mm zamiast dł. 12-80mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46.	Pakiet nr 2 Czy Zamawiający w poz. nr 22 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów tytanowych kompresyjnych kaniulowanych typu Herberta o średnicy 3,0/4,0mm zamiast dł. 3,0/3,9mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47.	Czy Zamawiający w §3 ust. 1 umowy oraz w Części I poz. 6 i poz. nr 40 SIWZ odstąpi od depozytu implantów drobnych i zgodzi się na zapis o dostawach sukcesywnych na zamówienie w przypadku implantów drobnych i narzędzi, tj. wkręty, podkładki, wkrętaki, wiertła ujętych w zadaniu nr 1 poz. 34÷44 ? Asortyment z wymienionych pozycji wchodzi w skład tzw. „implantów drobnych” oraz narzędzi których to nie umieszcza się w depozycie, w związku z tym prosimy o odstąpienie od depozytu w/w asortymentu na rzecz dostaw sukcesywnych.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 48.	Czy Zamawiający w §3 ust. 1 umowy oraz w Części I poz. 6 i poz. nr 40 SIWZ odstąpi od depozytu implantów drobnych i zgodzi się na zapis o dostawach sukcesywnych na zamówienie w przypadku implantów drobnych i narzędzi, tj. wkręty, druty, gwoździe Rusha, Kirschnera, płytki zwykłe ujętych w zadaniu nr 2 poz. 22÷23 oraz poz. 25÷35 ? Implanty z wymienionych pozycji wchodzą w skład tzw. „implantów drobnych”, których to nie umieszcza się w depozycie, w związku z tym prosimy o odstąpienie od depozytu w/w asortymentu na rzecz dostaw sukcesywnych.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 49.	Czy Zamawiający w §3 ust. 3 umowy odstąpi od przekazania instrumentarium do implantów drobnych tj. wkręty, podkładki, druty, ujętych w pakiecie nr 1 poz. 34÷44? Implanty z wymienionych pozycji należą do tzw. „implantów drobnych”, które to nie wymagają specjalistycznych instrumentariów do ich założenia.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w Zał nr 2 do SIWZ  Formularz asortymentowo cenowym „Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów (statywów z pokrywą) do sterylizacji na narzędzia oraz szaf do przechowywania asortymentu objętego pakietem.”

Pytanie nr 50.	Czy Zamawiający w §3 ust. 3 umowy odstąpi od przekazania instrumentarium do implantów drobnych tj. wkręty, druty, gwoździe Rusha, Kirschnera, płytki zwykłe ujętych w zadaniu nr 2 poz. 23 oraz poz. 25÷35? Implanty z wymienionych pozycji należą do tzw. „implantów drobnych”, które to nie wymagają specjalistycznych instrumentariów do ich założenia.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w Zał nr 2 do SIWZ  Formularz asortymentowo cenowym „Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów (statywów z pokrywą) do sterylizacji na narzędzia oraz szaf do przechowywania asortymentu objętego pakietem.”

Pytanie nr 51.	Czy Zamawiający w §3 ust. 1  oraz ust. 3 umowy oraz w Części I poz. 6 i poz. nr 40 SIWZ w odniesieniu do zadania nr 1 w poz. nr 46-49 oraz w zapisie pod formularzem cenowym wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności utworzenia depozytu i udostępnienia instrumentarium na okres trwania umowy na rzecz dostaw sukcesywnych DSB/DSK wraz z instrumentarium do planowanego zabiegu? Z uwagi na niewielkie ilości implantów przewidzianych do zakupu prosimy o uwzględnienie naszej prośby. Zamawiający przewidział do zakupu po 1 kpl. DSB/DSK na okres 24 miesięcy co pozwala sugerować że zabiegi z wykorzystaniem implantów w ww. pakiecie będą wykonywane 1 raz na dwa lata.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 52.	Czy Zamawiający w §3 ust. 1  oraz ust. 3 umowy oraz w Części I poz. 6 i poz. nr 40 SIWZ w odniesieniu do zadania nr 2 w poz. nr 5-8 oraz w zapisie pod formularzem cenowym wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności utworzenia depozytu i udostępnienia instrumentarium na okres trwania umowy na rzecz dostaw sukcesywnych gwoździ do przedramienia wraz z instrumentarium do planowanego zabiegu? Z uwagi na niewielkie ilości implantów przewidzianych do zakupu prosimy o uwzględnienie naszej prośby. Zamawiający przewidział do zakupu 1 gwóźdź na okres 24 miesięcy co pozwala sugerować że zabiegi z wykorzystaniem implantów w ww. pakiecie będą wykonywane 1 raz na dwa lata.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 53.	Czy Zamawiający w §3 ust. 1  oraz ust. 3 umowy oraz w Części I poz. 6 i poz. nr 40 SIWZ w odniesieniu do zadania nr 2 w poz. nr 24 oraz w zapisie pod formularzem cenowym wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności utworzenia depozytu i udostępnienia instrumentarium na okres trwania umowy na rzecz dostaw sukcesywnych endoprotezy głowy kości promieniowej wraz z instrumentarium do planowanego zabiegu? Z uwagi na niewielkie ilości implantów przewidzianych do zakupu prosimy o uwzględnienie naszej prośby. Zamawiający przewidział do zakupu 1 kpl. endoprotezy głowy kości promieniowej na okres 24 miesięcy co pozwala sugerować że zabiegi z wykorzystaniem implantów w ww. pakiecie będą wykonywane 1 raz na dwa lata.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 54.	Czy Zamawiający w §3 ust. 1 umowy oraz w Części I, pkt 6 SIWZ zmieni wielkość depozytu na rozmiary i rodzaje implantów najczęściej stosowane uzgodnione pomiędzy stronami-dot. pakietu nr 1 i 2?Wymóg przechowywania tak dużej ilości implantów jest bezpodstawny, gdyż ideą tworzenia depozytu jest możliwość bezpiecznego przeprowadzanie zabiegów a określony termin uzupełnienia banku w zupełności zapewnia Zamawiającemu ciągłość przeprowadzania zabiegów operacyjnych.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę i poniżej dokonuje zmiany treści umowy i zapisu w SIWZ.

Było:

§ 3 Realizacja umowy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego przy ul. Grunwaldzkiej 45 
w Kielcach w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy pakietu asortymentu medycznego do zabiegów w całej wymaganej gamie rozmiarowej wraz z protokołem przekazania w depozyt ze stanem początkowym asortymentu medycznego z wyszczególnionymi pozycjami oraz do sukcesywnego uzupełniania zestawu w przypadku zużycia na wezwanie na zasadach określonych w § 4 umowy.

Jest:

§ 3 Realizacja umowy

1.	Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego przy ul. Grunwaldzkiej 45

w Kielcach w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy pakietu asortymentu medycznego do zabiegów w uzgodnionej pomiędzy stronami gamie rozmiarowej wraz z protokołem przekazania w depozyt ze stanem początkowym asortymentu medycznego z wyszczególnionymi pozycjami oraz do sukcesywnego uzupełniania zestawu w przypadku zużycia lub braku danego rozmiaru w depozycie na wezwanie na zasadach określonych w § 4 umowy.

Było:

§ 4

- Dostawa realizowana będzie na podstawie pisemnego wezwania przez Zamawiającego, w którym określi on asortyment i ilość danej dostawy oraz załączy protokół zużycia asortymentu medycznego. Wezwanie zostanie przesłane faksem lub mailem pod nr ……….….. adres  ……..………… za zwrotnym poświadczeniem odebrania faksu/e-maila przez Wykonawcę lub pisemnie przesyłką poleconą.

Jest:

§ 4

1.	Dostawa realizowana będzie na podstawie pisemnego wezwania przez Zamawiającego, w którym określi on asortyment i ilość danej dostawy oraz załączy protokół zużycia asortymentu medycznego. W przypadku braku w depozycie danego rozmiaru asortymentu dostawa nastąpi na podstawie pisemnego wezwania z informacją o zabiegu. Wezwanie zostanie przesłane faksem lub mailem pod nr ……….….. adres  ……..………… za zwrotnym poświadczeniem odebrania faksu/e-maila przez Wykonawcę lub pisemnie przesyłką poleconą.

Było:

SIWZ pkt. 40 KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium - 20%

Zamawiający wymaga aby dostawa towaru rozumiana jako dostawa na wezwanie w celu uzupełnienia depozytu na podstawie protokołu zużycia była realizowana w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Wykonawca w formularzu ofertowym może określić krótszy termin realizacji zamówienia, za który może uzyskać dodatkowe punkty w przedmiotowym kryterium. Minimalny termin realizacji zamówienia za który można otrzymać punkty wynosi 2 dni. Maksymalna ilość uzyskanych punktów w kryterium termin wynosi 20 pkt. Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:

Jest:

SIWZ pkt. 40 KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium - 20%

Zamawiający wymaga aby dostawa towaru rozumiana jako dostawa na wezwanie w celu uzupełnienia depozytu na podstawie protokołu zużycia lub na wezwanie w przypadku braku danego rozmiaru w depozycie była realizowana w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Wykonawca w formularzu ofertowym może określić krótszy termin realizacji zamówienia, za który może uzyskać dodatkowe punkty w przedmiotowym kryterium. Minimalny termin realizacji zamówienia za który można otrzymać punkty wynosi 2 dni. Maksymalna ilość uzyskanych punktów w kryterium termin wynosi 20 pkt. Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:

Pytanie nr 55.	Czy Zamawiający w §3 ust. 4  oraz §9 ust. 1 lit. d)wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu posiadania okresu przydatności w przypadku wyrobów niesterylnych, co do których w formularzu cenowym nie postawiono wymogu sterylności w odniesieniu do asortymentu z pakietu nr 1 i 2?

W przypadku asortymentu niesterylnego zgodnie z przepisami nie ma obowiązku posiadania przez taki produkt oraz umieszczania na nim informacji na temat przydatności. Wszystkie dostarczane produkty mają oznaczenia, które umożliwiają identyfikację produktu. Rok produkcji zawarty jest w numerze LOT, zaś ważność wyrobów niesterylnych tj. czas w ciągu którego mogą być przechowywane przed zastosowaniem ich do celów leczniczych jest bezterminowy.

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SIWZ. Postanowienia umowy nie kolidują z parametrami /właściwościami wyrobów medycznych nie sterylnych podnoszonymi przez Wykonawcę w pytaniu.

Pytanie nr 56.	Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 2, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 57.	Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych,  określonych w §9 ust. 1 pkt 2:

a.	Lit. b z 800zł na 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru lub dookreślenie że Zamawiający nie będzie dzielił jednorazowych dostaw na dostawy mniejsze niż 40 000zł, oraz dookreślenie, iż łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości niedostarczonego towaru

b.	Lit c z 500zł na 0,5% wartości reklamowanego towaru oraz dookreślenie, iż łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości reklamowanego towaru

c.	Lit d – usunięcie zwrotu „niestarannego” z uwagi na nie precyzyjne dookreślenie zobowiązania oraz zmianę z 300zł na 50zł?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych. Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa. Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 58.	Czy Zamawiający dookreśli w §14 ust. 2, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wprowadza modyfikację zapisów SIWZ w załączniku nr 2  Formularz asortymentowo cenowy w następującym zakresie:

Było:

Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów (statywów z pokrywą) do sterylizacji na narzedzia. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3a.

Jest:

Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów (statywów z pokrywą) do sterylizacji na narzędzia oraz szaf do przechowywania asortymentu objętego pakietem. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3a.

Wprowadzone zmiany są wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.

p.o. DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Bartosz Stemplewski