## 1
| Pakiet nr 1 |  |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | zał. nr ….. do umowy
Endoproteza wieloosiowa stawu kolanowego
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Endoproteza stawu kolanowego cementowa, bezcementowa. Element udowy anatomiczny cementowy w min. 14 rozmiarach w tym 10 standard oraz 4 wąskie. Element udowy o proporcjonalnym i stopniowo zmiejsząjcym się promieniu zgięcia. Wykonany ze stopu CoCr o stałej grubości tylnej. Występujacy w opcji z zachowniem wizadła krzyżowego tylnego CR i wycięciem wiazadła krzyżowego tylnego PS. |  | 50 | szt. |  |  | 0
2 | Endoproteza stawu kolanowego cementowa, bezcementowa. Komponent piszczelowy cementowy wykonany ze stopu CoCr w opcji MB i FB. W min. 10 rozmiarach. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki. |  | 50 | szt. |  |  | 0
3 | Endoproteza stawu kolanowego cementowa, bezcementowa. Wkładka polyetylenowa z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki. W rozmiarach od 5 do 16mm w opcji CR oraz 5 do 20mm w opcji PS o przyroście 1-2mm w zależności od rozmiaru. |  | 50 | szt. |  |  | 0
4 | Endoproteza stawu kolanowego cementowa, bezcementowa. Komponent rzepkowy medializowany, okrągły i anatomiczny w rozmiarach od 29mm do 41mm. |  | 50 | szt. |  |  | 0
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3b.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

## 2
| Pakiet nr 2 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | zał. nr ….. do umowy
Endoproteza kolana
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing” , protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop CoCr. Możliwość zastosowania trzpieni przedłużających do pierwotnego elementu udowego z wycięciem więzadła krzyżowego tylnego. |  | 110 | szt. |  |  | 0
2 | Wkładka polietylenowa typu „fixed bearing mocowana zatrzaskowo na obwodzie w opcji z zachowanie lub wycięciem PCL. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link”, w grubościach: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 15 mm, 17,5 mm dla każdego z rozmiarów: Opcjonalnie wkładka umożliwiająca półzwiązanie protezy. |  | 30 | szt. |  |  | 0
3 | Element piszczelowy typu „fixed bearing” stawu kolanowego cementowy kompatybilny z wkładką typu „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop tytanowy. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjna, wkładka z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających. |  | 30 | szt. |  |  | 0
4 | Element piszczelowy stawu kolanowego typu monoblok, wykonany w całości z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, występujący w pięciu rozmiarach: 2; 2,5; 3; 4; 5 i czterech wysokościach dla każdego z rozmiarów od 8mm do 15 mm. |  | 50 | szt. |  |  | 0
5 | Wkładka polietylenowa typu „mobile bearing” ze stożkowym trzpieniem stanowiącym środek rotacji wkładki, w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, w grubościach: 10 mm; 12,5 mm; 15 mm; 17,5 mm; 20 mm; 22,5 mm; 25 mm; 30 mm dla wszystkich rozmiarów. Polietylen wysokiej gęstości „cross link”. |  | 90 | szt. |  |  | 0
6 | Element piszczelowy typu „mobile bearing” stawu kolanowego, cementowy, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing”. Trzpień protezy posiada skrzydełka antyrotacyjna, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną. |  | 90 | szt. |  |  | 0
7 | Element udowy bezcementowy: anatomiczny (prawy, lewy), pokryty porowatym tytanem, występujący w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonany ze stopu CoCr w opcji z zachowaniem więzadeł krzyżowych, umożliwiający współpracę z wkładkami „fixed bearing” i „mobile bearing”. |  | 2 | szt. |  |  | 0
8 | Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy z wycięciem PCL, kompatybilny z cementowym elementem piszczelowym oraz wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, protezy w rozmiarach: 2; 3; 4; 5. Stop CoCr. |  | 4 | szt. |  |  | 0
9 | Element piszczelowy stawu kolanowego cementowy kompatybilny z cementowym elementem udowym oraz wkładką typu fixed bearing”, protezy w rozmiarach: 2; 3; 4; 5. Stop tytanowy. |  | 4 | szt. |  |  | 0
10 | Wkładka polietylenowa typu fixed bearing mocowana zatrzaskowo na obwodzie w opcji z wycięciem PCL. Polietylen wysokiej gęstości „cross link”, w grubościach: 10 mm; 12,5 mm; 15 mm; 17,5 mm; 20 mm; 22,5 mm; 25 mm; 30 mm dla każdego z rozmiarów. Opcjonalnie wkładka umożliwiająca półzwiązanie protezy. |  | 2 | szt. |  |  | 0
11 | Element piszczelowy „mobile bearing” w pięciu rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, umożliwiający zastosowanie trzpieni piszczelowych cementowych i bezcementowych, podkładek wyrównawczych trzech grubościach oraz bezcementowych kołnierzy piszczelowych uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady. |  | 4 | szt. |  |  | 0
12 | Wkładka polietylenowa typu „mobile bearing” w opcji z wycięciem PCL. Polietylen wysokiej gęstości „cross link”, w grubościach: 10 mm; 12,5; mm; 15 mm; 17,5 mm; 20 mm; 22,5 mm; 25 mm; 30 mm dla każdego z rozmiarów. |  | 3 | szt. |  |  | 0
13 | Podkładki piszczelowe w dwóch grubościach dla systemu FB oraz trzech grubościach dla systemu MB, w czterech rozmiarach pasujących do tacy piszczelowej. |  | 4 | szt. |  |  | 0
14 | Kołnierz piszczelowy bezcementowy w pięciu rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady. |  | 4 | szt. |  |  | 0
15 | Trzpień przedłużający 75 mm, 115 mm, 150 mm, uniwersalny, bezcementowy, zapobiegający rotacji. |  | 10 | szt. |  |  | 0
16 | Trzpień przedłużający 30 i 60 mm, uniwersalny, cementowy, zapobiegający rotacji. |  | 5 | szt. |  |  | 0
17 | Podkładki udowe wyrównawcze, dystalne w grubościach 4 mm, 8 mm, 12 mmm, 16 mm i tylnie w grubościach 4 mm, 8 mm. |  | 3 | szt. |  |  | 0
18 | Kołnierz udowy bezcementowy w pięciu rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady. |  | 3 | szt. |  |  | 0
19 | Adaptor 5 i 7 stopni |  | 5 | szt. |  |  | 0
20 | Śruba mocująca adapter neutralna 0° lub offset 2°. |  | 5 | szt. |  |  | 0
21 | Implant rzepki osadzony w cemencie, w czterech rozmiarach. |  | 3 | szt. |  |  | 0
22 | Element udowy anatomiczny (prawy i lewy) w trzech rozmiarach możliwością zamocowania bezcementowych kołnierz udowych niwelujących ubytki przynasadowe kości udowej w pięciu rozmiarach z możliwością mocowania trzpieni przedłużających w długościach 100 i 150 mm, o średnicach 11-17 mm w wersjach prostych i zagiętych. Materiał: stop CrCo. |  | 2 | szt. |  |  | 0
23 | Wkładka polietylenowa rotacyjna o wzmocnionej odporności na działające siły przez zastosowanie metalowego rdzenia, stabilizowana z możliwością związania protezy do systemu zawiasowego poprzez użycie metalowego pinu, w trzech rozmiarach i pięciu grubościach. |  | 2 | szt. |  |  | 0
25 |  |  | ? |  |  | 0
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu wraz z ostrzami (1 ostrze do 2 zabiegów) do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

## 3
| Pakiet nr 3 |  |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | zał. nr ….. do umowy
Endoproteza kłykciowa cementowa stawu kolanowego
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Endoproteza kłykciowa cementowana stawu kolanowego. Komponenty udowe i piszczelowe pokryte warstwą PMMA umożliwiającą zwiększenie adhezji cementu do protezy. Wkładka PE wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie.Komponent udowy anatomiczny wykonany z chromokobaltu w min. 8 rozmiarach dostępny w wersji CR i PS. Część piszczelowa tytanowa, uniwersalna, w min. 10 rozmiarach. Wkładka ślizgowa o grubości 9,10,12,14,17, 20 i 23 mm. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. Wszystkie cięcia elementu udowego z jednego położenia przymiaru (5 in 1) i z zastosowaniem małoinwazyjnej techniki operacyjnej (4 in 1). Dostępny implant rzepki w całości wykonany z polietylenu z trzema bolcami w 10 rozmiarach: od 29mm do 41mm (co 3 mm), o grubości od min. 8mm do min. 10mm. Rozwinięcie do opcji rewizyjnej.
1.1 | Udo pierwotne |  | 4 | szt. |  |  | 0
1.2 | Piszczel pierwotna |  | 4 | szt. |  |  | 0
1.3 | Wkładka pierwotna |  | 4 | szt. |  |  | 0
1.4 | Rzepka |  | 2 | szt. |  |  | 0
1.5 | Udo rewizyjne LCCK |  | 2 | szt. |  |  | 0
1.6 | Udo rewizyjne RHK |  | 2 | szt. |  |  | 0
1.7 | Piszczel rewizyjna RHK |  | 2 | szt. |  |  | 0
1.8 | Wkładka LCCK |  | 2 | szt. |  |  | 0
1.9 | Wkładka RHK |  | 2 | szt. |  |  | 0
1.10 | Przedłuzki piszczelowe i udowe |  | 2 | szt. |  |  | 0
1.11 | Podkładki udowe i piszczelowe |  | 2 | szt. |  |  | 0
1.12 | Stożek rewizyjny udowy i piszczelowy |  | 2 | szt. |  |  | 0
1.13 | Śruba |  | 2 | szt. |  |  | 0
1.14 | Test diagnostyczny wykrywający alpha defensynę – białko pojawiające się w zainfekowanych (bakteryjnie lub grzybiczo) tkankach i płynie stawowym. Czułość testu (97,4%), Specyficzność testu (95,8%) czas potrzebny do wykonania testu nie dłuższy niż 10 min. |  | 5 | szt. |  |  | 0
1.15 | Silikonowa sterylna forma do utworzenia protezy tymczasowej stawu kolanowego, w komplecie dwa elementy,osobno komponent udowy i piszczelowy |  | 2 | szt. |  |  | 0
1.16 | Mieszalniko strzykawka do wymieszania i podania cementu, kompatybilna ze spacerami stawu biodrowego i kolanowego |  | 2 | szt. |  |  | 0
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentarium na blok operacyjny WSzZ w Kielcacg nie poźniej niż jeden dzień przed uzgodnionym terminem zabiegu.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

## 4
| Pakiet nr 4 |  |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Implanty do rekonstrukcji stawu kolanowego | [7 empty] | zał. nr ….. do umowy
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami, wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm, stale połączona z pętlą z nici niewchłanianej dł. min 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do ciągniętego przeszczepu. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. |  | 70 | szt. |  |  | 0
2 | Drut wiercący.Drut wiercący z okiem i miarką co 5mm, zakończony ostrym grotem, sterylny. |  | 3 | szt. |  |  | 0
3 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach wykonanych z materiału PEEK. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Implanty w rozmiarach od 6-10mm dł. 23mm, oraz śruby o kształcie stożkowym 8-12mm dł. 28mm oraz 9-12mm dł. 35mm. W celu łatwiejszego i recyzyjniejszego wprowadzania gniazda śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. |  | 10 | szt. |  |  | 0
4 | Obcinak do szwów 2/0. Przeciągacz węzłów/obcinak szwów jednorazowy |  | 1 | szt. |  |  | 0
5 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach biokompozytowych. Implant zbudowany w 30% z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Implanty w rozmiarach od 6-10mm dł. 23mm,7-12mm dł. 28mm oraz śruby o kształcie stożkowym 8-12mm dł. 28mm oraz 9-12mm dł.35mm.Śruba do techniki retro do mocowania na piszczeli i na udzie o średnicy od 7mm do 10 mm i długości 20mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazda śruby stożkowe sześcioramienne. |  | 18 | szt. |  |  | 0
6 | Drut celowniczy 1,1mm Drut celowniczy do śrub interferencyjnych średnica 1,1mm z markerami na końcu , sterylny. |  | 1 | szt. |  |  | 0
7 | Drut celowniczy 2mm Drut celowniczy do śrub interferencyjnych średnica 2,4mm z markerami na końcu 25 i 30 mm, sterylny. |  | 8 | szt. |  |  | 0
8 | Drut wiercący 2,4mm Drut wiercący o średnicy 2,4mm o długości 42-45cm z jednego końca zaostrzony z drugiego zakończony otworem i spłaszczony w części środkowej pozwalający na takie umieszczenie nici w otworze aby nie zwiększała ona średnicy drutu podczas przeciągania przez kanał kostny. |  | 2 | szt. |  |  | 0
9 | Drut wiercący 2,4mm Drut wiercący piszczelowy 2,4x310mm sterylny. |  | 10 | szt. |  |  | 0
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii oraz kontenerów do sterylizacji na narzedzia. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3b.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

## 5
| Pakiet nr 5 |  |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | zał. nr ….. do umowy
Endoproteza stawu kolanowego pierwotna cementowa
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
Endoproteza kłykciowa cementowana stawu kolanowego. Komponenty udowe i piszczelowe pokryte warstwą PMMA umożliwiającą zwiększenie adhezji cementu do protezy. Wkładka PE wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie. Komponent udowy anatomiczny wykonany z chromokobaltu w min. 8 rozmiarach dostępny w wersji CR i PS. Część piszczelowa tytanowa, uniwersalna, w min. 10 rozmiarach. Wkładka ślizgowa o grubości 9,10,12,14,17, 20 i 23 mm. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. Wszystkie cięcia elementu udowego z jednego położenia przymiaru (5 in 1) i z zastosowaniem małoinwazyjnej techniki operacyjnej (4 in 1). Dostępny implant rzepki w całości wykonany z polietylenu z trzema bolcami w 10 rozmiarach: od 29mm do 41mm (co 3 mm), o grubości od min. 8mm do min. 10mm.
1 | Element udowy |  | 40 | szt. |  |  | 0
2 | Element piszczelowy |  | 40 | szt. |  |  | 0
3 | Wkładka PE |  | 40 | szt. |  |  | 0
4 | Rzepka PE |  | 10 | szt. |  |  | 0
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

## 6
| Pakiet nr 6 |  |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | zał. nr ….. do umowy
Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego. Komponent udowy i piszczelowy wykonane ze stopu CoCr. Komponent udowy uniwersalny w 3 rozmiarach. Komponent piszczelowy anatomiczny typu „mobile bearing” w 6 rozmiarach. Wkładka wykonana z polietyleny typu cross linking, niezwiązana z komponentem piszczelowym w minimum 7 grubościach. System zapewnia zaopatrzenie obu przedziałów, przyśrodkowego i pobocznego. |  | 25 | szt. |  |  | 0
2 | Zestaw uniwersalny do płukania pulsacyjnego z automatycznym odsysaniem, zawierający dwie końcówki robocze: końcówka do płukania kolana, panewki lub rany operacyjnej wraz z osłoną i końcówką kanałową o długości minimum 200 mm. Zestaw jednorazowego użytku, pakowany sterylnie, nie wymagający dodatkowego osprzętu, zasilany automatycznie systemem bateryjnym. Rękojeść z włącznikiem posiadającym blokadę. W zestawie dodatkowa osłona na końcówkę roboczą. Przepływ minimum 1.350 ml płynu na minutę. |  | 200 | szt. |  |  | 0
3 | Ostrze typu “keel” kompatybilne z użyczonym napędem |  | 10 | szt. |  |  | 0
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

## 7
| Pakiet nr 7 |  |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | zał. nr ….. do umowy
Endoproteza anatomiczna stawu kolanowego
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Zestaw protezy rewizyjnej kolana składający się z części udowej, części piszczelowej , wkładki polietylenowej. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, cementowa, anatomiczna, dostępna w wersji zawiasowej związanej oraz zawiasowej rotującej z mechanizmem antyluksacyjnym. Rotacja protezy możliwa tylko w zgięciu. Część udowa oraz część piszczelowa tworząca monoblok wraz z trzpieniami przedłużającymi o długościach odpowiednio dla części udowej : 160, 182, 185, 190 mm oraz dla części piszczelowej : 120 , 160 mm. Trzpienie udowe powinny zachowywać fizjologiczne 6 stopni koślawości. Wymagana dostępność min 4 rozmiarów dla opcji związanej i rotującej, dla każdej ze stron ( lewa, prawa). Możliwość zastosowania podkładek wyrównawczych, polietylenowych lub tytanowych pod element piszczelowy oraz udowy. |  | 2 | szt. |  |  | 0
2 | Zestaw centralizerów do trzpieni cementowych endoprotezy rewizyjnej kolana o szerokościach 12, 14, 16 mm |  | 2 | szt. |  |  | 0
3 | Podkładki wyrównawcze tytanowe , piszczelowe o grubościach 5,10,15 mm |  | 2 | szt. |  |  | 0
4 | Zestaw podkładek wyrównawczych, udowych, polietylenowych o grubościach 20 lub 25 mm |  | 2 | szt. |  |  | 0
5 | Zestaw do protezy rewizyjnej kolana składający się z części udowej, części piszczelowej, wkładki polietylenowej. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, cementowa, anatomiczna, dostępna w wersji zawiasowej związanej oraz zawiasowej rotującej z mechanizmem antyluksacyjnym. Rotacja protezy możliwa tylko w zgięciu. Wymagana dostępność minimum 4 rozmiarów dla opcji związanej i rotującej, dla każdej ze stron (lewa, prawa). Możliwość zastosowania trzpieni przedłużających, podkładek wyrównawczych, polietylenowych lub tytanowych pod element piszczelowy oraz udowy. |  | 2 | szt. |  |  | 0
6 | Zestaw podkładek wyrównawczych, udowych tytanowych o grubościach 20 lub 25 mm. |  | 2 | szt. |  |  | 0
7 | Trzpień przedłużający cementowy |  | 2 | szt. |  |  | 0
8 | Trzpień przedłużający bezcementowy, koniczny |  | 2 | szt. |  |  | 0
9 | Trzpień przedłużający bezcementowy, cylindryczny |  | 2 | szt. |  |  | 0
10 | Podkładka udowa anatomiczna o grubości 50 mm, polietylenowa |  | 2 | szt. |  |  | 0
11 | Podkładka udowa anatomiczna, tytanowa, o grubości 50 mm. |  | 2 | szt. |  |  | 0
12 | Podkładka udowa polietylenowa o grubości 80 mm. |  | 2 | szt. |  |  | 0
13 | Podkładka udowa tytanowa, o grubości 80 mm. |  | 2 | szt. |  |  | 0
14 | Podkładka udowa, polietylenowa o grubości 10 lub 20 mm. |  | 2 | szt. |  |  | 0
15 | Podkładka udowa tytanowa, o grubości 10, 20, 40, 60 i 80 mm |  | 2 | szt. |  |  | 0
16 | Podkładka piszczelowa tytanowa, o grubości 50 mm. |  | 2 | szt. |  |  | 0
17 | Ostrza do piły |  | 10 | szt. |  |  | 0
26 |  |  | ? |  |  |  | #VALUE!
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentarium na blok operacyjny WSzZ w Kielcacg nie poźniej niż jeden dzień przed uzgodnionym terminem zabiegu.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

## 8
| Pakiet nr 8 |  |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | zał. nr ….. do umowy
Endoproteza stawu ramiennego całkowita, odwrócona
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Trzpień ramienny endoprotezy bezcementowy w 5 rozmiarach. |  | 2 | szt. |  |  | 0
2 | Glenoid - element łopatkowy bezcementowy, mocowany za pomocą 2 śrub wyposażonych w nakrętki stabilizujące kąt nachylenia. |  | 2 | szt. |  |  | 0
3 | Element panewkowy ramienny w 4 rozmiarach i 4 wersjach offsetu |  | 2 | szt. |  |  | 0
4 | Wkładka polietylenowa wkładka panewkowa ramienna o średnicy 36 i 40mm w trzech wysokościach. |  | 2 | szt. |  |  | 0
5 | Głowa do elementu łopatkowego w rozmiarach 36 i 40mm |  | 2 | szt. |  |  | 0
6 | Śruba o średnicy 4,5 mm, długości 18, 24, 30, 36, 42 i 48 mm |  | 4 | szt. |  |  | 0
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentarium na blok operacyjny WSzZ w Kielcacg nie poźniej niż jeden dzień przed uzgodnionym terminem zabiegu.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

## 9
| Pakiet nr 9 |  |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | zał. nr ….. do umowy
Endoproteza stawu ramiennego urazowa, połowicza
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Trzpień ramienny protezy w wersji cementowej i bezcementowej w 12 rozmiarach, o długościach od 130 do 200mm. |  | 2 | szt. |  |  | 0
2 | Głowa kości ramiennej w 3 rozmiarach lewa i prawa. |  | 2 | szt. |  |  | 0
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentarium na blok operacyjny WSzZ w Kielcacg nie poźniej niż jeden dzień przed uzgodnionym terminem zabiegu.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

## 10
| Pakiet nr 10 |  |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | zał. nr ….. do umowy
Endoproteza stawu ramiennego anatomiczna, całkowita
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Trzpień endoprotezy anatomiczny cementowy w 4 rozmiarach i bezcementowy w 5 rozmiarach |  | 2 | szt. |  |  | 0
2 | Głowa kości ramiennej w 10 rozmiarach od 42 do 50mm. |  | 2 | szt. |  |  | 0
3 | Glenoid - część łopatkowa protezy cementowa w 3 rozmiarach . |  | 2 | szt. |  |  | 0
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentarium na blok operacyjny WSzZ w Kielcacg nie poźniej niż jeden dzień przed uzgodnionym terminem zabiegu.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

## 11
| Pakiet nr 11 |  |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | zał. nr ….. do umowy
Endoproteza stawu ramiennego połowiczna krótkotrzpieniowa
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Trzpień endoprotezy cementowy w 4 rozmiarach i bezcementowy w 5 rozmiarach |  | 2 | szt. |  |  | 0
2 | Głowa kości ramiennej w 10 rozmiarach od 42 do 50mm. |  | 2 | szt. |  |  | 0
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentarium na blok operacyjny WSzZ w Kielcacg nie poźniej niż jeden dzień przed uzgodnionym terminem zabiegu.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.