## 1
| Pakiet nr 1 |  |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | zał.nr …. do umowy
Membrana dwuwarstwowa, kolagenowa,
...................................................
ńazwa Wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Membrana dwuwarstwowa, kolagenowa, biodegradowalna do wypełniania i napraw ubytków chrzęstnych. rozmiar 30x40 |  | 6 | szt. |  |  | 0
2 | Membrana dwuwarstwowa, kolagenowa, biodegradowalna do wypełniania i napraw ubytków chrzęstnych. rozmiar 20x30 |  | 4 | szt. |  |  | 0
2 |  |  | ?
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
podpis i pieczeć

## 2
| Pakiet nr 2 |  |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | zał.nr …. do umowy
Membrana do ubytków oparta na kwasie hialuronowym.
...................................................
ńazwa Wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego opartej na kwasie hialuronowym. Wymiary membrany 2 x 2 cm, grubość 2 mm, średnica włókna 10 mikronów, gramatura 120 g/m2, |  | 5 | szt |  |  | 0
2
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
podpis i pieczeć

## 3
| Pakiet nr 3 |  |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | zał.nr …. do umowy
Osocze bogatopłytkowe.
...................................................
( ńazwa Wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Osocze bogatopłytkowe. Zestaw do osocza bogatopłytkowych czynników wzrostu, sterylny, umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta, zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. Otrzymywanej tylko w jednym etapie wirowania a następnie aplikacje otrzymanego preparatu w warunkach pola operacyjnego. System składa się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek krwi i zawiera: (z 10 ml krwi produkuje nie mniej niż 3 ml koncentratu płytkowego) -system podwójnej strzykawki 10 ml lub 15ml -1 ml roztworu przeciwzakrzepowego Instrumenty: -wirówka, -pojemniki na tuby separujące krew, -przeciwwaga. |  | 50 | szt. |  |  | 0
2 |  |  | ?
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy wirówki, pojemniki na tuby separujące krew oraz przeciwwagę. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3b.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
podpis i pieczeć

## 4
| Pakiet nr 4 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr …. do umowy
Pokrowiec do głowicy kamery zintegrowanej z endoskopem
...................................................
( ńazwa Wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Jednorazowe sterylne obłożenie (pokrowiec) do głowicy kamery zintegrowanej z endoskopem o kącie patrzenia 30 stopni, kompatybilne z systemem Einstein Vision firmy Aesculap posiadanym przez Zamawiającego. Opakowanie zbiorcze 16 szt. sterylnie zapakowanych pokrowców |  | 4 | op. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
podpis i pieczeęć

## 5
| Pakiet nr 5 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr …. do umowy
Implanty do rekonstrukcji stawu skokowego
...................................................
( ńazwa Wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Niskoprofilowa płytka do osteotomii małych kości w obrębie stopy. Grubość płytki 0.5mm. Płytka czterootworowa, dostępna w wersji z klinem w rozmiarach od 2 – 7mm co 0.5mm lub bez klinu. Płytka w kształcie litery L w wersji prawej lub lewej. |  | 20 | szt. |  | 0
2 | Śruba LPS z pełnym gwintem, o średnicy 2.3mm w długości od 10 do 30mm co 1mm |  | 100 | szt. |  | 0
3 | Śruba LPS kaniulowana, o średnicy 2.3mm w długości od 10 do 30mm co 2mm |  | 15 | szt. |  | 0
4 | Zestaw do rekonstrukcji ATFL, dwie kotwice bezwęzłowe 4,75 i 3,5mm oraz taśma |  | 3 | szt. |  | 0
5 | Kotwica do rekonstrukcji ATFL. Kotwica tytanowa do rekonstrukcji ATFL, 2,4mm |  | 30 | szt. |  | 0
2 |  |  | ? |  |  | #VALUE!
0
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, szaf do przechowywania implantów oraz kontenerów do sterylizacji na narzedzia. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3b.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.

## 6
| Pakiet nr 6 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr …. do umowy
Wkręty, podkładki, wiertła, gwintowniki, igły chirurgiczne
...................................................
( ńazwa Wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Wkręty tytanowe korowe samogwintujące z gniazdem heksagonalnym . Średnica wkrętu 3,5 mm, długość wkrętów w zakresie przynajmniej 10 mm – 45 mm, ze zmienną długością co 2 mm - 5 mm |  | 80 | szt. |  | 0
2 | Wkręty tytanowe korowe samogwintujące z gniazdem heksagonalnym Średnica wkrętu 4,5 mm, długość wkrętów w zakresie przynajmniej 14 mm – 80 mm, ze zmienną długością co 2 mm - 5 mm |  | 120 | szt. |  | 0
3 | Wkręty tytanowe kostkowe samogwintujące z gniazdem heksagonalnym Średnica wkrętów 4,5 mm, długość wkrętów w zakresie przynajmniej 20 mm – 60 mm, ze zmienną długością co 5 mm |  | 100 | szt. |  | 0
4 | Wkręty tytanowe gąbczaste, częściowo gwintowane, samogwintujące z gniazdem heksagonalnym, Średnica wkrętów 4,5 mm, długość wkrętów w zakresie przynajmniej 35 mm – 90 mm, ze zmienną długością co 5 mm |  | 35 | szt. |  | 0
5 | Podkładka pod wkręty tytanowe, Ø 3.7x10 |  | 5 | szt. |  | 0
6 | Podkładka pod wkręty tytanowe, Ø 4.5x10 |  | 5 | szt. |  | 0
7 | Podkładka pod wkręty tytanowe, Ø 5.5x10 |  | 5 | szt. |  | 0
8 | Wiertło Ø 2.0 mm, długość 150 mm |  | 5 | szt. |  | 0
9 | Wiertło Ø 2.5 mm, długość 150 mm |  | 5 | szt. |  | 0
10 | Wiertło Ø 3.2 mm, długość 180 mm |  | 5 | szt. |  | 0
11 | Wiertło Ø 4.5 mm, długość 180 mm |  | 5 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii oraz kasetki na wkrety i kontenerów do sterylizacji na narzedzia. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3b. Wymogi: Produkty muszą być dopuszczone do sterylizacji w metodzie próżniowej (w parametrach 1ATN, 1210C/20min lub 2 ATN, 1340C/7min),
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.
podpis i pieczeć

## 7
| Pakiet nr 7 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr …. do umowy
Implanty do rekonstrukcji barku
...................................................
( ńazwa Wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Kotwice bezwęzłowe zakończone oczkiem do przewlekania szwów i taśm chirurgicznych, wbijane, o wymiarach: 2,9x15,5mm, 3,5x19,5mm, 2,4x14mm, 2,9x12,5mm wykonane z biokompozytu lub materiału PEEK |  | 5 | szt. |  | 0
2 | Kotwica Tytanowa, o średnicy 3,5mm ,4,5mm oraz o średnicy 5,5mm i długości odpowiednio 15 mm i 16mm z dwiema nićmi poliestrowymi wzmocnionymi typu FiberWire#2,wyposażone w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny). |  | 50 | szt. |  | 0
3 | Kotwice bezwęzłowe. Implant biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów, METODA BEZWĘZŁOWA, implant wkręcany o średnicy 3,5mm, 4,75 lub 5,5mm z tytanowym lub PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia przeszczepu. |  | 70 | szt. |  | 0
4 | Igły do szycia do urządzenia firmy Arthrex SureFire™ Scorpion. |  | 60 | szt. |  | 0
5 | Kaniule barkowe. Kaniule do barku średnica 8,25mm dł. 7cm, 6mm dł. 7cm, 8,25mm dł. 9cm. |  | 120 | szt. |  | 0
6 | Taśmy. Taśma niewchłaniala o grubości 2mm biało-czarna, niebieska. |  | 35 | szt. |  | 0
7 | Szew ortopedyczny 2 Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2. Połowa nici wzmocniona stearyną w celu jej usztywniania. Opakowanie 6 sztuk. |  | 120 | szt. |  | 0
8 | Implant w wersji PEEK do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, implant bezwęzłowy wbijany o średnicy 3.0 mm długości 12.7 mm. Kotwica z dwiema nićmi niewchłanialnymi o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych, z czego jedna służy do przeszywania tkanek miękkich, a druga jest nicią pomocniczą zakończoną pętlą do wprowadzania pierwszej nici do wnętrza kotwicy, gdzie jedna nić blokuje drugą. Zestaw to implant wbijany z dwiema nićmi na podajniku, z czego jedna zakończona pętlą – jednorazowy. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. Może występować również w wersji węzłowej. |  | 20 | szt. |  | 0
9 | Szew ortopedyczny 2 z igłą. Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany -oplatany włóknami polimerowymi, niebieski ze stożkową igłą, grubość USP 2. Opakowanie 12sztuk. |  | 140 | szt. |  | 0
10 | Pętla nitinolowa. Do przeszywania tkanek, jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm |  | 2 | szt. |  | 0
0
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii szaf do przechowywania implantów oraz kontenerów do sterylizacji na narzedzia. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3b.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.
podpis i pieczeć

## 8
| Pakiet nr 8 |  |  |  | Załącznik nr 2 |  | zał.nr …. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Akcesoria do śródoperacyjnego monitorowania nerwów
...................................................
( ńazwa Wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Rurki intubacyjne ze zintegrowanymi elektrodami odbiorczymi w rozmiarach od 6 - 9 mm z czterema kodowanymi kolorami odprowadzeniami, kompatybilne z neuromonitorem NIM 3.0 Response będące na stanie zamawiającego |  | 40 |  |  | 0
2 | Elektrody stymularyjne monopolarne do stymulacji ciągłej nakładane na nerw błędy w dwóch rozmiarach kodowane kolorami, rozmiar 2-3mm i 3-4mm,kompatybilne z neuromonitorem NIM 3.0 Response będące na stanie zamawiającego |  | 20 |  |  | 0
3 | Elektroda stymulacyjna monopolarna do lokalizacji i mapowania nerwów, jednorazowa, standardowa, jednobiegunowa sonda stymulacyjna typu Prass, posiada końcówkę płaską 0,5 mm średnicy. Sonda jest izolowana do końcówki, aby zapobiec bocznikowaniu prądu,kompatybilne z neuromonitorem NIM 3.0 Response będące na stanie zamawiającego |  | 30 |  |  | 0
4 | Dwubiegunowa sonda stymulacyjna w układzie poziomym do jednorazowego użytku posiada końcówki oddalone o 1,3 mm, co pozwala na stymulowanie struktur nerwowych między końcówkami Izolacja jest całkowita do czynnej końcówki,kompatybilne z neuromonitorem NIM 3.0 Response będące na stanie zamawiającego |  | 20 |  |  | 0
5 | Elektrody sparowane typu Prass, mięśniowo-specyficzne, do jednorazowego użytku, są izolowane do ok. 5 mm od końcówki i 2,5 mm odległością między elektrodami. Te elektrody mają dłuższą igłę w celu głębszej penetracji do mięśnia docelowego 4 kanałowe o długości 12mm,kompatybilne z neuromonitorem NIM 3.0 Response będące na stanie zamawiającego |  | 20 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
podpis i pieczeć

## 9
| Pakiet nr 9 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr …. do umowy
Stabilizacja kości
...................................................
( ńazwa Wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
Stabilizator do nadgarstka
1 | Stabilizator zewnetrzny kompresyjno/dystrakcyjny zakres 80 mm. Rozmiar – L |  | 2 | szt. |  | 0
2 | Stabilizator zewnetrzny kompresyjno/dystrakcyjny zakres 40 mm. Rozmiar – M |  | 2 | szt. |  | 0
3 | Stabilizator zewnetrzny kompresyjno/dystrakcyjny zakres 20 mm. Rozmiar – S |  | 1 | szt. |  | 0
4 | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 3-4 mm |  | 12 | szt. |  | 0
| Stabilizacja kości kończyn długich/rama bliższa piszczel |  |  | szt. |  | 0
1 | Klamra pręt-pręt dla prętów oraz łączników Ø 8 mm |  | 5 | szt. |  | 0
2 | Klamra pręt-grot dla grotów Ø 5-6 mm oraz prętów Ø 8 mm |  | 4 | szt. |  | 0
3 | Łącznik zagięty pod kątem 30° Ø 8 mm |  | 2 | szt. |  | 0
4 | Klamra multifunkcyjna dla grotów Ø 5-6 mm |  | 1 | szt. |  | 0
5 | Pręt aluminiowy w kształcie podkowy Ø 8 mm |  | 1 | szt. |  | 0
6 | Pręt węglowy Ø 8 mm |  | 3 | szt. |  | 0
7 | Klucz rączka T |  | 1 | szt. |  | 0
8 | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 5-6 mm |  | 4 | szt. |  | 0
Stabilizacja kości kończyn długich
1 | Klamra pręt-pręt/dla prętów oraz łączników Ø 8 mm |  | 16 | szt. |  | 0
2 | Łącznik zagięty pod kątem 30° Ø 8 mm |  | 16 | szt. |  | 0
3 | Klamra multifunkcyjna dla grotów Ø 5-6 mm |  | 8 | szt. |  | 0
4 | Pręt węglowy Ø 8 mm |  | 8 | szt. |  | 0
5 | Klucz rączka T |  | 4 | szt. |  | 0
6 | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 5-6 mm |  | 16 | szt. |  | 0
Stabilizator kompresyjno/dystrakcyjny/mikroruchy/biosprężyna
1 | Tuba niebieska z klamrami wielopłaszczyznowymi Ø 20 mm. Możliwość wykonania kompresji / dystrakcji za pomocą kołnierza umieszczonego na tubie. Zakres dynamizacji 100mm. L = 20 mm x 250 mm w pełni skompresowany oraz 20 mm x 350 mm w pełni dynamizacji. |  | 2 | szt. |  | 0
2 | Klucz dynamometryczny - niebieski kompatybilny z ww tubą |  | 2 | szt. |  | 0
3 | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 5-6 mm |  | 8 | szt. |  | 0
Stabilizator do miednicy
1 | Stabilizator do kości miednicy część stabilizatora wykonana z aluminium. Klamry oraz pręty wykonane z włókna węglowego. L=510-620 mm. Możliwość wprowadzenia grotów w wielu płaszczyznach i różnych kątach |  | 1 | szt. |  | 0
2 | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 6 mm |  | 4 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii szaf do przechowywania implantów oraz kontenerów do sterylizacji na narzedzia. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3b.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.
podpis i pieczeć

## 10
| Pakiet nr 10 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr …. do umowy
Zespolenia kości piszczelowej i udowej
...................................................
( ńazwa Wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Śródszpikowy gwóźdź blokowany do kości piszczelowej, tytanowy, w przekroju zbliżony do trójkąta, w części bliższej co najmniej 5 otworów, 4 gwintowane i 1 kompresyjny zapewniających opcję blokowania w co najmniej 3 różnych płaszczyznach, w części dalszej min. 5 otworów w tym 4 gwintowane i jeden kompresyjny, środek skrajnego otworu max. 5mm od końca gwoździa, 3ºowe odgięcie w części dystalnej na dł. ok.5-6cm; odgięcie proksymalne łagodne, 10º, o dużym promieniu gięcia, gwoździe kaniulowane ø 8-11mm dł. 270-405 mm, gwoździe pakowane sterylnie w oddzielnych oznakowanych pudełkach. |  | 20 |  |  | 0
2 | Gwoździe blokowane do kości udowej tytanowe, anatomiczne, prawe i lewe, wprowadzane od boku krętarza, posiadające min. 5 otworów w części bliższej dających różne możliwości blokowania (w tym dwa doszyjkowe), jak również min. 5 otworów w części dalszej z czego 4 gwintowane, gwoździe posiadające spiralne żłobienie ułatwiające wprowadzanie gwoździa . Średnice gwoździ od 9-11mm oznaczone kolorami dla ułatwienia identyfikacji, również dodatkowe rozróżnienie kolorystyczne gwoździ lewych i prawych w obrębie danej średnicy, dł. gwoździ 340-460mm, gwóźdź krótki uniwersalny do kości lewej i prawej dł.180, 200mm. Gwoździe pakowane sterylnie w oddzielnych zafoliowanych i oznakowanych pudełkach. |  | 20 |  |  | 0
3 | Wkręty blokujące tytanowe z gwintem dwustopniowym Ø4,0 ; 4,5 ; 5,0 i 5,5 mm z łbem cylindrycznym o wys. do 4mm i średn. do 6mm ułatwiającym prowadzenie wkręta w tulei, dł. wkręta 30-90 mm, gniazda wkrętów gwiazdkowe, poszczególne średnice wkrętów barwione w odmiennych kolorach dla ułatwienia identyfikacji |  | 60 |  |  | 0
4 | Wkręty blokujące tytanowe rekonstrukcyjne , kaniulowane, Ø7,5mm , z łbem cylindrycznym i gniazdem gwiazdkowym, dł. 50-120mm |  | 60 |  |  | 0
5 | Śruby zaślepiające tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym, w średn. M8 i M10, stopniowane wys. 0-15mm (co 5mm), również śruby kompresyjne M8 i M10 |  | 60 |  |  | 0
2 |  |  | ?
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, szaf do przechowywania oraz kontenerów do sterylizacji na narzedzia. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3b.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.
podpis i pieczeć

## 11
| Pakiet nr 11 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr …. do umowy
Trauma
...................................................
(ńazwa Wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | System kabli ortopedycznych z zaciskami. Dostępne dwie średnice kabli: 1,0; i 1,7 mm, zbudowane z wiązek (8x7)+(1x19) przewodów zapewniające wysoką elastyczność i kontrolę, implanty wykonane ze stali nierdzewnej implantowej, system kompatybilny ze wszystkimi systemami płytkowymi Synthes wykonanymi ze stali nierdzewnej implantowej, wszystkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk, instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli, instrumentarium wyposażone w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiające prawidłowe ustawienie zespolenia oraz naprężenie zespołu kabli, możliwość mocowania do płytek poprzez trzpienie kostne (PIN), trzpienie łączone z gniazdem w główce śruby (BUTTON), oraz trzpienie z oczkiem okrągłym i szerokim wkręcane w nagwintowany otwór w płycie typu LCP.
1a | System mocowania płyty okalającej trzon kości pozwalający na prowadzenie śrub blokowanych stycznie do kanału śródszpikowego w kości. Płyta okalająca montowana do płyty głównej trzonowej lub nasadowej z otworami blokowanymi. Komplet stanowi płyta okalająca oraz śruba montująca. |  | 5 | szt. |  | 0
1b | Kabel z zaciskiem 1.7 mm |  | 40 | szt. |  | 0
1c | Pozycjoner kabla do płyt LCP 4.5/5.0 |  | 7 | szt. |  | 0
2 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na krętarz większy. Materiał stal. - płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długość od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. - płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe. |  |  |  |  | 0
2a | Płyta |  | 3 | szt. |  | 0
2b | Śruba korowa 4,5mm |  | 3 | szt. |  | 0
2c | Śruba blokująca i konikalna kaniulowana LCP śr. 5.0 i 7.3 mm |  | 3 | szt. |  | 0
2d | Śruba blokująca LCP śr. 5.0 mm |  | 5 | szt. |  | 0
3 | Płyty proste blokująco kompresyjne oraz o zmniejszonym kontakcie z kością. Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne, nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokując-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). Płyty wyposażone w podłużny otwór blokująco-kompresyjny, który umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0 mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamo metrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Materiał – stal. Płyty proste wąskie – długość od 2 do 24 otworów od 44 do 440 mm. Płyty proste szerokie – długość od 6 do 24 otworów – od 116 do 440 mm. Płyty wygięte szerokie – długość od 12 do 18 otworów – od 229 do 336 mm. |  | 3 | szt. |  | 0
3a | Śruba blokująca LCP śr. 5,0 mm |  | 3 | szt. |  | 0
3b | Śruba korowa 4,5 mm |  | 3 | szt. |  | 0
4 | Płyta rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco – kompresyjna do złamań miednicy. Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa). „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/miednicznych 3,5 mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał – stal. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: - płyty proste, długość od 3 do 20 otworów, od 39 do 260 mm; - płyty wygięte łukowe, długość od 6 do 16 otworów, od 78 do 208 mm; - płyty wygięte typu „ J” długość od 10 do 16 otworów, od 130 do 208 mm, prawe, lewe; - płyty do spojenia łonowego, otwory umożliwiające przeprowadzenie nici oraz drutów Kirschnera, długość od 4 do 6 otworów, od 57 do 78 mm. |  | 50 | szt. |  | 0
4a | Śruba korowa 3,5 mm – samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5, stal. |  | 250 | szt. |  | 0
4b | Śruba do miednicy 3.5 mm, korowa, samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5, stal. |  | 5 | szt. |  | 0
4c | Śruba blokująca LCP śr. 3,5 mm, samotnąca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5, stal |  | 15 | szt. |  | 0
5 | Gwóźdź ramienny kaniulowany z możliwością wielopłaszczyznowego blokowania. Możliwość blokowania śruby w śrubie w części bliższej. Śruby blokujące w części bliższej wyposażone w otwór umożliwiający wprowadzenie dodatkowej śruby blokowanej 3.5 mm stabilnej kątowo. Śruby w części bliższej z zaokrągloną końcówką z głową samotnącą wpuszczaną w kość z czterema otworami do mocowania szwów. W części bliższej gwóźdź wyposażony w 4 otwory o różnych płaszczyznach, w części środkowej gwóźdź wyposażony w otwór skośny dla śruby blokowanej przechodzącej przez przyśrodkowo tylną część głowy kości ramiennej, w części dalszej gwóźdź wyposażony w dwa otwory o rożnych płaszczyznach. Instrumentarium z możliwością użycia śródoperacyjnego celownika do blokowania w części bliższej i dalszej. Gwóźdź w wersji do prawej i lewej kończyny górnej. Zaślepka w długościach od 0 mm do 15 mm. Gwoździe i zaślepki zapakowane sterylnie (w standardzie: gwóźdź, 3 x śruba 4,5 mm; 2 x śruba blokująca 4,0; 1 x zaślepka).
5a | Gwóźdź |  | 2 | szt. |  | 0
5b | Śruby ryglujące 4,5 mm |  | 2 | szt. |  | 0
5c | Śruby ryglujące 4 mm |  | 2 | szt. |  | 0
5d | Zaślepka |  | 2 | szt. |  | 0
6 | Płyty proste blokująco – kompresyjne niskoprofilowe oraz o zmniejszonym kontakcie z kością. Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). Płyty wyposażone w podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 3.5mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał stal. |  | 20 | szt. |  | 0
7 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, Mocowane od strony przyśrodkowej, bocznej lub tylnobocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8/1.2 Nm, 3,5-1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące/samogwintujące (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał stal. |  | 15 | szt. |  | 0
8 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, do leczenia złamań poza stawowych. Mocowane od strony tylnobocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Płyty pod śruby blokowane i korowe o średnicy 3.5mm. Materiał stal. |  | 5 | szt. |  | 0
9 | Płytka anatomiczna rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do wyrostka łokciowego, W głowie płyty zageszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwoscia zastosowania srub blokowanych zmiennokatowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7 mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średni-cy 2,4 mm. Sruby blokujace z gwintem na główce wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. Na trzonie płyty podciecia boczne i od spodu , otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, gwintowane w czesci blokujacej i gładkie w czesci kompresyjnej z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ), podłużny otwór blokujaco – kompresyjny umożliwiajacy elastycznosc poziowego pozycjonowania płytki. W czesci trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4mm. Sruby blokujace 3.5mm wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm.Płyty prawe i lewe. Materiał: Stal. |  | 5 | szt. |  | 0
10 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Materiał stal. |  | 5 | szt. |  | 0
11 | Płyta anatomiczna do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 3.5mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera , w części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal. |  | 10 | szt. |  | 0
12 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2,7/3.5 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.5/5.0, podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Śruby blokowane w płycie (2,7/3,5mm) samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal. |  | 10 | szt. |  | 0
13 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, Mocowane od strony tylnobocznej lub bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5-1,5Nm. z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Materiał stal. |  | 25 | szt. |  | 0
14 | Śruba korowa 2,4mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe T8, materiał stal. |  | 15 | szt. |  | 0
15 | Śruba korowa śr. 2,7mm, samogwintująca, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe T8 , stal. |  | 15 | szt. |  | 0
16 | Śruba blokująca 2,7mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe T8, stal. |  | 80 | szt. |  | 0
17 | Śruba blokująca śr. 3,5mm, samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5mm, stal. |  | 200 | szt. |  | 0
18 | Śruby 3.5mm korowe, dł. od 10 do 95mm, samogwintujące, stal |  | 25 | szt. |  | 0
2 |  |  | ? | szt.
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii,szaf do przechowywania implantów oraz kontenerów do sterylizacji na narzedzia. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3b.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.
podpis i pieczeć

## 12
| Pakiet nr 12 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr …. do umowy
Implanty do zatoki stepu i do blokowania chrząstki wzrostowej
...................................................
(nazwa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Płytka 8 (8 plate) , płytka tytanowa 2-otw. , oba otwory gwintowane pod wkręty fi5,0mm, płytki w trzech rozmiarach rozstawu otworów, 12mm, 16mm, 20mm, płyty barwione w kolorze wkrętów z jakimi współpracują |  | 50 |  |  | 0
2 | Wkręt blokujący do płytki tytanowej 2-otw. , wkręt z łbem gwintowanym fi5,0mm, dł. 16-36mm |  | 100 |  |  | 0
3 | Płytka 8(8 plate) , płytka tytanowa 2-otw. , oba otwory pod wkręty z łbem zaokrąglonym fi4,5mm, płytki w trzech rozmiarach rozstawu otworów, 12mm,16mm, 20mm, płytki barwione w kolorze wkrętów z jakimi współpracują |  | 20 |  |  | 0
4 | Wkręt blokujący do płytki tytanowej 2-otw., wkręt z łbem zaokrąglonym fi4,5mm, dł. 16-36mm |  | 40 |  |  | 0
5 | Implanty blokujące zatokę stępu, wkręty podskokowe, tytanowe , kaniulowane, gwintowane, w rozmiarach Fi 8, 9, 10, 11,12mm,średnice barwione na różne kolory w celu ułatwienia identyfikacji, |  | 25 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do przechowywania implantów oraz do sterylizacji na narzedzia. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3b.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.
podpis i pieczeć

## 13
| Pakiet nr 13 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr …. do umowy
Implanty do chirurgii szczękowo-twarzowej niewchłanialne I
...................................................
(nazwa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Płytka adaptacyjna 1.5, 16 otworów, grubość 0.6 mm, tytan |  | 10 |  |  | 0
2 | Płyty pod śruby 1.5 mm, w kształcie litery Y, grubość 0.6 mm, tytan |  | 20 |  |  | 0
3 | Śruba tytanowa, średnica 1.5 mm, długość 4-9 mm, samowiercąca, otwór heksagonalny w głowie śruby |  | 40 |  |  | 0
4 | Śruba awaryjna, średnica 1.8 mm, długość 5 i 7 mm, samogwintująca, otwór heksagonalny w głowie śruby |  | 10 |  |  | 0
5 | Śruba tytanowa 1.5 mm, długość 3-16 mm, samogwintująca, otwór heksagonalny w głowie śruby |  | 90 |  |  | 0
6 | Płytka adaptacyjna blokowana, pozwalająca na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk, otwory pod śruby 2.0, 2.3 i 2.5 mm, prosta, 20 otworów, grubość 1.0 mm, tytan |  | 4 |  |  | 0
7 | Płytka adaptacyjna blokowana, pozwalająca na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk, otwory pod śruby 2.0, 2.3, 2.5 mm, prosta, 16 otworów, grubość 1.5 mm, tytan |  | 4 |  |  | 0
8 | Śruba tytanowa blokowana, bezgwintowa głowa śruby, średnica 2.0 mm: 5-13 mm, 2.3 mm: 7-16 mm i 2.5 mm: 9 -16 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby |  | 40 |  |  | 0
9 | Płytka adaptacyjna pod śruby 2.0, 16 otworowa, grubość 1.0 mm, tytan |  | 10 |  |  | 0
10 | Śruba tytanowa, średnica 2.0 mm, długość 4-23 mm, samogwintująca, otwór heksagonalny w głowie śruby |  | 400 |  |  | 0
11 | Śruba tytanowa, awaryjna, średnica 2.3 mm, długość 5-12 mm, samogwintująca, otwór heksagonalny w głowie śruby |  | 20 |  |  | 0
12 | Śruba tytanowa, średnica 2.0 mm, długość 5-16 mm, samowiercąca, otwór heksagonalny w głowie śruby |  | 40 |  |  | 0
13 | Śruba do stabilizacji międzyszczękowej IMF 2.0 mm, długość 8 i 11mm, otwór heksagonalny w głowie śruby, tytan z kołnierzem naśluzówkowym, pakowana po 2 szt w opakowaniu |  | 90 |  |  | 0
14 | Płytka delta kompresyjna, pod śruby 2.0, 4 otworowa, w tym 3 otwory kompresyjne, tytan |  | 10 |  |  | 0
15 | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, grubość 0.7 oraz 1.0 mm, 20 otworowa. |  | 30 |  |  | 0
16 | Siatka tytanowa, rozmiar 90x150 mm, grubość 0.1 oraz 0.2 mm. |  | 4 |  |  | 0
17 | Siatka tytanowa, rozmiar 55x110 mm, grubość 0.1, 0.2 oraz 0.3 mm. |  | 4 |  |  | 0
18 | Siatka tytanowa, rozmiar 55x55 mm, grubość 0.1, 0.2 oraz 0.3 mm. |  | 4 |  |  | 0
19 | Płyta dna oczodołu, pod śruby 1.5 mm, rozmiar 26x30 mm, grubość 0.35 - 12 otworowa oraz rozmiar 39x30 mm, 0.4 mm - 6 otworowa, mała. |  | 8 |  |  | 0
20 | Płyta dna oczodołu, pod śruby 1.5 mm, rozmiar 31x36 mm, grubość 0.35 - 12 otworowa oraz rozmiar 46x36 mm, 0.4 mm - 6 otworowa, duża. |  | 8 |  |  | 0
21 | Szablon do płyt dna oczodołu, mały i duży |  | 4 |  |  | 0
22 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, grubość 1.0 mm, do kąta żuchwy, skręcone 70 °, 6 otworowe, lewe, prawe. |  | 6 |  |  | 0
23 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, grubość 1.0 mm, w kształcielitery L - 4,5,6 otworowe, X - 6 otworowe, Y - 4,5 otworowe. |  | 8 |  |  | 0
24 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, grubość 1.0 mm, do kłykcia żuchwy trapezoidalne, 4 otworowe. |  | 6 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii tj. obcinaki, kleszcze, śrubokręty z wiertłami trokary wiertła, kasety do przechowywania płytek i śrub oraz kontenerów do sterylizacji na narzedzia. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3b. Depozyt i instrumentarium dostepny na bloku operacyjnym WSzZ oraz ŚCP w Kielcach.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.
podpis i pieczeć

## 14
| Pakiet nr 14 |  |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | zał.nr …. do umowy
Implanty do chirurgii szczękowo-twarzowej niewchłanialne II
...................................................
(nazwa wykonawcy)
L.p. | Opis |  | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Płytka tytanowa średnica oczek 2.0 Liczba oczek 16 | sztywna |  | 12 |  |  | 0 |  | 200
2 | Płytka tytanowa średnica oczek 2.0 Liczba oczek 16 | Pośredniej sztywności |  | 12 |  |  | 0 |  | 280
3 | Płytka tytanowa średnica oczek 2.0 Liczba oczek 16 | miękka |  | 12 |  |  | 0 |  | 280
4 | Płytka tytanowa średnica oczek 2.0 z przerwą krótka 6 oczkowa | Pośredniej sztywności |  | 12 |  |  | 0 |  | 105
5 | Płytka tytanowa średnica oczek 2.0 z przerwą średnia 6 oczkowa | Pośredniej sztywności |  | 12 |  |  | 0 |  | 120
6 | Płytka tytanowa średnica oczek 2.0 z przerwą długa 6 oczkowa | Pośredniej sztywności |  | 12 |  |  | 0 |  | 120
7 | Płytka tytanowa średnica oczek 2.0 z przerwą krótka 6 oczkowa | sztywna |  | 10 |  |  | 0 |  | 105
8 | Płytka tytanowa średnica oczek 2.0z przerwą średnia 6 oczkowa | sztywna |  | 10 |  |  | 0 |  | 105
9 | Płytka tytanowa średnica oczek 2.0 z przerwą długa 6 oczkowa | sztywna |  | 10 |  |  | 0 |  | 120
10 | Płytka tytanowa średnica oczek 2.0 L-kształtna 6 oczkowa średnia | Pośredniej sztywności |  | 8 |  |  | 0
11 | Płytka tytanowa średnica oczek 2.0 L-kształtna 6 oczkowa mała | Pośredniej sztywności |  | 8 |  |  | 0
12 | Płytka tytanowa średnica oczek 1,5 L-kształtna 6 oczkowa duża | Pośredniej sztywności |  | 8 |  |  | 0
13 | Płytka tytanowa średnica oczek 1,5 L-kształtna 6 oczkowa średnia | Pośredniej sztywności |  | 8 |  |  | 0
14 | Płytka tytanowa średnica oczek 1,5 L-kształtna 6 oczkowa mała | Pośredniej sztywności |  | 8 |  |  | 0 |  | 166
15 | Siatka oczodołowa mała z szablonem(wzornikiem) | Z możliwością dostosowania wielkości i kształtu |  | 4 |  |  | 0 |  | 1595
16 | Siatka oczodołowa średnia z szablonem(wzornikiem) | Z możliwością dostosowania wielkości i kształtu |  | 4 |  |  | 0 |  | 1685
17 | Siatka oczodołowa duża z szablonem(wzornikiem) | Z możliwością dostosowania wielkości i kształtu |  | 4 |  |  | 0 |  | 140
18 | Płytka do rekonstrukcji dna oczodołu resorbowalna mała z plastycznym przymiarem(wzornikiem) |  |  | 4 |  |  | 0 |  | 0
19 | Płytka do rekonstrukcji dna oczodołu resorbowalna duża z plastycznym przymiarem(wzornikiem) |  |  | 4 |  |  | 0 |  | 0
20 | Płytka tytanowa średnica oczek 1.5 Liczba oczek 16 |  |  | 16 |  |  | 0 |  | 250
21 | Siatka tytanowa 10x10 cm |  |  | 4 |  |  | 0 |  | a). 951; b). 795,00 c). 725,00.
22 | Płytka tytanowa średnica oczek 1.5 w kształcie litery X |  |  | 4 |  |  | 0 |  | 270
23 | Śruby system 2.0 system krzyżakowy | Długość 5 mm |  | 80 |  |  | 0 |  | 60
24 | Śruby system 2.0 system krzyżakowy | Długość 7 mm |  | 40 |  |  | 0 |  | 60
25 | Śruby system 2.0 system krzyżakowy | Długość 9 mm |  | 32 |  |  | 0 |  | 60
26 | Śruby system 2.0 system krzyżakowy | Długość 11 mm |  | 24 |  |  | 0 |  | 60
27 | Śruby system 2.0 system krzyżakowy | Długość 13mm |  | 12 |  |  | 0 |  | 60
28 | Śruby system 2.0 system krzyżakowy | Długość 15 mm |  | 12 |  |  | 0 |  | 60
29 | Śruby system 2.0 system krzyżakowy | Długość 17 mm |  | 12 |  |  | 0 |  | 60
30 | Śruby (emergency)system 2.0 -średnica 2.3-2.4 system krzyżakowy | Długość 5mm |  | 22 |  |  | 0 |  | 60
31 | Śruby (emergency)system 2.0 -średnica 2.3-2.4 system krzyżakowy | Długość 7mm |  | 22 |  |  | 0 |  | 60
32 | Śruby (emergency)system 2.0 -średnica 2.3-2.4 system krzyżakowy | Długość 9mm |  | 20 |  |  | 0 |  | 60
33 | Śruby system 1.5 system krzyżakowy | Długość 5 mm |  | 80 |  |  | 0 |  | 70
34 | Śruby system 1.5 system krzyżakowy | Długość 7 mm |  | 40 |  |  | 0 |  | 70
35 | Śruby system 1.5 system krzyżakowy | Długość 9 mm |  | 32 |  |  | 0 |  | 70
36 | Śruby system 1.5 system krzyżakowy | Długość 11 mm |  | 24 |  |  | 0 |  | 70
37 | Śruby system 1.5 system krzyżakowy | Długość 13mm |  | 12 |  |  | 0 |  | 70
38 | Śruby system 1.5 system krzyżakowy | Długość 15 mm |  | 12 |  |  | 0 |  | 70
39 | Śruby system 1.5 system krzyżakowy | Długość 17 mm |  | 12 |  |  | 0 |  | 70
40 | Śruby system 1.5 samowiercące system krzyżakowy | Długość 5 mm |  | 80 |  |  | 0 |  | 87
41 | Śruby system 1.5 samowiercące system krzyżakowy | Długość 7 mm |  | 40 |  |  | 0 |  | 87
42 | Śruby system 1.5 samowiercące system krzyżakowy | Długość 9 mm |  | 20 |  |  | 0 |  | 87
43 | Śruby (emergency)system 1.5 -średnica 1.8 system krzyżakowy | Długość 5mm |  | 22 |  |  | 0 |  | 75
44 | Śruby (emergency)system 1.5 -średnica 1.8 system krzyżakowy | Długość 7mm |  | 22 |  |  | 0 |  | 75
45 | Śruby (emergency)system 1.5 -średnica 1.8 system krzyżakowy | Długość 9mm |  | 20 |  |  | 0 |  | 75
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii tj. obcinaki, kleszcze, śrubokręty z wiertłami trokary wiertła, kasety do przechowywania płytek i śrub) oraz kontenerów do sterylizacji na narzedzia. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3b. Depozyt i instrumentarium dostepny na bloku operacyjnym WSzZ oraz ŚCP w Kielcach.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.
podpis i pieczeć