(Załącznik nr 2 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 do  Zaproszenia do składania ofert

Dane techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

POMPA OBROTOWO PERYSTALTYCZNA DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO -  5  szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji |  |

| L.p. | PARAMETRY I WARUNKI GRANICZNE | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa obrotowo perystaltyczna przeznaczona do podawania diet dojelitowych | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania prędkości przepływu: 1 – 300ml / godz. z dokładnością 1ml | TAK |  |
|  | Zasilanie z sieci lub akumulatora | TAK |  |
|  | Czytelny wyświetlacz, świecący podczas pracy pompy | TAK |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja problemów i alarmów | TAK |  |
|  | Wbudowany zacisk do umocowania do stojaka | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.