EZ/ZP/122/2019/ES                                                                                      Kielce dn. 04.10.2019r

Do wszystkich  zainteresowanych

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywna zakup i sukcesywne dostaw sprzętu  jednorazowego użytku na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  oraz Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach.

Znak sprawy: EZ/ZP/122/2019/ES

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art 38 ust 4  ustawy  Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Z 2018r poz. 1986) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

dot. Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania równoważny, antybakteryjny system do odsysania konkurencyjnego producenta pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (pojemniki, mocowniki)?

- wkłady(z proszkiem żelującym) posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta(8,5mm – uniwersalny) jest kątowy, gładki i rozszerzający się(nie obrotowy), przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy. Wkłady wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w zatyczkę do portu pacjenta, dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu, port do pobierania próbek. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady odporne na rozdarcie i perforację, nie przywierające do kanistra, wykonane z polietylenu, bez zawartości PCV. Wkłady oraz kanistry ( pojemniki ) o pojemności 2L,o kształcie okrągłym. Wkłady występują w postaci częściowo sprasowanej dla oszczędności miejsca magazynowania,1op.30szt.

- kanistry z przezroczystego tworzywa(kompatybilne z oferowanymi wkładami),ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone są w zaczep do mocowania, bez innych przyłączy. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne kanistry (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku i mocowniki w przypadku wybrania naszej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści proszek żelujący( o dużej sile żelowania) w saszetkach 20g?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

dot. Pakietu nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym wkładzie  była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma  wówczas  pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności (data ważności) i identyfikacji (numer serii) nad asortymentem,  po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty jako połączenie dokumentów w jeden plik PDF podpisany podpisem elektronicznym?

Odpowiedź: Nie. Ofertę oraz dokumenty w szczególności JEDZ, formularz oferty,  formularz asortymentowo-cenowy, pełnomocnictwo, dokument wpłaty wadium itd. powinny być podpisane przez wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie nr 6

dot. Pakietu nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 23 w pozycji 1 dopuści rurkę intubacyjną z mankietem niskociśnieniowym, zwężającym się w kierunku dystalnym rurki, zapewniający dobre uszczelnienie, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadającą duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania niezmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa. Rozmiary od 6,0 do 9,0 mm co 0,5 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

dot. Pakietu nr 23 poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 23 w pozycji 2 dopuści rurkę tracheotomijną z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej (dren do odsysania o średnicy 3 mm), z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, sterylne, pakowane w opakowanie typu blister. Rozmiary od 6,0 mm do 10,0 mm co 1,0 mm oraz 7,5 mm i 8,5 mm.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

dot. Pakietu nr 21 poz. 1, 4, 6, 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 21 pozycja nr 1, 4, 6, 8 do oddzielnego zadania. Zmiana konfiguracji umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców co będzie miało pozytywny wpływ na konkurencyjność ofert i zdecydowane obniżenie ceny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

dot. Pakietu nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy pozycja nr 1 pakiet nr 21 w skład którego wchodzi:

- dren wdechowy podgrzewany o dł. 1,2 m zakończony łącznikiem 22F od strony nawilżacza, od strony pacjenta zakończony łącznikiem o średnicy zew 13 mm z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem do inkubatora o dł. 30 cm, średnicy zew. 13 mm.

- dren ciśnieniowy,

- część Y obrotowa

- posiadający wejście do podawania surfaktantu

- przeznaczony do pracy respiratora o przepływie powietrza powyżej 4l/min.

- komplet adapterów umożliwiający stosowanie układu do różnych typów respiratorów

- odcinek od nawilżacza do aparatu o dł. 0,6 m  z jednej strony zakończony  22F z drugiej 15F.

- podłączenie do aktywnego generatora bez dodatkowych adapterów.

- komorę nawilżacza (w jednym opakowaniu) z automatycznym pobieraniem wody współpracującą z nawilżaczem typu F&P MR 850;

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

dot. Pakietu nr 21 poz. 4

Prosimy o odstąpienie od wymogu dla komory nawilżacza posiadającej dwa pływaki. Każda komora dedykowana do wentylacji noworodków posiada zabezpieczenie antyprzelewowe. Wymaganie dwóch pływaków w komorze nawilżacza stawia na uprzywilejowanej pozycji tylko jedną firmę. Takie działanie ogranicza innym firmom złożenie oferty w przedmiocie Zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

dot. Pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H2O przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, filtr wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12

dot. Pakietu nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,9999%, o przestrzenu martwej 54 ml, masie 38 g, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13

dot. Pakietu nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr elekstrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H2O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

dot. Pakietu nr 6 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny  z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 26 ml, masa 18 g, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 32 mg/l H2O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

dot. Pakietu nr 6 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 12 ml, masa 13.5 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 24 mg/l H2O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16

dot. Pakietu nr 6 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny  bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 32 ml, masa 23 g, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17

dot. Pakietu nr 6 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny  bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 33 ml, masa 19 g, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno typu Luer Lock, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18

dot.  Pakietu nr 6 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny  bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 26ml, masa 18 g, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19

dot. Pakietu nr 10

Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie konkurencyjnego czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), czujnika jednopacjentowego do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o masie ciała 10-50 kg oraz 3-20kg, , posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterek do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika,  bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek. Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowanych obecnie w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności,

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20

dot. Pakietu nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 28 dopuści w pozycji nr 1 kaniule dożylne spełniające najwyższe standardy i wytyczne Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych  - z cewnikiem wykonanym z poliuretanu z portem bocznym (kominkiem) posiadającym mechanizm ograniczający przypadkowe otwarcie koreczka po obrocie min. o 180°, kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegając wypływowi krwi  w momencie wkłucia z zamontowanym fabrycznie koreczkiem Luer-Lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi. Mandryn (igła) z automatycznym metalowym (zatrzaskiem) zabezpieczeniem przed ekspozycją zawodową. Kaniula posiada w pełni wtopione 4 paski radio cieniujące, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja rozmiaru (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności, bezpośrednio na kaniuli i mandrynie nazwa producenta celem identyfikacji, opakowanie typu blister - pack z mankietem do łatwego otwierania/rozwarstwiania opakowania na krótszym z boków o szerokości min 5mm. Sterylna. Opakowanie max 50szt. w rozmiarach: 22G dł. 25mm. - przepływ 36ml/min; 20G dł. 33mm. - przepływ 61ml/min; 18G dł. 45mm. - przepływ 96ml/min; 16G dł. 50mm. - przepływ 196ml/min; 14G dł. 50mm. - przepływ 343ml/min?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 21

dot. Pakietu nr 28 poz. 2

Czy Zamawiający w zadaniu nr 28 poz. 2 dopuści Kaniule pediatryczną bezpieczną z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, przetestowaną w Państwa szpitalu i ocenioną na bardzo wysokim poziomie, kaniula bez portu górnego (kominka) zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego - małe delikatne skrzydełka z otworem lub bez skrzydełek (do wyboru przez Zamawiającego), skrzydełka z otworem w kolorze identyfikującym rozmiar. Dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym zapewniającym wizualizację prawidłowego wkłucia. Przegroda multidostępu. Metalowy zatrzask w technologii pasywnej zabezpieczający przed zakłuciem (ekspozycją zawodową). Sterylna. Rozmiary: 24G-14mm. X 0,7mm. - przepływ 26ml/min.; 24G-19mm. X 0,7mm. - przepływ 22ml/min.; 22G-25mm. X 0,9mm. - przepływ 35ml/min. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednakże zgodnie z zapisami  z SIWZ oczekuje kaniul bezpiecznych w trzech rozmiarach.

Pytanie nr 22

dot. Pakietu nr 28 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający w zadaniu nr 28 w pozycji 1 i 2 wymaga, aby kaniule posiadały oznaczone kolorystycznie skrzydełka zgodny z kodem kolorów odpowiadający rozmiarowi, co zagwarantuje bezpieczeństwo infuzji w czasie usunięcia koreczka portu bocznego i zabezpieczenia go standardowym korkiem luer-lock?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 23

dot. Pakietu nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 28 w pozycji nr 1 wymaga, aby port kaniuli był umiejscowiony bezpośrednio w polu skrzydełek (na skrzyżowaniu osi skrzydełek i osi światła cewnika), takie rozwiązanie zapobiega w czasie dostrzykiwania przez port górny drażnieniu miejsca wkłucia i pękaniu naczyń (eliminacja zjawiska dźwigni)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 24

dot. Pakietu nr 28 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 28 w pozycji 1 i 2 wymaga kaniul ze szlifem tylnym tzw. back cut  wymuszający kaniulację pod zalecanym kątem 30-45 stopni i gwarantującym brak przebicia dolnej ściany naczynia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 25

dot. Pakietu nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 13 w pozycji nr 1 wymaga Przyrządu do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania) ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania) - filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjnej 0,45 µm - port posiadający końcówkę luer lock - samozamykający się korek portu (zielony) posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki oraz skażeniem pozostałej zawartości płynu lub leku w butelce i fiolce. Takie przyrządy były stosowane w Państwa szpitalu przez wiele lat, co gwarantowało ograniczenie zakażeń na oddziałach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 26

dot. Pakietu nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 w pozycji nr 2 wymaga Igły stosowanej do długotrwałych infuzji, przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem do (22,4 bary) lub min, 300PSI; elastyczne, karbowane, przezroczyste skrzydełka dla ułatwienia nakłucia portu i mocowania, wymiary skrzydełek min. 21x30mm; ostrze igły ze specjalnym szlifem łyżeczkowym w celu wydłużenia okresu użytkowania silikonowej membrany portu; nie zwiera lateksu i DEHP; dren z zaciskiem typu C; oznaczenie na zacisku grubości Igły w "G" oraz maksymalnego ciśnienia w PSI; długość drenu min. 200 +/- 10 mm. Igła zagięta pod kątem 90°. Rozmiar 20G; długość 15, 20mm, długość drenu 200mm ± 10mm. Rozmiar 22G; długość 12, 15, 20mm, długość drenu 200mm ± 10mm / igły te były stosowane w Państwa szpitalu przez wiele lat, co gwarantowało bezpieczeństwo pacjentów w czasie podaży leków, płynów, kontrastu pod ciśnieniem oraz wydłużenie żywotności portów naczyniowych u pacjentów. Dodatkowo w/w igły były w pełni kompatybilne z portami zakładanymi w Państwa placówce?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27

dot. Pakietu nr 6 poz. 1

Czy zamawiający dopuści filtr mechaniczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999 %, skuteczności przeciwwirusowej 99,999 %, o nawilżaniu min. 32 mg H2O, wadze 30g,z nadrukowanymi na opakowaniu filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem zielonym,  pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28

dot. Pakietu nr 6 poz. 2

Czy zamawiający dopuści filtr mechaniczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999 %, skuteczności przeciwwirusowej 99,999 %, o nawilżaniu min. 32 mg H2O przy Vt = 500ml, wadze 30g, kodowany kolorystycznie kolorem zielonym,  pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29

dot. Pakietu nr 6 poz. 3

Czy zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999 %, o przestrzeni martwej do 40 ml, nawilżaniu min. 32 mg H2O,  wadze 25g, z nadrukowanymi na opakowaniu filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem fioletowym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30

dot. Pakietu nr 6 poz. 4

Czy zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999, nawilżaniu min. 32 mg H2O przy Vt=500ml, wadze 13g, z nadrukowanymi na opakowaniu filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej vt, kodowany kolorystycznie kolorem zielonym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31

dot. Pakietu nr 6 poz. 5

Czy zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999 %, nawilżaniu min. 32 mg H2O przy Vt=500ml, wadze 13g, z nadrukowanymi na opakowaniu filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem zielonym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32

dot. Pakietu nr 6 poz. 5

Czy zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999 %, nawilżaniu min. 32 mg H2O przy Vt=500ml, wadze 13g, z nadrukowanymi na opakowaniu filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem zielonym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33

dot. Pakietu nr 6 poz. 6

Czy zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34

dot. Pakietu nr 6 poz. 7

Czy zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999 %, o przestrzeni martwej do 38ml, wadze 22g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35

dot. Pakietu nr 18 poz. 1

Czy zamawiający dopuści maski ochronne, które dla rodzaju FFP3 posiadają zamiast czerwonych – białe gumki na głowę, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza białe gumki na głowę.

Pytanie nr 36

dot. Pakietu nr 18 poz. 1

Czy zamawiający odstąpi od zapisu „posiadają certyfikat zgodności z Normą masek chirurgicznych jako maski typu IIR”, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 37

dot. Pakietu nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje aby czujniki do pomiaru saturacji, posiadały dokładność pomiarową w zakresie 70-100% - 2 cyfry, w zakresie 60% - 80% - 3 cyfry potwierdzoną w dokumentach rejestracyjnych czujników dołączonych do oferty lub instrukcji obsługi zaoferowanych czujników dołączonej do oferty ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga.

Pytanie nr 38

dot. Pakietu nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje aby czujniki do pomiaru saturacji, posiadały dokładność pomiarową w zakresie 70-100% - 2 cyfry,  w zakresie 60% - 80% - 3 cyfry potwierdzoną w dokumentach rejestracyjnych czujników dołączonych do oferty lub instrukcji obsługi zaoferowanych czujników dołączonej do oferty ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga.

Pytanie nr 39

dot. Pakietu nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści generyczne czujniki Chińskiego producenta dla niemowląt od 3-20kg, których instrukcja obsługi nie zaleca ich stosowania u pacjentów pobudzonych w ruchu oraz z niską perfuzją  ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagamy czujników, które mierzą saturację u pacjentów w ruchu i niską perfuzją.

Pytanie nr 40

dot. Pakietu nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje aby czujniki dla niemowląt od 3-20kg miały możliwość stosowania u pacjentów pobudzonych w ruchu oraz z niską perfuzją zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi czujników dołączonymi do oferty lub instrukcją obsługi zaoferowanych czujników dołączoną do oferty.

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga dokumentacji potwierdzającej możliwość pomiaru saturacji pacjentów w ruchu i niska perforacją.

Pytanie nr 41

dot. Pakietu nr 10 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści czujniki generyczne nie zwalidowane przez producenta technologii Nellcor Oximax do pracy z pulsoksymetrami Nellcor ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42

dot. Pakietu nr 10 poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie czujników z kalibracją cyfrową, rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 w zakresie 70% do 100% ±2 cyfry (w czujnikach przeznaczonych dla niemowląt, dzieci i dorosłych) oraz ±3 cyfry (w czujnikach przeznaczonych dla noworodków)

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43

dot. Pakietu nr 10 poz. 1 i 2

Prosimy o odstąpienie od wymogu możliwości zapisywania i przekazywanie historii zdarzeń zapisanej w czujniku (oryginalne czujniki nie posiadają już tej funkcjonalności).

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. Raporty zdarzeń czujnika umożliwiają przekazywanie historii zdarzeń zapisanej w czujniku wraz z pacjentem transportowanym pomiędzy różnymi działami szpitala lub placówkami.

Pytanie nr 44

dot. Pakietu nr 10 poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 45

dot. Pakietu nr 10 poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie czujników w kolorze beżowym, jak na zdjęciu poniżej:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 46

dot. Pakietu nr 10 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze od 1 do 20 kg.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 47

Prosimy o potwierdzenie, iż Państwa Szpital posiada wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością, a w szczególności System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz Certyfikat Akredytacyjny przyznawany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Odpowiedź: Szpital posiada Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10 wydany przez jednostkę Polski Rejestr Statków ważny do 21.04.2022r oraz Certyfikat potwierdzający spełnienie standardów Akredytacyjnych wydany w dniu 07 czerwca 2017r.

Pytanie nr 48

Jeżeli tak, w oparciu o Art. 4.1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) prosimy o udostępnienie wymaganych przez Zamawiającego kryteriów kwalifikacji dostawców materiałów medycznych.

Odpowiedź: Dostawcy materiałów medycznych kwalifikowani są zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Szpital nie posiada dodatkowych wewnętrznych regulacji.

Pytanie nr 49

Prosimy o doprecyzowanie, czy przedstawione kryteria kwalifikacji dostawców w związku z koniecznością przestrzegania wdrożonej normy PN-EN ISO 9001:2015-10, staną się wymogiem do spełnienia przez Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne w niniejszym postępowaniu ?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 48. Kryteria kwalifikacji dostawców zostały określone szczegółowo w treści SIWZ.

Pytanie nr 50

Prosimy o potwierdzenie, iż Państwa Szpital posiada wdrożony zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-EN ISO 45001:2018-06, zapewniający pracownikom i pacjentom określony poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku szpitalnym, w tym także w odniesieniu m.in. do przyrządów do długotrwałego aspirowania płynów i leków oraz kaniul bezpiecznych, będących przedmiotem zamówienia w rzeczonym postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź: : Szpital nie posiada  certyfikatu potwierdzającego wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem  i higieną pracy wg normy PN-EN ISO 45001:2018-06.

Pytanie nr 51

Stosownie do art. 96 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, w tym zgodnie z pkt. 4 B ust. 1 dane osób przygotowujących opis przedmiotu zamówienia oraz osób uczestniczących w ocenie technicznej kryterium oceny ofert w zakresie pakietu nr 28.

Odpowiedź: Skład Komisji Przetargowej:

Sebastian Szaniawski            -        przewodniczący

Agnieszka Jakubczyk            -        członek

Małgorzata Stachura              -        członek

Edyta Stefańska                     -        członek

Pytanie nr 52

Stosownie do zapisów części I pkt. 7 siwz, odnoszących się do dopuszczenia rozwiązań równoważnych oraz wymagań Zamawiającego z tym związanych, prosimy o potwierdzenie wskazanej w przedmiotowym zapisie definicji normy jakościowej równoważnej oraz potwierdzenie, iż takową stanowią wszelkie obowiązujące polskie i europejskie normy, opisujące wymogi nakładane poszczególnym grupom wyrobów medycznych, stanowiących przedmiot zamówienia w rzeczonym postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza iż w przypadku, w którym opis przedmiotu zamówienia odwołuje się do danej normy  to przez normy równoważne zamawiający będzie definiował normę zgodnie z wytycznymi z punktu 7 SIWZ oraz treść art. 30 ust 1 pkt 2.

Pytanie nr 53

dot. Pakietu nr 28 poz. 1 i 2

Stosownie do art. 30 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, prosimy o potwierdzenie, iż oferowane w pakiecie nr 28 w poz. 1-2 kaniule (bezpieczne) do żył obwodowych, powinny być w pełni zgodne z obowiązującą  normą PN-EN ISO 10555-5:2013-11 „Cewniki wewnątrznaczyniowe. Jałowe cewniki do jednorazowego użytku - Część 5: Cewniki obwodowe wprowadzane na igle”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 54

dot. Pakietu nr 28 poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylne, stanowiące przedmiot zamówienia w pakiecie 28 w poz. 1 i 2, pakowane zgodnie z  normą PN-EN 556-1:2002 odnoszącą się do sterylizacji wyrobów medycznych oraz zgodne z normą PN-EN ISO 11607-1:2017-12 odnoszącą się do opakowań dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

W tym miejscu zwracamy uwagę Zamawiającemu na niezrozumiałe w naszej ocenie różnicowanie rodzajów opakowania dla kaniul z poz. 1, gdzie Zamawiający wymaga opakowania cyt. „typu tyvek” nie określając rodzaju opakowania oraz w poz. 2, gdzie Zamawiający z kolei wymaga opakowania cyt. „typu blister-pack” bez określenia wymogu rodzaju papieru, stanowiącego element składowy tego opakowania, co wskazuje na zamierzoną lub niezamierzoną próbę zawężenia możliwości złożenia zgodnych z wymogami SIWZ ofert przetargowych w oparciu o niczym w naszej ocenie nie uzasadniony opis przedmiotu zamówienia.

W wypadku odpowiedzi odmownej, prosimy o merytoryczne, medyczne uzasadnienie takiej decyzji z uwzględnieniem fundamentalnych zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych w tym art. 7, art. 29 i art. 30. Informujemy jednocześnie, iż przy braku takiego merytorycznego uzasadnienia, zmuszeni będziemy do skorzystania z przysługujących nam praw, wynikających bezpośrednio z zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jeszcze przed terminem składania ofert przetargowych.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej na produkty określone w Pakiecie nr 28 pakowane zgodnie z normą PN – EN 556-1:2002 oraz PN – EN 11607-1:2017-12.

Pytanie nr 55

dot. Pakietu nr 28 poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylne, stanowiące przedmiot zamówienia w pakiecie 28 w poz. 1 i 2, ze skrzydełkami bez cyt. „dziurek umożliwiających przyszycie kaniuli do skóry pacjenta”, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

W wypadku odpowiedzi odmownej, prosimy o merytoryczne, medyczne uzasadnienie takiej decyzji oraz w oparciu o Art. 4.1  Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) o udostępnienie w całości wszystkim potencjalnym Wykonawcom treści procedury obowiązującej w WSZ w Kielcach zakładającej w określonych warunkach klinicznych, przyszywanie kaniuli do skóry pacjenta oraz przedstawienie statystyki tego typu procedur dokonanych w Państwa placówce w wybranym przez Państwa okresie. Informujemy jednocześnie, iż przy braku takiego merytorycznego uzasadnienia oraz wskazania statystycznego do stosowania takiego wymogu, zmuszeni będziemy do skorzystania z przysługujących nam praw, wynikających bezpośrednio z zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jeszcze przed terminem składania ofert przetargowych.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56

dot. Pakietu nr 28 poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylne, stanowiące przedmiot zamówienia w pakiecie 28 w poz. 1 i 2, których rozmiary średnicy zewnętrznej cewnika wyrażone są w międzynarodowych jednostkach Gauge, których dokładna konwersja na milimetry nie jest możliwa ze względu na obowiązujące przy przeliczeniach przybliżenia i dopuszcza tolerancję +/- 0.1mm /zgodnie z PN-EN ISO 10555-5, która ustanawia równoważne rozmiary średnic w milimetrach, odpowiadające temu samemu rozmiarowi w Gauge'ach, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców. W wypadku odpowiedzi odmownej, prosimy o merytoryczne, medyczne uzasadnienie takiej decyzji z uwzględnieniem fundamentalnych zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych w tym art. 7, art. 29 i art. 30. Informujemy jednocześnie, iż przy braku takiego merytorycznego uzasadnienia, zmuszeni będziemy do skorzystania z przysługujących nam praw, wynikających bezpośrednio z zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jeszcze przed terminem składania ofert przetargowych.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57

dot. Pakietu nr 28 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylne, stanowiące przedmiot zamówienia w pakiecie 28 w poz. 1, których długość zakłada tolerancję 32-33mm dla rozmiaru G20 oraz 45-50mm dla rozmiaru G14 /pozostałe długości zgodnie z Siwz, spełniające wszelkie pozostałe wymogi Siwz, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58

dot. Pakietu nr 28 poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylne, stanowiące przedmiot zamówienia w pakiecie 28 w poz. 1 i 2, o przepływach dopuszczonych i opisanych w pkt. 4.4.5 oraz załączniku B, obowiązującej normy dotyczącej kaniul dożylnych t.j. PN-EN ISO 10555-5 lub o merytoryczne, medyczne uzasadnienie wymogu tak precyzyjnie wskazanych w siwz przepływów dla poszczególnych rozmiarów kaniul (wskazujących przy opisie pozostałych parametrów na konkretne produkty), spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

W wypadku odpowiedzi odmownej, prosimy o merytoryczne, medyczne uzasadnienie takiej decyzji z uwzględnieniem fundamentalnych zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych w tym art. 7, art. 29 i art. 30. Informujemy jednocześnie, iż przy braku takiego merytorycznego uzasadnienia, zmuszeni będziemy do skorzystania z przysługujących nam praw, wynikających bezpośrednio z zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jeszcze przed terminem składania ofert przetargowych.

Jednocześnie w oparciu o Art. 4.1  Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) wnosimy o udostępnienie w całości wszystkim potencjalnym Wykonawcom treści procedury kaniulacji naczyń obwodowych, obowiązującej w WSZ w Kielcach, uwzględniającej wielkość przepływów i zalecającej stosowanie w  warunkach klinicznych kaniul o odpowiednich, opisanych w siwz przepływach.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59

dot. Pakietu nr 28 poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylne, stanowiące przedmiot zamówienia w pakiecie 28 w poz. 1 i 2, z zabezpieczeniem o innej niż wskazana w siwz konstrukcji, spełniającej identyczne funkcje bezpieczeństwa, która to konstrukcja zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkowania zarówno dla pacjenta jak i personelu medycznego i spełnia tym samym w pełni wymagania zwarte w treści Dyrektywy Rady Europy 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej, zawartej między HOSPEEM a EPSU, spełniające wszelkie wymogi stawiane tego typu wyrobom medycznym, w pełni zgodne z PN-EN ISO 10555-5, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza. Jednakże w treści opisu należy wskazać jaki system zabezpieczenia jest wprowadzony do danego produktu.

Pytanie nr 60

dot. Pakietu nr 28 poz. 1 i 2

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylne, stanowiące przedmiot zamówienia w pakiecie 28 w poz. 1 i 2, powinny ze względów aseptycznych posiadać koreczki z trzpieniem położonym poniżej własnej krawędzi, a zapis odnoszący się do tej cechy zawarty w poz. 2 cyt. „Koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi” jest omyłką pisarską.

W wypadku odpowiedzi odmownej, prosimy o merytoryczne, medyczne uzasadnienie takiej decyzji oraz wskazanie uzasadnienia różnicowania koreczków w kaniulach w poz. 1 i 2 i stawianie wymogu posiadania koreczka z trzpieniem położonym powyżej krawędzi, a więc bardziej narażonym na niezamierzoną utratę jałowości w kaniulach pediatrycznych z poz. 2, przeznaczonych dla najmłodszych pacjentów, a więc najbardziej narażonych na powikłania septyczne, przy jednoczesnym stawaniu wymogu koreczka z trzpieniem poniżej własnej krawędzie dla pozostałych kaniul z poz. 1.

Informujemy jednocześnie, iż przy braku takiego merytorycznego uzasadnienia, zmuszeni będziemy do skorzystania z przysługujących nam praw, wynikających bezpośrednio z zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jeszcze przed terminem składania ofert przetargowych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 61

dot. Pakietu nr 28 poz. 1 i 2

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane kaniule dożylne, stanowiące przedmiot zamówienia w pakiecie 28 w poz. 1 i 2, jako wyroby inwazyjne klasy IIA, sterylne, implantowane pacjentowi na dłuższy okres czasu, powinny posiadać jakiekolwiek oznaczenie na samym wyrobie (np. logo producenta , nazwa kaniuli, nr serii, nr katalogowy lub inne wskazane przez Zamawiającego dane identyfikacyjne), pozwalające na ich identyfikację po wyjęciu z opakowania indywidualnego i użyciu klinicznym np. w przypadku wystąpienia powikłań związanych z procedurą kaniulacji, niezbędną także poza terenem działania samego szpitala np. w przypadku powadzonej opieki domowej, transportu chorego do innej jednostki szpitalnej lub tym podobnych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający posiada pełną informację o wyrobach medycznych użytkowanych na terenie szpitala gromadzonych na podstawie zawartych umów.

Pytanie nr 62

dot. Pakietu nr 28 poz. 1 i 2

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylne, stanowiące przedmiot zamówienia w pakiecie 28 w poz. 1 i 2, powinny posiadać minimum jedno z następujących oznaczeń: nr kat., nr serii, logo producenta, nazwa własna kaniuli lub inne wskazane przez Zamawiającego - oznaczone na samej kaniuli dożylnej, a wszystkie z wymienionych oznaczeń, na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. W wypadku odpowiedzi odmownej prosimy o informację na jakiej podstawie zamawiający dokona skutecznej identyfikacji pochodzenia wyrobu medycznego i wiarygodnego zgłoszenia ewentualnego wystąpienia incydentu medycznego w oparciu o Art. 74 Ustawy o wyrobach medycznych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający posiada pełną informację o wyrobach medycznych użytkowanych na terenie szpitala gromadzonych na podstawie zawartych umów.

Pytanie nr 63

dot. Pakietu nr 28 poz. 1 i 2

Prosimy o potwierdzenie, iż elementy składowe oferowanych kaniul dożylnych, stanowiących przedmiot zamówienia w pakiecie 28 w poz. 1 i 2, usuwane w trakcie procedury kaniulacji, takie jak np. mandryn kaniuli czy koreczek zabezpieczający ujście kaniuli, powinny posiadać oznakowanie umożliwiające ich identyfikację np. poprzez oznakowanie loga producenta, nazwy kaniuli, numeru katalogowego lub innych danych identyfikacyjnych wskazanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający posiada pełną informację o wyrobach medycznych użytkowanych na terenie szpitala gromadzonych na podstawie zawartych umów.

Pytanie nr 64

dot. Pakietu nr 28 poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylne, stanowiące przedmiot zamówienia w pakiecie 28 w poz. 2, wykonane z FEP, PTFE, PU lub innych materiałów równoważnych, z portem bocznym lub bez portu bocznego, spełniające wszelkie wymogi stawiane tego typu wyrobom medycznym, w pełni zgodne z PN-EN ISO 10555-5, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kaniule wykonane z FEP, PTFE dla zamawiającego niejasne jest określenie „inne materiały równoważne”.

Pytanie nr 65

dot. Pakietu nr 28 poz. 1 i 2

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „specjalne ukształtowanie ostrza ułatwiające penetrację tkanki z minimalnym jej urazem” należy interpretować jako wymóg oferowania kaniul dożylnych, stanowiących przedmiot zamówienia w pakiecie 28 w poz. 1 i 2 ze szlifem ostrza typu back cut, wymuszającym kaniulację pod zalecanym kątem 30-45 stopni.

Odpowiedź: Zamawiający preferuje aby kaniule posiadały ostrza typu back cut jednocześnie wymuszającym kaniulację pod zalecanym kątem 30-45 stopni, jednakże nie wymaga.

Pytanie nr 66

dot. Pakietu nr 28 poz. 1 i 2

Prosimy w oparciu o zapis art. 29. Ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o doprecyzowanie opisu siwz cyt. „specjalny kształt portu bocznego (koreczka), ułatwiający jego otwieranie i zamykanie z funkcją samodomykania (zapobiegającą samoczynnemu otwarciu oraz minimalizującą ryzyko infekcji układu krwionośnego)”, gdyż w naszej ocenie użyte w opisie sformułowania są nieprecyzyjne, czy wręcz sprzeczne nie tylko ze sobą, ale także z wymogami zawartymi w PN-EN ISO 10555-5 oraz podstawowymi zasadami postępowania aseptycznego, którego celem jest minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażeń odcewnikowych, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi oraz dodatkowo redukcja kosztów związana z użytkowaniem kaniul obwodowych. Tym samym prosimy o potwierdzenie, iż oferowane w pakiecie 28 w poz. 1-2 kaniule dożylne, powinny być wyposażone standardowo jak wszystkie kaniule w samodomykalny port boczny oraz koreczek zabezpieczający, wymagający celowych, bezpiecznych i skutecznych manipulacji (np. dokręcenia lub zablokowania przez zatrzask) zarówno przy jego zamykaniu jak i otwieraniu, wykonywanych przez wykfalifikowany personel medyczny i zabezpieczający przed takimi czynnościami osób postronnych.

W tym miejscu zwracamy Zamawiającemu uwagę, iż wg wszelkich badań epidemiologicznych to port boczny i jego nieprawidłowa obsługa, stanowi poważne źródło powikłań związanych z kaniulacją naczyń obwodowych, a powyżej wskazany zapis siwz dotyczący wymogu funkcji samodomykania się koreczka przy jednoczesnym opisie zapobiegania samoczynnego otwarciu jest niezrozumiały /niezgodny z wymogiem art. 29 ust. 1 ustawy Pzp/ i wręcz sprzeczny, gdyż tzw. samodomykalny koreczek domyka się łatwo/samoczynnie poprzez popchnięcie go w kierunku portu, ale jednocześnie łatwo/samoczynnie w sposób niezamierzony może się otwierać, stanowiąc potencjalne wrota infekcji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis, iż kaniule powinny być wyposażone w samodomykalny port boczny oraz koreczek zabezpieczający, wymagający celowych, bezpiecznych i skutecznych manipulacji.

Pytanie nr 67

Stosownie do art. 96 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, w tym zgodnie z pkt. 4 B ust. 1 dane osób przygotowujących opis przedmiotu zamówienia oraz osób uczestniczących w ocenie technicznej kryterium oceny ofert w zakresie pakietu nr 28.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od badania oceny produktu. Wobec powyższego w punkcie 40 SIWZ, wykreśla się: Ocena techniczna – jakość - 20% , a pozostałe kryteria otrzymują wagę:

Było:

Cena danej części zamówienia brutto – wartość kryterium - 60 %

Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium - 10%

Termin płatności faktury - wartość kryterium  10%

Ocena techniczna – jakość - 20%

Jest:

Cena danej części zamówienia brutto – wartość kryterium - 60 %

Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium - 20%

Termin płatności faktury - wartość kryterium  20%

Pytanie nr 68

Prosimy o wskazanie w oparciu o jakie kwalifikacje i przy zastosowaniu jakiej metodologii, poszczególni członkowie Komisji Przetargowej wskazani w pkt. 4 B ust. 1 protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, będą dokonywać oceny technicznej oferowanych wyrobów medycznych w zakresie pakietu nr 28.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 67.

Pytanie nr 69

Prosimy o doprecyzowanie parametrów oceny jakości, stanowiących jedno z kryteriów oceny ofert w sposób, zapewniający obiektywne, zgodne z zapisami art. 7 ustawy Pzp przeprowadzenie badania oceny jakości i wprowadzenie mierzalnych zerojedynkowych parametrów oceny jakościowej/technicznej. Obecny zapis oceny brzmiący dla jednego z parametrów cyt. „łatwość wkłucia” przyznający 10 pkt. za bliżej nieokreśloną cyt „łatwość” i 0 pkt. za cyt. „trudność” jest sprzeczny z równym traktowaniem Wykonawców i zapewnieniu równych/identycznych warunków ich oceny.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 67.

Pytanie nr 70

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający mając na uwadze odpowiedź na pyt. nr 1 zamierza dokonać oceny jakości parametru „łatwość wkłucia” w oparciu o testy dokonane w  warunkach klinicznych na pacjentach, czy w oparciu np. o użycie specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, będącego na wyposażeniu np. producentów sprzętu medycznego, czy też w inny sobie tylko wiadomy sposób.  Jeżeli badanie ofert w przedmiotowym zakresie miałaby się odbywać w oparciu o próby /badania/ kliniczne, prosimy o jednoznaczne wskazanie w jaki sposób Zamawiający zamierza zachować identyczne warunki oceny, a tym samym identyczne /równe/ traktowanie Wykonawców.

Informujemy jednocześnie, iż przy braku doprecyzowania przedmiotowych parametrów oceny jakości, zmuszeni będziemy do skorzystania z przysługujących nam praw, wynikających bezpośrednio z zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jeszcze przed terminem składania ofert przetargowych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 67.

Pytanie nr 71

dot. Pakietu nr 13 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, stanowiące przedmiot zamówienia w pakiecie 13 w poz. 1, powinny być przeznaczone zarówno do pojemników stojących /butelek/ jak i leżących /worków/, a tym samym, czy powinny posiadać mechanizm zabezpieczający przed wyciekaniem płynów po odłączeniu strzykawki lub gdy worek czy butelka leży na blacie roboczym, bez ryzyka wylania się czy mikroaspiracji płynu, co niosłoby ze sobą ryzyko kontaminacji płynu, ale także narażało użytkownika na kontakt z toksycznymi lub alergicznymi dla skóry substancjami np. w postaci zastawki lub innego rozwiązania równoważnego wskazanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w produkcie mechanizmu ( zastawki) zabezpieczającego  przed wylaniem, mikroaspiracją płynu niosącą ryzyko kontaminacji płynu.

Pytanie nr  72

dot. Pakietu nr 13 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, stanowiące przedmiot zamówienia w pakiecie 13 w poz. 1, ze względu na długi czas ich użytkowania /także po wypakowaniu z opakowania jednostkowego/, powinny posiadać jakąkolwiek możliwość identyfikacji pochodzenia wyrobu medycznego np. poprzez oznaczenie na samym wyrobie minimum jednego z poniższych identyfikatorów: producent /logo/, nr serii, nr katalogowy lub inne dane wskazane przez Zamawiającego. W wypadku odpowiedzi odmownej, prosimy o wskazanie bezspornego sposobu wypełnienia przez Zamawiającego wymogu wynikającego z zapisów Art. 74 ust. 6 Ustawy o wyrobach medycznych, odnoszącego się do identyfikacji wyrobu medycznego, określającego jego pochodzenie, związanego z postępowaniem dotyczącym obowiązku zgłoszenia przez użytkownika wystąpienia incydentów medycznych, szczególnie w wypadku, gdy oferowane przyrządy będą użytkowane do procedur wielokrotnych i/lub wieloetapowych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oznaczeń wyrobu medycznego ( identyfikacji) : producent (logo), nr serii, nr katalogowy, data ważności produktu i innych danych wymaganych.

Pytanie nr 73

dot. Pakietu nr 21 poz. 1

Prosimy o modyfikację zapisów i zestawienia pozycji, które są charakterystyczne dla jednej firmy i uniemożliwiają złożenia oferty innym wykonawcom. Prosimy o dopuszczenie układu o następujących parametrach: - długość odcinka wdechowego 1,2 m; - komora nawilżacza z jednym pływakiem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 74

dot. Pakietu nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby układ posiadał zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra, dzięki czemu czas jego stosowania wydłuża się z 7 do 14 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 75

dot. Pakietu nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga komory o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu gromadzeniu

kondensatu w obwodzie oddechowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 76

dot. Pakietu nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga oznakowania komory nawilżacza datą ważności i numerem seryjnym na

opakowaniu indywidualnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 77

dot. Pakietu nr 21 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie układu z komorą nawilżacza posiadającą jeden pływak.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 78

dot. Pakietu nr 21 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga aby układ posiadał zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu

jonów srebra, dzięki czemu czas jego stosowania wydłuża się z 7 do 14 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 79

dot. Pakietu nr 21 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga komory o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu gromadzeniu

kondensatu w obwodzie oddechowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytania 80

dot. Pakietu nr 21 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga oznakowania komory nawilżacza datą ważności i numerem seryjnym na

opakowaniu indywidualnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 81

dot. Pakietu nr 21 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie układu z komorą nawilżacza posiadającą jeden pływak oraz pozbawionego

materiału MicroCell.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 82

dot. Pakietu nr 21 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga aby układ posiadał zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu

jonów srebra, dzięki czemu czas jego stosowania wydłuża się z 7 do 14 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 83

dot. Pakietu nr 21 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga komory o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu gromadzeniu

kondensatu w obwodzie oddechowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 84

dot. Pakietu nr 21 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga oznakowania komory nawilżacza datą ważności i numerem seryjnym na

opakowaniu indywidualnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 85

dot. Pakietu nr 21 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie komory nawilżacza o poniższych parametrach:

- automatyczna regulacja poziomu wody,

- jedne pływak konwekcyjny,

- dren do wody dł. 1,2 m,

- zacisk na drenie do wody,

- uniwersalna,

- czas napełniania < 60 sek.,

- mikrobiologicznie czysta,

- jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 86

dot. Pakietu nr 21 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga komory o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu gromadzeniu

kondensatu w obwodzie oddechowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 87

dot. Pakietu nr 21 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga oznakowania komory nawilżacza datą ważności i numerem seryjnym na

opakowaniu indywidualnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 88

dot. Pakietu nr 21 poz. 9 i 10

Prosimy o wydzielenie do odrębnego zadania jako nie związane z wentylacja mechaniczną.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 89

dot. Pakietu nr 22 poz. 1

Prosimy o modyfikację zapisów i zestawienia pozycji, które są charakterystyczne dla jednej firmy i

uniemożliwiają złożenia oferty innym wykonawcom.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 90

dot. Pakietu nr 22 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie układu o następujących parametrach: - komora bez podstawy przeciwoparzeniowej; - dł. odcinka wdechowego 1,2 m; - dł. odcinka wydechowego 1,5 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 90

dot. Pakietu nr 22 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie układu o następujących parametrach:

- komora bez podstawy przeciwoparzeniowej

- rury karbowane, usztywniane

- grzałka w świetle układu

- długość rur 1,5m

- kolor rur: biała, fioletowa

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 91

dot. Pakietu nr 22 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie układu o następujących parametrach:

- komora bez podstawy przeciwoparzeniowej

- rury karbowane, usztywniane

- grzałka w świetle układu

- dł. rur 1,5 m

- kolor rur: biała, fioletowa

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 92

dot. Pakietu nr 22 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie układu o następujących parametrach:

- komora bez podstawy przeciwoparzeniowej

- rury karbowane, usztywniane

- grzałka w świetle układu

- dł. rur 1,5 m

- kolor rur: biała, fioletowa

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 93

dot. Pakietu nr 22 poz. 4, 5, 7

Prosimy o wydzielenie do odrębnego zadania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 94

dot. Pakietu nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania rurkę intubacyjną z odsysaniem znad mankietu z mankietem baryłkowym z większą strefą całkowitego, bezpiecznego uszczelnienia tchawicy, reszta wymagań SIWZ bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 95

dot. Pakietu nr 23 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania rurkę tracheostomijną z odsysaniem znad mankietu w rozmiarach 6.5,  7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5 i 10.0 spełniającą wszystkie pozostałe warunki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 96

dot. Pakietu nr 23 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga aby łącznik rurki 15mm  był obrotowy, co skutecznie eliminuje siły skrętne pochodzące z podpiętych przestrzeni martwych i układów oddechowych, zmniejszając tym samym ryzyko wytworzenia się przetoki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 97

dot. Pakietu nr 26 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zamiast rurek krtaniowych maski krtaniowe, które również z powodzeniem  zabezpieczają trudne drogi oddechowe, rozmiary od noworodka do dorosłego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 98

dot. Pakietu nr 26 poz. 3

Proszę o dopuszczenie rurki intubacyjnej renomowanego producenta od 5.0 długości 250mm i śr. Mankietu 13mm do 9.0 długości 350mm i śr mankietu 28mm, mankiet baryłkowy dający uszczelnienie na większej powierzchni, za znacznikami co 1cm, pakowane folia/papier, sterylne, w opakowaniu folia papier zgodnym z normami pakowania sterylnych wyrobów medycznych ze znakiem CE, pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 99

dot. Pakietu nr 26 poz. 4

Proszę o dopuszczenie rurki intubacyjnej z mankietem, zbrojonej z jednym, szerokim znacznikiem głębokości intubacji, sterylną, rozmiar 4.0 długość 237mm, średnica mankietu około 10mm, - 9.0 długość 398mm, średnica mankietu około 28mm, z wewnętrzną powierzchnią ułatwiającą wprowadzanie cewników, na życzenie klienta dostępna z założoną prowadnicą lub z prowadnicą pakowaną osobno. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 100

dot. Pakietu nr 26 poz. 5

Proszę o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej bez mankietu ustno nosowa, rozmiar 3.0 długość 184mm,  - 6.5 długość 268mm, skalowanie ułatwia pozycjonowanie rurki, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 101

dot. Pakietu nr 26 poz. 6

Proszę o dopuszczenie rurki do intubacji przez nos, miękka, z mankietem, wstępnie ukształtowana, w opakowaniu folia papier zgodnym z normami pakowania sterylnych wyrobów medycznych ze znakiem CE,  rozmiar 6.0 długość do nozdrzy 27cm, śr. Mankietu 20mm, do rozm. 8.0 długość do nozdrzy 31cm śr. Mankietu 28mm, pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 102

dot. Pakietu nr 26 poz. 7

Proszę o dopuszczenie rurki do intubacji przez nos, bez mankietu, wstępnie ukształtowana, w opakowaniu folia papier zgodnym z normami pakowania sterylnych wyrobów medycznych ze znakiem CE, rozmiar 3.0 długość do nozdrzy 11cm, do rozmiaru 6.0 długości do nozdrzy 20cm, z jednym okienkiem dystalnym, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 103

dot. Pakietu nr 26 poz. 8

Proszę o dopuszczenie rurki intubacyjnej bez mankietu 2.0 długości 150mm – 7.0 długości 320mm, w opakowaniu folia papier zgodnym z normami pakowania sterylnych wyrobów medycznych ze znakiem CE, z podaniem rozmiarów ID i OD na korpusie, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 104

dot. Pakietu nr 26 poz. 9

Proszę o dopuszczenie rurki intubacyjnej bez mankietu 7.5 – 8.5 w opakowaniu folia papier zgodnym z normami pakowania sterylnych wyrobów medycznych ze znakiem CE, z podaniem rozmiarów ID i OD na korpusie, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 105

dot. wzoru umowy par. 9 ust. 1 pkt. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar. Przedmiotem umowy są produkty jednorazowe, o niskich cenach jednostkowych i kara 300 zł może przekroczyć wartość zamówienia, szczególnie, że w umowie brak jest zapisu o minimalnej wartości zamówienia, jakie może złożyć Zamawiający.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 106

dot. Pakietu nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 w pozycji 2 igły 31G x 5 mm kompatybilne ze wszystkimi penami na rynku (op. 100 szt.)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 107

dot. Pakietu nr 7 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 w pozycji 4 igły 30G x 8 mm kompatybilne ze wszystkimi penami na rynku (op. 100 szt.)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 108

Dotyczy §9 ust. 1 pkt 1) a) załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację ww. zapisu na „za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy, o którym mowa w §6 ust. 1”.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 109

Dotyczy pkt. 5) załącznika nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) oraz pkt 29 SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie, ile wynosi termin związania ofertą. Według zapisów SIWZ wynosi 60 dni, a według formularza ofertowego 30 dni.

Odpowiedź: Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Pytanie 110

Dotyczy pkt 39 SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 111

Dotyczy pkt. 12 SIWZ (pakiet 8, 19, 28)

Prosimy o dopuszczenie w ww. pakietach referencji na wyroby jednorazowego użytku. Często produkty takie jak akcesoria infuzyjne, strzykawki oraz kaniule znajdują się w mieszanych pakietach nazywanych w ten sposób.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 112

Dotyczy wzoru umowy §12 ust. 3

Czy w związku z powyżej przytoczonym zapisem umowy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.

Odpowiedź: W sytuacji gdy Zamawiającym jest podmiot leczniczy takie określenie nie jest możliwe. Przedmiot umowy jest ściśle powiązany z liczbą hospitalizowanych pacjentów, rodzajem świadczeń zdrowotnych i Zamawiający nie ma na niego wpływu oraz nie jest w stanie określić nawet przez dołożenie należytej staranności.

Pytanie nr 113

Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 1 pkt 1 ppkt c)

Zwracamy się z prośbą o modyfikacje ww. zapisu na: „Wykonawca był co najmniej trzy razy w zwłoce w wydaniu towaru lub usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową o 5 dni roboczych ponad terminy określone w umowie”.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona zmiany tego zapisu.

Pytanie nr 114

Dotyczy pkt 6 SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie i wskazanie dokładnego miejsca dostaw.

Odpowiedź: Miejsce dostaw : Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 25- 436 Kielce, Magazyn medyczny.

Pytanie nr 115

Dotyczy pakietu 8 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie filtra infuzyjnego zatrzymującego bakterie, grzyby i mikroorganizmy, wiążącego endoksyny oraz eliminujący pęcherzyki powietrza, stosowany w terapii infuzyjnej przeznaczony dla płynów - 96 godzinny. Wlot powietrza przez zintegrowany system wentylacji (membrana 0,02 µm PTFE), kompatybilny ze wszystkimi złączkami Luer- Lock zgodny z normą DIN, może być łatwo podłączany do kolejnych systemów, przezroczyste łączniki, wizualna kontrola przepływu płynów, (przedłużka wykonana z PUR), odporne na wysokie ciśnienie, bez lateksu, wolne od ftalanów, bez PCV, powierzchnia filtracyjna 10 cm², filtr odpowietrzający 0,2µm z PTFE, nakrętka zabezpieczająca, sterylne, pakowane pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 116

Dotyczy pakietu 8 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie Filtra infuzyjnego zatrzymującego bakterie, grzyby i mikroorganizmy, wiążącego endoksyny oraz eliminujący pęcherzyki powietrza, stosowanego w terapii infuzyjnej przeznaczonego do żywienia - 24 godzinny. Wlot powietrza przez zintegrowany system wentylacji (membrana 0,02 µm PTFE), kompatybilny ze wszystkimi złączkami Luer- Lock zgodny z normą DIN, może być łatwo podłączany do kolejnych systemów, przezroczyste łączniki, wizualna kontrola przepływu płynów, (przedłużka wykonana z PUR). Odporne na alkohol i lipidy, odporne na wysokie ciśnienie, bez lateksu, wolne od ftalanów, bez PCV, powierzchnia filtracyjna 10 cm², filtr odpowietrzający 1,2µm z PTFE, nakrętka zabezpieczająca, sterylne, pakowane pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 117

Dotyczy pakietu 19 poz. 1, 2, 3, 4, 5

Prosimy o wydzielenie pozycji 1,2,3,4,5 do odrębnego pakietu. Obecny kształt pakietu uniemożliwia złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty na produkty spełniające wymóg kompatybilności z pompami BBraun Infusomat Space.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 118

Dotyczy pakietu 19 poz. 1, 2, 3, 4, 5

Prosimy o dopuszczenie strzykawek z uszczelką tłoka wykonaną z innego elastomeru niż poliisopren, pozbawionego latexu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 119

Dotyczy pakietu 19 poz. 1, 2, 3, 4, 5

Prosimy Zamawiającego o podanie ilości sztuk opisanych strzykawek 3 częściowych dla równego traktowania wykonawców chcących złożyć ważne oferty. W SIWZ nie podano wielkości opakowań, jakich dotyczy zapotrzebowanie. Różni producenci oferują strzykawki 3 częściowe w najmniejszych opakowaniach zbiorczych różniących się ilością sztuk, Luer Lock i Luer.

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli opakowanie po 100 szt, jednakże zamawiający dopuszcza inne opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w zaokrągleniu w górę.

Pytanie nr 120

Dotyczy pakietu 19 poz. 1, 2, 3, 4, 5

Prosimy o wyjaśnienie czy pisząc: ”Na życzenie Zamawiającego wymaga dostarczenia przez oferenta strzykawki z zakończeniem acentrycznym (bocznym) Luer (wtykowe) tego samego producenta „,Zamawiający oczekuje podania w formularzu cenowym numeru katalogowego oferowanego  produktu z zakończeniem Luer.

Odpowiedź:  Tak, zamawiający oczekuje podania numeru katalogowego oferowanego produktu.

Pytanie nr 121

Dotyczy pakietu 19 poz. 3

Prosimy o uszczegółowienie czy Zamawiający ma na myśli zarówno strzykawkę ze skalą 10 ml jak również dopuszcza ze skalą 12 ml?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza również strzykawkę ze skalą do 12ml.

Pytanie nr 122

Dotyczy pakietu 28 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 28 poz. 1 alternatywnej do opisanej bezpiecznej kaniuli dożylnej o następujących parametrach: Wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, posiadająca specjalne ukształtowanie ostrza ułatwiające penetrację tkanki z minimalnym jej urazem z dodatkowym, samodomykający się portem do wstrzyknięć. Min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG (cieniująca w USG). Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Standardowe skrzydełka, bez otworów ułatwiających przyszycie do skóry pacjenta. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach z systemem kapilar zapobiegających zakłuciu się oraz zachlapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, a jej konstrukcja ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika. Koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi dający pewny uchwyt podczas zakładania kaniuli. Opakowanie typu blister. Rozmiary wg potrzeb Zamawiającego:  - G14 ( 2,0 mm) dł.45mm, przepływ 270ml/min ; G16 (1,80 mm) dł. 45mm, przepływ 236 ml/min; G18 (1,3 mm) dł.45 mm przepływ 103 ml/min; G20 (1,1 mm) dł. 32 mm przepływ 67 ml/min; G22 (0,9 mm) dł. 25 mm przepływ 42 ml/min.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 123

Dotyczy pakietu 28 poz. 1

Prosimy o uszczegółowienie czy Zamawiający w pakiecie 28 poz. 1 wymaga kaniul wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji oraz potwierdzenia biokompatybilności poliuretanu wpływającego na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył poprzez przedłożenie wraz z ofertą min. 3 opublikowanych badań klinicznych

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 124

Dotyczy pakietu 28

Czy Zamawiający wymaga w trakcie realizacji dostaw przeprowadzenia klinicznego programu szkoleniowego, opartego na wytycznych INS, CDC, prowadzonego przez konsultantów klinicznych, którzy dokonają analizy danych dotyczących wyników klinicznych i dostarczą raport obejmujący zalecenia w zakresie ocenianej praktyki kaniulacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 125

Dotyczy pakietu 28 poz. 2

Prosimy o wydzielenie z pakietu 28 poz. 2 i utworzenie odrębnego zadania co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty na pozostały asortyment.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 126

Dotyczy pakietu 28 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 28 poz. 1 wymaga kaniul w rozmiarze 22G, 20G, 18G, 16G i 14G posiadających minimalne przepływy: dla kaniuli 22G - przepływ minimalny 42ml/min; dla kaniuli 20G – przepływ minimalny 67ml/min, dla kaniuli 18G - przepływ minimalny 103 ml/min; dla kaniuli 16G - przepływ minimalny 236ml/min; dla kaniuli 14G - przepływ minimalny 270 ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 127

Dotyczy pakietu 28 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 28 poz. 2 alternatywnej do opisanej kaniuli dożylnej o następujących parametrach: Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Wykonana z PTFE, bez dodatkowego portu górnego, z wyjmowanym uchwytem, w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Elastyczne skrzydełka ułatwiające mocowanie bez otworów ułatwiających przyszycie do skóry pacjenta. Cewnik kaniuli widoczny w USG. Jałowa, z widoczną datą ważności na opakowaniu. Rozmiar - 26 G (fioletowy), 0,6 x 19 mm, przepływ 13 ml/min.  Rozmiar - 24G (żółty), 0,7 x 19 mm, przepływ 13 ml/min

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednakże zgodnie z zapisami  z SIWZ oczekuje kaniul bezpiecznych w trzech rozmiarach.

Pytanie nr 128

Dotyczy pakietu 28 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 28 poz. 2 alternatywnej do opisanej kaniuli dożylnej o następujących parametrach: Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Bez dodatkowego portu górnego, Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia, bez otworów ułatwiających przyszycie do skóry pacjenta. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). Dostępna w następujących rozmiarach do wyboru przez zamawiającego:

24G – żółty - 0,7 x 19 mm.  – przepływ 19 ml/min

26G – fioletowy -  0,6 x 19 mm. – przepływ 14 ml/min.

Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty ważności na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednakże zgodnie z zapisami  z SIWZ oczekuje kaniul bezpiecznych w trzech rozmiarach.

Pytanie nr 129

Dotyczy pakietu 28 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 28 poz. 2 alternatywnej do opisanej kaniuli dożylnej o następujących parametrach: wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, posiadająca specjalne ukształtowanie ostrza ułatwiające penetrację tkanki z minimalnym jej urazem z dodatkowym, samodomykający się portem do wstrzyknięć. 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG (cieniująca w USG). Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Standardowe skrzydełka, bez otworów ułatwiających przyszycie do skóry pacjenta. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach z systemem kapilar zapobiegających zakłuciu się oraz zachlapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, a jej konstrukcja ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika. Rozmiary wg potrzeb Zamawiającego: G22 (0,9 mm) dł. 25 mm przepływ 42 ml/min.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednakże zgodnie z zapisami  z SIWZ oczekuje kaniul bezpiecznych w trzech rozmiarach.

Pytanie nr 130

dot. Pakietu nr 7, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły do penów  31 G 4 mm x 0,25??

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 131

dot. Pakietu nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający zezwoli na wydzielenie pozycji 2 z  pakietu nr 7?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 132

dot. Pakietu nr 7, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły do penów  8 mm x 0,30??

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 133

dot. Pakietu nr 13, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do długotrwałego aspirowania płynów i leków z filtrem 0,20um, pozostałe zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 134

dot. Pakietu nr 13, poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły do długotrwałych infuzji z przedłużką 20 cm z zaciskiem na linii?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 135

dot. Pakietu 13, poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły do długotrwałych infuzji z igłą przystosowaną do podawania kontrastu pod ciśnieniem 325 PSI?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 136

dot. Pakietu nr 28, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki kaniuli bezpiecznej z 2 paskami radiocieniującymi?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 137

dot. Pakietu  nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej z FEP?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 138

dot. Pakietu  nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczną posiadającą koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 139

dot. Pakietu nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczną posiadającą plastikowy mechanizm zabezpieczający?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 140

dot. Pakietu nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczną w rozmiarze G14 z przepływem 305 ml?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 141

dot. Pakietu nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczną w rozmiarze G16 o  długości 1,7 x 45 mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 142

dot. Pakietu  nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczną w rozmiarze G18 z przepływem 95 ml?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 143

dot. Pakietu nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczną w rozmiarze G20 z przepływem 65 ml?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 144

dot. Pakietu nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczną w rozmiarze G22 z przepływem 36 ml?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 145

dot. Pakietu nr 13 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie czy należy zaoferować przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania) pasujący do wszystkich opakowań płynów dostępnych w szpitalu (typu EcoFlac, KabiPac, KabiClear, worek Viaflo, leki konfekcjonowane w opakowaniach z gumą), ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania) - filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjnej, skuteczność bakteriologiczna filtra odpowietrzającego > 99,999%, posiadający filtr bakteryjny i płynów, port posiadający końcówkę luer lock - zamykający sie korek portu ( zielony ),brak latexu, PVC w składzie, bez DEHP?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 146

dot. Pakietu nr 13 poz. 1

Prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu. Obecny kształt opisu zamówienia produktów w poz. 1 i 2 preferuje tylko jednego producenta.  Art. 29 ustęp 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych mówi, iż przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 147

dot. wzoru umowy

Dotyczy § 8 ustęp 2 umowy – Prosimy o wydłużenie terminu załatwienia reklamacji do 7 dni w przypadku złożenia reklamacji jakościowej.  Załatwienie reklamacji ilościowej faktycznie może zostać zrealizowane w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji . Jeśli zaś chodzi o reklamację jakościową to zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne termin jej rozpatrzenia może wynosić nawet kilkadziesiąt dni.  Wskazujemy, że reklamacje jakościowe rozpatrywane są najczęściej w oparciu o decyzję producenta leku. Procedura reklamacyjna wymaga zatem odbioru leku od Zamawiającego i dostarczenia go do producenta. Również badanie zasadności reklamacji przez producenta nie zawsze może odbyć się natychmiastowo.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 148

dot. wzoru umowy

Dotyczy § 9 ustęp 2 lit. b) umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 100 zł ? Obecna wysokość kary umownej jest zdecydowanie zawyżona i może być wyższa niż wartość zamówienia którego dotyczy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 149

dot. wzoru umowy

Dotyczy § 9 ustęp 2 lit. c) umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 50 zł ? Obecna wysokość kary umownej jest zdecydowanie zawyżona i może być wyższa niż wartość reklamowanego towaru, którego dotyczy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 150

dot. wzoru umowy

Dotyczy projektu umowy. W oparciu o obowiązujące przepisy prawne, wracamy się z prośbą o dodanie w zapisach umowy informacji, iż w przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru,  Zamawiający udostępni kopię rejestru warunków przechowywania produktu w aptece ( rejestr temperatur), od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru.

- Wytyczne UE z dnia 7 marca 2013 r.  w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.Urz. UE  2013/C 68/01 ) Rozdział 5 pkt 6.3 (produkty lecznicze, które opuściły pomieszczenia dystrybutora mogą powrócić do zapasów przeznaczonych do sprzedaży, tylko pod warunkiem potwierdzenia wszystkich wymienionych w Wytycznych okoliczności. Między innymi:  klient wykazał że transport produktów leczniczych, ich przechowywanie i postępowanie z nimi odbywało się zgodnie ze specjalnymi wymogami dotyczącymi ich przechowywania)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. z dnia 12 listopada 2002 r.) § 2. Produkty lecznicze i wyroby medyczne muszą być przechowywane w aptece w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla produktu leczniczego lub wyrobu medycznego wymagań jakościowych i bezpieczeństwo przechowywania.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1216) w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (paragraf. 7 pkt 3 paragraf. 8 ust. 3 )

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 1 października 2009 r w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Część I pkt. 4.26)"

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 151

dot. Pakietu nr 4 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego do aparatu do znieczulenia dla dorosłych. Jednorazowy układ oddechowy do znieczuleń, pakowany pojedynczo. Rury karbowane wewnętrznie, do bezpiecznego użytkowania do 7 dni, rury wykonane z PP, dwie o długości 180cm i średnicy 22 mm, trzecia rura do worka rozciągliwa do dł . 150cm (średnica 22mm), złącza rur o średnicy 22mm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności ok. 2l, kolanko 90° z portem Luer-Lock z zatyczką, złącze Y, złączka prosta 22mm-22mm, dodatkowo do układu koreczek, niezbędny do wykonania testu szczelności,  czysty mikrobiologicznie, długi termin przydatności.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 152

dot. Pakietu nr 4 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego do aparatu do znieczulenia dla dzieci. Jednorazowy układ oddechowy do znieczuleń z możliwością stosowania do 7 dni, pakowany pojedynczo. Rury karbowane wewnętrznie zdo bezpiecznego stosowania, wykonane z PE, dwie o długości 180cm i średnicy 15mm, trzecia rura do worka dł. 100 cm, złącza rur o średnicy 22mm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności ok. 1l, kolanko 90° z portem Luer-Lock z zatyczką, złącze Y , złączka prosta 22mm-22mm, dodatkowo do układu koreczek, niezbędny do wykonania testu szczelności,  czysty mikrobiologicznie, długi termin przydatności.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 153

dot.  Pakietu nr 4 poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy 7 dniowy czas stosowania obwodu oddechowego ma być potwierdzony w instrukcji użycia umieszczonej w opakowaniu jednostkowym obwodu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 154

dot. Pakietu nr  8 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra infuzyjnego zatrzymującego bakterie, grzyby i mikroorganizmy, wiążący endotoksyny, do przetaczania płynów – 92 godzinny, z odpowietrznikiem, odporny na ciśnienie do 2 bar, przedłużki wykonane z medycznego PCV bez DEHP, o powierzchni filtracji 10 cm2, koniec drenu w postaci łącznika luer lock, z zabezpieczającą zatyczką z filtrem hydrofobowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 155

dot. Pakietu nr 8 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra do żywienia, z możliwością użycia do 24 godzin, z membraną 1,2 mikrona i odpowietrzeniem, przedłużki wykonane z PCV bez DEHP, powierzchnia filtracji 10cm2, koniec drenu w postaci łącznika luer lock, z zabezpieczającą zatyczką z filtrem hydrofobowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 156

dot. Pakietu nr 8 poz. 1,2
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr infuzyjny ma posiadać membranę wykonaną z polieterosulfonu (PES) materiału, który zapewnia wysokie wartości przepływu i o niskiej zdolności wiązania białek ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 157

dot. Pakietu nr 8 poz. 1,2
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr infuzyjny ma posiadać zastawkę antyzwrotną w dystalnej części drenu, która zabezpiecza przed cofaniem się krwi od pacjenta do drenu ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 158

dot. Pakietu nr 8 poz. 1,2
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr na końcu drenu ma posiadać zatyczkę z filtrem hydrofobowym, który umożliwia bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 159

dot. Pakietu nr 13

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 2 z pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnie oferty szerszemu gronu wykonawców.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 160

dot. Pakietu nr 13 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, z filtrem 0,2 mikrona, z portem dostępu ze złączem luer lock, chroniony białym korkiem domykanym manualnie.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 161

dot. Pakietu nr 4 poz. 1 i 2

W pakiecie Pakiet nr 4, poz. 1 i 2 - Obwody oddechowe do aparatów do znieczulenia,  w Formularzu cenowym Zamawiający wymaga:

„Załączyć certyfikat walidacji procesu sterylizacji przypisany do konkretnego numeru LOT, potwierdzający proces prawidłowej sterylizacji obwodu oddechowego.”

Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia certyfikatu walidacji procesu sterylizacji producenta

lub dopuszczenie oświadczenia  producenta lub uprawnionego dystrybutora na terenie Polski o posiadaniu certyfikatu walidacji procesu sterylizacji producenta dla oferowanego wyrobu.

Uzasadnienie: Certyfikat walidacji procesu sterylizacji producenta jest dokumentem spoza katalogu dokumentów jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy na podstawie ustawy PZP.

Jest to rozbudowany, skomplikowany, kilkudziesięciu stronnicowy dokument w języku producenta, który należałoby przetłumaczyć (koszt tłumaczenia przysięgłego specjalistycznego to ok. 2500,00 - 3000,00 zł). Każdy produkt sterylny musi posiadać certyfikat walidacji procesu sterylizacji producenta. Jest on również niezbędny w celu otrzymania certyfikatu CE dla produktów sterylnych. Nie jest on jednak ogólnie udostępniany. Dlatego wnosimy jak powyżej.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 162

dot. Pakietu nr 6, poz. 1

Zamawiający wymaga:

„Filtr mechaniczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 %, p/wirusowej: 99,9999%,

o przestrzeni martwej do 80 ml, filtr posiadający funkcję wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu min. 33 mg H2O przy VT=500ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, waga 37g, filtr wyposażony w proste złącze, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem żółtym. Pakowane pojedynczo, sterylne.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej: 99,999%, z barierą mechaniczną w postaci wydzielonego celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci, metoda filtracji intermolekularna,  medium filtracyjne hydrofobowe, zwijane,

-o wadze do 37 g, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 163

dot. Pakietu nr 6, poz. 1

Prosimy o odstąpienie od wymogu:

„z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem żółtym.”Powyższe wymogi w żadnym stopniu nie mają wpływu na wartości użytkowe samego produktu. Zapis ogranicza konkurencję do 1 wykonawcy. Tym samym narusza art. 7 ust. 1 Ustawy PZP dotyczący zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 164

dot. Pakietu nr 6 poz. 2

Zamawiający wymaga:

Filtr mechaniczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej: 99,9999%, o przestrzeni martwej do 30 ml, filtr posiadający funkcję wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu min. 35 mg H2O przy VT=250ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, waga 23g, filtr wyposażony w proste złącze, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, kodowany kolorystycznie kolorem żółtym. Pakowane pojedynczo, sterylne.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej: 99,999%, z barierą mechaniczną w postaci wydzielonego celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci, metoda filtracji intermolekularna,  medium filtracyjne hydrofobowe, zwijane,

-o wadze 23 37 g, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedzi: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 165

dot. Pakietu nr 6, poz. 2

Prosimy o odstąpienie od wymogu: „kodowany kolorystycznie kolorem żółtym.”

Powyższy wymóg w żadnym stopniu nie ma wpływu na wartości użytkowe samego produktu. Zapis ogranicza konkurencję do 1 wykonawcy. Tym samym narusza art. 7 ust. 1 Ustawy PZP dotyczący zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 166

dot. Pakietu nr 6, poz. 3

Zamawiający wymaga: „Filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 %, p/wirusowej: 99,999%, o przestrzeni martwej do 38 ml, z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania min. 37mg H2O przy VT=500ml, medium filtracyjne hydrofobowe, waga 32g, filtr wyposażony w proste złącze, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim. Pakowane pojedynczo, sterylne.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej: 99,999%, waga do 32g, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 167

dot. Pakietu nr 6, poz. 3

Prosimy o odstąpienie od wymogu: „z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim.”

Powyższe wymogi w żadnym stopniu nie mają wpływu na wartości użytkowe samego produktu. Zapis ogranicza konkurencję do 1 wykonawcy. Tym samym narusza art. 7 ust. 1 Ustawy PZP dotyczący zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 168

dot. Pakietu nr 6, poz. 4

Zamawiający wymaga: Filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej: 99,999%, o przestrzeni martwej do 26 ml, z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania min. 37mg H2O przy VT=250ml, medium filtracyjne hydrofobowe, waga 22g, filtr wyposażony w proste złącze, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim. Pakowane pojedynczo, sterylne.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra  - waga do 22g pozostałe parametry bez zmian

Oraz odstąpi od wymogu:

„z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim.”

Powyższe wymogi w żadnym stopniu nie mają wpływu na wartości użytkowe samego produktu. Zapis ogranicza konkurencję do 1 wykonawcy. Tym samym narusza art. 7 ust. 1 Ustawy PZP dotyczący zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 169

dot. Pakietu nr 6, poz. 5

Zamawiający wymaga: „Filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 %, p/wirusowej: 99,999%, o przestrzeni martwej do 14 ml, z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania min. 30 mg H2O przy VT=250ml, medium filtracyjne hydrofobowe, waga 14,5 g, filtr wyposażony w proste złącze, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim. Pakowane pojedynczo, sterylne.”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 170

Pakiet nr 6, poz. 6

Zamawiający wymaga:

Filtr elektrostatyczny bez wymiennikia ciepła i wilgoci. Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej: 99,999%, o przestrzeni martwej do 40 ml, bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, waga 24g, filtr wyposażony w proste złącze, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem żółtym. Pakowane pojedynczo, sterylne.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra  o  wadze do 24g, pozostałe parametry bez zmian

Oraz odstąpi od wymogu:„z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem żółtym”. Powyższe wymogi w żadnym stopniu nie mają wpływu na wartości użytkowe samego produktu. Zapis ogranicza konkurencję do 1 wykonawcy. Tym samym narusza art. 7 ust. 1 Ustawy PZP dotyczący zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra  o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej: 99,999%, poziom nawilżania min. 28 mg, waga do 14,5g, pozostałe parametry bez zmian

Oraz odstąpi od wymogu:

„z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim”

Powyższe wymogi w żadnym stopniu nie mają wpływu na wartości użytkowe samego produktu. Zapis ogranicza konkurencję do 1 wykonawcy. Tym samym narusza art. 7 ust. 1 Ustawy PZP dotyczący zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 171

dot. Pakietu nr 6, poz. 7

Zamawiający wymaga: Filtr elektrostatyczny bez wymiennikia ciepła i wilgoci. Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej: 99,999%, o przestrzeni martwej do 21 ml, bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, waga 16g, filtr wyposażony w proste złącze, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem żółtym. Pakowane pojedynczo, sterylne.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra, waga do 19g, pozostałe parametry bez zmian

Oraz odstąpi od wymogu” z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem żółtym” ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 172

dot. Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wkład workowy jednorazowego użytku na wydzielinę z proszkiem żelującym o poj. 1000 ml (pakowane po 32 szt.), 2000 ml (pakowane po 22 szt.) i 3000 ml (pakowane po 20 szt.), spełniające pozostałe warunki opisane w SIWZ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie i wprowadzone modyfikacje są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

Dodatkowo Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1986) zwanej dalej u.p.z.p., Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, wprowadza modyfikację zapisów SIWZ w następującym zakresie :

W części I SIWZ „Kryteria i sposób oceny ofert” w pkt. 40 wykreśla się kryterium oceny ofert dla Pakietu nr 28 – Kaniule bezpieczne

BYŁO :

Cena danej części zamówienia brutto – wartość kryterium - 60 %

Podstawą oceny jest wartość zamówienia brutto zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 SIWZ).

Kryterium ceny - (Kc).

| Kc = | Najniższa cena danej części zamówienia brutto spośród nieodrzuconych ofert | x100x 60% |
| --- | --- | --- |
|  | Cena brutto danej części zamówienia w badanej nieodrzuconej ofercie |  |

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena” wynosi – 60 pkt. Zamawiający wyliczy liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne oferty w oparciu o ww. wzór z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium - 10%

Zamawiający wymaga aby dostawa towaru rozumiana jako dostawa na wezwanie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Wykonawca w formularzu ofertowym może określić krótszy termin realizacji zamówienia, za który może uzyskać dodatkowe punkty w przedmiotowym kryterium. Minimalny termin realizacji zamówienia za który można otrzymać punkty wynosi 
2 dni. Maksymalna ilość uzyskanych punktów w kryterium termin wynosi 10 pkt. Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:

- 5 dni roboczych – 0 punktów

- 4 dni robocze –    4  punktów

- 3 dni robocze –    6 punktów

- 2 dni robocze –   10 punktów

Dostawy realizowane będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku (w godz. od 800 do 1400), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dn. 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 2015 poz. 90)

Termin płatności faktury - wartość kryterium  10%

Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:

- płatność faktury 30 dni  – 0 punktów

- płatność faktury 45 dni  – 5  punktów

- płatność faktury 60 dni  – 10 punktów

Ocena techniczna – jakość - 20%

Ocena zostanie dokonana wyłącznie na podstawie parametrów badanych na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia  w formularzu asortymentowo-cenowym. Otrzymane punkty zostaną podstawione do wzoru poniżej i Zamawiający dokona obliczenia punktów dla oferty. Maksymalna ilość uzyskanych punków wynosi 20 pkt.

Parametry badane wg każdego dostarczonego rozmiaru.

|  | Parametry oceny jakości | Punkty | Łatwo/Trudno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łatwość wkłucia | Łatwo – 10 pkt Trudno – 0 pkt |  |
| 2 | Łatwość manewrowania korkiem samodomykającym portu bocznego | Łatwo – 10 pkt Trudno – 0 pkt |  |

| Kj = | Łączna liczba punktów w badanej nieodrzuconej ofercie uzyskanych w ocenie jakościowej w danym pakiecie | x 100 x 20% |
| --- | --- | --- |
|  | Najwyższa liczba punktów uzyskanych w ocenie jakościowej spośród wszystkich nieodrzuconych ofert w danym pakiecie |  |

Oferta najkorzystniejsza:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną na podstawie zsumowania liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (cena + termin realizacji + termin płatności faktury + ocena techniczna).

JEST:

Cena danej części zamówienia brutto – wartość kryterium - 60 %

Podstawą oceny jest wartość zamówienia brutto zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 SIWZ).

Kryterium ceny - (Kc).

| Kc = | Najniższa cena danej części zamówienia brutto spośród nieodrzuconych ofert | x100x 60% |
| --- | --- | --- |
|  | Cena brutto danej części zamówienia w badanej nieodrzuconej ofercie |  |

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena” wynosi – 60 pkt. Zamawiający wyliczy liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne oferty w oparciu o ww. wzór z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium - 20%

Zamawiający wymaga aby dostawa towaru rozumiana jako dostawa na wezwanie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Wykonawca w formularzu ofertowym może określić krótszy termin realizacji zamówienia, za który może uzyskać dodatkowe punkty w przedmiotowym kryterium. Minimalny termin realizacji zamówienia za który można otrzymać punkty wynosi 
2 dni. Maksymalna ilość uzyskanych punktów w kryterium termin wynosi 20 pkt. Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:

- 5 dni roboczych – 0 punktów

- 4 dni robocze – 10 punktów

- 3 dni robocze – 15 punktów

- 2 dni robocze – 20 punktów

Dostawy realizowane będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku (w godz. od 800 do 1400), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dn. 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 2015 poz. 90)

Termin płatności faktury - wartość kryterium  20%

Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:

- płatność faktury 30 dni  – 0 punktów

- płatność faktury 45 dni  – 10 punktów

- płatność faktury 60 dni  – 20 punktów

Oferta najkorzystniejsza:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną na podstawie zsumowania liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (cena + termin realizacji + termin płatności faktury).

Jednocześnie, Zamawiający zmniejsza ilość kaniul w Pakiecie nr 28 poz. 1

Było :   180 000 szt

Jest :    108 000 szt

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej: www.bip.wszzkielce.pl nowy załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy pod nazwą – ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy.

Wprowadzona powyższa modyfikacja jest wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.

W celu wypełnienia dyspozycji z art. 12a ust 2 pkt 1 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Z 2018r poz. 1986) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowe terminy:

Termin składania ofert : 22.10.2019r.  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert  : 22.10.2019r.  godz.  11:00

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala   Zespolonego

w Kielcach

Bartosz Stemplewski