EZ/ZP/122/2019/ES                                                                                         Kielce dn. 14.10.2019r

Do wszystkich  zainteresowanych

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywne dostawy sprzętu  jednorazowego użytku na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  oraz Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach.

Znak sprawy: EZ/ZP/122/2019/ES

Sprostowanie odpowiedzi na pytania

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 informuje, iż modyfikuje omyłkowo udzieloną odpowiedź w niżej wymienionym  pytaniu:

Pytanie 127

dot. Pakietu 28 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 28 poz. 2 alternatywnej do opisanej kaniuli dożylnej o następujących parametrach: Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Wykonana z PTFE, bez dodatkowego portu górnego, z wyjmowanym uchwytem, w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Elastyczne skrzydełka ułatwiające mocowanie bez otworów ułatwiających przyszycie do skóry pacjenta. Cewnik kaniuli widoczny w USG. Jałowa, z widoczną datą ważności na opakowaniu. Rozmiar - 26 G (fioletowy), 0,6 x 19 mm, przepływ 13 ml/min.  Rozmiar - 24G (żółty), 0,7 x 19 mm, przepływ 13 ml/min

JEST: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednakże zgodnie z zapisami  z SIWZ oczekuje kaniul bezpiecznych w trzech rozmiarach.

WINNO BYĆ:   Zamawiający dopuszcza.

Pozostałe odpowiedzi na pytania bez zmian.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Bartosz Stemplewski