Kielce, dnia 05.11.2008r.

EZ/ZP/112/08

dotyczy:   zaproszenia do składania ofert na zakup i dostawę kardiostymulatorów do stymulacji czasowej dla WSZZ w Kielcach.

Na podstawie art.38 ust. 1,2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści kardiostymulator do stymulacji czasowej z amplitudą impulsu w zakresie od 0,1 – 12 V +/- 10% lub +/- 50 mV, niewiele różniący się od parametru wymaganego?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści kardiostymulator do stymulacji czasowej z okresem refrakcji 250 ms +/- 5%, niewiele różniącą się od parametru wymaganego?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Z-ca Dyrektora

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański