Kielce, dnia 14.03.2007

EZ/ZP/20/07

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę noży chirurgicznych dla potrzeb Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz U Nr 19, poz. 177 z późn. zm). – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści złożenie wraz z ofertą pełnomocnictwa/upoważnienia do reprezentowania wykonawcy bez opłaty skarbowej, gdyż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Szpital nie należy do spraw z zakresu administracji publicznej (hipoteza art. 1 ust. 1 pkt  1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 Nr 225 poz. 1635))? Jeśli nie prosimy o podanie nr konta organu podatkowego właściwego dla Zamawiającego, na które moglibyśmy dokonać takiej opłaty.

Odpowiedź:

Pełnomocnictwo do oferty nie wymaga opłaty skarbowej.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przelanie ewentualnej opłaty z tytułu pełnomocnictwa drogą elektroniczną – przez internet i załączenie do oferty wydruku komputerowego dyspozycji przelewu potwierdzonej przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert? Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu jako dokument sporządzony na podstawie art. Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 z 2002r. poz. 665 z późniejszymi zmianami) nie wymaga podpisu ani stempla bankowego.

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie nr 3:

Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuści noże grotowe zakrzywione w zakresie szerokości: 0,9mm; 1,1mm; 1,2mm?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 4:

Czy w pozycji nr 3 Zamawiający dopuści noże typu SLIT o kalibracji poprzecznej: 2,6mm; 2,75mm; 3,5mm, bez znacznika głębokości, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.