# Kielce.dn.20.03. 2007r.

# EZ / ZP / 05 / 2007r.                                                    .......................................................

# ........................................................

# ........................................................

# ........................................................

dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w trybie

przetargu  nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych

do  Wojewódzkiego Szpitala  Zespolonego w Kielcach.

### W związku  z otrzymanym  zapytaniem  na postawie art.38.1 Ustawy

z dnia  29.I.2004 r. Prawo  Zamówień  Publicznych  Zamawiający , Wojewódzki

Szpital  Zespolony w  Kielcach  udziela  odpowiedzi:

1.Pytanie:

Czy w pakiecie 9 poz.3 Zamawiający dopuści szew o długości 20cm,pozostałe

parametry bez zmian lub igłę podwójną, pozostałe parametry bez zmian?.

Odpowiedź: Nie – tak jak w SIWZ.

2.Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści złożenie wraz z ofertą pełnomocnictwa/upoważnienia

do reprezentowania wykonawcy bez opłaty skarbowej, gdyż  postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Szpital nie należy do spraw

z zakresu administracji publicznej ( hipoteza art.1 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia

16 listopada 2006r o opłacie skarbowej ( DZ.U.2006 Nr 225 poz.1635)?

Odpowiedź: Pełnomocnictwo do oferty nie podlega opłacie skarbowej.

3.Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przelanie wadium i ewentualne opłaty z tytułu

pełnomocnictwa drogą elektroniczną – przez internet i załączenie do oferty

wydruku komputerowego dyspozycji przelewu potwierdzonej przez osobę

upoważnioną do podpisywania ofert? Wygenerowanie elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu jako dokument sporządzony na podstawie art. Ustawy Prawo

Bankowe ( DZ.U.Nr 72 z 2002r,poz.665 z późniejszymi zmianami) nie wymaga

podpisu ani stempla bankowego.

Odpowiedź: Tak wyrażamy zgodę

4.Pytanie:

Dotyczy; Pakietu 1 poz.1,3,4,8 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie

pakietu nr 1 ww. pozycji zawierających szwy specjalistyczne? Obecny układ pakietu

znacznie zawęża liczbę potencjalnych oferentów. Utworzenie odrębnego pakietu

zawierającego w/w pozycje, pozwoli oferentom przedstawić bardziej konkurencyjne

cenowo oferty.

Odpowiedź: Nie – tak jak w SIWZ

5.Pytanie:

Dot. SIWZ- próbki – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek do każdej pozycji, z uwagi zbliżone parametry nici, w przypadku gdy szwy pochodzą od jednego producenta. Prosimy o możliwość dostarczenia po jednej saszetce z kilku wybranych pozycji.

Odpowiedź: Nie – tak jak w SIWZ

6.Pytanie:

Czy w pakiecie 9 Zamawiający dopuści szwy ( wszystkie pozycje) bez podwiązek?

Odpowiedź: Nie – tak jak w SIWZ

7.Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w Pakiecie nr 18:

-w poz.1,2 oraz 4,5,6 siatki do naprawy przepuklin, składającej się z siatki zewnętrznej

półsztywnej ,anatomicznie ukształtowanej z otworem na powrózek, o wymiarach

4,5 x 10cm, grubość siatki: 0,53mm, średnica nitki:180 um, gramatura 177g/m2  oraz

siatki wewnętrznej  okrągłej, półsztywnej o średnicy 5 cm z bocznie położonym

otworem na powrózek, bez łącznika;

- w poz. 3 siatki do naprawy przepuklin, składającej się z siatki zewnętrznej, półsztywnej

anatomicznie ukształtowanej z otworem na powrózek, o wymiarach 4,5 x 10cm, grubość

siatki:0,53mm, średnica nitki: 180um, gramatura: 177g/m2 oraz siatki wewnętrznej, sztywnej, o kształcie nieregularnego owalu, o wymiarach 6,5 x 10 cm, z otworem na

powrózek położonym bocznie, bez łącznika.

Odpowiedź: Nie – tak jak w SIWZ

Oryginał pisma podpisany przez:

Z-cę  Dyrektora

ds. Eksploatacyjno – Ekonomicznych

inż. Andrzeja  Domańskiego