# Kielce.dn.22.03. 2007r.

# EZ / ZP / 05 / 2007r.                                                    .......................................................

# ........................................................

# ........................................................

# ........................................................

dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w trybie

przetargu  nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych

do  Wojewódzkiego Szpitala  Zespolonego w Kielcach.

### W związku  z otrzymanym  zapytaniem  na postawie art.38.1 Ustawy

z dnia  29.I.2004 r. Prawo  Zamówień  Publicznych  Zamawiający , Wojewódzki

Szpital  Zespolony w  Kielcach  udziela  odpowiedzi:

1.Pytanie:

Pakiet 24 poz.1 – Czy Zamawiający oczekuje w poz.1 szwu odbarczającego na 2

igłach odwrotnie tnących 3/8 koła 100mmi długości szwu90 cm?

Odpowiedź:  Tak

2.Pytanie:

Pakiet  24 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści w poz.2 taśmę syntetyczną z kwasu

poliglikolowego do szycia narządów miąższowych z 1 igłą tępą ½ koła 85mm,

długość taśmy 60 cm, szerokość 0,3mm?

Odpowiedź: Tak

3.Pytanie:

Pakiet  24 poz. 3 – Czy Zamawiający oczekuje  w poz.3 specjalistycznego szwu

okrężnego na szyjkę macicy z 2 igłami okrągłymi ½ koła o zakończeniu trokarowym

48mm, i długości szwu 75cm/

Odpowiedź: Tak

Oryginał pisma podpisany przez:

Z-cę  Dyrektora

ds. Eksploatacyjno – Ekonomicznych

inż. Andrzeja  Domańskiego