SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KOMORY DO KRIOTERAPII OGÓLNOUSTROJOWEJ

nr sprawy: EZ/ZP/7/09

realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia / formularze: Parametry wymagane i graniczne – zał. nr 1

- Formularz ofertowy – zał. nr 2

- Formularz „gwarancja na oferowany sprzęt” – zał. nr 3

- Program funkcjonalno-użytkowy – zał. nr 4

- Formularz Oświadczenie o podwykonawcach – zał. nr 5

- Formularz  Oświadczenie z art. 22 PZP – zał. nr 6

- Formularz Wykaz Dostaw – zał. nr 7

- Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy – zał. nr 8

Z A T W I E R D Z A M

....................................................

Kielce, dnia 26 stycznia 2009 r.

Zamawiający oczekuje, że wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej zbiorowi niniejszych dokumentów.

1) 	Nazwa oraz adres zamawiającego.

Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

tel. 0413671259, fax 0413660014

Godziny pracy: 800-1400 od poniedziałku do piątku.

2)		Tryb udzielenia zamówienia.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych / z późn. zm./ - zwanej dalej ustawą PZP.

3) 		Opis przedmiotu zamówienia -

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa kompletnej, fabrycznie nowej komory do krioterapii ogólnoustrojowej wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu na Oddziale Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 3 w Kielcach.

Przedmiot zamówienia obejmuje szczegółowo:

a) dostawę kriokomory złożonej z dwóch komór wstępnych i jednej komory zabiegowej do terapii ogólnoustrojowej, w której niskie temperatury uzyskiwane są za pomocą sprężarkowego układu chłodniczego, której szczegółowy opis zawierający wymagania i parametry graniczne stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

f)	montaż i instalację dostarczonego sprzętu w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego,

g) 	przeprowadzenie na koszt Wykonawcy szkoleń w języku polskim, spełniających poniższe wymogi:

1. szkolenie wprowadzające dla personelu lekarskiego (min. 4 osoby) i obsługi (min. 4 techników) po montażu i instalacji komory w wymiarze min. 5 Dni Roboczych,

  - szkolenie po ok. 3 tygodniach eksploatacji urządzenia dla personelu lekarskiego (min. 4 osoby) i personelu obsługi (min. 4 techników), w wymiarze min. 5 Dni Roboczych,

  - ponadto na wezwanie Zamawiającego w okresie do 60 dni, licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się w miejscu instalacji sprzętu i udzielenie personelowi Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji dotyczących obsługi sprzętu  w terminie uzgodnionym z Wykonawcą -  maksymalnie 3 dni od wezwania.

- zapewnienie serwisu gwarancyjnego w firmie posiadającej autoryzację producenta do wykonywania usług gwarancyjnych.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:  33 16 50 00 - 4 – Przyrządy do kriochirurgii i krioterapii.

Oferowana komora winna spełniać funkcje i parametry przedstawione w załączniku nr 1 do SIWZ - określone jako parametry graniczne. Nie spełnienie choćby jednego parametru granicznego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Dostawa, instalacja, uruchomienie kriokomory i przeprowadzenie szkolenia wprowadzającego nastąpi przed podpisaniem protokołu odbioru sprzętu.

Wymagany okres gwarancji na dostarczoną komorę (wraz ze wszystkimi elementami składowymi) – co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru sprzętu.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania zarówno ofert częściowych jak i wariantowych.

4)  	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy  spełniają warunki

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tzn.:

- nie podlegają wykluczeniu  z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

art. 24 ustawy,

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - referencje dotyczące minimum dwóch dostaw kriokomór o wartości minimum 1.000.000 PLN brutto każda,

-     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia - Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,

w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych

środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawionej nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – minimum na 500.000 PLN

b) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez

Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. W przypadku niespełnienia

jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z

postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

5)  	Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonania określonej

działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.  24  Ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych należy dołączyć do oferty

następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem :

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub

zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert.

3) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie

właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w

zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24

ust.1 pkt. 9, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert

5) Oświadczenie o zdolności do wykonania  zamówienia publicznego - z art. 22 ust 1

ustawy Prawo zamówień publicznych – Załącznik nr 6 do SIWZ.

b) W celu potwierdzenia że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz

dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

należy dołączyć do oferty następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem :

1) Wykaz wykonanych, zakończonych i oddanych do użytku (protokół odbioru), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadający swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów (referencji, protokołów odbioru) potwierdzających że dostawy te zostały wykonane należycie, minimum dwie dostawy kriokomór o wartości min. 1.000.000 PLN brutto każda - wzór Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

c) W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez

Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

należy dołączyć do oferty następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem :

1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których

Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert – minimum na 500.000 PLN

Sprawdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokonane na podstawie złożonego oświadczenia oraz dołączonych do oferty dokumentów według zasady spełnia/nie spełnia.

Inne dokumenty wymagane stanowiące ofertę:

a) Właściwy dokument  potwierdzający, że przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o

wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 /Dz. U. nr 93, poz. 896 z dnia 30 kwietnia

2004/ . Do oferty  należy dołączyć CE wraz z deklaracją zgodności.

b) Prospekt(y), folder(y) w języku polskim z danymi technicznymi dla oferowanego

przedmiotu zamówienia wraz z ich zaznaczeniem.

c) Dowód wpłaty wadium.

d) Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z

przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

e) Formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ

f) Formularz gwarancji – załącznik nr 3 do SIWZ

g) W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje powierzenie części zamówienia

podwykonawcom wypełniony załącznik nr 5 – Oświadczenie o podwykonawcach

Wszystkie złożone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem".

6)	Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia – do 6 tygodni, licząc od daty zawarcia umowy.

7)	Informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, protesty oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną pod warunkiem, że są one kierowane na adres e-mail: wszzkielce_zampub@poczta.onet.pl , faksem na nr 0413660014.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ.

Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.  Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytanie przesyłając treść wyjaśnienia na piśmie wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści pytania i odpowiedzi na stronie internetowej, na której umieszczona jest specyfikacja.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- Inż. Andrzej Domański z-ca Dyrektora

Dane kontaktowe: e-mail: andrzej.dom@op.pl

tel. 0413671226

8)	Wymagania dotyczące wadium

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 36.000,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

- Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP SA O/ Kielce nr rachunku 83 1020 2629 0000 9502 0015 7107, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu EZ/ZP/7/09 na dostawę komory kriogenicznej”.

- Zamawiający zaleca aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

- pieniężnej, dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty,

- innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

- Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy PZP.

- Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

- Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

9)	Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

10)	Opis sposobu przygotowywania ofert

Oferta winna zawierać wymienione w rozdziale 5 SIWZ dokumenty i oświadczenia

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Dokumenty i oświadczenia mogą być przedłożone w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Zaleca się aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego 
ul. Grunwaldzka 45 Kielce,  do dnia 06.03.2009 r. do godz. 10:00

i oznakować w następujący sposób:

„ Oferta w postępowaniu na dostawę komory kriogenicznej,

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert  w dniu 06.03.2009 r.

Godz. 10:30"

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

UWAGA!

Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po tym terminie.

11)		Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Termin składania ofert upływa 06.03.2009 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

- Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego,  sekretariat i zaadresować zgodnie z rozdziałem 10 lit. „g” niniejszej SIWZ.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2009 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.

- Informacje ogłoszone w trakcie jawnego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

12)	Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ,

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto oferty,

- Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ostateczna i nie może podlegać podwyższeniu w toku realizacji zamówienia,

- Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie krajowej (PLN).

13) 	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą ilość punktów wyliczoną w oparciu o kryterium ”Cena ofertowa brutto”. Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

| Kryterium | Waga [%] | Ilość punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena ofertowa brutto | 100% | 100 | Cena najtańszej oferty C = ------------------------------------ x 100 pkt x 100% Cena badanej oferty |
| RAZEM | 100 % | 100 | ──────────────────── |

- Ocena punktowa w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto zawartej w „formularzu ofertowym” i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

14)	Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy,

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

15)	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.)

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

- W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

- Zamawiający zwróci całość zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

16)	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego stanową załącznik nr 8 do SIWZ.

17)	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Każdemu wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne doznał uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP.

# ZAŁACZNIK NR 1 do SIWZ

(Wymagane parametry techniczne)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

Komora do krioterapii ogólnoustrojowej – 1 szt

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora do krioterapii ogólnoustrojowej | tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 2 | Komora w wersji 3-komorowej (dwie komory wstępne i jedna komora zabiegowa) | tak |  |
| 3 | Komora o budowie modułowej, umożliwiającej dostawę w częściach i montaż w miejscu projektowym. | tak |  |
| 4 | Działanie kriokomory sterowane komputerowo. | tak |  |
| 5 | Komora posiada system automatycznego odmrażania parowników. | tak |  |
| 6 | Praca kriokomory ciągła, bez konieczności codziennego rozmrażania którejkolwiek z komór lub ich podgrzewania do temperatur dodatnich. |  |  |
|  | Maszynownia |  |  |
| 7 | Kompletny zestaw sprężarkowych urządzeń chłodniczych, trójstopniowy, kaskadowy, umożliwiający uzyskiwanie temperatur ujemnych. | tak |  |
| 8 | Niskie temperatury uzyskiwane na zasadzie techniki chłodniczej (sprężanie i rozprężanie czynnika chłodniczego z odbiorem ciepła w jednym miejscu i oddaniem w innym). | tak |  |
| 9 | Czynnik chłodniczy pracuje w obiegu zamkniętym (jest niezużywalny). | tak |  |
| 10 | Niepalne i nietoksyczne czynniki stosowane w układzie chłodniczym. | tak |  |
| 11 | Zespół kompresorów zamontowany we wspólnej obudowie zapewniającej izolację dźwiękową. | Tak |  |
| 12 | Całkowite wymiary zewnętrzne zespołu kompresorów nie przekraczające wymiarów: - szerokość 3000 mm - głębokość 1400 mm - wysokość 1600 mm | tak |  |
|  | Rozdzielnia Elektryczna |  |  |
| 13 | Sterowanie i kontrola pracy urządzeń maszynowni. | tak |  |
| 14 | Przystosowana do ustawienia na podłożu z dostępem do przyrządów od przodu. | tak |  |
|  | Część Terapeutyczna |  |  |
| 15 | Część terapeutyczna składająca się z dwóch komór wstępnych i komory zabiegowej. | tak |  |
| 16 | Temperatury uzyskiwane w komorach, co najmniej: Komora I – min. -10°C Komora II – min. -60°C Komora III – min. -110°C | tak |  |
| 17 | Komora posiada urządzenie do odczytu temperatur z możliwością ich pełnej regulacji. | tak |  |
| 18 | Maksymalne wymiary zabudowy komór: szerokość - 6300 mm głębokość – 2500 mm wysokość – 3000 mm | tak |  |
| 19 | Izolacja podłoża – specjalna mata grzewcza pod całą powierzchnią komory, zapobiegająca przemarzaniu i powstawaniu kondensatu. | tak |  |
| 20 | Podłogi komór I, II i III – powłoka zewnętrzna podłoża z płyty sklejkowej pokrytej tworzywem sztucznym, zapobiegającym poślizgom i odpornym na niskie temperatury. | tak |  |
| 21 | Płyta podłogowa komór izolowana od podłoża panelem poliuretanowym grubości min. 160 mm. | tak |  |
| 22 | Ściany i stropy komór I, II i III wykonane z płyty warstwowej grubości min. 160 mm (rdzeń poliuretanowy z obu stron pokryty blachą ocynkowaną z powłoką PCW), specjalnie uszczelnionej. | tak |  |
| 23 | Sufit podwieszany –obniżony o ok. 350 mm, wykonany z paneli metalowych z oświetleniem. | tak |  |
| 24 | Ściany komór II i III pokryte boazerią z drewna naturalnego. | tak |  |
| 25 | 3 szt. specjalnych drzwi, służących do komunikacji pacjentów między komorami, z ogrzewaną ramą zapobiegającą przemarzaniu drzwi i powstawaniu kondensatu, o wymiarach ok. 900 mm x 1900 mm. | tak |  |
| 26 | 1 szt. specjalnych drzwi umożliwiających ewakuację z komory zabiegowej bezpośrednio na zewnątrz, o wymiarach ok. 900 mm x 1900 mm, z ogrzewaną ramą zapobiegającą przemarzaniu i powstawaniu kondensatu. | tak |  |
| 27 | 3 szt. specjalnych okien do obserwacji pacjentów podczas zabiegu (min. okna II i III komory z szybami podgrzewanymi o wymiarach min. 35 x 75 cm). | tak |  |
| 28 | Orurowanie systemu chłodniczego oraz okablowanie elektryczne automatyki, sterowania, oświetlenia, podgrzewania i komunikacji wewnętrznej wykonane wewnątrz obudowy tak, aby elementy te nie były widoczne od strony frontowej. | tak |  |
|  | Pulpit Sterowniczy |  |  |
| 29 | Komora wyposażona w pulpit nadzorczy i sterowniczy. | tak |  |
| 30 | Umiejscowienie pulpitu umożliwia podgląd wnętrza komór, komunikację z pacjentem i sterowanie pracą komory | tak |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................

Załącznik nr 2 do SIWZ (formularz ofertowy)

..................................

(miejscowość i data)

OFERTA

………………………………………

ul. …………………….....................

….. - ………...................................

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż komory do krioterapii ogólnoustrojowej (nr sprawy: EZ/ZP/7/09), oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*

netto: ……………………… zł

słownie: …………………………………………………………………………………… zł

brutto: .................................. zł, słownie:.................................................…………………………………………...……. zł,

- Przedmiot niniejszego zamówienia zrealizujemy w okresie nie dłuższym niż 6 tygodni, licząc od daty zawarcia umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami / przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia wymienione wg załączonego do oferty formularza „Podwykonawcy” (należy wypełnić załącznik nr 3 do SIWZ).

- Wadium w wysokości 36.000,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100), zostało wniesione w dniu ........................., w formie: …..……......................................................

- Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek: ……………...............................…………………………………………………………

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, oraz wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, tj. …..................................... zł, słownie: ..................................................................………...………………………...……. zł,

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oferta została złożona na ........................ stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ................... do nr ...................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**

- .......................................................................................................

- .......................................................................................................

- .......................................................................................................

- .......................................................................................................

- .......................................................................................................

- .......................................................................................................

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

*	CENA OFERTOWA musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i pozostałymi elementami niniejszej SIWZ

**	Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

...................................., dn. …..……................	............................................................................... Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ (formularz gwarancja

na oferowany sprzęt)

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż komory do krioterapii ogólnoustrojowej (nr sprawy: EZ/ZP/7/09) oświadczamy, że:

- Na dostarczoną przez nas komorę wraz ze wszystkimi elementami składowymi (o parametrach szczegółowo wymienionych w Załączniku nr 1) udzielimy …… miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru,

- Zapewniamy serwis naprawczy (w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym) świadczony przez stałą placówkę mającą siedzibę w .............................................. ............................... przy ulicy .........................................., telefon .......................... ..........., faks ........................................,

- Zobowiązujemy się do zapewnienia dostępności serwisu i części zamiennych przez minimum 10 lat,

- Naprawy gwarancyjne realizowane będą bezpłatnie przez serwis w miejscu użytkowania sprzętu i obejmują wymianę wszystkich elementów zużytych w czasie normalnej eksploatacji sprzętu,

- Czas reakcji serwisu (rozumiany jako stawienie się naszego serwisanta na Oddziale Rehabilitacji w celu dokonania naprawy) wyniesie maksymalnie 2 dni od momentu otrzymania zawiadomienia od upoważnionej osoby ze strony Zamawiającego (w przypadku zgłoszenia awarii w piątek, czas reakcji serwisu liczony jest do godziny 12:00 we wtorek),

- Ewentualna naprawa dostarczonego sprzętu zostanie dokonana w terminie maksymalnie 3 dni od momentu przystąpienia serwisu do naprawy (za wyjątkiem udokumentowanych przypadków wymagających importu części zamiennych).

- Każda naprawa przedłuży ewentualny termin gwarancji o czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji (za wyjątkiem napraw spowodowanych uszkodzeniem aparatu wynikłym z niewłaściwej eksploatacji),

- Zobowiązujemy się do wymiany części urządzenia lub wadliwego elementu po dwóch naprawach serwisowych, przy zaistniałym trzecim uszkodzeniu, na nowy, przy czym termin gwarancji na wymieniony element, w przypadku jego wymiany w 3 końcowych miesiącach okresu gwarancji całego systemu, wyniesie minimum 3 miesiące.

...................................., dn. …..……................

...............................................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

(program funkcjonalno-użytkowy)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wykonawca (dostawca) jest odpowiedzialny za dostawę 1 kompletnej komory do krioterapii ogólnoustrojowej w wersji 3-komorowej wraz z jej montażem u Zamawiającego oraz rozruchem i szkoleniem personelu obsługi. Miejsce dostawy i montażu: zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Przychodni na potrzeby Oddziału Rehabilitacji i Przychodni przy ul. Kościuszki 3”.

Wymagana jest komora krioterapeutyczna, w której niskie temperatury uzyskiwane są za pomocą sprężarkowego układu chłodniczego tj. zespołu chłodniczego składającego się z kaskady trzech kompresorów, działających w oparciu o niepalne i nietoksyczne czynniki chłodnicze. Ze względu na warunki budowlane obiektu oraz szczupłość działki, która uniemożliwia lokalizację zbiorników oraz podjazd cysterną do ich tankowania  – komora winna  działać bez stosowania ciekłego azotu lub innych ciekłych gazów.

Przedmiot dostawy musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów – musi posiadać deklaracje zgodności producenta i być oznaczona znakiem CE. Komora kriogeniczna musi być wykonana tak, aby można ja dostarczyć w częściach i montować w miejscu projektowanym – ponieważ ze względów technicznych nie jest możliwe ustawienie komory w całości.

- Opis części technicznej:

MASZYNOWNIA obejmuje:

Kompletny zestaw sprężarkowy urządzeń chłodniczych składających się z trójstopniowego kaskadowego układu chłodniczego i zapewniający uzyskiwanie niskich temperatur poniżej 00 C w komorach. Niskie temperatury uzyskiwane są na zasadzie techniki chłodniczej – zamknięty układ obiegu czynnika chłodniczego, w którym następuje na zmianę sprężanie i rozprężanie tegoż czynnika, a w związku z tym odbiór ciepła z otoczenia w jednym miejscu i oddanie ciepła do otoczenia w innym miejscu. Czynnik chłodniczy pracuje  w obiegu zamkniętym (w procesie wytwarzania niskich temperatur nie jest zużywalny). Zestaw urządzeń chłodniczych musi być zmontowany we wspólnej obudowie zapewniającej izolację dźwiękową.

Całkowite wymiary zewnętrzne kontenera maszynowni nie mogą przekraczać:

- szerokość 3000mm

- głębokość 1400mm

- wysokość 1600mm

SZAFA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ

Ma za zadanie sterowanie i kontrolę pracy urządzeń maszynowni. Powinna być przystosowana do ustawienia na podłożu z dostępem do przyrządów od przodu.

Wymagane parametry: zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i bezpieczne dla ludzi.

- Opis części zabiegowej:

ZABUDOWA KOMÓR powinna

składać się z trzech komór. Zgodnie z wymogami Zamawiającego powinny być zapewnione następujące temperatury:

- w pierwszej komorze wstępnej:                                 ok. -100 C

- w drugiej komorze wstępnej:                                     ok. -600 C

- w komorze wykorzystanej jako terapeutyczna:         ok. -1100 C do -1200 C

- dostawca zapewni urządzenia do odczytu temperatur z możliwością ich pełnej

regulacji

Całkowite wymiary zewnętrzne zabudowy komór nie mogą przekraczać:

- szerokość       6300mm

- głębokość      2500mm

- wysokość       3000mm

Elementy składowe zabudowy komór to:

- izolacja podłoża – specjalna mata grzewcza pod całą powierzchnią komory, aby zapobiec przemarzaniu i powstawaniu kondensatu

- podłogi w komorach I, II, III – powłoka zewnętrzna  podłoża z płyty sklejkowej pokrytej tworzywem sztucznym, odpornej na poślizgi i niskie temperatury, płyta położona na panelu poliuretanowym o grubości ok. 160mm

-  ściany i stropy komór I, II, III – ściany i stropy wykonane z płyty warstwowej o grubości ok. 160 mm (rdzeń poliuretanowy, z obu stron ocynkowana blacha z powłoką PCW), specjalne uszczelnienia

- sufit podwieszony – obniżony o ok. 350 mmm sufit z metalowych paneli z oświetleniem

- boazeria z naturalnego drewna na ścianach komory II i III

- 3 szt. specjalnych drzwi z ogrzewaną ramą zapobiegającą powstawaniu kondensatu oraz przemarzaniu drzwi, drzwi o wymiarach ok. 900 mm x 1900mmm, drzwi służą do komunikacji pacjentów pomiędzy komorami

- 1 szt. specjalnych drzwi ewakuacyjnych z komory zabiegowej z ogrzewaną  rama zapobiegającą powstawaniu kondensatu oraz przymarzaniu drzwi, drzwi o wymiarach ok. 9000mmm x 1900mmm

- 3 szt. specjalnych okien (wszystkie okna z szybami podgrzewanymi) do obserwacji pacjentów podczas zabiegu

- orurowanie systemu chłodniczego oraz okablowanie elektryczne automatyki, sterowania, oświetlenia, podgrzewani i komunikacji wewnętrznej – wykonane wewnątrz obudowy tak, aby elementy te nie były widoczne od strony frontowej.

Całość winna być wykonana estetycznie i schludnie.

PULPIT STEROWNICZY

Komorę kriogeniczną należy wyposażyć w pulpit nadzorczy i sterowniczy. Pulpit  musi być ulokowany w miejscu, z którego jest możliwy podgląd wnętrza Komor, jak również możliwy jest kontakt z pacjentem przebywającym w komorze i sterowanie pracą komory.

Załącznik nr 5 do SIWZ

(oświadczenie o podwykonawcach)

Nr Sprawy  EZ/ZP/7/09

## OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

## W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

## ....................................................................................................................

## ....................................................................................................................

Nazwa składającego ofertę adres ulica telefon/fax.

Na podstawie art. 36 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  oświadczam, że:

## Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

## ...............................................................................................................

## Nie zamierzamy powierzać  podwykonawcom wykonania żadnych części zamówienia. Całość zamówienia wykonamy we własnym zakresie.*

…………………………………

/podpis osoby prawomocnej/

##### Załącznik nr 6 do SIWZ

(oświadczenie z art. 22)

…......................….........................

(miejscowość i data)

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………………

Nr sprawy EZ/ZP/7/09

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMAGANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Oświadczam, że spełniamy warunki określone w art. 22 pkt. 1 ustawy -  Prawo Zamówień Publicznych to jest :

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  „dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawiamy pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, które załączamy do oferty”*;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

..............................................
(podpis osoby prawomocnej)

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do SIWZ

(doświadczenie zawodowe)

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………

Nr sprawy EZ/ZP/7/09

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zawodowego załączamy wykaz wykonywanych lub wykonanych (zakończonych i oddanych do użytku potwierdzonego protokołem odbioru) w ciągu ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartościom usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane z należytą starannością – minimum dwie dostawy komór kriogenicznych o wartości minimum 1.000.000 PLN brutto każda.

| Lp. | Rodzaj zamówienia (przedmiot) | Wartość zamówienia w zł | Data wykonania i odbiorca | W załączeniu pismo z dnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

……………………………….

Podpis osoby prawomocnej

Załącznik nr 8 (Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy)

W rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058/ została zawarta Umowa na dostawę, montaż, uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi komory do krioterapii ogólnoustrojowej model ............................ producent .................... dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

ul. Grunwaldzka 45,  25-736 Kielce

o następującej treści:

§ 1

DEFINICJE

W niniejszej Umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie z podanymi poniżej definicjami, zapisane z dużej litery w celu podkreślenia, że jest to pojęcie zdefiniowane:

- Strony – Zamawiający i Wykonawca, wymienieni w komparycji Umowy.

- Umowa – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki Stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem.

- Sprzęt – komora do krioterapii ogólnoustrojowej wraz ze wszystkimi elementami składowymi, o parametrach określonych w „Arkuszu Informacji Technicznych”  stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy i sporządzonym na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę Załącznika nr 2 do SIWZ.

- Miejsce Lokalizacji - miejsce dostawy Sprzętu, do którego Wykonawca obowiązany jest je dostarczyć, zgodnie z niniejszą Umową do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego:

Oddział Rehabilitacji

Wojewódzki Szpital Zespolony

Ul. Kościuszki 3

25-310 Kielce

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i następnie wydać oraz przenieść na rzecz Zamawiającego własność Sprzętu, którego parametry określone są w „Arkuszu Informacji Technicznych” stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, a Zamawiający odebrać i zapłacić Wykonawcy należną cenę za przedmiot Umowy.

- Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:

- montażu i instalacji dostarczonej kriokomory w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego.

- podłączenia do wymaganych instalacji i uruchomienia kriokomory oraz przetestowania jej działania.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na własny koszt dwóch szkoleń w języku polskim, spełniających poniższe wymogi:

- Szkolenie wprowadzające dla personelu lekarskiego (min. 4 osoby) i obsługi (min. 4 techników) po montażu i instalacji aparatu w wymiarze min. 5 Dni Roboczych,

- Szkolenie po ok. 3 tygodniach eksploatacji urządzenia dla personelu lekarskiego (min. 4 osoby) i obsługi (min. 4 techników), w wymiarze min. 5 Dni Roboczych,

- Ponadto w okresie 60 dni, licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 7, Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się w miejscu instalacji sprzętu i udzielenie personelowi Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji dotyczących obsługi sprzętu, na wezwanie Zamawiającego, w terminie maksymalnie 3 dni od wezwania, uzgodnionym z Wykonawcą.

- Sprzęt wyszczególniony w Załączniku nr 2 do Umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do Miejsca Lokalizacji wskazanego przez Zamawiającego.

- Jakość dostarczonego Sprzętu będzie odpowiadać powszechnie obowiązującym standardom i normom przyjętym dla sprzętu tego rodzaju, w szczególności Sprzęt będzie spełniał wymagania zasadnicze dotyczące bezpieczeństwa, obowiązujące w dniu jego wydania.

- Wykonawca obowiązany jest dostarczyć najpóźniej do chwili podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 7:

- szczegółowe instrukcje, instrukcje eksploatacyjne, instrukcje obsługi w języku polskim dotyczące użytkowania Sprzętu,

- niezbędne licencje i oprogramowanie

- Sprzęt, który zobowiązuje się dostarczyć Wykonawca będzie w pełni sprawny, fabrycznie nowy, dotychczas nigdy nieużytkowany ani nie w żaden sposób uszkodzony, będzie należycie opakowany, a wartość opakowań wliczona będzie w cenę Sprzętu.

- Prawa własności do Sprzętu przejdą na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 7 Umowy.

§ 3

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace objęte Umową oraz dostarczyć i zainstalować Sprzęt w Miejscu Lokalizacji w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż w ciągu 6 tygodni od daty zawarcia niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie Zamawiającego przepisów bhp oraz przeciwpożarowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do dbania o należyty porządek w miejscu instalacji przedmiotu zamówienia.

- Dostawa Sprzętu odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Sprzęt zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem ich przypadkowej utraty albo uszkodzenia do chwili dokonania jego odbioru w Miejscu Lokalizacji przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej, na nr faksu 041 366 00 14,  o dacie dostawy Sprzętu z wyprzedzeniem co najmniej 2 Dni Roboczych, podając co najmniej:

- numer niniejszej Umowy

- planowaną datę dostarczenia Sprzętu stanowiącego przedmiot Umowy

- specyfikację sprzętu przeznaczonego do dostawy

- Zamawiający zobowiązany jest potwierdzić przystąpienie do odbioru Sprzętu w dniu wskazanym przez Wykonawcę lub określić inną datę rozpoczęcia odbioru, nie później niż w ciągu 2 dni od daty wskazanej przez Wykonawcę.

- Odbiór Sprzętu od Wykonawcy w Miejscu Lokalizacji nastąpi w formie Protokołu Odbioru Sprzętu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Umowy, po  przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. a).

- Wszelkie koszty wydania Sprzętu obciążają Wykonawcę.

§ 4

WYNAGRODZENIE

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za realizację przedmiotu Umowy łączną cenę w kwocie ......................................... zł netto (słownie: .....................................), co łącznie z należnym podatkiem VAT stanowi .............................. zł brutto (słownie: ........................................................).

- W kwocie wymienionej w ust.1 mieszczą się również koszty dostawy do Miejsca Lokalizacji, montażu, ubezpieczenia na czas transportu, ubezpieczenia na czas wykonywania montażu, szkolenia personelu oraz inne koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacja przedmiotu zamówienia.

- Cena za realizację przedmiotu zamówienia zgodna jest z ofertą Wykonawcy złożoną w dniu ..................................r.

- Wykonawca za realizację przedmiotu Umowy wystawi fakturę VAT za dostawę Sprzętu na kwotę brutto, o której mowa w ust. 1.

- Podstawę do wystawienia faktur VAT stanowić będzie Protokół Odbioru Sprzętu w Miejscu Lokalizacji, o którym mowa w § 3 ust. 7 Umowy podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę bez żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika:

Wojewódzki Szpital Zespolony

Ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

NIP : 959-12-91-292

- Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

- Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak podpisanego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

- Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez Bank rachunku Zamawiającego.

§ 5

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca przed zawarciem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 co stanowi kwotę …………………… zł; słownie: ……………………………… ../100 złotych. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie ………………………………………………

- W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy, tj. po podpisaniu Protokołu Odbioru sprzętu, całość zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni od do tego dnia.

- W przypadku nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie będące w posiadaniu Zamawiającego staje się jego własnością i będzie przeznaczone w szczególności na poprawne wykonanie przedmiotu umowy.

§ 6

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA

- Wykonawca gwarantuje, że Sprzęt dostarczany w ramach niniejszej umowy jest fabrycznie nowy i nieużywany .

- Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego Sprzętu na okres .............................. licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru.

- Do dostarczonego sprzętu dołączone będą karty gwarancyjne.

- Serwis świadczony będzie przez stałą placówkę dostępną w kraju w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, posiadającą autoryzację producenta.

- Zgłoszenia awarii będą składane telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Zgłoszenia faksem/e-mailem przyjmowane będą całą dobę.

- Czas reakcji serwisu i przystąpienie do usuwania awarii będzie wynosił maksymalnie 2 dni od momentu otrzymania zawiadomienia od upoważnionej osoby ze strony Zamawiającego (w przypadku zgłoszenia awarii w piątek, czas reakcji serwisu ma nastąpić do godziny 12:00 we wtorek, następujący bezpośrednio po piątku, w którym przyjęto zgłoszenie),

- Naprawa zostanie dokonana w terminie maksymalnie 3 dni od przystąpienia serwisu do naprawy (za wyjątkiem udokumentowanych przypadków wymagających importu części zamiennych).

- Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni przestoju spowodowanego czasem naprawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wymiany części urządzenia lub wadliwego elementu po dwóch naprawach serwisowych, przy zaistniałym trzecim uszkodzeniu, na nowy, przy czym termin gwarancji na wymieniony element, w przypadku jego wymiany w 3 końcowych miesiącach okresu gwarancji całego systemu, wyniesie minimum 3 miesiące

- Wykonawca zapewni całą dokumentację standardowo dostarczoną przez producentów sprzętu.

§ 8

KARY UMOWNE

1.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary:

a)  10 % wartości netto przedmiotu umowy, gdy Zamawiający lub Wykonawca, odstąpił od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy,

b)	0,1% wartości netto przedmiotu umowy za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

c)	0,1% wartości netto przedmiotu umowy za zwłokę w usunięciu wad lub w przypadku przekroczenia czasu reakcji serwisu lub czasu naprawy gwarancyjnej, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Zamawiający może potrącić kary przy opłacaniu faktury za dostarczony Sprzęt.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy następujące kary:

a)  10 % wartości netto przedmiotu umowy, gdy Wykonawca lub Zamawiający, odstąpił od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Zamawiającym,

b)	0,1% wartości netto przedmiotu umowy za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia podpisania protokołu odbioru z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Zamawiającym.

- Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 i 3, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.

§ 9

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ W SPRAWIE REALIZACJI UMOWY

Do wzajemnego współdziałania przy realizacji Umowy strony wyznaczają:

ze strony Zamawiającego: ....................................................

ze strony Wykonawcy: ........................................

§ 10

ZMIANY UMOWY

Wszelkie uzupełnienia oraz zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

##### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku zaistnienia sporu, Strony zobowiązują się w terminie trzech miesięcy od daty jego zaistnienia do wyczerpania trybu postępowania ugodowego przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Załączniki wymienione w Umowie stanowią integralną część Umowy.

- Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i cztery egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający		               Wykonawca

...................................................	......................................................

......................................................	......................................................

Załącznik nr 3 do Umowy

Protokół Odbioru Sprzętu

| Zgodnie z Umową nr …................…. zawartą w dniu ................................... pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym , a ………………………, odbył się odbiór dostarczonego sprzętu zgodnie z poniższą specyfikacją: |
| --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu wraz z jego nr | Ilość | Uwagi |

Upoważnieni przedstawiciele Stron złożonymi pod niniejszym protokółem podpisami zgodnie oświadczają, że:

- Dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i nie nosi śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania.

- Ilość dostarczonego sprzętu jest zgodna z Umową.

- Wraz ze sprzętem przekazane zostały następujące dokumenty:

  - .......................................................................................................

  - .......................................................................................................

  - .......................................................................................................

- Ewentualne uwagi: ..................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Zamawiający		Wykonawca

...................................................	......................................................

......................................................	......................................................

# Text boxes

pieczęć  Wykonawcy

pieczęć  Wykonawcy