Załącznik 2          -      Wkładki uszne do badań otoemisyjnych

Pakiet 1

| Lp. | Opis | Ilość Op. | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkładki uszne do badań otoemisyjnych dla wcześniaków /dla niemowląt o małej wadze Ø 3-5 mm / ( 1 op. = 100 sztuk) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkładki uszne do badań fotoemisyjnych - choinkowe dla niemowląt Ø 3,5 -5 mm / ( 1 op. = 100 sztuk) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładki uszne do badań fotoemisyjnych - gąbczaste pediatryczne dla dzieci starszych Ø 10 mm ( 1 op. = 100 sztuk) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkładki uszne do badań fotoemisyjnych - gąbczaste standardowe dla dorosłych Ø13 mm ( 1 op. = 100 sztuk) | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Wkładki  przeznaczone są do jednorazowego użytku.

Załącznik 2          -        Wózki

Pakiet 2

| Lp. | Opis | Ilość Szt. | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek do przewożenia zwłok ( szer.695 x dł.1970 ) - metalowy szkielet lakierowany proszkowo - regulacja wysokości wózka mechanizmem śrubowym - zdejmowane leże służące jako nosze - 4 kółka jezdne w tym 2 z blokadą - przykrycie wózka ( konstrukcja pokryta materiałem trwałym, nieprzeźroczystym, odpornym na środki dezynfekcyjne, odpinanym ) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wózek oddziałowy wielofunkcyjny ( wys. 905 x425 x 645) - koła jezdne dwa z blokadą - metalowy szkielet lakierowany proszkowo - wyjmowane tace - wyposażony w uchwyt na worek, koszyk na akcesoria. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik 2            -         Negatoskopy

Pakiet 3

| Lp. | Opis | Ilość Szt. | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Negatoskop standardowy 1 klatkowy z regulacją skokową luminacji | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Negatoskop standardowy 2 klatkowy z regulacją skokową luminacji z podświetlaniem pojedynczych klatek ekranu | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Negatoskop standardowy 4 klatkowy z regulacją skokową luminacji z podświetlaniem pojedynczych klatek ekranu | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga;  Wyroby muszą spełniać normy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. ( dołączyć do oferty).