EZ/ZP/6/2009 OSPRZĘT DO NOŻA HARMONICZNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

| Lp. | ASORTYMENT | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr …….. Ważne do dnia …………………. Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakrzywione nożyce 9cm z aktywacją ręczną |  |  |
| 2 | Przetwornik pizoelektryczny |  |  |
| 3 | Nożyce koagulacyjne o dł. ramienia 36cm i średnicy 5mm – uchwyt pistoletowy z aktywacją ręczną |  |  |
| 4 | Nożyce koagulacyjne o dł. ramienia 23cm i średnicy 5mm – uchwyt pistoletowy z aktywacją ręczną |  |  |
| 5 | Nożyce koagulacyjne o dł. ramienia 18cm – uchwyt nożycowy z aktywacją ręczną |  |  |
| 6 | Haczyk koagulacyjny o dł. 32cm i średnicy 5mm |  |  |
| 7 | Adapter z aktywacją ręczną do narzędzi 5mm |  |  |

Parametry zaznaczone „TAK” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego sprzętu medycznego w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych ( Z ZAZNACZENIEM KTÓREJ POZYCJI DOTYCZY).

Wojewódzki Szpital Zespolony

BLOK OPERACYJNY

Zatwierdził: Lek. med. Zbigniew Bonek

specjalista chirurgii ogólnej                                                                                                                                                                                    ……………………………

Podpis Wykonawcy