EZ/ZP/8/2009

implanty ortopedyczne

załącznik nr 2 siwz

formularz cenowy

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA PAKIET

| L.p. | ASORTYMENT | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | implanty- system modularny głowy nasadowej endoprotezy stawu biodrowego w systemie BioBall | x |  |  |  |  |  |
| 1.1 | sterylna głowa metalowa śr. 28mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | sterylny korektor symetryczny do wydłużenia szyjki endoprotezy 12/14 do szyjki: S, M, L, Xl, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | sterylny korektor kątowy (7,5 ooffset ) do zmiany kąta i wydłużenia szyjki endoprotezy 12/14 do szyjki: M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. | implanty do operacyjnego leczenia paluchów koślawych systemem hallux-valgus | x |  |  |  |  |  |
| 2.1 | płytki lewe i prawe, dł. od 26-32mm (co 2mm) wykonane z tytanu , nie sterylne | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | wkręty do płytki średnica 3mm ,dł. od 12 do 32mm (co 2mm) wykonane z tytanu, nie sterylne | 400 |  |  |  |  |  |
|  | wartość oferty |  |  |  |  |  |  |