Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

| LP. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia |  | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Soczewka PMMA wewnątrzgałkowa tylnokomorowa i przedniokomorowa jednoczęściowa | PAKIET 1 | Ilość sztuk | 200 |
| 1 | Średnica optyczna: 5,5 mm – 6,5 mm Długość całkowita: 12,0 mm – 13,5 mm Moc optyczna w zakresie: +10,0 Dpt - + 25,0 Dpt | Tak |  |  |
|  | Soczewka wewnątrzgałkowa do fiksacji transkleralnej z filtrem UV. | PAKIET 2 | Ilość sztuk | 10 |
| 1 | Części haptyczne z 1 pętlą do fiksacji każdej z nich. Długość całkowita: 12,5 mm Średnica optyki: 7,0 mm Anulacja części haptycznych: 5 Zakres dostępnego dioptrażu: +10 Dpt - +30 Dpt | Tak |  |  |
|  | Taśma silikonowa opasująca w komplecie z kompatybilną zapinką | PAKIET 3 | Ilość sztuk | 15 |
| 1 | Wymiary: 0,60 mm x 2,5 mm x 125 mm | Tak |  |  |
|  | Retraktory – haczyki do śródoperacyjnego mechanicznego rozszerzania źrenicy | PAKIET 4 | Ilość sztuk | 100 |
| 1 | Haczyki do śródoperacyjnego mechanicznego rozszerzania źrenicy. | Tak |  |  |
|  | Manipulator | PAKIET 5 | Ilość sztuk | 450 |
| 1 | O tępym końcu zakrzywiony 10 mm od końca, dopasowany do otworów 0,20 mm lub większych. | Tak |  |  |
|  | Noże zakrzywione do otwarcia komory przedniej typu Slit | PAKIET 6 | Ilość sztuk | 100 |
| 1 | Dostępna wymagana kalibracja poprzeczna 2,75 mm. Wyoblone, obustronnie ostrzone krawędzie tnące, przechodzące poza najszerszą część ostrza z 2 mm znaczkiem głębokości. Wykończenie matowe. | Tak |  |  |
|  | Noże grotowe, zakrzywione do paracentezy | PAKIET 7 | Ilość sztuk | 170 |
| 1 | Dostępna wymagana poprzeczna kalibracja 1,2 mm. Obustronnie ostrzona krawędź tnąca. Wykończenie matowe. | Tak |  |  |
|  | Kartridż B | PAKIET 8 | Ilość sztuk | 100 |
| 1 | Kartridż B | Tak |  |  |
|  | Witrektom | PAKIET 9 | Ilość sztuk | 40 |
| 1 | Nóż do cięcia ciała szklistego | Tak |  |  |

1. Przedstawione dane techniczne należy bezwzględnie potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi (katalogi, foldery w języku polskim).

2. Dołączyć  właściwy dokument  potwierdzający, że przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 /Dz. U. nr 93, poz. 896 z dnia 30 kwietnia 2004/ oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia. (certyfikaty, atesty, wpisy do rejestru wyrobów medycznych itp.)– z zaznaczeniem którego pakietu dotyczą.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.