#### Załącznik nr 2 do SIWZ

| lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1 | Jałowy jednorazowy zbiorczo zapakowany zestaw, wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji w składzie: 1)Jednoczęściowe obłożenie okulistyczne pacjenta, folia zabezpieczająca z workiem wymiary 100 x 120 cm - 1 szt. 2) Obłożenie na stolik 120 x 120cm. 3) Fartuchy operacyjne – 2 szt. 4) Nóż slit obustronnie ostrzony (Dual Bevel) z 2mm znacznikiem głębokości do otwarcia komory przedniej o kalibracji 2,75 mm-1 szt. 5) Nóż grototowy do paracentezy o kalibracji 1,2mm. 6) Nóż do tunelu twardówkowego ostrzony od góry 2,3mm. 7) Micro tip (TurboSonics 30st.Round 0,9mm – 1 szt. 8) Zestaw- osłonki irygacyjne i komora testowa – 1 szt. 9) Oryginalna kaseta od producenta do fakoemulsyfkatora Legacy – 1 szt. 10) Podłokietniki – 2 szt. 11) Kaniula do hydrodysekcji 27G – 1 szt. 12) kaniula irygacyjna 25G – 1 szt. 13) Cystotom 25G – 1 szt. 14) Strzykawki dwuczęściowe 2ml – 2 szt. 15) Strzykawka trzyczęściowa 20ml – 1 szt. 16) Sączki – 3 szt. 17) Mikrogąbki – 5 szt. 18) Osłona plastikowa na oko- 1 szt. 19) Plaster – 2 szt. 20) Pojemnik na płyn – 1 szt. 134 Szt. | 134 |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 2 | Tip prosty o kącie ścięcia 30 st.0,9mm z ABS do fakoemulsyfikatora Legacy, oryginalny od producenta opak. a` 6szt | 7 op.a`6szt |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 3 | Manipulator o tępym końcu zakrzywiony 10mm od końca, dopasowany do otworów 0,20mm lub większych | 450 |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 4 | Igły do hydrodysekcji 27 G | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 5 | Soczewka o średnicy części optycznek 5,5mm, dł.całk. 12mm ukątowanie części optycznych 5 st., zakres mocy od 10do 30D Soczewka o średnicy części optycznek 6,5mm, dł.cał.13,5mm ukątowanie części optycznych 10 st., zakres mocy od 14 do 26D (co 1 D). Soczewka o średnicy części optycznek 6,0mm dł. całk.12,5mm ukątowanie części optycznych 5st.,zakres mocy od 4 do 34 D. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 6 | Microspong (gąbki w kształcie trójkąta osadzone na patyczkach opak. a`25 szt. | 10 op.a`25 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx |  |  |  |  |